## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 9779853, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA DIAGNOSTINIAI REAGENTAI
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus diagnostikos reagentus, skirtus patologijos tyrimams.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų reagentų ir priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą 1 mato vnt. įkainį be PVM.
3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Vykdomas žaliasis pirkimas – siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies objekto Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | 1 mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl. | BVPŽ kodų grupė /BVPŽ kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Cheminiai reagentai | [12 empty] | 33696300-8
6 |  | Anilino mėlis, C.I. Nr. 42755 | CAS 28631-66-5 Mikroskopijai, histologijai |  | g | 100 | 2.08 | 5 | 2.184 | 25 g. | 52 | 208 | 218.4 | Anilino mėlis, C.I. Nr. 42755, Kat. Nr. CAB-P-25, Biognost Ltd, Kroatija | 33696300-8 | 300
7 |  | Azūras II, C.I. Nr. 52010/52015 | CAS 37247-10-2 Mikroskopijai, histologijai |  | g | 25 | 1.6 | 5 | 1.68 | 25 g. | 40 | 40 | 42 | Azūras II, 25 g, kat. Nr.A2-P-25, Biognost Ltd. , Kroatija | 33696300-8 | 80
15 |  | Eozinas gelsvas, C.I. Nr. 45380 | CAS17372-87-1 Mikroskopijai | 100 g | g | 700 | 0.42 | 5 | 0.441 | 100 g. | 42 | 294 | 308.7 | Eozinas Y , pakuotė 100 g, kat. Nr. EOY-P-100. Biognost Ltd. , Kroatija | 33696300-8 | 300
18 |  | Fuksinas rūgštinis | CAS 3244-88-0 C.I. Nr. 42685 |  | g | 30 | 2.6667 | 5 | 2.8 | 25 g. | 40 | 80 | 84 | Fuchsin Acid, C.I. 42685, pakuotė 25 g. kat. Nr. FA-P-25. g, Biognost Ltd. , Kroatija | 33696300-8 | 80
34 |  | Oranžinis G | CAS1936-15-8 C.I. Nr. 16230 Mikroskopijai, histologijai | 100 g | g | 300 | 0.8 | 5 | 0.84 | 100 g | 80 | 240 | 252 | Orange G, C.I. 16230, Pakuotė 100 g., kat Nr.OG-P-100, Biognost Ltd. , Kroatija | 33696300-8 | 250
43 |  | Toluidino mėlis O | CAS92-31-9 C.I. Nr. 52040 Mikroskopijai, 85% |  | g | 25 | 2.2 | 5 | 2.31 | 25 g. | 55 | 55 | 57.75 | Toluidine Blue O, C.I. 52040, pakuotė 25 g, ket. Nr.TB-P-25. Biognost Ltd. , Kroatija | 33696300-8 | 80
45 |  | Vandeninė dengiamoji terpė | Paruošta naudojimui vandeninė objektinių stiklelių dengimo terpė histologijai/mikroskopijai; pagaminta iš želatinos, glicerolio ir fenolio | 100 ml | ml | 300 | 0.25 | 5 | 0.2625 | 100 ml | 25 | 75 | 78.75 | BioMount Aqua, 100 ml, kat Nr.BMA-100, Biognost Ltd. , Kroatija | 33696300-8 | 90
50 |  | Formaldehidas 37% | CAS50-00-0 Chemiškai švari arba speciali kokybė histologijai; min.37,0 %; nebuferinis tirpalas, stabilizuotas 10-15% metanoliu | 2500 | ml | 72000 | 0.0075 | 5 | 0.007875 | 1 L | 7.5 | 540 | 567 | Formaldehydas 37% histologijai, 1 L Kat. Nr. F37H-1L, Ltd., Kroatija | 33696300-8 | 1300
57 |  | Kongas raudonas | CAS 573-58-0 Mikroskopijai, dažų kiekis >85%, C.I. Nr. 22120 | 100 g | g | 100 | 1.12 | 5 | 1.176 | 25 g. | 28 | 112 | 117.6 | Kongo Raudonasis, C.I. 22120, 25 g., akt. Nr. CR-P-25, Biognost Ltd, Kroatija | 33696300-8 | 150
61 |  | Orseinas | Sintetinis, absorbcijos max. (0,01 M NaOH) 575-580 nm; mikroskopijai, CAS 1400-62-0 |  | g | 40 | 20 | 5 | 21 | 10 g. | 200 | 800 | 840 | Orceinas, C.I. (ed.1) 1242, 10 g. Kat. Nr.ORC-P-10, Biognost Ltd., Kroatija | 33696300-8 | 900
67 | Dažai citologinei vėžio ir ciklo diagnostikai. Siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo. | [13 empty] | 33696300-8
| 67.1 | Papanicolaou tirpalas 1b (hematoksilinas S) | Tankis 20°C - 1,05g/cm³, pH - 2,5. | 2,5 L | L | 30 | 32.4 | 5 | 34.02 | 2,5L | 81 | 972 | 1020.6 | Hematoksilinas HP, Pap 1b, pakuotė 2,5 L kat. Nr.HEMHP1B-OT-2,5L. Biognost Ltd. , Kroatija
| 67.2 | Papanicolaou tirpalas 3 b (polichrominis tirpalas EA 50) | Tankis 20°C - 0,82g/cm³ | 2,5 L | L | 40 | 23.6 | 5 | 24.78 | 2,5L | 59 | 944 | 991.2 | EA 50 Papanicolaou 3B, 2.5 L, kat. EA50-OT-2.5L. Biognost Ltd. , Kroatija
|  |  |  | 67 pirkimo dalies suma, Eur be PVM |  |  |  | 5 |  |  |  | 1916 | 2011.8 |  |  | 4200
69 | Dažai citologinei vėžio ir ciklo diagnostikai. Siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo. | [13 empty] | 33696300-8
| 69.1 | Raudonasis (EOZIN) reagentas | Raudonasis reagentas skirtas naudoti su dažų rinkiniu diferenciniam hematologinių ir citologinių mėginių ląstelių elementų dažymui. Pakuotė ne mažesnė nei 2500 ml. | 2,5 L | L | 12.5 | 22.8 | 5 | 23.94 | 2,5 L | 57 | 285 | 299.25 | Bio-Diff 2 reagentas raudonas, 2,5 L, kat. Nr.BD2-OT-2.5L, Biognost Ltd. , Kroatija
| 69.2 | Mėlynasis (BLUE) reagentas | Mėlynasis reagentas skirtas naudoti su dažų rinkiniu diferenciniam hematologinių ir citologinių mėginių ląstelių elementų dažymui. Pakuotė ne mažesnė nei 2500 ml. | 2,5 L | L | 12.5 | 22.8 | 5 | 23.94 | 2,5L | 57 | 285 | 299.25 | Bio-Diff 2 reagentas raudonas, 2,5 L, kat. Nr.BD2-OT-2.5L, Biognost Ltd. , Kroatija
|  |  |  | 69 pirkimo dalies suma, Eur be PVM |  |  |  | 5 |  |  |  | 570 | 598.5