## TS
|  | VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS (NR. 7218) | [5 empty] | SPS 1 Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas turi pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą (kopiją).
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).
Nepateikus 4 p. nurodytų dokumentų kartu su paisūlymu, pasiūlymas bus atmestas.
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2023-09-18 PN 682822 A. Zapalskio IĮ "AZAS". Pasiūlymo specifikacija
Pirk. dalies Nr. | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksima-lus kiekis | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | KAINA Eur be PVM | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1 | 33141000-0 | Žarnelės vakuumo pajungimui „LP100“ plovimo/ siurbimo sistemai | Suderinamos su “LP100” plovimo/ siurbimo sistema. Skirtos vakuumui pajungti, įskaitant filtrą. Naudojama iki 30 d. | vnt. | 485 |  |  | 0
PVM suma Eur
1 p.d. suma Eur su PVM
2 | 33141121-4 | Klipsatorius atviroms operacijoms | Vienkartinis, sterilus. Skirtas kraujagyslių ir kitų vamzdelinių struktūrų ligavimui atvirų operacijų metu. Sudarytas iš stiebo, rankenų ir integruotos kasetės su titanėmis kabutėmis. Su indikatoriumi, nurodančiu, kad instrumentas tuščias. Apsauginis mechanizmas neleidžia uždaryti tuščio instrumento. 15 kabučių instrumente. Kabutės dydis 6,5 mm. Uždarytos kabutės ilgis 11 mm. Kabutės vielos išmatavimai 0.4x1,04 mm | vnt. | 12 |  |  | 0
PVM suma Eur
2 p.d. suma Eur su PVM
3 |  | Priemonių rinkinys donorinio organo perfuzijai
3.1 | 33141000-0 | Rinkinys | Vienkartinis priemonių rinkinys skirtas kepenų organų perfuzijai siekiant sutrumpinti laiko tarpą tarp donoro hepatektomijos ir kepenų transplantacijos recipientu. Du rotaciniai siurbliai. Ne mažiau 3,0 litru perfuzinio tirpalo, skirto mechaniniam aparatui. Oksigenatorius, komplektuojamas su integruota oro burbuliukų gaudykle ir šilumokaičiu. Arterinio filtro porų dydis ne daugiau negu 35μm. Jungiantieji vamzdeliai, medžiaga: PVC/silikonas arba lygiavertės. | vnt. | 3 |  |  | 0
3.2 | 33141220-8 | Aortos kaniulė | Vienkartinė, sterilį aortos kaniulė 25F | vnt. | 4 |  |  | 0
3.3 | 33141220-8 | Vartų venos kaniulė | Vienkartinė, sterilį vartų venos kaniulė 25F | vnt. | 4 |  |  | 0
Viso 3 p.d. suma Eur be PVM
PVM suma Eur
Viso 3 p.d. suma Eur su PVM
4 | 33184200-5 | Dirbtinė kraujagyslė | Vienvamzdės megztos (sustiprinto Koper tipo būdu minimalizuojančio protezo išsiplėtimą), impregnuotos aktyvuota želatina su galimybe prijungti antibiotikus arba hepariną. Diametras nuo 6 iki 10mm, ilgis 60cm. ir daugiau. | vnt. | 36 |  |  | 0
PVM suma Eur
4 p.d. suma Eur su PVM
5 | 33141000-0 | Karotidiniai šuntai | Karotidiniai šuntai. Vienkartiniai, sterilūs. Šuntas pagamintas iš lankstaus poliuretano. Balionas pagamintas iš latekso. Pripūtimo atšaka ir balionas yra spalviškai koduoti lengvai identifikacijai. „Dvigubo baliono“ dizainas, lengvam bei greitam įvedimui, atraumatinei aterijų okliuzijai. Spalviškai koduotas čiaupukas (raudonas) turi T jungtį. 8Fr-10Fr, ilgis 15cm. arba 31cm. | vnt. | 7 |  |  | 0
PVM suma Eur
5 p.d. suma Eur su PVM
6 | 33141000-0 | Disektoriaus rinkinys | "Vollmar Ring" tipo disektoriaus rinkinys 6, 7, 8.5, 10 ir 12 mm žiedai ir rankena. | vnt. | 2 |  |  | 0
PVM suma Eur
6 p.d. suma Eur su PVM
7 | 33141000-0 | Didelio diametro introdiuseriai | Didelio diametro introdiuseriai: susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus, obturatorius prie introdiuserio fiksuojamas sriegiu stabiliam įvedimui į kraujagyslę; introdiuserio ilgis trumpiausias 30 ± 3cm; ilgiausias 65 ± 3cm; itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035“ viela; vožtuvas turi užtikrinti visišką hermetiškumą po daugkartinio maksimalaus dydžio priemonių įvedimo ir ištraukimo; dydžiai 12-26F, žingsnis ne retesnis, nei 2F. | vnt. | 6 |  |  | 0
PVM suma Eur
7 p.d. suma Eur su PVM
8 | 33712000-4 | Prezervatyvas | Prezervatyvas ginekologiniam davikliui. | vnt. | 31250 | 0.05 | 5 | 1562.5 | Prezervatyvai Romed N144/Van Oostveen Medical B.V. Romed/CON-500R | Sert. Apr. Katal./8
|  |  | PVM suma Eur |  |  |  |  | 78.125
|  |  | 8 p.d. suma Eur su PVM |  |  |  |  | 1640.625
9 | 33141770-8 | Laikiliai pirštų atraumatiniai | Laikiliai pirštų maži ir dideli, sterilus, skirti atlikti riešo artroskopija. Produktas turi dvėjų lygių pakuotę, išoriniame popieriniame ir/ar polietileno maišelyje bei išorinėje kartoninėje dėžutėje. Turi CE ženklinimą su numeriu. | vnt. | 100 |  |  | 0
PVM suma Eur
9 p.d. suma Eur su PVM
Direktorius Juozas Devižis