## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2023-09-11 redakcija)
Pagalbinės priemonės ir reagentai Biobanko skyriui Nr. 6276
1. | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės ir siūlomos panaudai įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. Nepateikus šių dokumentų, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones sutarties vykdymo metu privaloma pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
4. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai. Nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Aprašymas | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į pateikiamą gamintojo katalogo puslapį | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM, EUR | Vnt. įkainis su PVM, EUR | Suma be PVM, EUR
3. | Reagentų komplektas darbui su ląstelėmis ir ląstelių mėginių saugojimui - Siūlyti tik pilną komplektą
3.1. | Fetalinis jaučio serumas, sertifikuotas naudojimui ląstelių kultūroms Europoje, inaktyvuotas karščiu, pakuotė ne didesnė nei 500 ml | Capricorn Scientific, Fetal Bovine Serum Advanced (FBS Advanced), Heat Inactivated (HI), Collected in South America, Kat. Nr. FBS-HI-11A, https://www.capricorn-scientific.com/en/shop/fetal-bovine-serum-advanced-fbs-advanced-heat-inactivated-hi-collected-in-south-america~p1073 | ml | 2500 | 0.4 | 0.484 | 1000
3.2. | Terpė RPMI-1640 su stabilizuotu gliutaminu, pakuote ne didesnė nei 500 ml | Capricorn Scientific, RPMI 1640 Medium, with Stable Glutamine, Kat. Nr. RPMI-STA, https://www.capricorn-scientific.com/en/shop/rpmi-1640-medium-with-stable-glutamine~p1149 | ml | 3000 | 0.024 | 0.02904 | 72
3.3. | Reagentas ląstelių disociacijai nuo plastikinių paviršių su tripsinu | Capricorn Scientific, Trypsin-EDTA (0.5 %) in DPBS (10x), Kat. Nr. TRY-1B10, https://www.capricorn-scientific.com/en/shop/trypsin-edta-0-5-in-dpbs-10x~p1215 | ml | 200 | 0.25 | 0.3025 | 50
3.4. | Amfotericino B tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | Capricorn Scientific, Amphotericin B Solut ion (100x), Antimycotic/Antifungal Solution, Kat. Nr. AMP-B, https://www.capricorn-scientific.com/en/shop/amphotericin-b-solution-100x-antimycotic-antifungal-solution~p1202 | ml | 100 | 0.32 | 0.3872 | 32
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR: | [6 empty] | 1154
21% PVM suma EUR: | [6 empty] | 242.34
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM EUR: | [6 empty] | 1396.34
6. | Reagentai ir pagalbinės priemonės mėginių šaldymui - Siūlyti tik pilną komplektą.
6.1. | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 25 cm2 | Th Geyer, CELL CULTURE FLASKS, TREATED, STERILE, PS, Kat. Nr. 7696781, https://www.thgeyer.com/lab/shop/catalog/search/search.action?model.query=7696781 | vnt | 500 | 0.7 | 0.847 | 350
6.2. | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 75 cm2 | Th Geyer, CELL CULTURE FLASKS, TREATED, STERILE, PS, 7696782, https://www.thgeyer.com/lab/shop/catalog/search/search.action?model.query=7696782 | vnt | 200 | 1.4 | 1.694 | 280
6.3. | 96 šulinėlių U formos dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms. Su dangteliu, sterili. | Sarstedt, Cell culture plate, 96 well, surface: Standard, round base, Kat. Nr. 83.3925, https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/cell-tissue-culture/cultivation/product/83.3925/ | vnt | 100 | 2.3 | 2.783 | 230
6.4. | 384 šulinėlių plokštelės lygiu dugnu mikrokultūrų auginimui. Su dangteliu, sterili. Nepermatomomis sienelėmis | Brand, BRANDplates® microtitration plate, 384-well, pureGrade™ S, PS, F-bottom, Kat. Nr. 781681, https://shop.brand.de/en/brandplatesr-microtitration-plate-384-well-puregradetm-s-ps-f-bottom-bio-certr-cell-culture-quality-sterile-p453.html | vnt | 150 | 5 | 6.05 | 750
6.5. | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.2 um poromis sterilus | Sarstedt, Syringe filter, Filtropur S, PES, pore size: 0.2 µm, Kat. Nr. 83.1826.001, https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/cell-tissue-culture/filtration/product/83.1826.001/ | vnt | 50 | 1.2 | 1.452 | 60
6.6. | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PVDF, 0.2 um poromis sterilus | Cytiva, GD/X 25 mm Sterile Syringe Filter, PVDF filtration medium, 0.2 µm, Kat. Nr. 6900-2502, https://www.cytivalifesciences.com/en/us/shop/lab-filtration/syringe-filters-sterile/pvdf-sterile-syringe-filters/whatman-gd-x-sterile-pvdf-syringe-filters-p-39518 | vnt | 50 | 4 | 4.84 | 200
6.7. | Filtravimo sistema susidedanti iš indelio su filtru, prie jo prisukamo indo steriliam skysčiui surinkti, PVDF, 0.2 um poromis, sterili, skirta terpėms ir kt. tirpalams filtruoti, ne mažiau kaip 500 ml tūrio | Merck, Stericup Quick Release-GV Sterile Vacuum Filtration System, Kat. Nr. S2GVU05RE, https://www.merckmillipore.com/INTL/en/product/Stericup-Quick-Release-GV-Sterile-Vacuum-Filtration-System,MM_NF-S2GVU05RE | vnt | 10 | 32 | 38.72 | 320
6.8. | 96 vietų mikroplokštelė PGR. Skaidri, polipropileninė, be briaunos, stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės apie 1 mm, šulinėlio tūris 0,2 ml | Azenta, 96 Well Non-Skirted PCR Plate, Kat. Nr. 4ti-0750, https://www.azenta.com/products/96-well-non-skirted-pcr-plate | vnt | 100 | 2.6 | 3.146 | 260
6.9. | 0,2 ml tūrio 8 PGR mėgintuvėlių su invidualiai fiksuojamais dangteliais su apsauga juostelė, dvi fiksuojamos atidarytų dangtelių pozicijos, pritaikyta PGR, su dangteliais | Eppendorf, PCR Tube Strips, Kat. Nr. 0030124359, https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/PCR/PCR-Consumables/Eppendorf-PCR-Tubes-p-0030124359 | vnt | 1000 | 2.2 | 2.662 | 2200
6.10. | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR, padidinto tvirtumo | Azenta, PCR Seal, Kat. Nr. 4ti-0500, https://www.azenta.com/products/pcr-seal | vnt | 100 | 1.2 | 1.452 | 120
6.11. | Lipni folijos plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR | Azenta, PCR Foil Seal Strong, Kat. Nr. 4ti-0500FL, https://www.azenta.com/products/pcr-foil-seal-strong | vnt | 400 | 1.5 | 1.815 | 600
6.12. | Vienkartinis prolipropileninis rezervuaras pritaikytas daugiakanalėms pipetėms, 55ml tūrio, V formos dugnu | Th Geyer, REAGENT RESERVOIRS, PS, Kat. Nr. 7695725, https://www.thgeyer.com/lab/shop/catalog/search/search.action?model.query=7695725 | vnt | 100 | 0.6 | 0.726 | 60
6.13. | 6 šulinėlių plokštelė ląstelių kultūroms, su dangteliu | Th Geyer, CELL CULTURE MULTIWELL PLATES, TREATED, STERILE, PS, Kat. Nr. 7696790, https://www.thgeyer.com/lab/shop/catalog/search/search.action?model.query=7696790 | vnt | 50 | 2.8 | 3.388 | 140
6.14. | 12 šulinėlių plokštelė ląstelių kultūroms, su dangteliu | Th Geyer, CELL CULTURE MULTIWELL PLATES, TREATED, STERILE, PS, Kat. Nr. 7696791, https://www.thgeyer.com/lab/shop/catalog/search/search.action?model.query=7696791 | vnt | 50 | 3.4 | 4.114 | 170
6.15. | Krioampulė, 2 ml tūrio, stovinčiu dugnu, sterili, užsukama kamšteliu, išorinis diametras ne daugiau kaip 1 cm. | Biologix, 2.0ml External Thread Cryovials with Multi Codes-Traditional, Kat. Nr. 88-6200, https://www.biologixgroup.com/goods.php?id=122 | vnt | 15000 | 0.14 | 0.1694 | 2100
6.16. | Pipetė ląstelių kultūroms, 10 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | Th Geyer, SEROLOGICAL PIPETTES, STERILE, PS, 10 ml, Kat. Nr. 7695553, https://www.thgeyer.com/lab/shop/catalog/search/search.action?model.query=7695553 | vnt | 600 | 0.18 | 0.2178 | 108
6.17. | Pipetė ląstelių kultūroms, 25 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | Th Geyer, SEROLOGICAL PIPETTES, STERILE, PS, 25 ml, Kat. Nr. 7695554, https://www.thgeyer.com/lab/shop/catalog/search/search.action?model.query=7695554 | vnt | 1800 | 0.32 | 0.3872 | 576
6.18. | Pastero pipetė, sterili, sugraduota 0.5ml atžymomis, 3-10 ml tūrio, supakuota po 3-50 vnt. | Th Geyer, PASTEUR PIPETTES, LDPE, 3 ml, Kat. Nr. 7691207, https://www.thgeyer.com/lab/shop/catalog/search/search.action?model.query=7691207 | vnt | 10000 | 0.06 | 0.0726 | 600
6.19. | PP dėžutė skirta 1,5-2 ml mėgintuvėlių saugojimui -86°C temperatūroje, 81 vietos (9x9) sužymėtomis pozicijomis ant dangtelio ir dugno (raidės ir skaičiaus kombinacija), įvairių spalvų, maksimalūs išmatavimai 136x136x52mm, su pilnomis pertvarėlėmis. | Biologix, PP Freezer Boxes, 81-well, Kat. Nr. 90-9081, https://www.biologixgroup.com/goods.php?id=24 | vnt | 400 | 3.8 | 4.598 | 1520
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR: | [6 empty] | 10644
21% PVM suma EUR: | [6 empty] | 2235.24
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM EUR: | [6 empty] | 12879.24