Sutarties 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių priemonių neurochirurgijai su instrumentų panauda kokybės ir techniniai reikalavimai
	Pirk. dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kokybės ir techniniai reikalavimai
	Siūlomo parametro reikšmė su  nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį*

	1. 
	Stuburo fiksatorių sistema slankstelinei perkutaninei fiksacijai
	
	

	1.1
	Kaniuliuoti poliaksialiniai sraigtai perkutaninei fiksacijai
	Diametras 4 ±0,5 mm iki 9 ±0,5 mm (ne mažiau kaip 6 skirtingi diametrai), pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
Sraigtų ilgis 30 ±5 mm – 55 ±5 mm (ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgiai), pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
	

	1.2
	Kaniuliuoti monoaksialiniai sraigtai perkutaninei fiksacijai
	Diametras 5 -5,5 mm iki 7 -7,5 mm (ne mažiau kaip 3 skirtingi diametrai), pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
Sraigtų ilgis 30-35 mm iki 50-55 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingų ilgių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
	

	1.3
	Veržlės kaniuliuotiems poliaksialiniams sraigtams
	Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos, tinkančios kaniuliuotiems poliaksialiniams sraigtams, perkutaninei fiksacijai.
	

	1.4
	Strypai perkutaninei fiksacijai
	Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos;

tiesūs, su lordoziniu arba kifoziniu išlenkimu, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;

tiesių strypų ilgis 40±5 mm – 590±10 mm (ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių), pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;

lordozinių strypų ilgiai 35±5 mm - 190±10 mm (ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių), pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
kifozinių strypų ilgiai 35±5 mm - 290±10 mm (ne mažiau kaip 12 skirtingų ilgių), pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
	

	1.5
	Kreipiančioji viela
	Buka arba aštriu galu, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;

diametras 1,4 ± 0,5 mm.
	

	1.6
	Įvedimo adata
	Diametras 10-13 G, ne mažiau dviejų skirtingų diametrų, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
	


* Grafoje "Siūloma parametro reikšmė" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti "Atitinka" arba "Taip" neleidžiama). 

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių katalogus (prekių aprašymus). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).

Kiti reikalavimai:
1. Tiekėjas neatlygintinai Įgaliojusiai perkančiajai organizacijai (VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei) kartu su prekėmis turi pateikti instrumentus darbui su pasiūlytais implantais (jei reikalinga).

2. Tiekėjas Įgaliojusiai perkančiajai organizacijai (VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei), turės neatlygintinai pateikti bet kurių iš šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų prekių pavyzdžius – po 1 vnt. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Įgaliojusiai perkančiajai organizacijai (VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei) paprašius, per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos adresu: V. Kudirkos g. 99, Šiauliai (VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė) prekių pavyzdžius turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas.   
Pavyzdžio vertinimas: esant klinikiniam atvejui ir pacientui sutikus pavyzdys naudojamas procedūros metu ir tokiu būdu patikrinamos prekės savybės; nesant klinikinio atvejo – savybės nustatomos, apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma).

Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su Respublikinės Šiaulių ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. Respublikinės Šiaulių ligoninės kontaktinis asmuo: Rūta Liubinskaitė, tel. 841  524281.
Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Vienkartinės priemonės neurochirurgijai“, turi būti patvirtintas Tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia pats Tiekėjas. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio Tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

