## Sheet1
1 SPS priedas
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Supaprastintas atviras konkursas "Terpės ir priemonės Vaisingumo centro poreikiui (7714)"
1. | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. | Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
SVC terpės ir priemonės mokamų paslaugų teikimui
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Terpės, priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Maksimali planuojama suma be PVM, Eur | Maksimali planuojama suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | 33140000-3 | Terpė ląstelių aktyvavimui prieš ICSI procedūrą | Terpė papildyta bikarbonato buferiniu, skirta įvertinti ir aktyvuoti kiaušialąstes po blogo ar visisško buvusios neapsivaisinimo atliekant intracitoplazminę spermatozoido injekciją dėl nepakankamos kiaušialąsčių aktyvacijos. Pakuotė 1 ml. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, endotoksinai < 0.25 EU/ml, pH testas, MAS ≥80. | pak. | 80 | 21 | 107 | 129.47 | 8560 | 10357.6 | Gynemed Gmbh. CultActive - 1mL, 4 GM 508CULT-active1. Katalogas 1 p.d._GM508_CultActive_EN_Rev10_00
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [10 empty] | 8560
21% PVM suma Eur: | [10 empty] | 1797.6
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [10 empty] | 10357.6
Pirkimo dalies Nr. |  | Terpės, priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
2. | 33140000-3 | Terpė brandžių spermatozoidų atrankai | Terpė brandžių spermatozoidų atrankai ir įmobilizavimui. 1 buteliukas ne daugiau 0,1 ml. Pakuotė ne daugiau 4 vnt. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, spermotozoidų gyvybingumo testas. | pak. | 180 | 21 | 211 | 255.31 | 37980 | 45955.8 | Cooper Surgical (Origio). Media SpermSlow 4 x 0,1 ml. Katalogo nr. 10944000 . Katalogas 2 p.d.
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [10 empty] | 37980
21% PVM suma Eur: | [10 empty] | 7975.8
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [10 empty] | 45955.8
Pirkimo dalies Nr. |  | Terpės, priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
3. | 33140000-3 | Fermentas kiaušialąsčių paruošimui prieš mikromanipuliacijas. | Fermentas kiaušialąsčių paruošimui prieš mikromanipuliacijas. 1 buteliukas ne daugiau 0,5 ml. Pakuotė ne daugiau 5 vnt. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, pH testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, HSA testas, MEA, fermentų aktyvumo testas. | pak. | 105 | 21 | 296 | 358.16 | 31080 | 37606.8 | Cooper Surgical (Origio). ICSI Cumulase® 5 x 0,5 ml. Katalogo nr 16125000. Katalogas 3 p.d.
3 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [10 empty] | 31080
21% PVM suma Eur: | [10 empty] | 6526.8
3 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [10 empty] | 37606.8
Pirkimo dalies Nr. |  | Terpės, priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
4. | 33140000-3 | Embrionų įsitvirtinimą gerinanti terpė prieš patalpinimo procedūrą | Hialiuronanu praturtinta terpė, skirta embrionų patalpinimo procedūrai. Pakuotė ne daugiau 10 ml. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, pH testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, MEA, su fenolio raudoniu. Galiojimas ne mažiau 7 dienos po atidarymo. | pak. | 60 | 21 | 165 | 199.65 | 9900 | 11979 | Cooper Surgical (Origio). UTM™, with phenol red media. Katalogo nr. 10520010. Katalogas 4 p.d.
4 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [10 empty] | 9900
21% PVM suma Eur: | [10 empty] | 2079
4 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [10 empty] | 11979
Pirkimo dalies Nr. |  | Terpės, priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
5. | 33140000-3 | Embrionų augimo terpė praturtinta augimą skatinančiais faktoriais (embrionams nuo 0 iki 3 paros) | Embrionų augimo terpė praturtinta augimą skatinančiais faktoriais ( embrionams nuo 0 iki 3 paros ). Pakuotė ne daugiau nei 3 ml. 1 buteliukas. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, pH testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, MEA, HSA testas. Galiojimas ne mažiau 7 dienos po atidarymo. | pak. | 120 | 21 | 186 | 225.06 | 22320 | 27007.2 | Cooper Surgical (Origio). EmbryoGen media. Katalogo nr. 12040003. Katalogas 5 ir 6 p.d.
5 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [10 empty] | 22320
21% PVM suma Eur: | [10 empty] | 4687.2
5 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [10 empty] | 27007.2
Pirkimo dalies Nr. |  | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
6. | 33140000-3 | Embrionų augimo terpė praturtinta augimą skatinančiais faktoriais (embrionams nuo 3 iki 5 paros) | Embrionų augimo terpė praturtinta augimą skatinančiais faktoriais ( embrionams nuo 3 iki 5 paros ). Pakuotė ne daugiau nei 3 ml. 1 buteliukas. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, pH testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, MEA, HSA testas. Galiojimas ne mažiau 7 dienos po atidarymo. | pak. | 180 | 21 | 186 | 225.06 | 33480 | 40510.8 | Cooper Surgical (Origio). BlastGen media. Katalogo nr. 12050003. Katalogas 5 ir 6 p.d.
6 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [10 empty] | 33480
21% PVM suma Eur: | [10 empty] | 7030.8
6 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [10 empty] | 40510.8
Pirkimo dalies Nr. |  | Terpės, priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
7. | 33140000-3 | Lėkštelė brandžių spermatozoidų atrankai | Lėkštelė su hialiuronanu skirta brandžių spermatozoidų atrankai atliekant mikromanipuliacijas. Pakuotė ne daugiau nei 20 vnt. lėkštelių. | pak. | 60 | 21
7 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
21% PVM suma Eur:
7 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. |  | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
8. | 33140000-3 | Spermatozoidų oksidacinio streso įvertinimo kasetė atliekant kokybinį elektrocheminį spermos tyrimą | Kasetė skirta analizuoti ir įvertinti spermatozoidų oksidacinio streso rodiklius. Rezultatų pateikimas per 2 min. Analizei reikalingas mėginio tūris ne daugiau 30 uL. Galimybė analizuoti šviežią arba šaldytą spermą. Laimėtojas turi pateikti panaudos būdų (sudarant panaudos sutartį) oksidacinio streso matavimo aparatą 3 metams. | vnt. | 1800 | 21
8 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
21% PVM suma Eur:
8 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. |  | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
9. | 33140000-3 | Realaus laiko inkubatoriaus embrionų auginimo lėkštelės | Lėkštelės ASTEC CCM-iBIS-SG realaus laiko inkubatoriui. | vnt. | 1200 | 21 | 6.7 | 8.107 | 8040 | 9728.4 | Cooper Surgical (Origio). 38Special GPS Dish. Katalogo nr. SP38-010. Katalogas 9 p.d.
9 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [10 empty] | 8040
21% PVM suma Eur: | [10 empty] | 1688.4
9 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [10 empty] | 9728.4
Pirkimo dalies Nr. |  | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
10. | 33140000-3 | Terpė embrionų implantacijai | Hialiuronanu ir žmogaus rekombinantiniu albuminu praturtinta terpė, skirta embrionų patalpinimo procedūrai. Vienas buteliukas ne daugiau 1,5 mL, kai pakuotėje ne daugiau 5vnt buteliukų. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, pH testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, MEA. Galiojimas ne mažiau 7 dienos po atidarymo. | vnt. | 120 | 21 | 389 | 470.69 | 46680 | 56482.8 | Vitrolife. EmbryoGlue. Katalogo nr 10168. Katalogas 10 p.d. https://www.vitrolife.com/products/embryo-transfer/embryoglue/
10 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [10 empty] | 46680
21% PVM suma Eur: | [10 empty] | 9802.8
10 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [10 empty] | 56482.8