## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių pirkimas (7338)
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Viso suma Eur be PVM | Viso suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos*. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM
3 | 33141000-0 | EKG elektrodas suaugusiems | Vienkartinis lipnus EKG elektrodas, tinkamas suaugusiems pacientams. Elektrodo medžiaga- mikroporinis plastikas (arba lygiavertė medžiaga) padengtas hipoalerginiais klijais. Elektrodo kontaktinė dalis pagaminta iš Ag/AgCl (arba lygiavertės medžiagos) padengta porolonu arba lygiaverte medžiaga, suvilgytu EKG geliu. Be latekso. | Vnt. | 123000 | 0.046 | 5 | 0.0483 | 5658 | 5940.9 | Vienkartinis lipnus EKG elektrodas, tinkamas suaugusiems pacientams. Elektrodo medžiaga- mikroporinis plastikas padengtas hipoalerginiais klijais. Elektrodo kontaktinė dalis pagaminta iš Ag/AgCl padengta porolonu, suvilgytu EKG geliu. Be latekso. Failas: gamintojų dok/3/dokumentas "ES GS40." Kodas GS40, gamintojas Esvico | 16000
4 | 33141000-0 | Sterilus vanduo inhaliacijoms | Supakuotas vienkartinėje pakuotėje. Vanduo sterilus, apirogeniškas. Turis 300-350ml. Su specialiu užsukamu adapteriu, tinkamu prie ligoninėje naudojamo deguonies srauto matuoklio. Su jungtimi, skirta nosies kaniulių tvirtinimui. | Vnt. | 7360 | 1.55 | 5 | 1.6275 | 11408 | 11978.4 | Supakuotas vienkartinėje pakuotėje. Vanduo sterilus, apirogeniškas. Turis 340ml. Su specialiu užsukamu adapteriu, tinkamu prie ligoninėje naudojamo deguonies srauto matuoklio. Su jungtimi, skirta nosies kaniulių tvirtinimui. Failas: gamintojų dok/4/dokumentas "sterilus vanduo_Teleflex" Kodas REF400340, gamintojas Teleflex | 11999.9994