## TSD
Priedas Nr. 5
Kainų pasiūlymo lentelė | [10 empty] | Tiekėjo pavadinimas:
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Reagento pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių orientacinis kiekis | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
7 | 33196000-0 | Antgaliai su filtru 30-300µl | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą. Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes. Pakuotė 960 vnt/pak. su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack). Su pasiūlymu pristatyti antgalių pavyzdžius. | pak | 200 | 96pcs/racks, 40racks/carton | 50 | 316,4 /carton | 0% | 15820 | 15820 | CellPro 8600308 RN300μL filter tips,rack , sterile, clear. 96pcs/racks, 40racks/carton
Pastaba: tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
Pateikti kartu su pasiūlymu CE ženklinimą patvirtančius dokumentus.