TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  MEDICINIAM DEGUONIUI  ĮSIGYTI.
1. Medicininis deguonis skystas - cisternomis:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Siūlomos charakteristikos

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	99,5%
	>99,95%

	2.
	Cisterna pritaikyta Kauno klinikų, Eivenių g.2, Kaunas, kriogeninių talpų 20,355 m³ ir 11,536m³ užpildymui (užpildymo pajungimo diametras)
	40mm
	40 mm

	Orientacinis poreikis 
	840 t./metams
	Pagal poreikį, >840t/metams


 2.  Medicininis deguonis skystas - cisternomis:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Siūlomos charakteristikos

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5%
	>99,95%

	2.
	 Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninei, Volungių 16, Kaunas,  kriogeninės talpos užpildymui 
	40 mm
	40mm

	Orientacinis poreikis 
	60 t./metams
	Pagal poreikį, >60t/metams


Pastabos
  1. Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje tiekėjas sutarties laikotarpiui turi numatyti skysto deguonies talpyklos su išgarintuvu, kurio našumas ne mažesnis kaip 55 m³/val. dujinio deguonies, sumontavimą ir pajungimą deguonies tiekimui į ligoninę. Šio įrenginio panaudos išlaidos sutarties laikotarpiui turi būti įtrauktos į skysto deguonies kainą.

