## Kainų pasiūlymas
5 Priedas
UAB Multilabo
Pasiūlymo lentelė
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Kaina už mato vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo numeris | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekes kodas
1 | Tamponai vienkartiniai | Sterilūs, medvilnė. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 40000
2 | Mėgintuvėliai Falkon arba jiems lygiaverčiai | Sterilūs, graduoti, 50 ml, užsukamu kamšteliu. | 1x500 | 60
3 | Maišeliai autoklavavimo | 35±2 litrų talpos | 1x100 | 180
4 | Lėkštelės "Petri" arba joms lygiavertės | Plastikinės, sterilios. 90x14,2 mm. | 20x25 | 200
5 | Kalio šarmas (KOH) | M = 56,11 g/mol | 1 kg | 2
6 | Kalio dihidrogenfosfatas | KH2PO4, | 1 kg | 6
7 | Natrio citrato dihidratas | C6H5O7Na3 x 2H2O, grynumas ≥99% | 1 kg | 20
8 | Natrio hidrogenfosfatas | Na2HPO4 | 500 g | 12
9 | Laktofenolio mėlynojo (Lactophenol blue) tirpalas |  | 100 ml | 2
10 | Haemophilus influenzae b grupės nustatymo rinkinys iš kultūros | Latex agliutinacijos metodas | 1x25 | 4
11 | Salmonella O ir H antigenų agliutinaciniai serumai | O:9; H-:m ir H-G. Galimybė pirkti po vieną buteliuką. | 1x3ml | 6
12 | Legionella pneumophila antigeno nustatymo rinkinys | Imunochromatografinis metodas, skirtas Legionella pneumophila antigeno nustatymui. | 1x25 | 12
13 | Beta hemolizinių streptokokų serogrupių nustatymo rinkinys | Latex agliutinacijos metodas | 6 x 2,5 ml (50 testų) | 5
14 | Greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymas | Atrankinis tyrimas sifilio diagnostikai, latex agliutinacijos testas.
14.1 | Antigenas greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymui |  | 10x3 ml | 4
14.2 | Reakcijos plokštelės RPR nustatymui |  | 1x100 | 4
15 | Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) rinkinys su reakcijos mikroplokštelėmis. | Reagentų rinkinys Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) reakcijai nustatyti. Tiriamoji medžiaga kraujo serumas ir plazma. Reagentų rinkinį sudaro tyrimui ir kontrolei naudojamos eritrocitų suspensijos, mėginių skiediklis, teigiamos ir neigiamos kontrolės serumai. Teigiama reakcija nustatoma pasireiškus eritrocitų agliutinacijai. Neigiama reakcija – ląstelės nusėda į kompaktišką tašką ar mažą žiedą. Reakcija atliekama mikroplokštelėse užapvalintais dugnais (U formos šulinėliai). Agliutinacija nustatoma vertinant vizualiai. Rinkinys turi turėti CE ir IVD ženklinimą. Pateikti reagentų pavyzdžius išbandymui. | 1x100 | 20 | 1x100 | 20 | 29 | 5% | 580 | 609 | Spinreact,1200408, 1536 | KBAGD | 5 | 29 | Spinreact,1200408, 1536
16 | VDRL (Venerinių ligų mokslo laboratorijos) testas | Netreponeminis tyrimas nustatyti plazmos reaginams. Agliutinacijos reakcija. | 10x0,5 ml | 2
17 | E testų juostelės | E testų juostelės su skirtingomis antibiotiko koncentracijomis. Galiojimo trukmė ne mažiau nei 1 metai.
17.1 | Meropinemo E testas | 0,002–32 mg/L | 10x10 | 4
17.2 | Penicilino G E testas | 0,016–256 mg/L | 10x10 | 4
17.3 | Vankomicino E testas | 0,016–256 mg/L | 10x10 | 14
17.4 | Ceftazidimo-avibaktamo E testas | 0,016–256 mg/L | 10x10 | 2
17.5 | Cefotaksimo E testas | 0,016–256 mg/L | 10x10 | 3
17.6 | Cefotaksimo E testas | 0,002–32 mg/L | 10x10 | 3
17.7 | Ceftazidimo E testas | 0,016–256 mg/L | 10x10 | 10
18 | Triušio plazma su EDTA |  | 10x15ml | 15
19 | Terpė buferinio peptono vandens gamybai | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500g | 3
20 | Triptozės sojos agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500g | 4
21 | Dermatofitų terpė su antibiotikų priedu | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose + antibiotikų priedas | 500g | 3
22 | Enterokokinis agaras | (tulžies eskulinas + azidas) Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500g | 1
23 | Smegenų širdies infuzijos buljonas | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500g | 2
24 | Triptozės gliukozės agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500 g | 5
25 | Manito druskos agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500 g | 10
26 | Sabūro dekstrozės agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500 g | 3
27 | Miulerio-Hintono agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500 g | 6
28 | Haemophilus testavimo terpė ir priedas
28.1 | Haemophilus testavimo terpė | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500 g | 6
28.2 | Haemophilus testavimo terpės priedas |  | 1 x 10 | 8
29 | Tioglikolinė terpė išrankiems anaerobams | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500g | 10
30 | MacConcey agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500 g | 150
31 | Terpė Actinomyces auginimui | Actinomyces auginimui. Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500 g | 2
32 | Agaras Actinomyces išskyrimui su gliceroliu | Actinomyces auginimui. Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose | 500 g | 2
33 | Antibiotikų diskai ir skirstytuvai | Kartu su antibiotikų diskais pateikti antibiotikų diskų skirstytuvus 14 (6 antibiotikų diskų uždėjimuis) ir 3 (8 antibiotikų diskų uždėjimui) ant 90 mm skersmens Petri lėkštelės. Antibiotikų diskų kasetės turi gerai įsistatyti į skirstytuvo įdėklus ir tvirtai laikytis iki disko užsidėjimo. Kartu pateikti dėžutes skirtas skirstytuvų laikymui šaltai.
33.1 | Amikacinas 30 | 30 µg | 10x50 | 40
33.2 | Amoksiklavas 20/10 | Amoksicilinas 20 µg; klavulano rūgštis 10 µg | 10x50 | 35
33.3 | Ampicilinas 2 | Ampicilinas 2 µg | 10x50 | 18
33.4 | Ampicilinas 10 | Ampicilinas 10 µg | 10x50 | 50
33.5 | Ampicilinas/Sulbaktamas 10/10 | Ampicilinas 10 µg; sulbaktamas 10 µg | 10x50 | 35
33.6 | Cefepimas 30 | Cefepimas 30 µg | 10x50 | 13
33.7 | Cefoksitinas 30 | Cefoksitinas 30 µg | 10x50 | 18
33.8 | Sulbaktamas/Cefoperazonas 30/75 | Sulbaktamas 30 µg; Cefoperazonas 75 µg; | 10x50 | 40
33.9 | Cefotaksimas 5 | Cefotaksimas 5 µg | 10x50 | 45
33.10 | Ceftazidimas 10 | Ceftazidimas 10 µg | 10x50 | 50
33.11 | Ceftazidimas 30 | Ceftazidimas 30 µg | 10x50 | 5
33.12 | Cefuroksimas 30 | Cefuroksimas 30 µg | 10x50 | 45
33.13 | Ciprofloksacinas 5 | Ciprofloksacinas 5 µg | 10x50 | 75
33.14 | Eritromicinas 15 | Eritromicinas 15 µg | 10x50 | 25
33.15 | Ertapenemas 10 | Ertapenemas 10 µg | 10x50 | 3
33.16 | Tigeciklinas 15 | Tigeciklinas 15 µg | 10x50 | 5
33.17 | Gentamicinas 10 | Gentamicinas 10 µg | 10x50 | 80
33.18 | Imipenemas 10 | Imipenemas 10 µg | 10x50 | 50
33.19 | Kanamicinas 1000 | Kanamicinas 1000 µg | 10x50 | 13
33.20 | Klindamicinas 2 | Klindamicinas 2 µg | 10x50 | 30
33.21 | Meropenemas 10 | Meropenemas 10 µg | 10x50 | 55
33.22 | Metronidazolis 80 | Metronidazolis 80 µg | 10x50 | 20
33.23 | Piperacilinas/tazobaktamas 100/10 | Piperacilinas 100 µg; tazobaktamas 10 µg | 10x50 | 15
33.24 | Piperacillinas/Tazobactamas 30/6 | Piperacilinas 30 µg; tazobaktamas 6 µg | 10x50 | 50
33.25 | Oksacilinas 1 | Oksacilinas 1 µg | 10x50 | 5
33.26 | Rifampicinas 5 | Rifampicinas 5 µg | 10x50 | 20
33.27 | Sulfometaksazolas/ trimetoprimas 23,75/1,25 | Sulfometaksazolas 23,75 µg; trimetoprimas 1,25 µg | 10x50 | 30
33.28 | Optochinas 5 | Optochinas 5 µg | 1x50 | 35
33.29 | Tetraciklinas 30 | Tetraciklinas 30 µg | 10x50 | 25
33.30 | Tobramicinas 10 | Tobramicinas 10 µg | 10x50 | 10
33.31 | Trimetoprimas 5 | Trimetoprimas 5 µg | 10x50 | 25
33.32 | Vankomicinas 30 | Vankomicinas 30 µg | 10x50 | 25
33.33 | Vankomicinas 5 | Vankomicinas 5 µg | 10x50 | 25
33.34 | Cefinazė | Cefinazės diskas impregnuotas Nitrocefinu | 10x50 | 5
33.35 | Levofloksacinas 5 | Levofloksacinas 5 µg | 10x50 | 5
33.36 | Moksifloksacinas 5 | Moksifloksacinas 5 µg | 10x50 | 5
33.37 | Doksiciklinas 30 | Doksiciklinas 30 µg | 10x50 | 5
33.38 | Linezolidas 10 | Linezolidas 10 µg | 10x50 | 15
33.39 | Penicilinas 1 | Penicilinas 1 µg | 10x50 | 50
33.40 | Nitrofurantoinas 100 | Nitrofurantoinas 100 µg | 10x50 | 30
33.41 | Tobramicinas 30 | Tobramicinas 30 µg | 10x50 | 10
33.42 | Ceftolozanas/tazobaktamas 30/10 | Ceftolozanas 30 µg; tazobaktamas 10 µg | 10x50 | 50
33.43 | Ceftazidimas/avibaktamas 10/4 | Ceftazidimas 10 µg; avibaktamas 4 µg | 10x50 | 50
Pastaba. Tiekėjai, Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.

## TS atitikimai
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS
Eil.Nr. | Prekių pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Siūlomos charakteristikos
1 | Tamponai vienkartiniai | Sterilūs, medvilnė. Individualioje pakuotėje.
2 | Mėgintuvėliai Falkon arba jiems lygiaverčiai | Sterilūs, graduoti, 50 ml, užsukamu kamšteliu.
3 | Maišeliai autoklavavimo | 35±2 litrų talpos
4 | Lėkštelės "Petri" arba joms lygiavertės | Plastikinės, sterilios. 90x14,2 mm.
5 | Kalio šarmas (KOH) | M = 56,11 g/mol
6 | Kalio dihidrogenfosfatas | KH2PO4,
7 | Natrio citrato dihidratas | C6H5O7Na3 x 2H2O, grynumas ≥99%
8 | Natrio hidrogenfosfatas | Na2HPO4
9 | Laktofenolio mėlynojo (Lactophenol blue) tirpalas
10 | Haemophilus influenzae b grupės nustatymo rinkinys iš kultūros | Latex agliutinacijos metodas
11 | Salmonella O ir H antigenų agliutinaciniai serumai | O:9; H-:m ir H-G. Galimybė pirkti po vieną buteliuką.
12 | Legionella pneumophila antigeno nustatymo rinkinys | Imunochromatografinis metodas, skirtas Legionella pneumophila antigeno nustatymui.
13 | Beta hemolizinių streptokokų serogrupių nustatymo rinkinys | Latex agliutinacijos metodas
14 | Greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymas | Atrankinis tyrimas sifilio diagnostikai, latex agliutinacijos testas.
14.1 | Antigenas greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymui
14.2 | Reakcijos plokštelės RPR nustatymui
15 | Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) rinkinys su reakcijos mikroplokštelėmis. | Reagentų rinkinys Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) reakcijai nustatyti. Tiriamoji medžiaga kraujo serumas ir plazma. Reagentų rinkinį sudaro tyrimui ir kontrolei naudojamos eritrocitų suspensijos, mėginių skiediklis, teigiamos ir neigiamos kontrolės serumai. Teigiama reakcija nustatoma pasireiškus eritrocitų agliutinacijai. Neigiama reakcija – ląstelės nusėda į kompaktišką tašką ar mažą žiedą. Reakcija atliekama mikroplokštelėse užapvalintais dugnais (U formos šulinėliai). Agliutinacija nustatoma vertinant vizualiai. Rinkinys turi turėti CE ir IVD ženklinimą. Pateikti reagentų pavyzdžius išbandymui. | Reagentų rinkinys Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) reakcijai nustatyti. Tiriamoji medžiaga kraujo serumas ir plazma. Reagentų rinkinį sudaro tyrimui ir kontrolei naudojamos eritrocitų suspensijos, mėginių skiediklis, teigiamos ir neigiamos kontrolės serumai. Teigiama reakcija nustatoma pasireiškus eritrocitų agliutinacijai. Neigiama reakcija – ląstelės nusėda į kompaktišką tašką ar mažą žiedą. Reakcija atliekama mikroplokštelėse užapvalintais dugnais (U formos šulinėliai). Agliutinacija nustatoma vertinant vizualiai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Paprašius pateiksime reagentų pavyzdžius išbandymui.
16 | VDRL (Venerinių ligų mokslo laboratorijos) testas | Netreponeminis tyrimas nustatyti plazmos reaginams. Agliutinacijos reakcija.
17 | E testų juostelės | E testų juostelės su skirtingomis antibiotiko koncentracijomis. Galiojimo trukmė ne mažiau nei 1 metai.
17.1 | Meropinemo E testas | 0,002–32 mg/L
17.2 | Penicilino G E testas | 0,016–256 mg/L
17.3 | Vankomicino E testas | 0,016–256 mg/L
17.4 | Ceftazidimo-avibaktamo E testas | 0,016–256 mg/L
17.5 | Cefotaksimo E testas | 0,016–256 mg/L
17.6 | Cefotaksimo E testas | 0,002–32 mg/L
17.7 | Ceftazidimo E testas | 0,016–256 mg/L
18 | Triušio plazma su EDTA
19 | Terpė buferinio peptono vandens gamybai | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
20 | Triptozės sojos agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
21 | Dermatofitų terpė su antibiotikų priedu | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose + antibiotikų priedas
22 | Enterokokinis agaras | (tulžies eskulinas + azidas) Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
23 | Smegenų širdies infuzijos buljonas | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
24 | Triptozės gliukozės agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
25 | Manito druskos agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
26 | Sabūro dekstrozės agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
27 | Miulerio-Hintono agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
28 | Haemophilus testavimo terpė ir priedas
28.1 | Haemophilus testavimo terpė | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
28.2 | Haemophilus testavimo terpės priedas
29 | Tioglikolinė terpė išrankiems anaerobams | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
30 | MacConcey agaras | Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
31 | Terpė Actinomyces auginimui | Actinomyces auginimui. Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
32 | Agaras Actinomyces išskyrimui su gliceroliu | Actinomyces auginimui. Dehidruoti sausi milteliai hermetiniuose induose
33 | Antibiotikų diskai ir skirstytuvai | Kartu su antibiotikų diskais pateikti antibiotikų diskų skirstytuvus 14 (6 antibiotikų diskų uždėjimuis) ir 3 (8 antibiotikų diskų uždėjimui) ant 90 mm skersmens Petri lėkštelės. Antibiotikų diskų kasetės turi gerai įsistatyti į skirstytuvo įdėklus ir tvirtai laikytis iki disko užsidėjimo. Kartu pateikti dėžutes skirtas skirstytuvų laikymui šaltai.
33.1 | Amikacinas 30 | 30 µg
33.2 | Amoksiklavas 20/10 | Amoksicilinas 20 µg; klavulano rūgštis 10 µg
33.3 | Ampicilinas 2 | Ampicilinas 2 µg
33.4 | Ampicilinas 10 | Ampicilinas 10 µg
33.5 | Ampicilinas/Sulbaktamas 10/10 | Ampicilinas 10 µg; sulbaktamas 10 µg
33.6 | Cefepimas 30 | Cefepimas 30 µg
33.7 | Cefoksitinas 30 | Cefoksitinas 30 µg
33.8 | Sulbaktamas/Cefoperazonas 30/75 | Sulbaktamas 30 µg; Cefoperazonas 75 µg;
33.9 | Cefotaksimas 5 | Cefotaksimas 5 µg
33.10 | Ceftazidimas 10 | Ceftazidimas 10 µg
33.11 | Ceftazidimas 30 | Ceftazidimas 30 µg
33.12 | Cefuroksimas 30 | Cefuroksimas 30 µg
33.13 | Ciprofloksacinas 5 | Ciprofloksacinas 5 µg
33.14 | Eritromicinas 15 | Eritromicinas 15 µg
33.15 | Ertapenemas 10 | Ertapenemas 10 µg
33.16 | Tigeciklinas 15 | Tigeciklinas 15 µg
33.17 | Gentamicinas 10 | Gentamicinas 10 µg
33.18 | Imipenemas 10 | Imipenemas 10 µg
33.19 | Kanamicinas 1000 | Kanamicinas 1000 µg
33.20 | Klindamicinas 2 | Klindamicinas 2 µg
33.21 | Meropenemas 10 | Meropenemas 10 µg
33.22 | Metronidazolis 80 | Metronidazolis 80 µg
33.23 | Piperacilinas/tazobaktamas 100/10 | Piperacilinas 100 µg; tazobaktamas 10 µg
33.24 | Piperacillinas/Tazobactamas 30/6 | Piperacilinas 30 µg; tazobaktamas 6 µg
33.25 | Oksacilinas 1 | Oksacilinas 1 µg
33.26 | Rifampicinas 5 | Rifampicinas 5 µg
33.27 | Sulfometaksazolas/ trimetoprimas 23,75/1,25 | Sulfometaksazolas 23,75 µg; trimetoprimas 1,25 µg
33.28 | Optochinas 5 | Optochinas 5 µg
33.29 | Tetraciklinas 30 | Tetraciklinas 30 µg
33.30 | Tobramicinas 10 | Tobramicinas 10 µg
33.31 | Trimetoprimas 5 | Trimetoprimas 5 µg
33.32 | Vankomicinas 30 | Vankomicinas 30 µg
33.33 | Vankomicinas 5 | Vankomicinas 5 µg
33.34 | Cefinazė | Cefinazės diskas impregnuotas Nitrocefinu
33.35 | Levofloksacinas 5 | Levofloksacinas 5 µg
33.36 | Moksifloksacinas 5 | Moksifloksacinas 5 µg
33.37 | Doksiciklinas 30 | Doksiciklinas 30 µg
33.38 | Linezolidas 10 | Linezolidas 10 µg
33.39 | Penicilinas 1 | Penicilinas 1 µg
33.40 | Nitrofurantoinas 100 | Nitrofurantoinas 100 µg
33.41 | Tobramicinas 30 | Tobramicinas 30 µg
33.42 | Ceftolozanas/tazobaktamas 30/10 | Ceftolozanas 30 µg; tazobaktamas 10 µg
33.43 | Ceftazidimas/avibaktamas 10/4 | Ceftazidimas 10 µg; avibaktamas 4 µg