
	0,85 mm diametro balionas
	35 atm balionas:

	NIC Nano ® 0,85 CTO - Balionai

Jūsų iš sunkiausių atvejų

Yra RX ir OTW versija

OTW versija su 160 cm naudojamo ilgio

Aukštos įvertinti trūkimo slėgis: 23 atm (bar)

Žemas reikalavimų:

0,85 mm nominalaus slėgio

1.00 mm esant 23 atm

) židinių įrašas profilis: 0,017

b) Naujas kratinys danga leidžia lengviau pralaimėjimai kirtimo

c) Crossing profilis: 0,0195 "

d) Proksimalinės žymiklio padėtį (patentui gauti, paduota)

e)

. Perėjimas tarp hypotube ir distalinio veleno, pagamintas iš

naujas pebax polycompound siekiant pagerinti push perėjimą
	Opn NC ® aukšto slėgio perkutaninės angioplastikos Balionai

Aukščiausios vertinta Bako trūkimo slėgis 35 bar

indikacijos:

Gydyti kalcifikuotų pažeidimai

Po išsiplėtimas stentų

privalumai:

Aukščiausia atsparumo slėgiui: 35 bar

Nepatenkintų pasirodymas labai sukietėję pažeidimų

Dvivietis sluoksnis balionas technologija (patentui gauti, paduota)

Nėra šunų dvigubo balionas modelio, kuris užtikrina vienodą baliono skersmuo jokio spaudimo dėl iškaulinti

) Dvivietis sluoksnis balionas statyba

b) du Platinium visų dydžių žymenys

c) Skiautinys balioną ir visiškai padengtas danga

kateteris velenas, siekiant palengvinti pralaimėjimai

kirtimo ir kateteris manevringumas


Vertimas atliktas ir patvirtintas 2012 10 20.

[image: image1.jpg]



