1 priedas

GRIOVIŲ IR STATINIŲ JUOSE REMONTO DARBŲ 2025 METAMS TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šilalės rajono savivaldybės administracija numato pirkti trejų techninių darbo projektų ekspertizės paslaugas. Šis pirkimas neskirstomas į dalis, pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam paslaugų kiekiui, nurodant kainą kiekvienam objektui atskirai:

1. Šilalės r. Kaltinėnų kadastro vietovės griovių Nr. 1 ir Nr. 2 ir juose esančių statinių remonto darbų techninio darbo projekto ekspertizės paslaugos.

Preliminarios perkamų paslaugų apimtys:

remontuojami grioviai – 5,424 km;

remontuojamos pralaidos - 12 vnt;

## remontuojamos drenažo žiotys - 67vnt.

2. Šilalės r. Laukuvos kadastro vietovės Lokystos upelio baseino griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninio darbo projekto ekspertizės paslaugos.

Preliminarios perkamų paslaugų apimtys:

remontuojami grioviai – 4,96 km;

remontuojamos pralaidos – 6 vnt;

## remontuojamos drenažo žiotys –52 vnt.

3. Šilalės r. Tenenių kadastro vietovės Tenenio upelio ir Šilalės miesto teritorijoje Ravuko upelio ir griovio Nr. R-1 ir juose esančių statinių remonto darbų techninio darbo projekto ekspertizės paslaugos.

Preliminarios perkamų paslaugų apimtys:

remontuojami grioviai – 2,852 km;

remontuojamos pralaidos – 3 vnt;

remontuojamas tiltas –1 vnt;

## remontuojamos drenažo žiotys –21 vnt.

Paslaugų teikėjas, gavęs iš projektuotojo techninį darbo projektą, per 10 darbo dienų turi atlikti techninio darbo projekto ekspertizę ir perduoti Užsakovui teigiamas ekspertizės išvadas ir aktus. Sutarties galiojimas iki 2025 m. lapkričio 1 d.

Paslaugų teikėjui bus pateiktas techninis darbo projektas su brėžiniais.

Atlikti ekspertizės paslaugas, vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir taisyklėmis Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“.

Paslaugų teikėjas, kuris atliks šioje užduotyje apibūdintas paslaugas, turi atlikti techninio darbo projekto ekspertizę ir pateikti nustatyta tvarka įformintą ekspertizės aktą, kurį sudaro:

1. Trumpa techninio projekto apžvalga ir jo pagrindiniai techniniai bei ekonominiai rodikliai bei skaičiuojamoji statybos kaina;

2. Privalomos pastabos, nurodančios, kokius projekte nustatytus statybos teisės aktų pažeidimus reikia pašalinti;

3. Projekto įvertinimas.

Projekto ekspertizės aktas galioja visą statybos darbų laiką (nuo akto pasirašymo dienos).

Atliekant projekto ekspertizę, tikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka:

1. Privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą  ir Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“;

2. Statybos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus esminius statinio reikalavimus ir kitus statinio, jo inžinerinių sistemų reikalavimus, nustatytus statybos teisės aktuose;

3. Statybos įstatymo nustatytus trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

________________________________