KOMPENSATORIŲ IR KITŲ ELEMENTŲ MONTUOJAMŲ KAMEROSE KIEKIAI

| Eil. Nr. | Darbo turinys | Vamzdynų išorinis skersmuo | Mat. vnt. | Kiekis* vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kompensatorių keitimas kamerose | Diš 530 | vnt. | 8 |
| 2 | Asfalto dangos ardymas ir utilizavimas |  | m2 | 17 |
| 3 | Šilumos kamerų perdangų atkasimas |  | m3 | 33 |
| 4 | Kamerų landų (šulinių) demontavimas |  | vnt. | 6 |
| 5 | Kamerų landų (šulinių) montavimas |  | vnt. | 6 |
| 6 | Kamerų hidroizoliacijos įrengimas |  | m2 | 40 |
| 7 | Kamerų užkasimas |  | m3 | 33 |
| 8 | ŠK 92420 pilnas asbesto izoliacijos demontavimas |  | m | 10 |
| 9 | Metalo konstrukcijų (kreipiančiųjų) montavimas šiluminėse kamerose |  | t | 1,0 |
| 10 | Asfalto dangos įrengimas |  | m2 | 17 |

* Nurodyti kiekiai (išskyrus Eil. Nr. 1) yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tiekėjui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytas faktinis darbų kiekis skirsis nuo bendro nurodyto preliminaraus kiekio iki 5 proc. nuo viso pasiūlymo kainos EUR be PVM, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina nebus keičiama.