## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (8049)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba arba lietuvių kalba. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
6. Panaudos būdu teikiamos įrangos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos panaudos sutarties projekte.
Pirkimo dalies Nr. | Perkamos prekės pavadinimas, techninė specifikacija | Matavimo vienetai | Maksimalus perkama kiekis | PVM % | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
4 | Reagentai adhezinių ląstelių kultivavimui
4.1 | Žmogaus fibronektinas, išskirtas iš žmogaus plazmos afininės chromatografijos metodu, filtruotas per 0.2µm ir liofilizuotas. Grynumas ne mažiau 95 %. Sertifikuotas be mikoplazmų ir bakterinio/grybų užteršimo. Pakuotėje 1 mg arba 5 mg fibronektino. | mg | 300 | 21% | 250 | 75000 | 90750 | Fibronectin, Kat. Nr. 5080-5MG, Advanced Biomatrix, https://advancedbiomatrix.com/fibronectin-lyophilized.html
4.2 | DMEM ląstelių auginimo terpė, sterili, skysto pavidalo. Terpė papildyta gliukoze (ne mažiau nei ne mažiau 4500 mg/l), natrio piruvatu, stabilizuotu gliutaminu ir fenolio raudonuoju. Terpėje nėra HEPES. Terpė išpilstyta į buteliukus bent po 500 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras terpės tūris ne mažiau nei 5000 ml. | l | 1250 | 21% | 24 | 30000 | 36300 | DMEM High Glucose (4.5 g/l), with Stable Glutamine, with Sodium Pyruvate, DMEM-HPSTA, Capricorn Scientific, https://www.capricorn-scientific.com/en/shop/dmem-high-glucose-4-5-g-l-with-stable-glutamine-with-sodium-pyruvate~p1129
4.3 | Fosfatinis buferinis tirpalas ląstelių suspensijų plovimui ir skiedimui, sterilus, pH 7,3 - 7,5, osmoliariškumas 280 - 315. Sudėtyje nėra Ca ir Mg jonų ir fenolio raudonojo. Tirpalas išpilstytas į buteliukus bent po 500 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras tirpalo tūris ne mažiau nei 5000 ml. | l | 500 | 21% | 22 | 11000 | 13310 | Dulbecco’s PBS (1x), without Ca & Mg, without Phenol Red (Phosphate-buffered Saline, PBS), PBS-1A, Capricorn Scientific, https://www.capricorn-scientific.com/en/shop/dulbecco-s-pbs-1x-without-ca-mg-without-phenol-red-phosphate-buffered-saline-pbs~p1319
4.4 | Negyvulinės kilmės rekobinantinio fermento tirpalas, skirtas adhezinių žinduolių ląstelių disociacijai, sterilus. Tirpalas stabilus kambario temperatūroje. Reagentas inaktyvuojamas tūriu ir nėra reikalingi slopikliai. Reagento formuluotėje yra EDTA ir nėra fenolio raudonojo. Reagento pH 7,0 - 7,5, osmoliariškumas 270 - 300. Reagentas išpilstytas į buteliukus po 90 - 200 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras tirpalo tūris ne mažiau nei 1000 ml. | l | 20 | 21% | 480 | 9600 | 11616 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red, Kat. Nr. 12604039, Thermo Scientific, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/12604039
[5 empty] | Suma: | 125600 | 151976