Vertimas iš lenkų kalbos 

JAFAR
EKSPLOATACINIŲ  SAVYBIŲ  DEKLARACIJA 
Nr 61/2017

1. Statybos produkto pavadinimas ir
Jungtis prie vandentiekio tinklo
    prekybinis  pavadinimas:

2. Statybos produkto tipo identifikacinis kodas:
3160
3. Numatyta naudojimo paskirtis arba paskirtys:
Vandentiekio, geriamojo vandens bei kitų 


chemiškai inertinių skysčių  įrenginiuose.

4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas
Fabryka Armatur JAFAR S.A., 

    bei produkto gaminimo vieta:
38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, 


gamybos įmonė: 38-207 Przysieki, 


Przysieki 87
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas 
Netaikytina

    bei kontaktinis adresas: 

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo 
4
    ir tikrinimo nacionalinė sistema: 

7. Nacionalinė techninė specifikacija:

7a. Lenkijos gaminio standartas:
PN-EN 12266-1:2012 „Pramoninės 

sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 

1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo 

procedūros ir priėmimo kriterijai. 

Privalomieji reikalavimai“.
PN-EN 1563:2012 „Liejininkystė – Rutulinis grafitinis ketus“.
PN-EN 10226-1:2006 „Vamzdžių sriegių jungtys; sriegių sandarumas,  1 dalis. Išoriniai kūginiai sriegiai bei vidiniai cilindriniai sriegiai – Matmenys, leistino nuokrypio vertė  bei ženklinimas“.
      Notifikuotosios įstaigos pavadinimas,
      identifikacijos numeris bei nacionalinio sertifikato
Netaikytina

      numeris arba akredituotos laboratorijos/laboratorijų

      pavadinimas ir akreditacijos numeris:

7b. Nacionalinis techninis įvertinimas:
Netaikoma
     Techninio vertinimo įstaiga/Nacionalinė

     techninio vertinimo įstaiga: 
Netaikoma
      Akredituotos sertifikavimo įstaigos 

      pavadinimas, akreditacijos numeris bei

      sertifikato numeris:
Netaikoma
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

	Statybos produkto esminės charakteristikos numatytai naudojimo paskirčiai arba paskirtims
	Deklaruojamos eksploatacinės savybės
	Pastabos 

	Korpuso medžiaga
	Rutulinis grafitinis ketus 

EN-GJS-400-15
	PN-EN 1563:2012

	Leistinas darbinis slėgis
	16 bar
	PN-EN 12266-1:2012

	Nominalus skersmuo DN/vamzdžio skersmuo Dz
	DN50 (2")/Dz 90-Dz 180
	-

	Srieginės jungtys 
	Išorinė jungtis 2"
	PN-EN 10226-1:2006


9. Aukščiau minėto statybos produkto eksploatacinės savybės atitinka visas p. 8 deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduodama sutinkamai su 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymu išskirtinai gamintojo atsakomybe. 
Gamintojo vardu pasirašė: 

Direktoriaus įgaliotinis



Kokybės valdymo sistemos klausimais


Kokybės skyriaus viršininkas


               /parašas/


       Mirosław Jurkowski

Jasło, 2017.01.02 d. 
