2 priedas. Perdavimo tinklo objektų techninio darbo projekto sudėtis

| Dalies Eil. Nr. | Dalies pavadinimas | Bylos pavadini-mas | Bylos turinio sudėtis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendroji dalis | BD | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Užsakovo/Statytojo/kitų institucijų, asmenų pateikti reikalavimai, sutikimai, TU / Prs / Ps |  |
|  |  |  | Bendroji techninė specifikacija |  |
| 2. | Sklypo plano dalis3 | SP | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | SP.TS | Sklypo plano dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 3. | Architektūrinė dalis2 | SA | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | SA.TS | Architektūrinėje dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 4. | Konstrukcijų dalis | SK | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | SK.TS | Konstrukcijų dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 5. | Susisiekimo dalis3 | S | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | S.TS | Susisiekimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 6. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis3 | VN | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | VN.TS | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 7. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis3 | ŠVOK | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | ŠVOK.TS | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 8. | Pastočių skirstyklų elektros įrenginių dalis 2,3,4 | E | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | E.TS | Pastočių skirstyklų elektros įrenginių dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 9. | Elektros linijų dalis | EL | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | EL.TS | Elektros linijų dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 10. | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis3 | PVA | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | PVA.TS | Procesų valdymo ir automatizavimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 11. | Relinės apsaugos ir automatikos dalis2,3 | RAA | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | RAA.TS | Relinės apsaugos ir automatikos dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 12. | Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalis2,3 | EEA | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | EEA.TS | Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 13. | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis2,3 | TIS | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | TIS.TS | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 14. | Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis | ER | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | ER.TS | Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 15. | Apsauginės signalizacijos dalis3 | AS | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | AS.TS | Apsauginės signalizacijos dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 16. | Fizinės saugos dalis2 | FS | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
| 17. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis3 | GSS | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius) |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
|  |  | GSS.TS | Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 18. | Gaisrinės saugos dalis | GS | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Brėžiniai |  |
|  |  |  | Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų baigtinis kiekis (atitinkamais matavimo vienetais) |  |
|  |  | GS.TS | Gaisrinės saugos dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos |  |
| 19. | Aplinkosaugos dalis2 | AP | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
| 20. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | SO | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Aiškinamasis raštas |  |
|  |  |  | Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai |  |
|  |  |  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai |  |
| 21. | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis | KS | Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1 |  |
|  |  |  | Bendras sąnaudų kiekių žiniaraštis |  |
| Pastabos: 1 Atitikimo STR 1.04.04:2017 reikalavimams aktualumas ir apimtis nustatoma tokia, kiek tai susiję su projektuojamu Perdavimo tinklo objektu; 2 Perdavimo tinklo projekto ar jo dalies dalis, kurios reikalingumą projekte ar dalyje įvertina projektuotojas arba Prs/Ps/TU reikalavimuose nurodyta, kad ji privaloma (STR1.04.04:2017 nurodyta, kad papildoma TDP dalis rengiama atsižvelgiant į objekto tipo specifiką); 3 Netaikoma oro linijų (OL) ir kabelių linijų (KL) objektams, jei su OL ir KL statyba ar rekonstravimu nenumatyti pastotės įrenginių pertvarkymo darbai; 4 330/110/10 kV TP rekonstravimo arba naujos statybos atveju ši dalis turi būti skaidoma į atskiras dalis: Pagrindinių skirstyklos elektros įrenginių dalis (PĮ) ir Savųjų reikmių dalis (SR) (atsinaujinantys šaltiniai, rezerviniai maitinimo šaltiniai ir pan.), išlaikant tokią pačią dalies struktūrą. |  |  |  |  |