## Turto grupės
LITGRID AB Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas
Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius
bei Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo(amortizacijos)normatyvai, (tiesinis metodas) taikomi nuo 2023-01-01
Eil.Nr. | Turto grupės finansinėse ataskaitose | Ilgalaikio turto grupės kodas | Turto grupės pavadinimas | Turto grupės aprašymas | Įtampa | Objektas | Standartinis turto vieneto, kuriam suteikiamas inventorinis numeris, pavadinimas | Ilgalaikio turto savininkas
I. |  |  | NEMATERIALUSIS TURTAS
I.1 | Patentai ir licencijos | 100010 | Programinės įrangos licencijos | Programinės įrangos licencijos |  |  | Licencija | ITTC/SVC/IPC
I.2 | Programinė įranga | 100020 | Programinės įrangos paketai | Programinės įrangos paketai |  |  | Programinės įrangos paketas | ITTC/SVC/IPC
I.3 | Kitas nematerialusis turtas | 100030 | Kitas nematerialusis turtas | Tipiniai techniniai projektai, darbo projektai, darbų vykdymo technologiniai projektai, sprendinių sąvadai |  |  | Techninis projektas | IPC/AĮNSJS
[7 empty] | Darbo projektas | IPC/AĮNSJS
[7 empty] | Darbų vykdymo technologinis projektas | IPC/AĮNSJS
[7 empty] | Sprendinių sąvadas | IPC/AĮNSJS
|  |  |  | Kitas nematerialusis turtas |  |  | Tinklalapis | ITTC
I.4 |  | 100040 | Prestižas | Prestižas |  |  | Prestižas | FD
II. |  |  | MATERIALUSIS TURTAS
II.1 | Žemė | 110000 | Žemė
II.1.1 |  | 110010 | Žemės sklypai |  |  | Taip | Žemės sklypas | SPPS/IPC
II.2. | Pastatai | 120000 | Pastatai
II.2.1 |  | 120010 | Gamybiniai - technologiniai pastatai | Vieno ir daugiau aukštų gamybiniai- technologiniai pastatai su vidaus inžinieriniais tinklais, įskaitant 330 ar 400 kv pastotėse esantys gamybiniai-technologiniai pastatai, Sinchroninių kompensatorių pastatai, išskyrus modulinius pastočių valdymo punktus |  | Taip | Sistemos valdymo pastatas | BRS
[6 empty] | Taip | Technologinis pastatas | IPC/ITTC
[6 empty] | Taip | Srovės keitiklio valdymo pastatas | IPC
[6 empty] | Taip | Srovės keitiklio ventilių pastatas | IPC
[6 empty] | Taip | Slėptuvė | IPC
[6 empty] | Taip | Sinchroninio kompensatoriaus pastatas | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Stacionarus sandėlis | IPC/BRS/AĮNSJS
II.2.2 |  | 120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai | Vieno ir daugiau aukštų transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių pastatai su rūsiais ir pusrūsiais, pastato vidaus inžinieriniais tinklais, kiti pagalbiniai technologiniai pastatai Jei transformatorių pastato viduje sumontuota įvairi funkcinės paskirties įranga (pvz.: RAA, savų reikmių,TSPĮ), tai - pastotės valdymo punktas |  | Taip | Pastotės valdymo punktas | IPC
[6 empty] | Taip | Savųjų reikmių pastatas | IPC
[6 empty] | Taip | Priešgaisrinės siurblinės pastatas | IPC
[6 empty] | Taip | Kompresorių pastatas | IPC
[6 empty] | Taip | Rezervinio maitinimo pastatas | IPC
[6 empty] | Taip | Vandens siurblinės pastatas | IPC
II.3. | Statiniai ir mašinos | 130000 | Statiniai ir įrenginiai
II.3.1 |  | 130010 | Keliai ir aikštelės | Automobiliniai keliai, privažiavimo keliai, aikštelės |  | Taip | Vidaus kelias, aikštelė, privažiavimo keliai | IPC/BRS
II.3.2 |  | 130020 | Inžineriniai tinklai | Išorės inžinieriniai tinklai |  | Taip | Vandentiekio sistema | IPC/BRS
[6 empty] | Taip | Kanalizavimo sistema | IPC/BRS
[6 empty] | Taip | Lietaus kanalizavimo sistema | IPC/BRS
[6 empty] | Taip | Vandens drenavimo sistema | IPC/BRS
|  |  |  | Transformatorių pastočių, keitiklių ir sinchroninių kompensatorių stočių pastatuose esantys vandens valymo įrenginiai |  | Taip | Vandens valymo įrenginiai | IPC/BRS/AĮNSJS
|  |  |  | Gręžtiniai, arteziniai šuliniai ir jų veikimui reikalinga įranga |  | Taip | Gręžtiniai šuliniai | IPC/BRS
|  |  |  | Įgilintos, neįgilintos nuotekų siurblinės, sujungtos ar nesujungtos su priėmimo rezervuarais |  | Taip | Nuotekų siurblinės | IPC/BRS
|  |  |  | Naftos gaudytuvai, alyvos surinkimo statiniai, įrenginiai |  | Taip | Alyvos surinkimo įrenginiai | IPC
|  |  |  | Švaraus vandens rezervuarai (gelžbetoniniai požeminiai, užpilamieji plytiniai, įžeminti, metaliniai), skirti gaisrų gesinimui, priešgaisrinei apsaugai ir kitoms reikmėms |  | Taip | Vandens rezervuaras | IPC
II.3.3. |  | 130030 | Kiti statiniai | Metalinės ir gelžbetoninės tvoros, (įskaitant vartus, vartelius, antitaraninius vartus) |  | Taip | Tvora | IPC/BRS
|  |  |  | Įvairių medžiagų ir konstrukcijų, įskaitant žemės pylimus ir žaliosios augmenijos, triukšmo slopinimo užtvaras |  | Taip | Triukšmo slopinimo užtvara | IPC
|  |  |  | Transformatorių pastočių, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių statiniai (kabelių kanalai, atskiri apšvietimo ir žaibosaugos bokštai (ne ant portalų), ryšio antenų bokštai, pagalbinės patalpos) |  | Taip | Kabeliniai kanalai | IPC
[6 empty] | Taip | Apšvietimo bokštai | IPC
[6 empty] | Taip | Žaibosaugos bokštai | IPC
[6 empty] | Taip | Ryšio antenų bokštai | IPC
[6 empty] | Taip | Garažas | IPC
[6 empty] | Taip | Dirbtuvės | IPC
[6 empty] | Taip | Tualetas | IPC
[6 empty] | Taip | Apsaugos ir kontrolės punktas | IPC/ITTC/FSS
II.3.4. |  | 130040 | Laikini statiniai | Laikinas sandėlis, stoginė |  | Taip | Laikinas sandėlis | IPC
[6 empty] | Taip | Stoginė | IPC
II.4. | Statiniai ir mašinos | 140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai
II.4.1 |  | 140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos, įskaitant metalines tarpines ir kampines atramas | 400 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos, įskaitant metalines tarpines ir kampines atramas | 330 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | 110 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) | 110 kV | Taip | Atšaka | IPC
|  |  |  | Oro linija (su oro kabelių ruožais) iš 35- 330 kv transformatorių pastotės ar 10 kv skirstomojo punkto iki elektros energijos tiekimo normaliųjų nutraukimų | 10 kV | Taip | Oro linija | IPC
II.4.2 |  | 140020 | Oro linija ant metalinių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | 400 kV | Taip | Oro linija | IPC
[5 empty] | 330 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | 110 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | 110 kV | Taip | Atšaka | IPC
II.4.3 |  | 140030 | Kabelių linijos | Kabelių linija, įskaitant kabelius, statinius, kabelinius lovius ir kt. linijos priklausinius, tarp 110 - 400 kv transformatorių pastočių, keitiklių, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių 110-400 kV oro linijų kabelių intarpai virš 100 m ilgio | 330 kV | Taip | Kabelių linija | IPC
[5 empty] | 110 kV | Taip | Kabelių linija | IPC
II.4.4. |  | 140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos | Optinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų skirta žaibosaugai ir duomenų perdavimui (šviesolaidžio kabelis lyne ar faziniame laide) | 330 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
[5 empty] | 400 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
[5 empty] | 110 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
|  |  |  | Šviesolaidinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų |  | Taip | Šviesolaidinio ryšio linijos ant OL | ITTC
|  |  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų |  | Taip | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų | ITTC
|  |  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų |  | Taip | Ryšio kabelių kanalų sistema (RKKS) | ITTC
II.5. | Statiniai ir mašinos | 150000 | Elektros įrenginiai
II.5.1 |  | 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | 400 - 3 kv transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių, sinchroninių kompensatorių pirminiai (pagrindiniai) elektros įrenginiai, su laikančiais pamatais, atramomis, portalais | 400 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
[5 empty] | 330 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
[5 empty] | 110 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
[5 empty] | 110 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
[5 empty] | 10 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
[5 empty] | 10 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
[5 empty] | 6 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
[5 empty] | 6 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
[5 empty] | 17,7 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC/AĮNSJS
[5 empty] | 3 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC/AĮNSJS
II.5.2. |  | 150020 | Nuolatinės srovės keitiklių įrenginiai. | Nuolatinės srovės keitiklio vožtuvai/ventiliai - tiristoriniai, IGBT ir kiti sistemų įrenginiai |  | Taip | Nuolatinės srovės keitiklio tiristorinių vožtuvų/ventilių sistema | AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Nuolatinės srovės keitiklio tranzistorinių vožtuvų/ventilių sistema | AĮNSJS
II.5.3. |  | 150030 | Galios transformatoriai | Galios transformatoriai ir autotransformatoriai, nurodomi pagal pirminės apvijos įtampą, 400 kv vienos fazės transformatoriai | 10 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC/AĮNSJS
[5 empty] | 20 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC/AĮNSJS
[5 empty] | 110 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
[5 empty] | 330 kV | Taip | Autotransformatorius | IPC/AĮNSJS
[5 empty] | 400 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
II.5.4. |  | 150040 | Reaktoriai, kompensavimo įrenginiai | Kompensacinės ritės, šunto reaktoriai, srovės lyginimo reaktoriai |  | Taip | Kompensavimo reaktorius | IPC
[6 empty] | Taip | Lyginimo reaktorius | IPC
|  |  |  | Sinchroninių kompensatorių įrenginiai |  | Taip | Sinchroninis kompensatorius | AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Smagratis | AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Izoliuotosios šynos | IPC/AĮNSJS
II.5.5. |  | 150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių sumontavimo ir gnybtynų spintas bei antrinių grandinių kabelius Elektros apskaitos spintos, kuriose montuojami elektros skaitkliai ir reikalinga elektros instaliacija, bei antrinių grandinių kabeliai iki kitų įrenginių ar gnybtynų spintų. Aukšto dažnio įrenginys. Mikroprocesoriniams relinės apsaugos ir automatikos įrenginiams montuoti skirtos spintos su spintose esančiais elektromechaniniais relinės apsaugos ir automatikos įrenginiais (tarpinės relės, dvi-pozicinės relės, kontroliniai kabeliai) |  | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Elektros apskaitos spinta, įskaitant elektromechaninius įrenginius | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių spintos su elektromechaniniais įrenginiais | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Aukšto dažnio įrenginys | IPC
II.5.6. |  | 150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | Skirstyklų, sinchroninio kompensatoriaus ir srovės keitiklių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių ir gnybtynų sumontavimo spintas bei antrinių grandinių kabelius |  | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Gnybtynų spintos | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Paleidimo sistema | AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Žadinimo sistema | AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Valdymo sistema | AĮNSJS
II.5.7. |  | 150070 | 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai | Transformatorių pastočių, Keitiklių ir Sinchroninių kompensatorių stočių 0,4 kv ir žemesnės įtampos kintamosios/nuolatinės srovės elektros įrenginiai, su pastočių ir skirstyklų veikimui reikalingais kabeliais |  | Taip | Kintamos srovės savų reikmių įrenginiai | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginiai | IPC/AĮNSJS
II.5.8. |  | 150080 | Kiti įrenginiai | Komplektinė, modulinė, betoninė transformatorinė su viduje sumontuotais elektros įrenginiais, išskyrus galios transformatorių Transformatorių pastočių, skirstyklų, kabelinių linijų veikimo užtikrinimui reikalingi įrenginiai Statiniai galios kondensatoriai, kondensatorių baterijos, kintamos srovės filtrai | 6/0.4 kV | Taip | Lauko komplektinė transformatorinė | IPC
[5 empty] | 10/0.4 kV | Taip | Lauko komplektinė transformatorinė | IPC
[5 empty] | 6/0.4 kV | Taip | Vidaus komplektinė transformatorinė | IPC
[5 empty] | 10/0.4 kV | Taip | Vidaus komplektinė transformatorinė | IPC
[5 empty] | 10/0.4 kV | Taip | Modulinės transformatorinės (MT) | IPC
[5 empty] | 10/0.4 kV | Taip | Betoninės transformatorinės (BT) | IPC
[5 empty] | 20/0.4 kV | Taip | Modulinės transformatorinės (MT) | IPC
[6 empty] | Taip | Kondensatorių baterija | IPC
[6 empty] | Taip | Kondensatorius | IPC
[6 empty] | Taip | Kintamos srovės filtras | IPC
II.5.9. |  | 150090 | Akumuliatorių baterijos, energijos kaupikliai ir jų įkrovimo ir valdymo įrenginiai | Transformatorių pastočių, Keitiklių ir sinchroninių kompensatorių stočių akumuliatoriai, akumuliatorių baterijos, energijos kaupikliai, įkrovikliai, valdymo įrenginiai |  | Taip | Akumuliatorių baterija | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Energijos kaupiklis | IPC
[6 empty] | Taip | Energijos kaupiklio valdymo įrenginys | IPC
[6 empty] | Taip | Akumuliatorių įkroviklis | IPC/AĮNSJS
II.6. | Statiniai ir mašinos | 160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos
II.6.1. |  | 160010 | Elektros agregatai | Stacionarios, kilnojamos elektros stotys, mobilūs elektros generatoriai, atsinaujinančios energijos šaltiniai |  | Taip | Stacionari elektros stotis | IPC/SVC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Kilnojama elektros stotis | IPC
[6 empty] | Taip | Saulės energijos elektrinė | IPC
[6 empty] | Taip | Energijos kaupimo baterija | IPC
[6 empty] | Taip | Generatorius | IPC/AĮNSJS
II.6.2. |  | 160020 | Technologiniai kompresoriai | Suspausto oro kompresoriai - stacionarūs, mobilūs |  | Taip | Stacionarus kompresorius | IPC
[6 empty] | Taip | Mobilus kompresorius | IPC
II.6.3. |  | 160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai | Elektros skirstyklų, sinchroninių kompensatorių stočių, srovės keitiklių patalpų, įrenginių šildymo/vėdinimo, aušinimo ir oro kondencionavimo, filtravimo, rekuperavimo įrenginiai/sistemos; prožektoriai teritorijoms ir patalpoms apšviesti, išorinio apšvietimo šviestuvai, kabeliniai tinklai |  | Taip | Oro vėdinimo sistema | IPC
[6 empty] | Taip | Įrenginių aušinimo sistema | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Kondicionieriai | IPC/ITTC
[6 empty] | Taip | Teritorijų apšvietimo įrenginiai | IPC
[6 empty] | Taip | Tepimo sistema | AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Vakuumo sistema | AĮNSJS
|  |  |  | 330-400 kV transformatorių ir autotransformatorių, sinchroninių kompensatorių įrenginių gaisro gesinimo sistemos |  | Taip | Automatinė gaisro gesinimo sistema | IPC
|  |  |  | Transformatorių pastočių, skirstyklų, sinchroninių kompensatorių stočių pastatų įrenginiai skirti gaisro gesinimui |  | Taip | Gaisro gesinimo sistema | IPC
II.6.4. |  | 160040 | Oro rinktuvai | Suspausto oro saugojimo talpos, vamzdynai, įskaitant pastotės, skirstyklos suspausto oro vamzdynus |  | Taip | Suspausto oro laikymo sistema | IPC
II.6.5 |  | 160050 | Siurblinių įrengimai | Siurbliai, priešgaisrinių siurblinių įrenginiai, vamzdynai ir kita įranga |  | Taip | Siurblinės įrengimai | IPC
[6 empty] | Taip | Siurblys | IPC
II.6.6. |  | 160060 | Metalo apdirbimo staklės | Visų tipų metalo apdirbimo staklės |  | Taip | Tekinimo staklės | IPC
[6 empty] | Taip | Gręžimo staklės | IPC
[6 empty] | Taip | Frezavimo staklės | IPC
[6 empty] | Taip | Karpymo staklės | IPC
[6 empty] | Taip | Lenkimo staklės | IPC
II.6.7. |  | 160070 | Specialūs remonto ir diagnostikos įrenginiai | Įrenginiai skirti pagrindinių tinklo, sinchroninių kompensatorių įrenginių, linijų remontui, parametrų dydžių nustatymo prietaisai,autotransformatorių/transformatorių monitoringo sistemos |  | Taip | Specialus matavimo įrenginys | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Elektrinis matavimo įrenginys | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Specialus remonto įrenginys | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Autotransformatorių/transformatorių monitoringo sistemos | IPC/AĮNSJS
II.7. | Statiniai ir mašinos | 170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai
II.7.1. |  | 170010 | Elektros apskaitos prietaisai | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema Visi valdikliai (KDV ir MDV) Elektros skaitikliai |  | Taip | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema | OPS
[6 empty] | Taip | Elektros kokybės analizatorius | IPC
[6 empty] | Ne | Elektros skaitiklis | IPC
[6 empty] | Ne | Komercinių duomenų perdavimo valdiklis | IPC
[6 empty] | Ne | Momentinių duomenų perdavimo valdiklis | IPC
II.7.2. |  | 170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai | Manometrai, vakuumetrai, traukomačiai, matuokliai - lygio, slėgio ir kitų terpių būsenų (išskyrus sumontuotus įrenginiuose). Dronai, žiūronai |  | Taip | Manometras | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Termovizorius | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Alyvos kokybės nustatymo prietaisas | IPC
[6 empty] | Taip | Hromotografas | IPC
[6 empty] | Taip | Vakuumetras | IPC
[6 empty] | Taip | Traukomatis | IPC
[6 empty] | Taip | Matuoklis | IPC
[6 empty] | Taip | Reguliatorius | IPC
[6 empty] | Taip | Telekeitiklis | IPC
[6 empty] | Taip | Detektorius | IPC
[6 empty] | Taip | Ieškiklis | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Triukšmamatis | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Indikatorius | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Temperatūros matavimo prietaisas | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Laiko ir greičio matavimo prietaisas | IPC
[6 empty] | Taip | Linijinių ir kampinių matavimų prietaisas | IPC
[6 empty] | Taip | Medžiagų sudėties ir mechaniniųsavybių tikrinimo prietaisas | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Vandens ir garo parametrų reguliatoriai, indikatoriai, signalizatoriai | IPC
[6 empty] | Taip | Matavimo keitikliai | IPC
[6 empty] | Taip | Stiprintuvas | IPC
[6 empty] | Taip | Stabilizatorius | IPC
[6 empty] | Taip | Laboratorinis matavimo transformatorius | IPC
[6 empty] | Taip | Bandymų - patikros stendas | IPC
[6 empty] | Taip | Bandymų - patikros sistema | IPC
[6 empty] | Taip | Dronas | IPC
[6 empty] | Taip | Žiūronai | IPC/AĮNSJS
II.8. | Transporto priemonės | 180000 | Transporto priemonės
II.8.1. |  | 180010 | Lengvieji automobiliai | Lengvieji automobiliai ne senesni kaip 5 m. (kiti lengvieji automobiliai senesni kaip 5 m.) |  | Ne | Lengvasis automobilis | BRS/Kiti padaliniai
II.8.2 |  | 180020 | Krovininiai automobiliai, priekabos, autobusai | Krovininiai automobiliai, autobusai ne senesni kaip 5 m. (senesni kaip 5 m.) |  | Ne | Krovininis automobilis | BRS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Ne | Priekaba | BRS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Ne | Autobusas | BRS/Kiti padaliniai
II.9. | Kitas materialus turtas | 190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga
II.9.1. |  | 190010 | Kompiuterinė technika |  |  | Taip | Tarnybinė stotis (Serveris) | ITTC/ FSS/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Nešiojamas kompiuteris | ITTC/SVC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Stacionarus kompiuteris | ITTC/SVC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Monitorius | ITTC/SVC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Duomenų saugyklos | ITTC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Pokalbių įrašymo įranga | SVC
II.9.2. |  | 190020 | Ryšių priemonės |  |  | Taip | Mobilus telefonas (Telefono aparatas) | BRS
[6 empty] | Taip | Stacionarus telefonas | ITTC
[6 empty] | Taip | Dispečerinės darbo vietos ryšio įranga | SVC
[6 empty] | Taip | Palydovinio ryšio įranga | SVC
II.9.3. |  | 190030 | Biuro orgtechnika |  |  | Taip | Susegiklis | BRS/ ITTC
[6 empty] | Taip | Elektrinis skylamušis | BRS/ ITTC
[6 empty] | Taip | Kopijavimo aparatas | BRS/ ITTC
[6 empty] | Taip | Pjaustiklis popieriui | BRS/ ITTC
[6 empty] | Taip | Dokumentų naikiklis | BRS/ ITTC
[6 empty] | Taip | Plačiaformatis daugiafunkcinis įrenginys | BRS/ ITTC
[6 empty] | Taip | Spausdintuvas | BRS/ ITTC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Projektorius | BRS/ ITTC/AĮNSJS
II.9.4. |  | 190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  |  | Taip | Komutatorius | ITTC/SVC
[6 empty] | Taip | Maršrutizatorius | ITTC
[6 empty] | Taip | Ugniasienė | ITTC
[6 empty] | Taip | Srautų balansavimo įrenginys | ITTC
[6 empty] | Taip | Srautų formavimo įrenginys | ITTC
[6 empty] | Taip | Anti DDoS įrenginys | ITTC
[6 empty] | Taip | Terpės keitiklis | ITTC
[6 empty] | Taip | Sąsajos keitiklis | ITTC
[6 empty] | Taip | Protokolo keitiklis | ITTC
[6 empty] | Taip | Modemas | ITTC
[6 empty] | Taip | DWDM (bangos ilgio sutankinimo technologija) multiplekseris | ITTC
[6 empty] | Taip | SDH (sinchroninio duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris | ITTC
[6 empty] | Taip | PDH (Plesiochroninė duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris | ITTC
[6 empty] | Taip | PDT komutatorius | ITTC
[6 empty] | Taip | PRP komutatorius (redbox) | ITTC
[6 empty] | Taip | Radijo relinės linijos (RRL) | ITTC
[6 empty] | Taip | GSM/ GPRS maršrutizatorius | ITTC
[6 empty] | Taip | GSM/ modemas | ITTC
[6 empty] | Taip | Telefonų stotis | ITTC
II.9.5. |  | 190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai | Dispečerinio operatyvinio valdymo įrenginiai, skirti nuotoliniam elektros įrenginių valdymui, informacijos vaizdavimui ir kaupimui (Dispečerinio valdymo sistemos, vaizdo sienos su pagalbiniais įrenginiais) |  | Taip | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai | ITTC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Duomenų koncentratoriai | ITTC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Laiko sinchronizavimo įrenginiai | ITTC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Vaizdo siena su pagalbiniais įrenginiais | SVC
II.9.6. |  | 190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  |  | Taip | Telekomunikacijų spinta | ITTC
[6 empty] | Taip | Įtampos keitiklis | ITTC
[6 empty] | Taip | Įkroviklis | ITTC
[6 empty] | Taip | Inverteris | ITTC
[6 empty] | Taip | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | ITTC
II.9.7. |  | 190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos | Centralės, išplėtėjai, reliniai valdikliai, valdymo klaviatūros, judesio davikliai, stiklo dužio davikliai, magnetiniai kontaktai |  | Taip | Apsauginės signalizacijos sistema | FSS
|  |  |  | Centralės, davikliai, mygtukai, signalizatoriai |  | Taip | Gaisrinės signalizacijos sistema | FSS
|  |  |  | Skaitytuvai, kontroleriai, vartų automatika, pasikalbėjimo įrenginiai |  | Taip | Įeigos kontrolės sistema | FSS
|  |  |  | Lauko judesio davikliai, barjerai, sensorinis kabelis |  | Taip | Perimetro apsaugos sistema | FSS
|  |  |  | Vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo įrašymo įrenginiai, laikmenų masyvai |  | Taip | Vaizdo stebėjimo sistema | FSS
|  |  |  | Cilindrai, pakabinamos spynos, raktai, programatoriai |  | Taip | Vieningo rakinimo sistema | FSS
|  |  |  | Serveriai, specializuota programinė įranga, vaizdo siena |  | Taip | Saugos sistemų serverinė įranga | FSS
II.10. | Kitas materialusis turtas | 200000 | Biuro inventorius ir kitas materialusis turtas
II.10.1. |  | 200010 | Baldai |  |  | Taip | Audio/video konferencinė įranga | BRS/ ITTC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Specializuotos darbo vietos baldai | BRS/SVC/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Darbo vietos baldai | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Posėdžių salės baldai | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Virtuvės baldai su įranga | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Poilsio vietos baldai | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Spinta | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Seifas | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Darbo kėdė | BRS/AĮNSJS/Kiti padalinai
II.10.2. |  | 200020 | Inventorius ir buitinė technika |  |  | Taip | Šaldytuvas | BRS/AĮNSJS/Kiti padalinai
[6 empty] | Taip | Šaldiklis | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Kavos aparatas | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Televizorius | BRS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Fotoaparatas | BRS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Vaizdo kamera | BRS/OPS/Kiti padaliniai
[6 empty] | Taip | Sandėlio lentynos | IPC/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Sportinis inventorius | BRS/Kiti padaliniai
II.10.3. |  | 200030 | Kiti įrengimai ir įrankiai | Mokymo priemonės ir medicininė įranga |  | Taip | Defibriliatorius | DSAS/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Akių plovimo prietaisas | DSAS/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Speciali mokymo priemonė | DSAS
[6 empty] | Taip | Speciali medicininė priemonė | DSAS
|  |  |  | Kėlimo elektriniai mechanizmai |  | Taip | Elektrinis kėlimo mechanizmas | IPC/BRS/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Elektrinė kėlimo sija | IPC/AĮNSJS
|  |  |  | Kilnojamieji įžemikliai, izoliacinės lazdos ir replės, įrenginiai apsaugai nuo kritimo, amortizatoriai ir kiti įtaisai |  | Taip | Įžemiklis | IPC/DSAS/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Izoliacinė lazda | IPC/DSAS/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Kopėčios | IPC/DSAS/AĮNSJS
[6 empty] | Taip | Paukščių apsaugos priemonė | IPC
[6 empty] | Taip | Plaukiojantys įspėjamieji plūdurai | IPC