18. Startinis paketas (reikalingas su kiekvienu kateteriu):

| Eil. Nr. | Parametras | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinis (simbolis and pakuotės) | Vienkartinis (simbolis and pakuotės) |
| 2. | Kliniškai švarus | Kliniškai švarus |
| 3. | Rinkinys skirtas dirbti su ligonio šildymo-šaldymo sistema Thermogard XP | Rinkinys skirtas dirbti su ligonio šildymo-šaldymo sistema Thermogard XP |
| 4. | Sistemos naudojimo laikas ≥ 7 dienos | Sistemos naudojimo laikas 7 dienos |
| 5. | Rinkinį sudaro: | Rinkinį sudaro: |
| 5.1 | - šildymo/šaldymo spiralės | - šildymo/šaldymo spiralės |
| 5.2 | - Oro burbulų gaudyklės | Oro burbulų gaudyklės |
| 5.3 | - Tirpalo tiekimo linijos | Tirpalo tiekimo linijos |
| 5.4 | - Jungtis į tirpalo maišelį | Jungtis į tirpalo maišelį |
| 5.5 | - Jungtis kateteriui | Jungtis kateteriui |
| 5.6 | - Peristaltinės pompos tiubingas | Peristaltinės pompos tiubingas |

Vadybininkas									Andrius Markūnas

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |