## Sheet1
Nr. | Gaminio pavadinimas | Vaizdas/ Brėžinys | Bendras kiekis | Aprašymas
Baldų eksplikacija
1 | Darbo kėdės |  | 65 vnt. | Konferencinė kėdė turi būti ergonomiška, kokybiška ir funkcionali, su ratukais ir užsidėti viena ant kitos(sandėliuojama). Karkasas gaminamas iš juodo metalinio rėmo su juodais ratukais. Tvirtinimo elementai paslėpti, kad būtų galima saugiai sandėliuoti kėdes. Sėdimoji dalis ir atlošas, atskiros dalys, paminkštinti HR porolonu ir aptraukti iš visų pusių gobelenu. Gobeleno atsparumas ir tvirtumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų pagal Martindeilo skalę - UNI EN ISO 12945, atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 4-6 EN ISO 105-B02. Konkreti medžiagų spalva derinama su Užsakovu ir Projekto autoriais. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Spalva pagal ESO Logo žalią spalvą.
2 | Darbo stalas |  | 30 vnt. | Trapecijos formos stalai 1385x593x600 H800mm su metaliniu rėmu ir metalinėmis kojomis iš profilių 60x25mm, dažomas milteliniu būdu RAL9004. Stalviršiai pasirenkami skirtingų spalvų LMDP 25mm po 6vnt.: baltos, pilkos, trijų skirtingų medžio atspalvių. Briaunos laminuojamos ta pačia spalva 1 mm PVC. Spalvos (pagal arba analogas): 1 Balta matinė(B073 TALCO/SETA), 2 Pilka UA32 TALCO/SETA, šviesiai pilka matinė), 3 Šviesus ąžuolas (LG23 MATRIX/MATRIX), 4 Tamsiai pilka pušis UA49 MILLENNIUM), 5 Natūralus ąžuolas LK82 MATRIX) . Baldas turi būti patogus dirbti ir ergonomiškas. Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
3 | Kavos staliukas |  | 3vnt. | Kavos staliukas 450x450xH600mm su gulsčios U raidės kojomis iš profilių 25x25mm, dažomas milteliniu būdu RAL9004.Stalviršis gaminamas iš LMDP 25mm plokštės, betono spalvos. Briaunos laminuojamos ta pačia spalva 1 mm PVC. Spalva FB03 ARES/ITALIAN STONE (šviesiai pilkas betonas). Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
4 | Pufas |  | 10 vnt. | Pufas 400x400xH450. Pufo karkasas kūbo formos, visi kampai užapvalinti ne didesniu nei R30 spinduliu. Pufas turi atramines plastikines juodos spalvos kojelėmis. Pufas minkštinamas HR porolonu ir aptraukiamas kokybišku audiniu, pilkos spalvos. Spalva derinama su projekto autoriais. Baldas turi būti patogus sėdėti ir ergonomiškas. Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5 | Rūbų pakaba |  | 1 vnt. | Metalinė rūbų kabykla 3930x300xH3600 gaminama iš 40x20mm skerspjūvio vamzdžių, dažoma milteliniu būdu RAL7024. Tvirtinimai į sieną gaminami iš 40x40mm skerspjūvio vamzdžių, dažoma milteliniu būdu RAL7024. Tvirtinama prie sienos ir lubų perdangos, tvirtinimo elementai parenkami atsižvelgiant į sienos būklę. Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6 | Uždara pakabinama spintelė |  | 2 vnt. | Pakabinamos spintelės 2000x500x500mm gaminamos iš balto 18mm LMDP. Viduje po 1 reguliuojamo aukščio lentynėlę. Durelės atidaromos nuo paspaudimo. Briaunos laminuojamos ta pačia spalva 1 mm PVC. Viduje turi nugarėlę. Tvirtinamos prie sienos apdailos. Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais. Spalva B073 TALCO/SETA
7 | Uždara spintelė |  | 1 vnt. | Uždara spintelė 1750x600xH762mm gaminama iš balto 18mm LMDP. Viduje po 1 reguliuojamo aukščio lentynėlę. Durelės atidaromos nuo paspaudimi. Briaunos laminuojamos ta pačia spalva 1 mm PVC. Viduje turi nugarėlę, kurioje išpjova el. skydeliui. Tvirtinama prie sienos apdailos. Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais. Spalva B073 TALCO/SETA
8 | Atvira spintelė |  |  | Atvira spintelė 2200xx600xH1847mm gaminama iš balto 18mm LMDP. Briaunos laminuojamos ta pačia spalva 1 mm PVC. Tvirtinama prie sienos apdailos, tvirtinimai nuturi matytis. Spintelės dydis gali koreguotis pagal pasininktas sandėliuoti kėdes. Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais. Spalva B073 TALCO/SETA. Guminis kilimėlis klijuojamas ant dugno pilkos spalvos.
9 | Rašoma TV siena |  | 3 vnt. | Siena tarp ašių 5-1 dengiama GKP (RAL9003 spalva). Daromi 3 atskiri segmentai, jungimosi vietose statomos stumdomos pertvaros (ašys 3-4). Segmentų dydžiai: 6163x60xH3500, 6700x60xH3500, 6634x60xH3500. Segmentai sudalijami į 9 dalis. MDF plokštė tvirtinama prie karkaso į sieną. Karkaso bei pačio baldo gylį tikslinti pagal televizorių. Esant poreikiui (tikslinama salės paruošimo metu) vidiniame karkase dedama garso izoliacinė vata. Sienos apdailoje daroma niša televizoriui, vidurinioje dalyje. TV pateikia užsakovas. Nišos vidiniai kraštai uždengiami GKP tos pačios spalvos plokšte, kraštai užglaistomi. Televizoriai tvirtinami prie nudažytos RAL9003 spalvos sienos. Viršutiniame kairiajame segmente klijuojamas #LE4.0 logotipas (H-1292X1140). Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
SIENŲ APDAILOS EKSPLIKACIJA
1 | Stumdoma pertvara |  | 3 vnt. | Ašys 3-4 - 6540x90xH3500 ir ašys C-2 5880x90±20xH3500. Sustumiama akustinė pertvara su ne mažesniu nei 48 db laboratorinė garso izoliacija. Bandimai atlikti pagal EN ISO 10140-2 arba lygiaverti standartą. Padengimas melamino danga baltos spalvos. Stumdoma pertvara kabinama į viršutinį bėgį ir sandėliuojami sienos šone prie GKP sienos. Darbo brėžinį derinti su autoriumi.
2 | Stacionari stiklinė pertvara |  | 1 vnt. | Koridorius atskiriamas stikline stacionare 10mm grūdinto skaidraus stiklo pertvara (B ašis) su 3 durimis. Pertvaros matmenys: 17416xH3500mm. Pertvara tvirtinama prie nuleistų lubų santvaros ar kitos parinktos konstrukcijos. Stiklo dalinimas kuo didesniais segmentais išskyrus durų vietas, ties kuriomis segmentai bus durų pločio. B - 1002mm H - 2200mm. Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
3 | Sienų dažymas |  | 105.38 m² | Sienos dažomos balta RAL 9003 arba lygiavertė matine spalva.
4 | Sienų dažymas su logotipais |  | 54.56 m² | Sienos dažomos balta RAL 9003 arba lygiavertė matine spalva. Ir klijuojami _SK@1TMΞN1ZAC1JA logotipais. Logotipų raidžių/ skaitmenų spalvos: Pantone 7650C, Pantone 166C, Pantone 2242C, Pantone 123C, Pantone 291C arba lygiaverčios.
GRINDŲ APDAILOS EKSPLIKACIJA
1 | Naujos grindys |  |  | Esamos grindys nuardomos iki perdangos, išlyginamos, apšiltinamos ir sudedamas grindinis šildymas, paruošiama kiliminės dangos klijavimui. Darbai atliekami pagal techninius reikalavimus. Darbo brėžinius, detales ir visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
2 | Kiliminė danga: žalios spalvos |  | 123.11 m² | Segmentų dydis: 600x600mm. Konkreti medžiagų spalva derinama su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pagal užsakovo logo žalią spalvą.
3 | Kiliminė danga: pilkos su skaičias dangos perėjimas į žalią |  | 15,12 m² | Segmentų dydis: 600x600mm. Kiliminė danga turi perėjimą iš žalios dangos ir pilkos dangos su skaičiais. Konkreti medžiagų spalva derinama su Užsakovu ir Projekto autoriais. Dalis spalvos pagal užsakovo logo žalią spalvą, pilkos dalis pagal #LE4.0 stilistiką
4 | Kiliminė danga: pilkos spalvos su skaičiais |  | 27.21 m² | Segmentų dydis: 600x600mm. Pilka danga turi baltų skaičių raštą pagal #LE4.0 stilistiką. Konkreti medžiagų spalva derinama su Užsakovu ir Projekto autoriais.
5 | Kiliminė grindjuostė |  | 52 m | Spalva pagal kiliminę dangą
LUBŲ APDAILOS EKSPLIKACIJA
1 | Esamų lubų ardymas |  | 164.59 m² | Išardoma esama nuleidžiamų lubų sistema. Apžiūrima esamos perdangos būklė, jei reikalinga atliekama tyrimai.
2 | Baltos armstrong lubos |  | 95.80 m² | Naujos pakabinamos armstrong tipo lubos montuojamos H 3500mm aukštyje, balti armstrong segmentai 600x600mm
3 | Kolonos |  | 4 vnt. | Metalinės kolonos 100x100mm, skirtos laikyti santvarą arba parinktą kitokią laikančiąją konstrukciją (įvertinus esamą perdangos ir sienų stovį ardymo metu). Kolonos taip pat dirba kaip stumdomos pertvaros jungiamoji dalis su stiklu, dažomos milteliniu būdu RAL7024 arba lygiavertė.
4 | Santvara |  | 17816x80xH1500mm | Santvara arba parinkta kitokia laikančioji konstrukcija (įvertinus esamą perdangos ir sienų stovį ardymo metu) prie kurios tvirtinama stacionali grūdinto stiklo pertvara su durimis. Santvara dažoma milteliniu būdu RAL7024 arba lygiavertė.
5 | GKP plokštė |  | 35.52 m² | Už santvaros montuojama GKP plokštė dažyta milteliniu būdu RAL9004 arba lygiavertė.
6 | Nuleidžiamų lubų garso izoliacija |  | 157.15 m² | Garso izoliacija užtikrinanti ne mažiau kaip 48dB, naudojama GKP lubų juostoje, kuri jungiasi su stiklais ir GKP pertvarose esančiose virš Armstrongo pakabinamų lubų.
7 | Projektorių laikiklis (Pradiniame projekto etape buvo numatyti liftų projektoriai) |  | 3 vnt. | Armstrong lubose montuojami (kiekvienoje salėje po 1) 3 vnt. laikikliai projektoriams. . Baltos spalvos.
ŠVIESTUVŲ EKSPLIKACIJA
1 | LED šviestuvai |  | 15vnt. | Koridoriaus zonoje prie perdangos tvirtinamos LED šviestuvai. Šviestuvai gaminami iš metalinių 40x40mm profilių, dažytų milteliniu būdu RAL9004 arba lygiavertus, sujungiami 45° kampu. Į profilį įleidžiama LED profilis 24W, spalva 3000K arba lygiavertė.
2 | Esami šviestuvai armstrong lubose |  | 25vnt. | Į armstrong lubas montuojami esami šviestuvai, esant poreikiui keičiami į naujus analogiškus
ELEKTROS INSTALIACIJA
1 | Jungtukai |  | 8 vnt. | Dizainas pagla JUNG A seriją arba panašios išvaizdos. Rėmeliai rozetėms pagal situaciją.
2 | Rozetės |  | 22 vnt.
3 | LAN rozetė |  | 6 vnt.
4 | USB rozetė |  | 3 vnt.
5 | HDMI laidas |  | 3 vnt.
6 | VGA laidas |  | 6 vnt.
DURYS (2 dvirėrės ir 1 vienvėrės) - dažomos baltai lygiai matiškai, su akustiniu užpildu