## Sheet1
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
4 priedas
STOMATOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, Vilnius
UAB"Unidentas" pasiūlymas medžiagoms:
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas |  |  | Orientacinis |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Siūloma pakuotė ir jos kaina, Eur be PVM | Siūloma pakuotė ir jos kaina, Eur su PVM |  | Mato vnt. kaina |  | PVM tarifas | Mato vnt kaina Eur su PVM |  | Orientacinio poreikio suma
[5 empty] | (mato vnt.) poreikis metams | [7 empty] | Eur be PVM |  | % |  |  | Eur su PVM
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 9+10 =11 |  | 4*11 =12
1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas:
1.1. | Šviesa kietinamas submikroninis kompozitas | rinkinys |  |  | 30 |  | Kietėjimo laikas ne daugiau kaip 10 s, prailgintas darbo laikas ne daugiau 90 s. Geros poliravimo savybės, mažas dėvėjimasis, rentgeno kontrastiškas. Rinkinyje ne mažiau 6šv.x3,8g+3šv.x1,8g+5ml |  | Estelite Sigma Q, Tokuyama Japonija | 240.15 | 290.5815 |  | 240.15 |  | 21 | 290.5815 |  |  | 8717.45
Estelita Sigma Q rinkinys(6šv.x3,8g+1,8g+5ml)
1.2. | Šviesoje kietėjantis bondas | ml |  |  | 20 |  | 5-os kartos, labai stipri adhesija su dentinu bei emaliu, turi būti kartu su nujautrintoju. Viename buteliuke 4ml. |  | Gluma 2bond, Hereaus Kulzer, Vokietija 4ml | 34.18 | 41.3578 |  | 8.545 |  | 21 | 10.3394 |  | 206.789
1.3. | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema su paėsdinimu Single bond Universal 5ml | ml |  |  | 10 |  | Adhezyvinė sistema, naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. Viename buteliuke 5 ml. |  | Single bond Universal , 3M ESPE, Vokietija,5ml | 34.46 | 41.6966 |  | 6.892 |  | 21 | 8.3393 |  | 83.3932
1.4. | Ėsdinimo rūgštis | g |  |  | 120 |  | Fosforo rūgštis 37 %. Pak. 12g |  | Ėsdintojas 12ml, Cerkamed, Lenkija | 5.76 | 6.9696 |  | 0.48 |  | 21 | 0.5808 |  | 69.696
1.5. | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | rinkinys |  |  | 15 |  | Labai estetiškas supra-nano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi, 90s darbo laikas po 10.000 Lux šviesa, mažas susitraukimas, rinkinyje ne mažiau 7 spalvos A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; NE; OcE |  | Estelite Asteria, Tokuyama Japonija , 7šv.x4g | 285.52 | 345.4792 |  | 285.52 |  | 21 | 345.4792 |  | 5182.188
1.6. | Takus šviesa kietinamas kompozitas |  |  |  | 20 |  | Skirtas I, II, III, IV,V kl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi, turi daug atspalvių . Švirkštas. |  | G-aenial Universal FLOW, GC, Japonija, 3,4g | 38.05 | 46.0405 |  | 11.1912 |  | 21 | 13.5413 |  | 270.8265
g
1.7. | Šviesa kietinamas kompozitas | rinkinys |  |  | 30 |  | Nano hibridinis universalus kompozitas. Spalvos: A2; A3: A3,5; OA2. Rinkinyje ne mažiau kaip 4 šv.x4 g +6ml adhezyvo |  | Filtek Z550 4švx4g+6ml, 3M ESPE ,Vokietija | 85.27 | 103.1767 |  | 85.27 |  | 21 | 103.1767 |  | 3095.301
1.8. | Aplikatoriai | vnt. |  |  | 1000 |  | Įvairių storių |  | Aplikatoriai Fine, Superfine, Medium, 100vnt., Dochem, Kinija | 2.35 | 2.8435 |  | 0.0235 |  | 21 | 0.028435 |  | 28.435
1.9. | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti | ml |  |  | 10 |  | Dentino apsauga, apsinuoginusių kaklelių apsauga, šviesa kietinamas, dentino tubulių uždarymui. |  | Protect Light seal, 3x1ml, Cerkamed, Lenkija | 9.26 | 11.2046 |  | 3.0866 |  | 21 | 3.7349 |  | 37.3487
1.10. | Šalčio testas | ml |  |  | 600 |  | Flakone ne daugiau 200 ml |  | Šaltukas Cold spray 200ml, Pol-intech, Lenkija | 3.12 | 3.7752 |  | 0.0156 |  | 21 | 0.018876 |  | 11.3256
1.11. | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | g |  |  | 140 |  | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( ne mažiau 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą. |  | MD Chelcream, 2x7g, META, Koreja | 10.47 | 12.6687 |  | 0.7478 |  | 21 | 0.90484 |  | 126.6773
1.12. | Citrinų rūgštis | ml |  |  | 4000 |  | Koncentracija ne mažiau 40 proc.,200ml |  | Citric acid 40%, 200ml, Cercamed, Lenkija | 4.05 | 4.9005 |  | 0.02025 |  | 21 | 0.024502 |  | 98.01
1 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 17927.46
2. | Laikino užpildo medžiagos:
2.1. | Laikinas užpildas | g |  |  | 800 |  | Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui cinko oksido/cinko sulfatocemento pagrindu, su fluoru, skirta trumpalaikėms laikinoms aplikacijoms, naudojama max. 1-2 sav. laikotarpiu. Paviršinio kietėjimo laikas – nuo 20 iki 30 min. |  | Coltosol F, Coltene, 38g, Šveicarija | 5.78 | 6.9938 |  | 0.152 |  | 21 | 0.184 |  | 147.2378
2.2. | Cinko eugenolinis cementas | pak. |  |  | 5 |  | Endodontinių ertmių uždarymui. Pakuotėje 2 indeliai po ne mažiau kaip 60 g medžiagos + 25ml skysčio |  | Caryosan 60g+25ml, Spofa dental, Čekija | 8.27 | 10.0067 |  | 8.27 |  | 21 | 10.0067 |  | 50.0335
2 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 197.27
3. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinės medžiagos:
3.1. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis pamušalas | pak. |  |  | 20 |  | Stiklojonomerinė pamušalinė cheminio kietėjimo medžiaga susideda iš 33 (±2) g miltelių ir 12 (±2) ml skysčio. |  | Ketac-cem, 33+12ml, 3M ESPE, Vokietija | 26.03 | 31.4963 |  | 26.03 |  | 21 | 31.4963 |  | 629.926
3.2. | Cheminio kietėjimo kompozitas su surišimo sistema | pak. |  |  | 5 |  | Savaime kietėjantis, fluoridą išskiriantis dvikomponentis mikrostiklo kompozitas dantų plombavimui, susidedantis iš bazinės ir katalizatoriaus pastų bei surišimo skysčio, akrilatai 70 proc., stiklas 0,02-2mm Pakuotėje ne mažiau 12 g + 12 g |  | Charisma PPF 12g+12g, Hereaus Kulzer, Vokietija | 38.23 | 46.2583 |  | 38.23 |  | 21 | 46.2583 |  | 231.2915
3.3. | Cheminio kietėjimo plombinė medžiaga | pak. |  |  | 5 |  | Skirta pastoviam dantų plombavimui, kulties atstatymui. Atspari drėgmei. Granuliuoti milteliai. Pakuotėje ne mažiau 12,5 g + 8,5 ml |  | Ketac-Molar easymix ART 12,5g+8,5ml, 3M ESPE, Vokietija | 19.74 | 23.8854 |  | 19.74 |  | 21 | 23.8854 |  | 119.427
3 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 980.65
4. | Amalgamos plomba | kapsulė |  |  | 250 |  | Sidabro amalgamos plombos kapsulėse po 600 mg. |  | ANA amalgama Nr.2, 50 kaps. Nordisca, Švedija | 37.75 | 45.6775 |  | 0.755 |  | 21 | 0.91355 |  | 228.3875
Ag 43,1% (±1), Sn 30,8% (±2), Cu 26,1% (±2)
5. | Medžiaga šaknies plombavimui | rinkinys |  |  | 5 |  | Šaknies kanalų plombavimo medžiaga cinko oksido eugenolio pagrindu, turinti kortizono ir paraformaldehido, pasižyminti bakteriostatiniu ir priešuždegiminiu veikimu, rentgenokontrastiška. Medžiagos kietėjimo laikas ne trumpesnis kaip 1 val. Rinkinyje: 30 (±2) g miltelių ir 20 (±2) ml skysčio
6. | Kalcio hidroksido pamušalas | pak. |  |  | 4 |  | Susidedantis iš 13 (±2) g bazinės pastos ir 11 (±2) g katalizatoriaus |  | Dycal 13+11g, Dentsply, Vokietija | 15.92 | 19.2632 |  | 15.92 |  | 21 | 19.2632 |  | 77.0528
7. | Dantų balinimo sistema :
7.1. | Dantų balinimo sistema 10% | vnt. |  |  | 30 |  | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose. |  | Zaris 10% carbamido peroksidas, 3M ESPE, Vokietija | 8.72 | 10.5512 |  | 8.72 |  | 21 | 10.5512 |  | 316.536
7.2. | Dantų balinimo sistema 16% | vnt. |  |  | 30 |  | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose. |  | Zaris 16% carbamido peroksidas, 3M ESPE, Vokietija | 8.72 | 10.5512 |  | 8.72 |  | 21 | 10.5512 |  | 316.536
7 pirkimo dalis iš viso: | [17 empty] | 633.08
8. | Stomatologinės medžiagos kanalų paruošimui ir endodontijai:
8.1. | Sileris kanalų plombavimui | pak. |  |  | 10 |  | Deksamethasonas 0,01g. Cinko oksido eugenolinis sileris, rentgenokontrastinis |  | Endomethasone N 14g, Septodont Prancūzija | 32.15 | 38.9015 |  | 32.15 |  | 21 | 32.15 |  | 389.015
8.2. | Šaknies kanalo hermetikas (sileris) | g |  |  | 135 |  | Dervų pagrindu, fasuojamas dvigubame švirkšte, pastos pavidalu. Savybės : geros plombavimo savybės, biosuderinamumas. Turi atitikti ISO06876 reikalavimus:1986(E), sudėtis: epoksidinė oligomerinė derva, etilenglikolio salicilatas, bismuto subkarbonatas, cinko oksidas, kalcio oksidas. Turi būti rentgeno kontrastinė, darbo trukmė apie 35 min, 23'temp., netirpi audinių skystyje, netepti dantų. Švirkšte ne mažiau 13,5 g. |  | Adseal Root canal sealer 13,5g, META, Koreja | 16.81 | 20.3401 |  | 1.2452 |  | 21 | 1.5067 |  | 203.4
8.3. | 2,5% natrio hipochlorito tirpalas šaknies kanalų paruošimui | ml |  |  | 2400 |  | Tirpale neturi būti surfaktantų ar emuliantų, kurie veikia surišimo stiprumą. 200 g talpos flakone. |  | Chloraxid 2% 200ml, Cerkamed, Lenkija | 1.62 | 1.9602 |  | 0.0081 |  | 21 | 0.0098 |  | 23.5224
8.4. | Negyvų dantų balinimo medžiaga | g |  |  | 10 |  | Natrio perboratas, balti milteliai |  | Natrio perboratas 10g, Cerkamed | 7.24 | 8.7604 |  | 7.24 |  | 21 | 8.7604 |  | 8.7604
8.5. | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai | vnt. |  |  | 200 |  | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui,žymėti spalviniu kodu, įv. dydžių:1,2mm, 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm, |  | Glassix Plus Nr.1, 2,3,4 po 10vnt, Nordin Šveicarija | 39.54 | 47.8434 |  | 3.954 |  | 21 | 4.7843 |  | 956.868
8.6. | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais | rinkinys |  |  | 20 |  | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui,žymėti spalviniu kodu, Rinkinys: įv. dydžių: 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm ne mažiau po 5 vnt. + 4 grąžtai |  | Glassix Plus rinkinys(4x5vnt +4gr.), Nordin Šveicarija | 118.02 | 142.8042 |  | 118.02 |  | 21 | 142.8042 |  | 2856.084
8.7. | Skystis danties šaknų kanalų praplovimui | ml |  |  | 2000 |  | 2 proc. chlorheksidino skystis. 200ml buteliukuose . |  | Gluco chex 2% chlorheksidinas, 20ml, Cerkamed Lenkija | 4.08 | 4.9368 |  | 0.0204 |  | 21 | 0.024684 |  | 49.368
8.8. | Skystis gutaperčos tirpdymui | ml |  |  | 10 |  | Eukalipto aliejus buteliuke su pipete |  | Eucalyptol 10ml, Cerkamed, Lenkija | 2.32 | 2.8072 |  | 0.232 |  | 21 | 0.28072 |  | 2.8072
8.9. | Gvazdikėlių aliejus | ml |  |  | 5 |  | Buteliukas su pipete |  | Eugenolis 10ml, Cerkamed Lenkija | 2.78 | 3.3638 |  | 2.78 |  | 21 | 3.3638 |  | 16.819
8.10. | Medžiaga skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti, atstatyti | rinkinys |  |  | 1 |  | Rinkinys: ne mažiau 10 doz.x 0,14g+skystis sumaišymui |  | MTA +, 10x0,14g+skystis , Cerkamed Lenkija | 24.85 | 30.0685 |  | 24.85 |  | 21 | 30.0685 |  | 30.0685
8.11. | Kalcio hidroksido pasta | g |  |  | 21 |  | Švirkšte ne mažiau 2,1 g |  | Calcipast 2,1g, Cerkamed, Lenkija | 4.12 | 4.9852 |  | 1.9619 |  | 21 | 2.374 |  | 49.8519
8.12. | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | g |  |  | 21 |  | Švirkšte ne mažiau 2,1 g |  | Calcipast 2,1g su jodoformu, Cerkamed, Lenkija | 4.12 | 4.9852 |  | 1.9619 |  | 21 | 2.374 |  | 49.8519
8.13. | Kraujavimą stabdatis skystis | ml |  |  | 100 |  |  |  | Alustat 10ml, Cerkamed Lenkija | 2.56 | 3.0976 |  | 0.256 |  | 21 | 0.30976 |  | 30.976
Aliuminio chlorido pagrindu
8.14. | Stiklo pluošto juostų rinkinys | pak. |  |  | 10 |  | Skirta paslankių dantų sutvirtinimui. |  | EverStick Perio 8cm, GC, Japonija | 46.67 | 56.4707 |  | 46.67 |  | 21 | 56.4707 |  | 564.707
8 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 5232.11
9. | Endodontiniai instrumentai :
9.1. |  | vnt. |  |  | 240 |  | Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. |  | K-File 21/25/31mm 006,008,010,45…80, 6vnt, Dentsply Maillefer Šveicarija | 8.71 | 10.5391 |  | 1.4517 |  | 21 | 1.7565 |  | 421.56
Endodontiniai instrumentai K-file
9.2. | Mašininės spiralės kanalų pildymui | vnt. |  |  | 80 |  | Ilgis 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600min-1, turi turėti CE žymėjimą. Pakuotėje ne daugiau 4 vnt. |  | Lentulo 17/21/25mm 4vnt. Dentsply Maillefer, Šveicarija | 7.15 | 8.6515 |  | 1.7875 |  | 21 | 2.1629 |  | 173.03
9.3. |  | vnt. |  |  | 120 |  | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė, ne mažiau 6vnt. |  | K-Flexofile 21/25/31mm 015...040, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 7.21 | 8.7241 |  | 1.2017 |  | 21 | 1.454 |  | 174.48
Endodontiniai lankstūs instrumentai K-flexofile
9.4. |  | vnt. |  |  | 120 |  | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. |  | Hedstroemfile,21/25/31mm 015..040 6vnt., Dentsply Maillefer | 7.21 | 8.7241 |  | 1.2017 |  | 21 | 1.454 |  | 174.48
Endodontiniai instrumentai pjaunančiomis savybėmis
9.5. | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis | vnt. |  |  | 120 |  | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs trikampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. |  | K-Reamer, 21/25/28/31mm 015...040, 6vnt, Dentsply Maillefer | 7.21 | 8.7241 |  | 1.2017 |  | 21 | 1.454 |  | 174.48
9.6. | Gutaperčos kondensoriai | vnt. |  |  | 80 |  | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4vnt. |  | Fingerspreader 21/25mm A,B,C,D, 4vnt, Dentsply Maillefer | 8.72 | 10.5512 |  | 2.18 |  | 21 | 2.6378 |  | 211.024
9.7. | Pulpoekstraktoriai | vnt. |  |  | 600 |  | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO020-060 standartą), įvairių dydžių, vienkartiniai, rankiniai. |  | Pulpoekstraktoriai, 100vnt, Kmiz NTI | 10.35 | 12.5235 |  | 0.1035 |  | 21 | 0.1252 |  | 75.12
9.8. | Nikelio titano lydinio lankstūs instrumentai | vnt. |  |  | 200 |  | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle(ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. |  | NITIflex 21/25mm 015..040 6vnt, Dentsply Maillefer | 16.85 | 20.3885 |  | 2.8083 |  | 21 | 3.398 |  | 679.6
9.9. | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai prieinamiems kanalams | vnt. |  |  | 90 |  | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle(ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Sterilūs |  | C-file 18/21/25mm 006,008,010,015, 6vnt, Dentsply Maillefer | 8.35 | 10.1035 |  | 1.3917 |  | 21 | 1.6839 |  | 151.551
9.10. | Endodontiniai instrumentai skirti kanalų paieškai | vnt. |  |  | 90 |  | Dydžiai: 010, 013, 017, ilgis 18/21/25mm,rankiniai, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu. Sterilūs. |  | Senseaus Profinder 18/21/25mm 010,013,017,6vnt, Dentsply Maillefer | 11.71 | 14.1691 |  | 1.9517 |  | 21 | 2.3615 |  | 212.535
9.11. | Endodontinis mašininis instrumentas kanalams gilinti Pjezoreamer | vnt. |  |  |  |  | Largo, pjezo gilintuvai į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min |  | Largo 28/32 mm 1,2,3,4,5,6 6vnt, Dentsply Maillefer | 11.45 | 13.8545 |  | 1.9083 |  | 21 | 2.3091 |  | 207.8172
90
9 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 2655.68
10. | Cinko oksido milteliai |  | g |  | 500
11. | Eugenolis |  | ml |  | 100
12. | Kalcio hidroksido milteliai |  | g |  | 454
13. | Anestetikai:
13.1. | Anestetikai karpulėse |  | karpulė |  | 2000 |  | Anestetiko sudėtyje yra articaini hydrochloridum 40 mg, epinefrino hydrochlorido 0,012mcg. Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Supakuota saugioje metalinėje dėžutėje. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją |  | Ubistesin Forte 4% articaine 50karp. 3M ESPE | 16 | 16.8 |  | 0.32 |  | 5 | 0.336 |  | 672
13.2. | Anestetikai karpulėse |  | karpulė |  | 1000 |  | Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Be vazokonstriktorių. Skirti nuskausminimui rizikos grupės žmonėms. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją |  | Mepivastesin 3% mepivakainas, 50vnt, 3M ESPE, Vokietija | 17.42 | 18.291 |  | 0.3484 |  | 5 | 0.36582 |  | 365.82
13.3. | Antiseptiškas, hemostatiškas ir nuskausminantis vaistas, dedamas į alveolę |  | g |  | 48 |  | Preparatas, pasižymintis antiseptiniu, skausmą malšinančiu ir kraujavimą stabdančiu veikimu, tinkamas naudoti po sunkaus danties išrovimo, sušvelninantis skausmą infekuotoje alveolėje. Veikimas prasideda iš karto ir tęsiasi 1-2 val. Savaime rezorbuojasi. Pakuotėje 12 (±3)g. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją. |  | Alveogyl 10g, Septodont, Prancuzija | 22.3 | 26.983 |  | 2.23 |  | 21 | 2.6983 |  | 129.5184
13.4. | Adatos karpuliniam anestetikui |  | vnt. |  | 3000 |  | Sterilios, vienkartinės dentalinės adatos, padengtos silikonu, dydis 0,3 x 25 mm; 0,4x35mm |  | Dentalines adatos 03x25mm, 04x35mm, Dochem Kinija | 2.82 | 2.961 |  | 0.282 |  | 5 | 0.2961 |  | 888.3
13.5. | Karpuliniai švirkštai |  | vnt. |  | 5 |  | Karpuliniai švirkštai |  | Karpulinis švirkštas, Pol-intech, Lenkija | 8.25 | 9.9825 |  | 8.25 |  | 21 | 9.9825 |  | 49.9125
13 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 2105.55
14. | Fluoro lakas |  |  |  | 200 |  | Naudojamas dantų jautrumui gydyti giliam fluoravimui ir ėduonies profilaktikai. Medžiaga gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino, kas sąlygoja ilgalaikį intensyvų fluoravimą su gilia penetracija.
ml
15. | Hemostatinės kempinėlės, prisotintos sidabro koloidu |  |  |  | 200 |  | Želatinos ir smulkiadispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės, paliktos alveolėje, visiškai rezorbuojasi. Matmenys 14mmx7mmx7mm (±1 mm). Pakuotėse po 50 -100 vnt. |  | Gelatamp 50vnt., Coltene Šveicarija | 19.75 | 23.8975 |  | 0.395 |  | 21 | 0.47795 |  | 95.59
vnt.
16. | Impregnuotas retrakcinis siūlas |  | vnt. |  | 20 |  | Megztas, impregnuotas, siūlo ilgis nuo 240 iki 250 cm. Dviejų storių: plonas (0) ir labai plonas (00) |  | Sure endo, 254m, N0,00,000, Cercamed, Lenkija | 7.78 | 9.4138 |  | 7.78 |  | 21 | 9.4138 |  | 188.276
17. | Seilių voleliai |  | vnt. |  | 40000 |  | Pagaminti iš 100% medvilnės, dydis Nr.2 |  | Cotton rolls, 2000vnt, Dochem, Kinija | 6.88 | 7.224 |  | 0.00344 |  | 5 | 0.003612 |  | 144.48
18. | Seilių atsiurbėjai |  | vnt. |  | 5000 |  | Pagaminti iš permatomo plastiko, trumpi |  | Seiliu siurbliukai, 100vnt, Polintech, Lenkija | 1.5 | 1.575 |  | 0.015 |  | 5 | 0.01575 |  | 78.75
19. | Impregnuotos servetėlės pacientams, |  | vnt. |  | 8000 |  |  |  | Serveteles pacientams, 500vnt, Dochem, Kinija | 9.25 | 9.7125 |  | 0.0185 |  | 5 | 0.019425 |  | 155.4
20. | Odontologijos rankiniai instrumentai:
20.1. | Veidrodėliai |  | vnt. |  | 30 |  | Galvutės kotelis su metriniu sriegiu, fiziologiniu lenkimu, ergonominiu paviršiumi. Pažymėti CE ženklu
20.2. | Veidrodėlių koteliai |  | vnt. |  | 30 |  | Su gumine dalimi, neslystantys, tinkantys galvutei su metriniu sriegiu. Pažymėti CE ženklu
20.3. | Zondai |  | vnt. |  | 30 |  | Darbinė dalis 10 mm ilgio, su fiziologiniu lenkimu. Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu.
20.4. | Pincetai |  | vnt.. |  | 20 |  | Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu
20.5. | Mentelės plomboms maišyti |  | vnt. |  | 20 |  | Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėtos CE ženklu
20.6. | Plombavimo mentelės - kimštukai |  | vnt. |  | 40 |  | Instrumento kotelis fiziologiniu lenkimu,ergonominiu paviršiumi. Darbinis paviršius nekibus plombinei medžiagai, plona darbinė dalis. Pažymėti CE ženklu
20 pirkimo dalis iš viso :
21. | Odontologinės chirurgijos instrumentai:
21.1. | Adatkotis |  | vnt. |  | 4 |  | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Darbinė dalis 140 mm, patikimai laiko adatą. Pažymėti CE ženklu.
21.2. | Chirurginis šaukštelis |  | vnt. |  | 8 |  | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Dydis Nr.1. Pažymėti CE ženklu.
21.3. | Spaustukai (pinai) |  | vnt. |  | 2 |  | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Pažymėti CE ženklu.
21.4. | Žirklutės lenktos |  | vnt. |  | 5 |  | S formos. Darbinė dalis lenkta, 115 mm. Pažymėtos CE ženklu.
21.5. | Žirklutės tiesios |  | vnt. |  | 5 |  | Darbinė dalis su dantytais ašmenimis. Pažymėtos CE ženklu
21 pirkimo dalis iš viso :
22. | Replės įvairios |  | vnt.. |  | 20 |  | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai, atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C ,nelūžtantys nelankstūs. Rankena fiziologiniu ergonomišku lenkimu. Darbinė dalis su ranteliais, dengta grūdintu plienu, ašytriais išplonintais galais. Replės nesunkiai uždedamos, kai likęs mažas dantų šaknies kraštas. Replės žymėtos CE ženklu, suteikiama gamintojo garantija.
23. | Elevatoriai |  | vnt. |  | 10 |  | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai , atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C , nelūžtantys, nelankstūs. Atraumatiški, ergonomiški, lengvi, skirti dantų šaknims ir jų viršūnėms šalinti, darbinė dalis su grioveliu, aštri. Instrumentai žymėti CE ženklu, suteikiama gamintojo garantija.
24. | Ultragarsinio skalerio "Satelec-Acteon" antgalinės galvutės |  | vnt. |  | 5 |  | Skirtos higienos operacijoms (akmenų šalinimui). Originalios, atitinknčios sriegį. Ženklinimas 1, 1S, 2,3,10Z,10X,10P
25. | Kampinis antgalis |  | vnt. |  | 2 |  | Su LED ar analogiško tipo pašvietimo funkcija(vidinid šviesso generatorius). Turi tikti naudoti pajungus prie orinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu be pašvietimo. Vidinis vandens-oro mišinio padavimas. Grąžto fiksacija mygtuko pagalba. Redukcijos santykis 1:1. Sterilizuojama gariniame sterilizatoriuje maks. iki 135 laips. C
26. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa |  | vnt. |  | 4 |  | Antgalis turi būti nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris ne daugiau 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo ne didesnis negu 12mm, galvutės aukštis ne didesnis negu 13,4mm. Galia ne mažiau 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, ne mažiau 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas ne mažiau 25000 lux, greitis ne mažiau 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 lais.) Turi tikti turimoms „Morita“ jungtims. Garantija ne mažiau 12 mėn. |  | Morita turbininis antgalis TwinPower PAR-4HX-O 25W, vnt., MORITA, Japonija | 718.07 | 868.8647 |  | 718.07 |  | 21 | 868.8647 |  | 3475.4588
27. | Poliravimo priemonės :
27.1. | Poliravimo juostelė abrazyvinė metalinė |  |  | vnt. |  | 72 | Skirta tarpdančiams šlifuoti, 4mm pločio, viena pusė padengta abrazyvine medžiaga, švelnaus grublėtumo (f), ir vidutinio grublėtumo. |  | Metalinės juostelės 4mm 12vnt, M, Pol-intech, Lenkija | 3.45 | 4.1745 |  | 0.2875 |  | 21 | 0.34787 |  | 25.047
27.2. | Šlifavimo poliravimo diskų papildymai |  |  | vnt. |  | 500 | Diskeliai 12,7 ir 9,5mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai:C, M, F, SF, spalva:ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona |  | Sof-lex diskai C,M,F,SF, 50vnt, 3M ESPE, Vokietija | 8.45 | 10.2245 |  | 0.169 |  | 21 | 0.20449 |  | 102.245
27.3. | Šlifavimo poliravimo diskų rinkinys. |  |  | pak. |  | 3 | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu.Rinkinys, ne mažiau 240 vnt. +laikiklis |  | Sof-lex disku rinkinys, 240vnt, 3M ESPE, Vokietija | 48.47 | 58.6487 |  | 48.47 |  | 21 | 58.6487 |  | 175.9461
27.4. | Poliravimo ir apdirbimo juostelės |  |  | vnt. |  | 600 | 17,7mm x3,9 mm, dviejų skirtingų grubumų: l.švelnios ir švelnios; vidutinio grubumo ir grubios. |  | Sof-lex juosteles 150vnt. 3M ESPE, Vokietija | 13 | 15.73 |  | 0.086667 |  | 21 | 0.10487 |  | 62.92
27.5. | Poliravimo šepetėliai |  |  | vnt. |  | 60 | Įvairių formų, sintetiniai |  | Poliravimo sepeteliai taureles RA, NTI, Vokietija | 0.42 | 0.5082 |  | 0.42 |  | 21 | 0.5082 |  | 30.492
27.6. | Polyrai poliravimui |  |  | vnt. |  | 60 | Silikoniniai |  | Sof-lex poliravimo diskeliai,12vnt, 3M ESPE, Vokietija | 8.81 | 10.6601 |  | 0.73417 |  | 21 | 0.88834 |  | 53.3005
27.7. | Polyrai blizginimui |  |  | vnt. |  | 60 | Silikoniniai |  | Sof-lex blizginimo ratukai,3M Espe 12vnt, Vokietija | 8.81 | 10.6601 |  | 0.73417 |  | 21 | 0.88834 |  | 53.3005
27.8. | Polyras kampiniam antgaliui |  |  | vnt. |  | 50 | Įvairių formų ir kietumo, su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui |  | Enhanse diskeliai, taureles, liepsneles, Dentsply, Vokietija | 1.65 | 1.9965 |  | 1.65 |  | 21 | 1.9965 |  | 99.825
27 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 603.09
28. | Poliravimo pasta plombų poliravimui |  |  | g |  | 90 | Pasta smulkaus grūdėtumo, lengvai iki blizgesio nupoliruojanti danties paviršių. |  | Prisma gloss, fine ir extra fine, 4g, Dentsply, Vokietija | 39.09 | 47.2989 |  | 9.7725 |  | 21 | 11.8247 |  | 1064.2252
29. | Matricos :
29.1. | Šviesai laidžių matricų rinkinys |  |  | vnt. |  | 240 | Rinkinį sudaro skirtingos matricos visoms dantų grupėms. Celiuloidinės, peršviečiamos ultravioletinių spindulių, galai smailėjantys, per vidurį platėjančios, išgaubtos
29.2. | Metalinių matricų kontūrinių rinkinys |  |  | rinkinys |  | 6 | Išformuoto ekvatoriaus, pagamintos iš nerūdijančio lankstaus plieno plokštelės, per vidurį platėjančios, su užapvalintais galais, išgaubtos. Rinkinyje turi būti 30 vnt. - šešių rūšių, kiekvienos po 5 vnt.
29.3. | Šviesai laidžios, tiesios |  |  | vnt. |  | 400 | Šviesai laidžios, ilgis 10 mm
29.4. | Matricos laikikliai “žiogelio“ tipo. |  |  | vnt. |  | 50 | Įvairių dydžių
29 pirkimo dalis iš viso :
30. | Šviesai laidūs kaištukai |  |  | vnt. |  | 140 | Pleišto formos, bespalviai, peršviečiami ultravioletinių spindulių, pagaminti iš plastiko, S dydžio
31. | Guminiai žiedai instrumentams pažymėti |  |  | vnt. |  | 150 | Įvairių spalvų
32. | Pasta apnašui nuimti ir dantų paviršiui poliruoti su fluoru | [5 empty] | Universali profilaktinė pasta, turinti fluoro, pasižyminti valomosiomis ir poliruojančiomis savybėmis. Abrazyvinės dalelės darbo eigoje kinta nuo grubaus iki švelnaus rupumo.
|  |  |  | g |  | 200
33. | Karieso indikatorius |  |  | ml |  | 200 | Medžiaga, padedanti nustatyti sunkiai diagnozuojamas kariozines ertmes. Temperatūra -500C
34. | Kaiščiai :
34.1. | Gutaperčos pagrindiniai kaiščiai |  |  | vnt. |  | 4800 | Dydžiai: 015-80, skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys ISO. |  | Guttapercha Meta 15-80, 120vnt, META, Koreja | 1.98 | 2.3958 |  | 0.0165 |  | 21 | 0.019965 |  | 95.832
34.2. | Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai. |  |  | vnt. |  | 4800 | Dydžiai: XF, FF, MF, F, FM, su ISO spalviniu žymėjimu, lengai atidaromose dėžutėse ne mažiau 120vnt |  | Guttapercha Meta Xf,FF,MF,F, 120vnt, META, Koreja | 1.98 | 2.3958 |  | 0.0165 |  | 21 | 0.019965 |  | 95.832
34.3. | Popieriniai kaiščiai |  |  | vnt. |  | 8000 | Dydžiai : nuo 15 iki 80 dydžio, kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO. |  | Popieriniai kaisciai 15-80 200vnt, META, Koreja | 1.75 | 2.1175 |  | 0.00875 |  | 21 | 0.010588 |  | 84.7
34 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 276.36
35. | Stikliukai plomboms maišyti |  |  | vnt. |  | 40 | Viena pusė neslidi
36. | Grąžtai kietmetalio turbinai |  |  | vnt. |  | 100 | Aštrūs, įv. dydžių, ilgis 19mm 25mm. |  | Kietmetalio grąžtai 012-026, FG, NTI, Vokietija | 1.6 | 1.936 |  | 1.6 |  | 21 | 1.936 |  | 193.6
37. | Grąžtai kietmetalio kampiniam ir tiesiam antgaliui |  |  | vnt. |  | 100 | Kampiniam ir tiesiam antgaliui, aštrūs ašmeniniai, žymėti žaliu žiedu, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 22,5 mm |  | Kietmetalio grąžtai 012-026, RA, NTI, Vokietija | 1.58 | 1.9118 |  | 1.58 |  | 21 | 1.9118 |  | 191.18
38. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai |  |  | vnt. |  | 500 | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, galvanizuoti aukso dulkėmis, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus ISO 9001/ISO 13485, CE, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti |  | NTI grąžtai turbinai, įv.dydžių, NTI Vokietija | 1.2 | 1.452 |  | 1.2 |  | 21 | 1.452 |  | 726
39. | Pasta pulpos devitalizacijai |  |  | g |  | 15 | Be arseno
40. | Apsauginės darbo priemonės :
40.1. | Apsauginiai akiniai nuo helio šviesos |  |  | vnt. |  | 4 | Reguliuojami 2 padėčių akiniai, oranžinės spalvos, sertifikuoti. |  | Apsauginiai akiniai 3M ESPE, Vokietija | 8.22 | 9.9462 |  | 8.22 |  | 21 | 9.9462 |  | 39.7848
40.2. | Apsauginis skydelis pakeliamas |  |  | vnt. |  | 4 | Plastikinis apsauginis skaidrus skydas. |  | Skydelis pakeliamas, Polintech, Lenkija | 7.03 | 8.5063 |  | 7.03 |  | 21 | 8.5063 |  | 34.0252
40.3. | Apsauginiai akiniai |  |  | vnt. |  | 4 | Skaidrūs |  | Skaidrus akiniai, polintech, Lenkija | 1.85 | 2.2385 |  | 1.85 |  | 21 | 2.2385 |  | 8.954
40.4. | Apsauginis skydelis-akiniai |  |  | vnt. |  | 4 | Plastikiniai akiniai, šonuose pritvirtinti metaliniais laikikliais, kurie laiko plastikinį apsauginį skaidrų skydą. |  | Skydelis Comfort pakeliamas, Polintech, Lenkija | 7.03 | 8.5063 |  | 7.03 |  | 21 | 8.5063 |  | 34.0252
40 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 116.79
41. | Tepalas lėtaeigiams stomatologiniams antgaliams |  |  | ml |  | 2000 | Aerozolis. |  | Morita tepalas letaeigiams antgaliams, 400ml. Morita ,Japonija | 19.25 | 23.2925 |  | 0.048125 |  | 21 | 0.058231 |  | 116.4625
"LUBPIFLUIP" arba lygiavertis
42. | Tepalas greitaeigiams-turbininiams stomatologiniams antgaliams |  |  | fl |  | 15 | Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). „Morita AR Spray“ arba lygiavertis. Flakone 400 ml |  | Morita tepalas turbininiams antgaliams, 400ml. Morita ,Japonija | 19.25 | 23.2925 |  | 19.25 |  | 21 | 23.2925 |  | 349.3875
43. | Medžiagos dantų atspaudams:
43.1. | Alginatinė atspaudinė medžiaga |  |  | g |  | 49500 |  | Naudojama vienmomentiniams atspaudams. ("Alligat" arba lygiavertė) | Alligat 453g, Hereaus Kulzer, Vokietija | 3.67 | 4.4407 | 0.0081015 |  | 21 |  |  | 0.0098029 | 485.2421
43.2. | Silikoninė atspaudinė medžiaga C tipo(43.2.1-43.2.4 to paties gamintojo
43.2.1. | Silikoninė atspaudinė medžiaga C tipo |  |  | rinkinys |  | 15 |  | Keramikos ir lietiems darbams. | Speedex rinkinys 900ml+140+60ml, Coltene, Šveicarija | 33.51 | 40.5471 | 33.51 | [5 empty] | 608.2065
Komplekte ( ne mažiau):
[8 empty] | atspaud.medžiaga 900 g + | [6 empty] | 21 |  | 40.5471
korekcinė medžiaga 140 ml +
aktyvatorius 60 ml ("Protesil" arba lygiavertė)
43.2.2. | Bazinė medžiaga |  |  | pak. |  | 10 |  | Pakuotė: 900g | Speedex baze 900ml, coltene šveicarija | 17.18 | 20.7878 | 17.18 |  | 21 |  |  | 20.7878 | 207.878
43.2.3. | Korekcinė medžiaga |  |  | pak. |  | 10 |  | Pakuotė: 140 ml | Speedex korekcine 140ml, Coltene, Šveicarija | 7.55 | 9.1355 | 7.55 |  | 21 |  |  | 9.1355 | 91.355
43.2.4. | Aktyvatorius |  |  | pak. |  | 10 |  | Pakuotė: 60 ml | Speedex aktyvatorius 60ml, Coltene | 10.63 | 12.8623 | 10.63 |  | 21 |  |  | 12.8623 | 128.623
43.2 dalis iš viso: | [17 empty] | 1036.07
43.3. | Polivinil-siloksaninė masė atspaudams (43.3.1-43.3.3 to paties gamintojo):
43.3.1. | Polivinil-siloksaninė masė |  |  | rinkinys |  | 5 |  | Komplekte (ne mažiau): | Express STD 2*305ml+2*50ml, 3M ESPE, Vokietija | 56.66 | 68.5586 | 56.66 |  | 21 |  |  | 68.5586 | 342.793
bazinė medžiaga 262 ml x 2 +
korekcinė 50 ml x 2.
Naudojama keramikos ir lietiems darbams
43.3.2. | Bazinė medžiaga |  |  | pak. |  | 10 |  | Pakuotė: 262 ml x 2 | Express STD 2*305ml, 3M ESPE, Vokietija | 33.58 | 40.6318 | 33.58 |  | 21 |  |  | 40.6318 | 406.318
43.3.3. | Korekcinė medžiaga |  |  | pak. |  | 10 |  | Pakuotė: 50 ml x 2. | Express korekcine 2x50ml, 3MEspe Vokietija | 23.48 | 28.4108 | 23.48 |  | 21 |  |  | 28.4108 | 284.108
43.3 dalis iš viso: | [17 empty] | 1033.22
43 pirkimo dalis iš viso : | [17 empty] | 2554.53
44. | Cinko oksido beeugenolinė pasta |  |  | rinkinys |  | 6 |  | Komplekte (ne mažiau):
milteliai 36 g +
skystis 16 ml. Skirta laikinai fiksacijai ("Relyx Temp NE" arba lygiavertė)
45. | Skysta kalkė |  |  | ml |  | 390
46. | Balinimo kapos |  |  | Vnt. |  | 50 |  | Apvalios, 120 mm storio

## Sheet2
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
4 priedas
STOMATOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, Vilnius
UAB"Unidentas" pasiūlymas:
1-ąjai pirkimo daliai: Šviesoje kietėjantis kompozitas
1-oji pirkimo objekto dalis | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis(mato vnt.) poreikis metams | Kokybiniai ir techniniai reikalvimai | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Siūloma pakuotė ir jos kaina, EUR be PVM | Siūloma pakuotė ir jos kaina, EUR su PVM | Mato vnt.kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt kaina EUR su PVM | Orientacinio poreikio suma EUR su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9+10 =11 | 4*11 =12
1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas:
1.1. | Šviesa kietinamas submikroninis kompozitas | rinkinys | 30 | Kietėjimo laikas ne daugiau kaip 10 s, prailgintas darbo laikas ne daugiau 90 s. Geros poliravimo savybės, mažas dėvėjimasis, rentgeno kontrastiškas. Rinkinyje ne mažiau 6šv.x3,8g+3šv.x1,8g+5ml | Estelite Sigma, Tokuyama Dental, Japonija, 6šv.x3,8g+3švx1,8g+5ml | 240.15 | 290.5815 | 240.15 | 21% | 290.5815 | 8717.445
1.2. | Šviesoje kietėjantis bondas | ml | 20 | 5-os kartos, labai stipri adhesija su dentinu bei emaliu, turi būti kartu su nujautrintoju. Viename buteliuke 4ml. | Gluma 2bond, Hereaus Kulzer, Vokietija 4ml | 34.18 | 41.3578 | 34.18 | 21% | 41.3578 | 827.156
1.3. | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema su paėsdinimu | ml | 10 | Adhesyvinė sistema, naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. Viename buteliuke 5 ml. | Single bond universal, 3M, Vokietija, 5ml | 119 | 143.99 | 23.8 | 21% | 28.798 | 719.95
1.4. | Universalus šviesoje kietėjantis kompozitas | rinkinys | 10 | Rentgeno kontrastinė medžiaga,skirta priekinių ir krūminių dantų restauravimui, sudėtyje 60 proc. neorganinio užpildo be silanavimo, dalelių dydis nuo 0,01 iki 3,5 mikrometrų, rinkinyje ne mažiau 8šv. po 4g+bondas 6ml+ėsdintojas. Rinkinyje turi būti universalus opakeris UD | Filtek Z250E 8švx4g+6ml bondas, 3M,Vokietija | 505 | 611.05 | 505 | 21% | 611.05 | 6110.5
1.6. | Šviesoje kietėjantis bondas | ml | 50 | Adhesyvas plombinei medžiagai, su silanu | Single bond universal, 3M, Vokietija, 5ml | 119 | 143.99 | 23.8 | 21% | 28.798 | 1439.9
1.7. | Ėsdinimo rūgštis | g | 120 | Fosforo rūgštis 37 %. Pak. 12g | Ėsdintojas 12g Cercamed, Lenkija | 19.9 | 24.079 | 1.658 | 21% | 2.006 | 240.72
1.8. | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | rinkinys | 5 | Labai estetiška, supra-nano užpildas supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi, 90s darbo laikas po 10.000 Lux šviesa, mažas susitraukimas, rinkinyje ne mažiau 7 šv. Spalvos A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; NE; OcE | Estelite Asteria, 7šv.x4g,Tokuyama Dental, Japonija | 980 | 1185.8 | 980 | 21% | 1185.8 | 5929
1.9. | Takus šviesa kietinamas kompozitas | g | 34 | Skirtas I, II, III, IV,V kl.ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi, turi daug atspalvių . Švirkštas. | G-aenial universal Flo, 3,4g, GC, Japonija | 129 | 156.09 | 37.941 | 21% | 45.909 | 1560.906
1.10. | Šviesa kietinamas kompozitas | rinkinys | 5 | Nano hibrididnis universalus kompozitas (spalvos A2; A3; A3,5; OA2) Rinkinyje ne mažiau kaip 4šv. X 4g+6ml adhesyvo | Filtek Z550 4švx4g+6ml, 3M,Vokietija | 288 | 348.48 | 288 | 21% | 348.48 | 1742.4
1.11. | Aplikatoriai | vnt. | 1000 | Įvairių storių | Aplikatoriai Fine, Superfine, Medium, 100vnt., Dochem, Kinija | 9.75 | 11.798 | 0.0975 | 21% | 0.11797 | 117.975
1.12. | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti | ml | 90 | Dentino apsauga, apsinuoginusių kaklelių apsauga, šviesa kietinamas, dentino tubulių uždarymui. | Seal&Protect, 4,5ml, Dentsply, Vokietija | 234 | 283.14 | 52 | 21% | 62.92 | 5662.8
1.13. | Šalčio testas | ml | 800 | Flakone ne daugiau 200 ml | Šaltukas Cold spray 200ml, Pol-intech, Lenkija | 8.6 | 10.406 | 0.043 | 21% | 0.05203 | 41.624
1.14. | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | g | 140 | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( ne mažiau 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą. | MD Chelcream, 2x7g, META, Koreja | 29 | 35.09 | 2.0714 | 21% | 2.5064 | 350.8952
1.15. | Citrinų rūgštis | ml | 1000 | Koncentracija ne mažiau 40 proc. | Citric acid 40%, 200ml, Cercamed, Lenkija | 14.7 | 17.787 | 0.0735 | 21% | 0.088935 | 88.935
[7 empty] | 1-osios dalies suma su PVM |  |  | : | 39759.82

## Sheet3
1-a dalis | 2d | 3d | 4d | 6d | 7d | 8d | 9d | 13d | 15d | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 28 | 34 | 36 | 37
8717.45 | 147.24 | 629.93 | 228.39 | 77.05 | 316.54 | 389.02 | 421.56 | 672 | 95.59 | 188.28 | 144.48 | 78.75 | 155.4 | 3475.46 | 25.05 | 1064.23 | 95.83 | 193.6 | 191.18
206.79 | 50.03 | 231.29 |  |  | 316.54 | 203.4 | 173.03 | 365.82 | [6 empty] | 102.25 |  | 95.83
83.39 | 197.27 | 119.43 |  |  | 633.08 | 23.52 | 174.48 | 129.52 | [6 empty] | 175.95 |  | 84.7
69.7 |  | 980.65 |  |  |  | 8.76 | 174.48 | 888.3 | [6 empty] | 62.92 |  | 276.36
5182.19 | [5 empty] | 956.87 | 174.48 | 49.91 | [6 empty] | 30.49
270.83 | [5 empty] | 2856.08 | 211.02 | 2105.55 | [6 empty] | 53.3
3095.3 | [5 empty] | 49.37 | 75.12 | [7 empty] | 53.3
28.44 | [5 empty] | 2.81 | 679.6 | [7 empty] | 99.83
37.35 | [5 empty] | 16.82 | 151.55 | [7 empty] | 603.09
11.33 | [5 empty] | 30.07 | 212.54
126.68 | [5 empty] | 49.85 | 207.82
98.01 | [5 empty] | 49.85 | 2655.68
17927.46 | [5 empty] | 30.98
564.71
5232.11
38d | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |  | 43 viso
|  |  |  | 43.1. |  | 43.2. | 43.3.
726 | 39.78 | 116.46 | 349.3 | 485.24 |  | 608.21 | 342.79 | 485.24
| 34.03 |  |  |  |  | 207.88 | 406.32 | 1036.07
| 8.95 |  |  |  |  | 91.36 | 284.11 | 1033.22
| 34.03 |  |  |  |  | 128.62 | 1033.22 | 2554.53
| 116.79 |  |  |  |  | 1036.07