## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS IR TVARSLIAVA
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-05-13
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111551739
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT115517314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
15. DALIS | RINKINYS EPIDŪRINEI ANESTEZIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
15. | Rinkinys epidūrinei anestezijai
15.1. | Rinkinys epidūrinei anestezijai. | 200 | vnt. | 5.75 | 1150 | B.Braun Meslungen AG, Vokietija. Perifix 451 k. 4514513
15.1.1. | Tuohy adata, 18G x 80 mm. | [5 empty] | Tuohy adata, 18G x 80 mm.
15.1.2. | Kateteris iš poliamido arba lygiavertės medžiagos, RO-kontrastinis, graduotas, su užapvalinimu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis. | [5 empty] | Kateteris iš poliamido, RO-kontrastinis, graduotas, su užapvalinimu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis.
15.1.3. | Kateterio nukreipėjas. | [5 empty] | Kateterio nukreipėjas.
15.1.4. | Kateterio sujungiklis “click” tipo, ne latekso komponentų. | [5 empty] | Kateterio sujungiklis “click” tipo, ne latekso komponentų.
15.1.5. | 8ml L.O.P. švirkštas paraboline gradacija. | [5 empty] | 8ml L.O.P. švirkštas paraboline gradacija.
15.1.6. | Antibakterinis filtras 0,2mk (būtinas ženklinimas ant filtro ) atlaikantis iki 7 bar slėgį. | [5 empty] | Antibakterinis filtras 0,2mk (yra ženklinimas ant filtro ) atlaikantis iki 7 bar slėgį.
|  |  |  | Suma be PVM | 1150
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 57.5
|  |  |  | Suma su PVM | 1207.5 | Dalies biudžetas su PVM: 1680 Eur
21. DALIS | ADATA NERVINIŲ REZGINIŲ ANESTEZIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
21. | Adata nervinių rezginių anestezijai
21.1. | Adata su laidu prijungti el. stimuliatorių. | 2000 | vnt. | 5.5 | 11000 | B.Braun Meslungen AG, Vokietija. Stimuplex A k. 4894502
21.1.1. | Sterili.
21.1.2. | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga.
21.1.3. | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui.
21.1.4. | Adatos turi būti tinkamos naudoti su ,,Stimuplex HNS12" elektriniu stimuliatoriumi.
21.1.5. | 0,7x50mm adatkotis su ne mažesne kaip 30 lapsnių nuopjova.
21.2. | Adata su laidu prijungti el. stimuliatorių. | 300 | vnt. | 7.5 | 2250 | B.Braun Meslungen AG, Vokietija. Stimuplex A k. 4892510-01
21.2.1. | Sterili.
21.2.2. | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga.
21.2.3. | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui.
21.2.4. | Adata turi būti tinkamos naudoti su ,,Stimuplex HNS12" elektriniu stimuliatoriumi.
21.2.5. | 0,9x100m adatkotis su ne mažesne kaip 30 laipsnių nuopjova.
21.3. | Adata be laido. | 200 | vnt. | 6.6 | 1320 | B.Braun Meslungen AG, Vokietija. Ultraplex k. 4892605-01
21.3.1. | Sterili.
21.3.2. | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga.
21.3.3. | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui.
21.3.4. | Turi X formos UG žymeklius , kurie išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas,trumpas , ilgas)aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje , ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje.
21.3.5. | 0,7mmx50mm adatkotis su nemažesne kaip 30 laipsnių nuopjova.
21.4. | Adata be laido | 200 | vnt. | 6.6 | 1320 | B.Braun Meslungen AG, Vokietija. Ultraplex k. 4892610-01
21.4.1. | Sterili.
21.4.2. | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga.
21.4.3. | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui.
21.4.4. | Turi X formos UG žymeklius, kurie išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje.
21.4.5. | 0,9mmx100mm adatkotis su ne mažesne kaip 30 laipsnių nuopjova.
|  |  |  | Suma be PVM | 15890
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 794.5
|  |  |  | Suma su PVM | 16684.5 | Dalies biudžetas su PVM: 18900 Eur
22. DALIS | VAISTŲ SKIEDIMO ADATA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
22. | Vaistų skiedimo adata
22.1. | Vaistų skiedimo adata. | 3000 | vnt. | 0.43 | 1290 | B.Braun Meslungen AG, Vokietija. Mini spike k. 4550242
22.1.1. | Mini speke tipo su kepurėle. | [5 empty] | Mini speke tipo su kepurėle.
22.1.2. | 0,45 mikronų antibakterinis oro filtras. | [5 empty] | 0,45 mikronų antibakterinis oro filtras.
22.1.3. | Adatkočio ilgis 20+/- 1mm, diametras 4mm, bendras adatos ilgis 55+/-2mm. | [5 empty] | Adatkočio ilgis 21mm, diametras 4mm, bendras adatos ilgis 55mm.
22.1.4. | Sterilizacija gama spinduliais arba lygiaverčiu būdu. | [5 empty] | Sterilizacija gama spinduliais
|  |  |  | Suma be PVM | 1290
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 64.5
|  |  |  | Suma su PVM | 1354.5 | Dalies biudžetas su PVM: 1575 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  | ne
5 | katalogai |  |  | ne
6 | sertifikatai |  |  | ne
7 | direktoriaus įgaliojimas |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15757 2025-04-28 14:05:39