## Lapas2
Supaprastinto atviro konkurso
4 priedas
STOMATOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, Vilnius
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis (mato vnt.) poreikis metams | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Siūloma pakuotė ir jos kaina, Eur be PVM | Siūloma pakuotė ir jos kaina, Eur su PVM | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt kaina Eur su PVM | Orientacinio poreikio suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9+10 =11 | 4*11 =12
1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas:
1.1 | Šviesa kietinamas submikroninis kompozitas | rinki-nys | 20 | Kietėjimo laikas ne daugiau kaip 10 s, prailgintas darbo laikas ne daugiau 90 s. Geros poliravimo savybės, mažas dėvėjimasis, rentgeno kontrastiškas. Rinkinyje ne mažiau 6šv.x3,8g+3šv.x1,8g+5ml | Estelite Q, Tokuyama, Japonija(6šv.x3,8g+3x1,8g+5ml) | 245.25 | 296.7525 | 245.25 | 21 | 296.7525 | 5935.05
1.2 | Šviesoje kietėjantis bondas | ml | 16 | 5-os kartos, labai stipri adhesija su dentinu bei emaliu, turi būti kartu su nujautrintoju. Viename buteliuke 4ml. | Gluma2 bond, 4ml, Hereaus Kulzer, Vokietija | 42.82 | 51.8122 | 10.705 | 21 | 12.953 | 207.2488
1.3 | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema su paėsdinimu | ml | 10 | Adhezyvinė sistema, naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. Viename buteliuke 5 ml. | Single bond universal, 5ml, 3M, Vokietija | 48.76 | 58.9996 | 9.752 | 21 | 11.7999 | 117.9992
1.4 | Ėsdinimo rūgštis | g | 120 | Fosforo rūgštis 37 %. Pak. 12g | Ėsdintojas, Cercamed, Lenkija, 12ml | 5.76 | 6.9696 | 0.48 | 21 | 0.5808 | 69.696
1.5 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | rinki-nys | 11 | Labai estetiškas supra-nano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi, 90s darbo laikas po 10.000 Lux šviesa, mažas susitraukimas, rinkinyje ne mažiau 7 spalvos A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; NE; OcE | Estelite Asteria šv.rinkinys(7šv.x4ml), Tokuyama, Japonija | 286 | 346.06 | 286 | 21 | 346.06 | 3806.66
1.6 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | g | 20 | Skirtas I, II, III, IV,V kl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi, turi daug atspalvių . Švirkštas. | G-aenial Universal flow, 3,4g, GC, Japonija | 38.5 | 46.585 | 11.3235 | 21 | 13.7014 | 274.0287
1.7 | Šviesa kietinamas kompozitas | rinki-nys | 5 | Nano hibridinis universalus kompozitas. Spalvos: A2; A3: A3,5; OA2. Rinkinyje ne mažiau kaip 4 šv.x4 g +6ml adhezyvo | Filtek Z550(4šv.x4g+6ml), 3M,Vokietija | 105.1 | 127.171 | 105.1 | 21 | 127.171 | 635.855
1.8 | Aplikatoriai | vnt. | 700 | Įvairių storių | Aplikatoriai F, R, SF (100vnt), Dochem, Kinija | 2.45 | 2.9645 | 0.0245 | 21 | 0.029645 | 20.7515
1.9 | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti | ml | 10 | Dentino apsauga, apsinuoginusių kaklelių apsauga, šviesa kietinamas, dentino tubulių uždarymui. | Protect Light seal, 3x1ml, Cerkamed, Lenkija | 9.26 | 11.2046 | 3.0866 | 21 | 3.7348 | 37.3479
1.10 | Šalčio testas | ml | 600 | Flakone ne daugiau 200 ml | Šaltukas Cold spray 200ml, Pol-intech, Lenkija | 3.12 | 3.7752 | 0.0156 | 21 | 0.018876 | 11.3256
1.11 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | g | 70 | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( ne mažiau 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą. | MD Chelcream, 2x7g, META, Koreja | 7.25 | 8.7725 | 0.5179 | 21 | 0.62666 | 43.8661
1.12 | Citrinų rūgštis | ml | 1000 | Koncentracija ne mažiau 40 proc.,200ml | Citric acid 40%, 200ml, Cercamed, Lenkija | 4.15 | 5.0215 | 0.02075 | 21 | 0.025108 | 25.1075
1 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 11184.9363
2. | Užpildas vainiko ir šaknies pažeidimams gydyti | dėž | 1 | Dentino pakaitalas. Skatina dentino remineralizaciją. Išlaiko pulpą gyvybingą ir greitina jos gijimą. Sudėtyje yra trikalcio silikatas, dikalcio silikatas, kalcio karbonatas, geležies oksidas, cirkonio oksidas ir kt. Skystis-kalcio chlorido tirpalas. Pakuotė: kapsulės, 15x0,7g miltelių ir 15x0,18ml skysčio. | Biodentinas(15x0,7g ir 15x0,18ml), Septodont, Prancūzija | 120.33 | 145.5993 | 120.33 | 21 | 145.5993 | 145.5993
3. | Laikino užpildo medžiagos:
3.1 | Laikinas užpildas | g | 760 | Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui cinko oksido/cinko sulfatocemento pagrindu, su fluoru, skirta trumpalaikėms laikinoms aplikacijoms, naudojama max. 1-2 sav. laikotarpiu. Paviršinio kietėjimo laikas – nuo 20 iki 30 min. | Coltosol F, Coltene, 38g, Šveicarija | 5.95 | 7.1995 | 0.1566 | 21 | 0.1895 | 144.02
3.2 | Cinko eugenolinis cementas | pak. | 5 | Endodontinių ertmių uždarymui. Pakuotėje 2 indeliai po ne mažiau kaip 60 g medžiagos + 25ml skysčio | Caryosan(60+25ml) Spofa , Čekija | 8.35 | 10.1035 | 8.35 | 21 | 10.1035 | 50.5175
3 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 194.5375
4. | Surišimo sistema | vnt. | 10 | VII kartos surišiklis, vienkomponentis, savaiminio ėsdinimo, viena aplikacija, nereikia nuplauti, nemaišyti. Darbo procedūros laikas ne daugiau 45s, sluoksnio storis ne daugiau 8 mikro metrų, padidintas darbo laikas iki nemažiau 5 min. Dozuojamame „plunksnakotyje“, kuriame ne daugiau 2ml. | Bond Force Pen, 2ml, Tokuyama, Japonija | 75 | 90.75 | 75 | 21 | 90.75 | 907.5
5. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinės medžiagos:
5.1 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis pamušalas | pak. | 10 | Stiklojonomerinė pamušalinė cheminio kietėjimo medžiaga susideda iš 33 (±2) g miltelių ir 12 (±2) ml skysčio. | Ketac-cem 33g+12ml, 3M, Vokietija | 27.72 | 33.5412 | 27.72 | 21 | 33.5412 | 335.412
5.2 | Cheminio kietėjimo kompozitas su surišimo sistema | pak. | 5 | Savaime kietėjantis, fluoridą išskiriantis dvikomponentis mikrostiklo kompozitas dantų plombavimui, susidedantis iš bazinės ir katalizatoriaus pastų bei surišimo skysčio, akrilatai 70 proc., stiklas 0,02-2mm Pakuotėje ne mažiau 12 g + 12 g | Charisma PPF 12+12g, Hereaus Kulzer, Vokietija | 34.12 | 41.2852 | 34.12 | 21 | 41.2852 | 206.426
5.3 | Cheminio kietėjimo plombinė medžiaga | pak. | 5 | Skirta pastoviam dantų plombavimui, kulties atstatymui. Atspari drėgmei. Granuliuoti milteliai. Pakuotėje ne mažiau 12,5 g + 8,5 ml. | Ketac Molar (12,5+8,5ml),3M, Vokietija | 27.3 | 33.033 | 27.3 | 21 | 33.033 | 165.165
5 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 707.003
6. | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas plombavimui | rinki-nys | 2 | Rinkinį sudaro 4 buteliukai miltelių po 10 g (spalvos:A2,A3,A3.5,A4); 2 buteliukai skysčio, kondicionierius, apsauginis lakas.Reikalavimai: rentgenokontrastiška medžiaga, paprasta uždėjimo technika. Pastoviam dantų plombavimui.Paskirtis: pieninių dantų plombavimui, pleištinių defektų, III-V klasės ertmių, I klasės nedidelių ertmių plombavimui, vagelių hermetizavimui.
7. | Amalgamos plomba | kapsulė | 250 | Sidabro amalgamos plombos kapsulėse po 600 mg. Ag 43,1% (±1), Sn 30,8% (±2), Cu 26,1% (±2)
8. | Medžiaga šaknies plombavimui | rinki-nys | 5 | Šaknies kanalų plombavimo medžiaga cinko oksido eugenolio pagrindu, turinti kortizono ir paraformaldehido, pasižyminti bakteriostatiniu ir priešuždegiminiu veikimu, rentgenokontrastiška. Medžiagos kietėjimo laikas ne trumpesnis kaip 1 val. Rinkinyje: 30 (±2) g miltelių ir 20 (±2) ml skysčio.
9. | Kalcio hidroksido pamušalas | pak. | 4 | Susidedantis iš 13 (±2) g bazinės pastos ir 11 (±2) g katalizatoriaus. | Dycal (11g+13g), Dentsply, Vokietija | 16.05 | 19.4205 | 16.05 | 21 | 19.4205 | 77.682
10. | Medžiaga kanalų dezinfekcijai ir gydymui | but | 2 | Sudėtyje – kamfenolis. 20 ml but. | Kamfenolis, 20ml, Medicinos Linija. Lietuva | 4.85 | 5.8685 | 4.85 | 21 | 5.8685 | 11.737
11. | Dantų balinimo sistema :
11.1 | Dantų balinimo sistema 10% | vnt. | 20 | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose. | Zaris White 10%, 3,5 ml ,3M Vokietija | 11.5 | 13.915 | 11.5 | 21 | 13.915 | 278.3
11.2 | Dantų balinimo sistema 16% | vnt. | 20 | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose. | Zaris White 16%, 3,5 ml ,3M Vokietija | 11.5 | 13.915 | 11.5 | 21 | 13.915 | 278.3
11 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 556.6
12. | Skalavimo skystis | but. | 10 | Švelnus ir veiksmingas skalavimo skystis savo sudėtyje neturi alkoholio. Sudetyje yra cinko, chlorheksidino ir ksilitolio – veikia antibakteriškai, saugo nuo dantenų uždegimo ir ėduonies. Sudėtyje esantis aktyvus fluoridas (0,05% NaF) stiprina dantų emalį. But. ne mažiau 500 ml skysčio.
13. | Ilgalaikis profilaktinis dangalas su fluoridais | vnt. | 2 | Sudėtyje yra fluoridų ir kalcio fosfato, išskiria fluoridus, kalcį ir fosfatus, ilgalaikis, tvirtas dangalas Išlieka ant dantų 6 ir daugiau mėnesių. Kietinamas šviesa, prieš aplikuojant reikia ėsdinti 35% fosforo rūgštimi Clicker dozatoriuje (10 g.) | Clinpro XT Varnish lakas 10g,3M, Vokietija | 81 | 98.01 | 81 | 21 | 98.01 | 196.02
14. | Stomatologinės medžiagos kanalų paruošimui ir endodontijai:
14.1 | Sileris kanalų plombavimui | pak. | 10 | Deksamethasonas 0,01g. Cinko oksido eugenolinis sileris, rentgenokontrastinis. | Endomethasone 14g, Septodont, Prancūzija | 30.25 | 36.6025 | 30.25 | 21 | 36.6025 | 366.025
14.2 | Šaknies kanalo hermetikas (sileris) | g | 67.5 | Dervų pagrindu, fasuojamas dvigubame švirkšte, pastos pavidalu. Savybės : geros plombavimo savybės, biosuderinamumas.Turi atitikti ISO06876 reikalavimus:1986(E),sudėtis: epoksidinė oligomerinė derva, etilenglikolio salicilatas, bismuto subkarbonatas, cinko oksidas, kalcio oksidas.Turi būti rentgeno kontrastinė, darbo trukmė apie 35 min, 23'temp., netirpi audinių skystyje, netepti dantų. Švirkšte ne mažiau 13,5 g. | Adseal, 13,5g, Meta, Koreja | 18.35 | 22.2035 | 1.3593 | 21 | 1.6448 | 111.0208
14.3 | 2,5% natrio hipochlorito tirpalas šaknies kanalų paruošimui | ml | 4800 | Tirpale neturi būti surfaktantų ar emuliantų, kurie veikia surišimo stiprumą. 200 g talpos flakone. | Chloraxid 2%,200 ml, Cerkamed, Lenkija | 1.96 | 2.3716 | 0.0098 | 21 | 0.011858 | 56.9184
14.4 | Negyvų dantų balinimo medžiaga | g | 20 | Natrio perboratas, balti milteliai. | Natrioperboratas 10g, Cerkamed, Lenkija | 7.24 | 8.7967 | 0.724 | 21 | 0.87604 | 17.5208
14.5 | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai | vnt. | 300 | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui,žymėti spalviniu kodu, įv. dydžių:1,2mm, 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm. | Glassix Plus Nr.1, 2,3,4 po 10vnt, Nordin Šveicarija | 42 | 50.82 | 4.2 | 21 | 5.082 | 1524.6
14.6 | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais | rinki-nys | 5 | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui,žymėti spalviniu kodu, Rinkinys: įv. dydžių: 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm ne mažiau po 5 vnt. + 4 grąžtai. | Glassix Plus rinkinys(4x5vnt +4gr.), Nordin Šveicarija | 118.44 | 143.3124 | 118.44 | 21 | 143.3124 | 716.562
14.7 | Skystis danties šaknų kanalų praplovimui | ml | 2000 | 2 proc. chlorheksidino skystis. 200ml buteliukuose . | Glucochek 2%, Cerkamed, Lenkija | 4.5 | 5.445 | 0.0225 | 21 | 0.027225 | 54.45
14.8 | Skystis gutaperčos tirpdymui | ml | 10 | Eukalipto aliejus buteliuke su pipete. | Eucalyptol 10 ml, Cerkamed, Lenkija | 3.15 | 3.8115 | 0.315 | 21 | 0.38115 | 3.8115
14.9 | Gvazdikėlių aliejus | ml | 5 | Buteliukas su pipete. | Eugenolis 10 ml.Cerkamed, Lenkija | 3.15 | 3.8115 | 3.15 | 21 | 3.8115 | 19.0575
14.10 | Medžiaga skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti, atstatyti | rinki-nys | 1 | Rinkinys: ne mažiau 10 doz.x 0,14g+skystis sumaišymui. | MTA +, 10x0,14g+skystis , Cerkamed Lenkija | 24.03 | 29.0763 | 24.03 | 21 | 29.0763 | 29.0763
14.11 | Kalcio hidroksido pasta | g | 21 | Švirkšte ne mažiau 2,1 g. | Calcipast 2,1g, Cerkamed, Lenkija | 4.56 | 5.5176 | 2.1714 | 21 | 2.6274 | 55.1753
14.12 | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | g | 21 | Švirkšte ne mažiau 2,1 g. | Calcipast+jodoformas 2,1g, Cerkamed, Lenkija | 4.56 | 5.5176 | 2.1714 | 21 | 2.6274 | 55.1753
14.13 | Kraujavimą stabdantis skystis | ml | 50 | Aliuminio chlorido pagrindu. | Alustat 10ml, Cerkamed, Lenkija | 2.53 | 3.0613 | 0.253 | 21 | 0.30613 | 15.3065
14.14 | Stiklo pluošto juostų rinkinys | pak. | 5 | Skirta paslankių dantų sutvirtinimui. | EverStick Perio 8cm, GC, Japonija | 46.67 | 56.4707 | 46.67 | 21 | 56.4707 | 282.3535
Viso 14 dalies suma: | [10 empty] | 3307.0529
15. | Savaime ėsdinantis dervinis cementas:
15.1 | Naujos kartos savaime ėsdinantis dervinis cementas restauracijoms | vnt. | 2 | Įpakavimas: dvigubame švirkšte pastos pavidale; spalvos A2,A3,skaidri; švirkštelyje 11 g. Reikalavimai: - atsparus drėgmei, - dvigubo kietėjimo, - lengvai pašalinamas perteklius, - maža pooperacinio jautrumo tikimybė, - puikios mechaninės savybės. | Relyx U200 11g, 3M, Vokietija | 85.01 | 102.8621 | 85.01 | 21 | 102.8621 | 205.7242
15.2 | Savaime ėsdinantis dervinis cementas stiklo pluošto kaiščiams cementuoti | vnt. | 2 | Įpakavimas:dvigubame švirkšte pastos pavidale. Reikalavimai:savaiminio ėsdinimo ir surišimo. | Relyx U200 8,5g, 3M, Vokietija | 59 | 71.39 | 59 | 21 | 71.39 | 142.78
15 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 348.5042
16. | Endodontiniai instrumentai :
16.1 | Endodontiniai instrumentai K-file | vnt. | 120 | Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. | K-file 21/25/31 006,008,010,045…80,6vntDentsply Maillefer, Šveicarija | 8.71 | 10.5391 | 1.4531 | 21 | 1.7583 | 210.9901
16.2 | Mašininės spiralės kanalų pildymui | vnt. | 100 | Ilgis 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600min-1, turi turėti CE žymėjimą. Pakuotėje ne daugiau 4 vnt. | Lentulo 17/21/25mm 001,002,003,004, 4 vnt Dentsply Maillefer | 7.41 | 8.9661 | 1.8525 | 21 | 2.2415 | 224.1525
16.3 | Endodontiniai lankstūs instrumentai K-flexofile | vnt. | 120 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė, ne mažiau 6vnt. | Kflexofile 21/25/31mm 15…40 6vnt, Dentsply maillefer, Sveicarija | 7.06 | 8.5426 | 1.1766 | 21 | 1.4237 | 170.8423
16.4 | Endodontiniai instrumentai pjaunančiomis savybėmis | vnt. | 60 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. | Hedstroemfile 21/25/31mm 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 7.06 | 8.5426 | 1.1766 | 21 | 1.4237 | 85.4212
16.5 | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis | vnt. | 60 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs trikampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. | k-reamer 21/25/31mm 015...040, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 7.06 | 8.5426 | 1.1766 | 21 | 1.4237 | 85.4212
16.6 | Gutaperčos kondensoriai | vnt. | 80 | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4vnt. | Fingerspreader 21/25 mm A,B,C,D, 4vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 8.52 | 10.3092 | 2.13 | 21 | 2.5773 | 206.184
16.7 | Pulpoekstraktoriai | vnt. | 300 | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO020-060 standartą, įvairių dydžių, vienkartiniai, rankiniai | Pulpoekstraktoriai 10vnt, ASS, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 4.63 | 5.6023 | 0.463 | 21 | 0.56023 | 168.069
16.8 | Nikelio titano lydinio lankstūs instrumentai | vnt. | 60 | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle(ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. | Nitiflex 21/25mm 015-60, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 16.8 | 20.328 | 2.8 | 21 | 3.388 | 203.28
16.9 | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai prieinamiems kanalams | vnt. | 36 | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Sterilūs. | C-file 21/25mm 006,008,010,015 ,6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 8.28 | 10.0188 | 1.38 | 21 | 1.6698 | 60.1128
16.10 | Endodontiniai instrumentai skirti kanalų paieškai | vnt. | 36 | Dydžiai: 010, 013, 017, ilgis 18/21/25mm,rankiniai, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu. Sterilūs. | Senseaus Profinder 18/21/25mm 010,013,017, 6 vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 11.65 | 14.0965 | 1.9417 | 21 | 2.3494 | 84.5787
16.11 | Endodontinis mašininis instrumentas kanalams gilinti Pjezoreamer | vnt. | 60 | Largo, pjezo gilintuvai į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min. | Largo 28/32mm 1..6, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 11.91 | 14.4111 | 1.985 | 21 | 2.4019 | 144.111
16 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 1643.1628
17. | Endodontinė liniuotė | vnt. | 4 | Skirta kanalo ilgiui matuoti. Pagaminta iš metalo, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms.Sterilizuojama. | Liniuote ant piršto, vnt., Cerkamed, Lenkija | 3.85 | 4.6585 | 3.85 | 21 | 4.6585 | 18.634
18. | Kempinėlės endodontinių adatėlių stoveliui | vnt. | 200 | Pakaitinės kempinėlės endododontinių adatėlių stoveliui | Porolonas, 25vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 9.19 | 11.1199 | 0.3676 | 21 | 0.4448 | 88.9592
19. | Endodontiniai instrumentai Pro Taper (arba lygiavertės) sistemos :
19.1 | Rankiniai endodontiniai instrumentai | rinki-nys | 10 | Rankiniai nikelio titano instrumentai su kintamu kūgiu, nuo 5 iki 9%, darbinis ilgis 25mm. („Maillefer“ firmos arba lygiavertis). Rinkinyje 6 vnt. : dydžiai SX, S1, S2, F1, F2, F3. | Pro Taper Universal 21/25/31mm SX,S1, S2, F1, F2, F3 6 vnt.rinkiniai, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 35.98 | 43.5358 | 35.98 | 21 | 43.5358 | 435.358
19.2 | Gutaperča | dėž | 10 | Monokonusinė gutaperča skirta plombuoti kanalus paruoštus Protaper(arba lygiaverčiais) instrumentais. Dėž. ne mažiau 60 vnt. | Guttapercha Pro Taper F1, F2, F3, F4/F5, 60vnt, Dentsply Maillefer,šveicarija | 8.59 | 10.3939 | 8.59 | 21 | 10.3939 | 103.939
19 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 539.297
20. | Cinko oksido milteliai | g | 500 |  | Zinc oxide 50g, Cerkamed Lenkija | 2.6 | 3.146 | 0.052 | 21 | 0.06292 | 31.46
21. | Eugenolis | ml | 100
22. | Kalcio hidroksido milteliai | g | 454 |  | Kalcio hidroksidas , Hydrocal 10g.Cerkamed, Lenkija | 3.6 | 4.356 | 0.36 | 21 | 0.4356 | 197.7624
23. | Koferdamo sistema:
23.1 | Koferdamo sistema | rinki-nys | 1 | Rinkinyje: Metaliniai įvairių dydžių žiedai krūminiams, prieškrūminiams, priekiniams dantims (ne mažiau 6 vnt.); Skylamušis, (ne mažiau 3 vnt. įvairių dydžių išmušamos skylutės ); Žiedų uždėjimo/nuėmimo įrankis 1 vnt. | SimpleDam rinkinys, Coltene Šveicarija | 156.5 | 189.365 | 156.5 | 21 | 189.365 | 189.365
23.2 | Koferdamo guma | vnt. | 20 | Tinkančios 10.1 siūlomai sistemai | Rubberdam 36 vnt., Cerkamed, Lenkija | 6.52 | 7.8892 | 6.52 | 21 | 7.8892 | 157.784
23 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 347.149
24. | Anestetikai:
24.1 | Anestetikai karpulėse | karpulė | 2500 | Anestetiko sudėtyje yra articaini hydrochloridum 40 mg, epinefrino hydrochlorido 0,012mcg. Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Supakuota saugioje metalinėje dėžutėje. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją. | Ubistesin Forte, 4% artikaine, 50 vnt., 3M, Vokietija | 18.55 | 19.4775 | 0.371 | 5 | 0.38955 | 973.875
24.2 | Anestetikai karpulėse | karpulė | 500 | Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Be vazokonstriktorių. Skirti nuskausminimui rizikos grupės žmonėms. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją. | Mepivacaine 3%, 50 vnt, 3M, Vokietija | 18.55 | 19.4775 | 0.371 | 5 | 0.38955 | 194.775
24.3 | Antiseptiškas, hemostatiškas ir nuskausminantis vaistas, dedamas į alveolę | g | 30 | Preparatas, pasižymintis antiseptiniu, skausmą malšinančiu ir kraujavimą stabdančiu veikimu, tinkamas naudoti po sunkaus danties išrovimo, sušvelninantis skausmą infekuotoje alveolėje. Veikimas prasideda iš karto ir tęsiasi 1-2 val. Savaime rezorbuojasi. Pakuotėje 12 (±3)g. | Alveogyl 10g, Septodont, Prancuzija | 21.01 | 25.4221 | 2.101 | 21 | 2.5422 | 76.2663
24.4 | Antiseptiškai, priešuždegimiškai veikiantis vaistas po dantų ekstrakcijos | but | 5 | Sudėtyje yra trys antibiotikai: Neomicino sulfatas,Tirotricinas, Polimiksino-B-sulfatas. Indikacijos: pooperacinis, profilaktinis alveolitų gydymas. Pakuotė buteliuke 50 vienetinių gabaliukų) | Neocones 50vnt, Septodont Prancuzija | 24.6 | 25.83 | 24.6 | 21 | 25.83 | 129.15
24.5 | Adatos karpuliniam anestetikui | vnt. | 3000 | Sterilios, vienkartinės dentalinės adatos, padengtos silikonu, dydis 0,3 x 25 mm; 0,4x35mm. | Dentalines adatos 03x25mm, 04x35mm, Dochem, Kinija | 2.85 | 2.9925 | 0.0285 | 5 | 0.029925 | 89.775
24.6 | Karpuliniai švirkštai | vnt. | 5 |  | Karpuliniai svirkstai vnt, Pol-Intech, Lenkija | 8.52 | 10.3092 | 8.52 | 21 | 10.3092 | 51.546
24 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 1515.3873
25. | Fluoro lakas | ml | 100 | Naudojamas dantų jautrumui gydyti giliam fluoravimui ir ėduonies profilaktikai. Medžiaga gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino, kas sąlygoja ilgalaikį intensyvų fluoravimą su gilia penetracija. | Clinpro varnish baltas fluoro lakas, 0,5ml, 3M, Vokietija | 1.45 | 1.7545 | 1.45 | 21 | 1.7545 | 175.45
26. | Hemostatinės kempinėlės, prisotintos sidabro koloidu | vnt. | 200 | Želatinos ir smulkiadispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės, paliktos alveolėje, visiškai rezorbuojasi. Matmenys 14mmx7mmx7mm (±1 mm). Pakuotėse po 50 -100 vnt. | Gelatamp 50vnt, Coltene, Sveicarija | 16 | 19.36 | 0.32 | 21 | 0.3872 | 77.44
27. | Impregnuotas retrakcinis siūlas | vnt. | 20 | Megztas, impregnuotas, siūlo ilgis nuo 240 iki 250 cm. Dviejų storių: plonas (0) ir labai plonas (00). | Best Cord 254m, N0, N00, N000, Pol-intech, Lenkija | 7.51 | 9.0871 | 7.51 | 21 | 9.0871 | 181.742
28. | Seilių voleliai | vnt. | 20000 | Pagaminti iš 100% medvilnės, dydis Nr.2. | Cotton rolls 2000vnt, Dochem, Kinija | 7.55 | 7.9275 | 0.003775 | 5 | 0.0039638 | 79.275
29. | Seilių atsiurbėjai | vnt. | 6000 | Vienkartiniai, pagaminti iš permatomo plastiko, trumpi.(145-155 mm) | Seiliu siurbliai 100vnt, Dochem, Kinija | 1.45 | 1.5225 | 0.0145 | 5 | 0.015225 | 91.35
30. | Chirurginiai seilių atsiurbėjo antgaliai | dėž | 5 | Suteikia geresnes prieinamumo sąlygas. Naudojamas, kai dirbama su siauromis vietomis, šaknų užpildais. Vienkartiniai, pakuotėje po 20 vnt ., kartu pridėta tarpinė .
31. | Vakuuminiai siurbliai | vnt. | 100 | Plastikiniai siurbliai 15cm ilgio, vienkartiniai.Paskirtis: skysčių ir smulkių dalelių atsiurbimui iš burnos ertmės.
32. | Vandens- oro pūtiklio antgaliai | vnt. | 10 | Plastikiniai, skirti vandens-oro antgaliui; 5,5cm ilgio, įvairių spalvų, vienkartiniai. Skirti vandens- oro pūtiklio naudojimui odontologinių procedūrų metu.
33. | Impregnuotos servetėlės pacientams, laikikliai:
33.1 | Impregnuotos servetėlės pacientams | vnt. | 8000 |  | Serveteles pacientams 500vnt, Dochem Kinija | 9 | 9.45 | 0.018 | 5 | 0.0189 | 151.2
33.2 | Servetėlių laikiklis | vnt. | 5 | Metaliniai, serveteles pacientams prilaikyti. | Serveteliu laikiklis, vnt, Dochem Kinija | 2 | 2.42 | 2 | 21 | 2.42 | 12.1
33 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 163.3
34. | Siūlas tarpdančiams | dėž | 10 | Higieninis siūlas; dėžutėje, ne mažiau 25 m. ilgio
35. | Lūpų plėtiklis | vnt. | 4 | Dviejų dydžių: mėlynos (small) ir baltos (standart) spalvos. Autoklavuojami prie 134 laipsnių C. Supakuoti po du vienetus dėžutėje.
36. | Žiodiklis | vnt. | 5 | Naudojamas apatinio žandikaulio padėčiai fiksuoti. Dezinfekuojamas
37. | Instrumentai burnos higienai | rink | 1 | Rinkinyje 6 instrumentai dėžutėje. Reikalavimai:pagaminti iš aukštos kokybės plieno, aštrūs, patogūs nuimti dantų apnašoms iš tarpdančių ir dantenų kišenių. Ilgalaikio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
38. | Šepetėliai instrumentams plauti | vnt. | 5 | Metaliniais šereliais
39. | Odontologijos rankiniai instrumentai:
39.1 | Veidrodėliai | vnt. | 30 | Galvutės kotelis su metriniu sriegiu, fiziologiniu lenkimu, ergonominiu paviršiumi. Pažymėti CE ženklu.
39.2 | Veidrodėlių koteliai | vnt. | 30 | Su gumine dalimi, neslystantys, tinkantys galvutei su metriniu sriegiu. Pažymėti CE ženklu.
39.3 | Zondai | vnt. | 30 | Darbinė dalis 10 mm ilgio, su fiziologiniu lenkimu. Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu.
39.4 | Periodontologinis zondas | vnt. | 10 | Daugkartinio naudojimo, pagamintas iš medicininio plieno, atsparus dezinfekcijai. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu.
39.5 | Pincetai | vnt. | 20 | Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu
39.6 | Mentelės plomboms maišyti | vnt. | 20 | Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėtos CE ženklu
39.7 | Plombavimo mentelės - kimštukai | vnt. | 40 | Instrumento kotelis fiziologiniu lenkimu,ergonominiu paviršiumi. Darbinis paviršius nekibus plombinei medžiagai, plona darbinė dalis. Pažymėti CE ženklu.
39 pirkimo dalis iš viso :
40. | Odontologinės chirurgijos instrumentai:
40.1 | Adatkotis | vnt. | 4 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Darbinė dalis 140 mm, patikimai laiko adatą. Pažymėti CE ženklu.
40.2 | Chirurginis šaukštelis | vnt. | 8 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Dydis Nr.1. Pažymėti CE ženklu.
40.3 | Spaustukai (pinai) | vnt. | 2 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Pažymėti CE ženklu.
40.4 | Žirklutės lenktos | vnt. | 5 | S formos. Darbinė dalis lenkta, 115 mm. Pažymėtos CE ženklu.
40.5 | Žirklutės tiesios | vnt. | 5 | Darbinė dalis su dantytais ašmenimis. Pažymėtos CE ženklu.
40 pirkimo dalis iš viso :
41. | GRACEY tipo kiuretės | vnt. | 5 | Daugkartinio naudojimo, aštrūs, medicininio plieno, galimas galandimas, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami . Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu. | Gracey kiuretės, vnt, Nordent, USA | 17.5 | 21.175 | 17.5 | 21 | 21.175 | 105.875
42. | Replės įvairios | vnt. | 20 | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai, atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C ,nelūžtantys nelankstūs. Rankena fiziologiniu ergonomišku lenkimu. Darbinė dalis su ranteliais, dengta grūdintu plienu, ašytriais išplonintais galais. Replės nesunkiai uždedamos, kai likęs mažas dantų šaknies kraštas. Replės žymėtos CE ženklu, suteikiama gamintojo garantija. | Replės, vnt, Nordent , USA | 90 | 108.9 | 90 | 21 | 108.9 | 2178
43. | Elevatoriai | vnt. | 20 | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai , atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C , nelūžtantys, nelankstūs. Atraumatiški, ergonomiški, lengvi, skirti dantų šaknims ir jų viršūnėms šalinti, darbinė dalis su grioveliu, aštri. Instrumentai žymėti CE ženklu, suteikiama gamintojo garantija. | Elevatoriai, vnt, Nordent, USA | 35.06 | 42.4226 | 35.06 | 21 | 42.4226 | 848.452
44. | Ultragarsinio skalerio "Satelec-Acteon" antgalinės galvutės | vnt. | 15 | Skirtos higienos operacijoms (akmenų šalinimui). Originalios, atitinknčios sriegį. Ženklinimas 1, 1S, 2,3,10Z,10X,10P.
45. | Kampinis antgalis | vnt. | 2 | Su LED ar analogiško tipo pašvietimo funkcija(vidinid šviesso generatorius). Turi tikti naudoti pajungus prie orinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu be pašvietimo. Vidinis vandens-oro mišinio padavimas. Grąžto fiksacija mygtuko pagalba. Redukcijos santykis 1:1. Sterilizuojama gariniame sterilizatoriuje maks. iki 135 laips. C. | Torqtech CA-DC-O Blue 1:1kampinis antgalis, J.Morita, Japonija | 611.15 | 739.4431 | 611.15 | 21 | 739.4431 | 1478.8862
46. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa | vnt. | 4 | Antgalis turi būti nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris ne daugiau 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo ne didesnis negu 12mm, galvutės aukštis ne didesnis negu 13,4mm. Galia ne mažiau 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, ne mažiau 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas ne mažiau 25000 lux, greitis ne mažiau 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 lais.) Turi tikti turimoms „Morita“ jungtims. Garantija ne mažiau 12 mėn. | Morita turbininis antgalis TwinPower PAR-4HX-O 25W, vnt., MORITA, Japonija | 718.07 | 868.8647 | 718.07 | 21 | 868.8647 | 3475.4588
47. | Poliravimo priemonės :
47.1 | Poliravimo juostelė abrazyvinė metalinė | vnt. | 72 | Skirta tarpdančiams šlifuoti, 4mm pločio, viena pusė padengta abrazyvine medžiaga, švelnaus grublėtumo (f), ir vidutinio grublėtumo. | Metalinės juostelės 4mm 12vnt, M, Pol-intech, Lenkija | 3.45 | 4.1745 | 0.2875 | 21 | 0.34787 | 25.047
47.2 | Šlifavimo poliravimo diskų papildymai | vnt. | 500 | Diskeliai 12,7 ir 9,5mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai:C, M, F, SF, spalva:ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona. | Sof-lex diskai C,M,F,SF, 50vnt, 3M ESPE, Vokietija | 12.42 | 15.0282 | 0.2484 | 21 | 0.30056 | 150.282
47.3 | Šlifavimo poliravimo diskų rinkinys. | pak. | 3 | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu.Rinkinys, ne mažiau 240 vnt. + laikiklis. | Sof-lex disku rinkinys, 240vnt, 3M ESPE, Vokietija | 62.95 | 76.1695 | 62.95 | 21 | 76.1695 | 228.5085
47.4 | Diskelių laikikliai | vnt. | 30 | Laikikliai tinkantys (Soft-lex arba analogiškiems) diskeliams, daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Naudojami kampiniam antgaliui. Darbinė dalis apskritimo formos, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Sof-lex disku laikiklis, vnt, 3M, Vokietija | 6.42 | 7.7682 | 6.42 | 21 | 7.7682 | 233.046
47.5 | Poliravimo ir apdirbimo juostelės | vnt. | 900 | 17,7mm x3,9 mm, dviejų skirtingų grubumų: l.švelnios ir švelnios; vidutinio grubumo ir grubios. | Sof-lex juosteles, 150vnt.,3M, Vokietija | 17.82 | 21.5622 | 0.1188 | 21 | 0.14375 | 129.3732
47.6 | Poliravimo šepetėliai | vnt. | 60 | Įvairių formų, sintetiniai. | Šepetėliai poliravimui, vnt., NTI Vokietija | 0.35 | 0.4235 | 0.35 | 21 | 0.4235 | 25.41
47.7 | Polyrai poliravimui | vnt. | 60 | Silikoniniai. | CeramiX Gloss finishing, vnt, Dentsply | 1.86 | 2.2506 | 1.86 | 21 | 2.2506 | 135.036
47.8 | Polyrai blizginimui | vnt. | 60 | Silikoniniai. | CeramiX Gloss polishing, vnt, Dentsply | 1.86 | 2.2506 | 1.86 | 21 | 2.2506 | 135.036
47.9 | Polyras kampiniam antgaliui | vnt. | 50 | Įvairių formų ir kietumo, su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui. | NTI gumytė Unique įv.formų, NTI, Vokietija | 3.55 | 4.2955 | 3.55 | 21 | 4.2955 | 214.775
47 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 1276.5137
48. | Poliravimo pasta plombų poliravimui | g | 90 | Pasta smulkaus grūdėtumo, lengvai iki blizgesio nupoliruojanti danties paviršių. | Prisma Gloss fine, Extrafine, 4g, Dentsply | 34.25 | 41.4425 | 8.5625 | 21 | 10.3606 | 932.4562
49. | Matricos :
49.1 | Šviesai laidžių matricų rinkinys | vnt. | 240 | Rinkinį sudaro skirtingos matricos visoms dantų grupėms. Celiuloidinės, peršviečiamos ultravioletinių spindulių, galai smailėjantys, per vidurį platėjančios, išgaubtos
49.2 | Metalinių matricų kontūrinių rinkinys | rinki-nys | 6 | Išformuoto ekvatoriaus, pagamintos iš nerūdijančio lankstaus plieno plokštelės, per vidurį platėjančios, su užapvalintais galais, išgaubtos. Rinkinyje turi būti 30 vnt. - šešių rūšių, kiekvienos po 5 vnt.
49.3 | Šviesai laidžios, tiesios | vnt. | 400 | Šviesai laidžios, ilgis 10 mm.
49.4 | Matricos laikikliai “žiogelio“ tipo. | vnt. | 50 | Įvairių dydžių.
49 pirkimo dalis iš viso :
50. | Ni-Ti matricų rinkinys:
50.1 | Ni – Ti matricų pradinis rinkinys | rinki-nys | 5 | Skirtas II klasės dantų plombavimo restauracijoms. Naudojant šias matricas atliekamos procedūros greitos ir paprastos, užtikrina glaudų ribinio sandarumą, tikslius kontaktus. Dezinfekuojamos, autoklavuojamos iki 1000 kartų Pradinis rinkinys: 20 matricų – 15 x 5.5 mm, 5 x 4.5 mm; 15 kaiščių; 2 universalūs žiedai, 1 replės, 1 pincetas. | Palodent V3 matricų rinkinys, Intro kit, Dentsply, Vokietija | 264.81 | 320.4201 | 264.81 | 21 | 320.4201 | 1602.1005
50.2 | Ni – Ti matricų pradinio rinkinio papildymas:
50.3 | Dydis 3.5 mm | vnt. | 50 | Pakuotėje 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 3,5mm, 50vnt | 31.01 | 37.5221 | 0.6202 | 21 | 0.75044 | 37.5221
50.4 | Dydis 4.5 mm | vnt. | 50 | Pakuotėje 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 4,5mm, 50vnt | 31.01 | 37.5221 | 0.6202 | 21 | 0.75044 | 37.5221
50.5 | Dydis 5.5 mm | vnt. | 50 | Pakuotėje 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 5,5mm, 50vnt | 31.01 | 37.5221 | 0.6202 | 21 | 0.75044 | 37.5221
50.6 | Dydis 6.5 mm | vnt. | 50 | Pakuotėje 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 6,5mm, 50vnt | 31.01 | 37.5221 | 0.6202 | 21 | 0.75044 | 37.5221
50 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 1752.19
51. | Šviesai laidūs kaištukai | vnt. | 140 | Pleišto formos, bespalviai, peršviečiami ultravioletinių spindulių, pagaminti iš plastiko, S dydžio.
52. | Guminiai žiedai instrumentams pažymėti | vnt. | 150 | Įvairių spalvų.
53. | Pasta apnašui nuimti ir dantų paviršiui poliruoti su fluoru | g | 200 | Universali profilaktinė pasta, turinti fluoro, pasižyminti valomosiomis ir poliruojančiomis savybėmis. Abrazyvinės dalelės darbo eigoje kinta nuo grubaus iki švelnaus rupumo.
54. | Karieso indikatorius | ml | 200 | Medžiaga, padedanti nustatyti sunkiai diagnozuojamas kariozines ertmes. Temperatūra -500C.
55. | Kaiščiai :
55.1 | Gutaperčos pagrindiniai kaiščiai | vnt. | 7800 | Dydžiai: 015-80, skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys ISO. | Guttapercha FF, MF, XF, F..., 120vnt, Meta, Koreja | 1.82 | 2.2022 | 0.015167 | 21 | 0.018352 | 143.143
55.2 | Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai. | vnt. | 2400 | Dydžiai: XF, FF, MF, F, FM, su ISO spalviniu žymėjimu, lengai atidaromose dėžutėse ne mažiau 120vnt. | Guttapercha 15…120, 120vnt, Meta, Koreja | 1.82 | 2.2022 | 0.015167 | 21 | 0.018352 | 44.044
55.3 | Popieriniai kaiščiai | vnt. | 8000 | Dydžiai : nuo 15 iki 80 dydžio, kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO. | Popieriniai kaiščiai 15...80, 200vnt, Meta ,Korėja | 1.68 | 2.0328 | 0.014 | 21 | 0.01694 | 135.52
55 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 322.707
56. | Stikliukai plomboms maišyti | vnt. | 40 | Viena pusė neslidi.
57. | Endodontijai skirtas grąžtas | vnt. | 4 | Endo Z arba analogas. Kietmetalio grąžtas skirtas atidaryti ir praplėsti pulpos kamerai. Nekertanti viršūnė, nepažeidžia pulpos kameros. Pakuotė 1 grąžtas | Endo-Z, vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 6.56 | 7.9376 | 6.56 | 21 | 7.9376 | 31.7504
58. | Odontologiniai kietmetalio chirurginiai grąžtai | vnt. | 10 | Pagaminami iš aukštos klasės metalo, karbido ar cirkonio. Aštrūs, prailginto konuso, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu.
59. | Grąžtai kietmetalio turbinai | vnt. | 100 | Aštrūs, įv. dydžių, ilgis 19mm 25mm. | NTI grąžtai kietmetalio turbinai, NTI Vokietija | 1.62 | 1.9602 | 1.62 | 21 | 1.9602 | 196.02
60 | Grąžtai kietmetalio kampiniam ir tiesiam antgaliui:
60.1. | Grąžtai kietmetalio kampiniam antgaliui | vnt. | 90 | Kampiniam antgaliui, aštrūs ašmeniniai, žymėti , sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm. | NTI grąžtai kietmetalio kampiniam antgaliui, NTI Vokietija | 1.62 | 1.9602 | 1.62 | 21 | 1.9602 | 176.418
60.2. | Grąžtai kietmetalio tiesiam antgaliui | vnt. | 10 | Tiesiam antgaliui grąžtai, žymėti , sertifikuoti dydžiai 10-27mm, ilgiai 34-125mm | NTI grąžtai kietmetalio tiesiam antgaliui, NTI Vokietija | 3.56 | 4.3076 | 3.56 | 21 | 4.3076 | 43.076
[8 empty] | 60 dalis iš viso suma su PVM: |  |  | 219.494
61. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | vnt. | 1000 | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, galvanizuoti aukso dulkėmis, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus ISO 9001/ISO 13485, CE, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti. | NTI Abacus deimantiniai gržtai turbinai, NTI, Vokietija | 4.2 | 5.082 | 4.2 | 21 | 5.082 | 5082
62. | Pasta pulpos devitalizacijai | g | 15 | Be arseno.
63. | Apsauginės darbo priemonės :
63.1 | Apsauginiai akiniai nuo helio šviesos | vnt. | 4 | Reguliuojami 2 padėčių akiniai, oranžinės spalvos, sertifikuoti. | Apsauginiai akiniai nuo helio šv., vnt, 3M, Vokietija | 7.5 | 9.075 | 7.5 | 21 | 9.075 | 36.3
63.2 | Apsauginis skydelis pakeliamas | vnt. | 2 | Plastikinis apsauginis skaidrus skydas. | Apsauginis skydas, Pol-intech, Lenkija | 7.85 | 9.4985 | 7.85 | 21 | 9.4985 | 18.997
63.3 | Apsauginiai akiniai | vnt. | 2 | Skaidrūs. | Akiniai skaidrūs vnt, Pol-Intech, Vokietija | 2.65 | 3.2065 | 2.65 | 21 | 3.2065 | 6.413
63.4 | Apsauginis skydelis-akiniai | vnt. | 2 | Plastikiniai akiniai, šonuose pritvirtinti metaliniais laikikliais, kurie laiko plastikinį apsauginį skaidrų skydą. | Comfort standart apsauginiai akiniai, Pol-intech, Lenkija | 7.75 | 9.3775 | 7.75 | 21 | 9.3775 | 18.755
63 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 80.465
64. | Tepalas lėtaeigiams stomatologiniams antgaliams | ml | 2000 | Aerozolis. "LUBPIFLUIP" arba lygiavertis. | Tepalas turbininiam antgaliui, J.Morita, 400ml, Vokietija | 19.55 | 23.6555 | 19.55 | 21 | 23.6555 | 118.2775
65. | Tepalas greitaeigiams-turbininiams stomatologiniams antgaliams | fl | 5 | Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). „Morita AR Spray“ arba lygiavertis. Flakone 400 ml. | Tepalas kampiniam antgaliui, J.Morita, 400ml, Vokietija | 19.55 | 23.6555 | 19.55 | 21 | 23.6555 | 118.2775
66. | Diodinė lempa | vnt. | 1 | Reikalavimai: Spinduliuoja būtent nuo 400 iki 480 nm ilgio bangas, Šviesos intensyvumas (tarp 400 ir 515 nm): 1200 mW/cm2. Šviesos spinduliavimo plotas: 60–65 mm2 (optiškai aktyvus). Įkrovimo būsenos daviklis. Garsinis signalas. Svoris iki 180 g (įsk. šviesolaidį) | D-light diodine lempa, GC, Belgija | 421.23 | 509.6883 | 421.23 | 21 | 509.6883 | 509.6883
67. | Apekso lokatorius | vnt. | 2 | 1.Atitinka medicinos įrenginių direktyvai 93/42/EEC. 2. Būtina skaitmeninės šaknies viršūnės vietos indikacija. 3. Prietaiso ekranas: matomas danties modelis, vaizdinė danties šaknies vietos indikacija, elemento būklė. 4.Naudojama galia ne didesnė 0,1W. 5.Prietaiso masė su baterija ne daugiau 175 g. 6.Matmenys ne daugiau 120x65x28 mm. 7.Komplektacija: pagrindinis blokas 1vnt., lūpinis kontaktas 2vnt., maitinimo elementų komplektas 1vnt., jungiamasis laidas 1vnt., endodontinės adatėlės kontaktas 1vnt., endodontinės adatėlės ilgiklis 1 vnt.
68. | Sodapūtė: |  |  | 2. Būtina skaitmeninės šaknies viršūnės vietos indikacija.
68.1 | Sodapūtė | vnt. | 1 | Skirta apnašų valymui virš dantenų.Antgalis jungiamas tiesiogiai prie turbininio antgalio jungties per adapterį (KaVo, W&H, BienAir,MIDWEST, SIRONA).Antgalis pasisuka 360° kampu.Ties viršūne esantis silikoninis žiedas neleidžia išslysti antgaliui iš rankų.120° lenktas purkštukas, 23 g talpos skaidrus miltelių konteineris.Antgalio ilgis 205 mm. Antgalio aukštis 70 – 95 mm priklausomai nuo jungties. Svoris 114 g.Oro padavimas per turbininio antgalio rankovę, slėgis nuo 3 iki 4 bar.Vandens padavimas per turbininio antgalio rankovę, srovės stiprumas 15 ml/min ± 5 ml/min.Sterilizuoti galima purkštukus, antgalio viršūnes, silikoninį žiedą ir plastikinę priekinę antgalio korpuso dalį.Negalima sterilizuoti miltelių konteinerio ir jo dangtelio, plastikinės galinės antgalio korpuso dalies, metalinės ašies ir turbininio antgalio adapterio.Sterilizuoti B tipo gariniame sterilizatoriuje, 134° C, 18 minučių, slėgis 2 bar. Standartinis komplektas: • Sodapūtė su adapteriu • 120° „SUPRA“ purkštukas • Miltelių konteineris „SUPRA“ • 2 valymo strypeliai • 10 miltelių „CLASSIC“pa akeliai po 20 g • 2 miltelių „PEARL“ pakeliai po 20 g
68.2 | Milteliai sodapūtei | but. | 40 | Skirta apnašų valymui virš dantenų. Sudėtis: natrio hidrokarbonatas (maistinė soda) Mažiau agresyvi kristalų forma, 76 µm granulės. Pakuotė: 250 g buteliukas.
68 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  | 5.Prietaiso masė su baterija ne daugiau 175 g.
69. | Medžiagos dantų atspaudams:
69.1 | Alginatinė atspaudinė medžiaga,naudojama vienmomentiniams atspaudams (Hantalgin arba lygiavertė):
69.1.1 | Normalaus kietėjimo laiko | g | 40770 | Išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val. | Alligat 453g, Hereaus ¦Kulzer, Vokietija | 4.12 | 4.9852 | 0.00909 | 21 | 0.010999 | 448.4252
69.1.2 | Greito kietėjimo | g | 13590 | Su spalviniu reakcijos indikatoriumi, išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val. | Kromopan 453g, Italija | 4.12 | 4.9852 | 0.00909 | 21 | 0.010999 | 149.4751 | 597.91
69.2 | Silikoninė atspaudinė medžiaga C tipo(70.2.1-70.2.4 to paties gamintojo)
69.2.1 | Silikoninė atspaudinė medžiaga C tipo | rinki-nys | 15 | Keramikos ir lietiems darbams. Komplekte ( ne mažiau): atspaud.medžiaga 900 g + korekcinė medžiaga 140 ml + aktyvatorius 60 ml ("Xantopren" arba lygiavertė) | Optosil bazė 900ml+Xantopren L blau 140ml+aktyvatorius 60ml, Hereaus Kulzer, Vokietija | 24.06 | 29.1126 | 24.06 | 21 | 29.1126 | 436.689
69.2.2 | Bazinė medžiaga | pak. | 10 | Pakuotė: 900g | Optosil bazė 900ml Hereaus Kulzer, Vokietija | 23.05 | 27.8905 | 23.05 | 21 | 27.8905 | 278.905
69.2.3 | Korekcinė medžiaga | pak. | 10 | Pakuotė: 140 ml. Aukšto, žemo, labai žemo klampumo | Xantopren L Blau 140ml, Hereaus Kulzer | 15.02 | 18.1742 | 15.02 | 21 | 18.1742 | 181.742
69.2.4 | Aktyvatorius | pak. | 10 | Pakuotė: 60 ml | Optosil aktyvatorius 60ml, Hereaus Kulzer | 12.85 | 15.5485 | 12.85 | 21 | 15.5485 | 155.485 | 1052.821
69.3 | Polivinil-siloksaninė masė atspaudams (A-tipo) (72.3.1-72.3.3 to paties gamintojo):
69.3.1 | Polivinil-siloksaninė atspaudinė medžiaga | rinki-nys | 5 | Komplekte: 600ml (bazinė medžiaga 300 ml + 300ml katalizatorius); korekcinė medžiaga 50 ml x 2. Naudojama keramikos ir lietiems darbams | Variotime easy putty 300ml+300ml,korekcine Light flow 50ml+50ml, Hereaus Kulzer, Vokietija | 54.3 | 65.703 | 54.3 | 21 | 65.703 | 328.515
69.3.2 | Bazinė medžiaga | pak. | 10 | Pakuotė: 600ml (bazinė medžiaga 300 ml + 300ml katalizatorius) | Variotime easy putty 300ml+300ml,, Hereaus Kulzer, Vokietija | 34.5 | 41.745 | 34.5 | 21 | 41.745 | 417.45
69.3.3 | Korekcinė medžiaga | pak. | 10 | Pakuotė: 50 ml x 2. | Variotime Light flow 50ml+50ml, Hereaus Kulzer, Vokietija | 19.8 | 23.958 | 19.8 | 21 | 23.958 | 239.58
69.3.4 | Antagaliai korekcinės atspaudinės masės dispenseriui maišyti | vnt. | 10 |  | Maisymo antgaliai, vnt, Dochem, Kinija | 0.2 | 0.242 | 0.2 | 21 | 0.242 | 2.42 | 987.97
69 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 2638.7
70. | Cinko oksido beeugenolinė pasta | rinki-nys | 6 | Komplekte (ne mažiau): milteliai 37 g + skystis 16 ml. Skirta laikinai protezų fiksacijai ("Relyx Temp NE" arba lygiavertė) | Relyx Temp Ne 36+16ml, 3M, Vokietija | 20.01 | 24.2121 | 20.01 | 21 | 24.2121 | 145.2726
71. | Skysta kalkė | ml | 390
72. | Balinimo kapos | vnt. | 50 | Apvalios, 120 mm storio
73. | Greitai kietėjanti plastmasė (73.1-73.3 to paties gamintojo):
73.1 | Greitai kietėjanti plastmasė | rinki-nys | 1 | Komplektas (ne mažiau): milteliai 100 g + skystis 250 ml. Naudojama plastikiniams vainikėliams, įklotams gaminti, bei pataisyti. Šaltos polimerizacijos. Kietėja per 3-4 min. Trijų spalvų L,M,D
73.2 | Skystis (monomeras) | pak. | 2 | Pakuotė: 250 ml
73.3 | Milteliai (polimeras) | pak. | 2 | Pakuotė: 100 g
73 pirkimo dalis iš viso:
74. | Plastmasė nuimamų protezų bazei pataisyti gydytojo kabinete | rinki-nys | 2 | Komplekte (ne mažiau): 50x50 g bazinė medžiaga + 50 ml adhezyvas+ 5 ml lakas.
75. | Vaškas laikiniems vainikėliams | g | 200 | Naudojamas įklotams ir laikiniems plast. vainikėliams gaminti ("Lavax" arba lygiavertis)
76. | Priemonės dantų protezų fiksavimui:
76.1 | Cinko fosfatinis cementas (76.1.1-76.1.3 to paties gamintojo):
76.1.1 | Cinko fosfatinis cementas | rinki-nys | 3 | Komplekte (ne mažiau): milteliai 100 g + skystis 40 ml. Naudojamas pastoviam cementavimui. Normalaus kietėjimo. ("Harward" arba lygiavertis)
76.1.2 | Milteliai | pak. | 10 | Pakuotė: 100 g
76.1.3 | Skystis | pak. | 10 | Pakuotė: 40 ml
76.2 | Derva modifikuotas stiklo jonomerinis cementas (76.2.1-76.2.3 to paties gamintojo):
76.2.1 | Derva modifikuotas stiklo jonomerinis cementas | pak. | 4 | Skirta įvairių rūšių vainikėlių bei tiltų cementavimui. („Relyx luting cement“ arba lygiavertė).Pakuotėje (ne mažiau): milteliai 16 g + skystis 11 ml.
76.2.2 | Milteliai | pak. | 10 | Pakuotė: 16 g
76.2.3 | Skystis | pak. | 10 | Pakuotė: 11 ml
76.2.4 | Dvigubo kietėjimo savaime besirišantis dervinis cementas | ml | 40 | Skirtas protezų cementavimui. Pakuotė: 5 ml
76.2.5 | Maišymo antgaliai | vnt. | 100
76 pirkimo dalis iš viso :
77. | Aliuminio oksido abrazyvai :
77.1 | Abrazyvai prieš keramikos padengimą 0,25 mm | kg | 30 | Abrazyvai karkaso paruošimui, 250 mk
77.2 | Abrazyvai po keramikos padengimo | kg | 30 | Abrazyvai keramikai 110 mk
77 pirkimo dalis iš viso :
78. | Medžiagos naudojamos plokštelių gamybai:
78.1 | Akrilo dantys | garnit. 28 vnt. | 300 | Trijų sluoksnių akriliniai dantys, priekiniai dantys-17 skirtingų formų, krūminiai dantys-6 formų, 16 spalvų pagal klasikinį VITA raktą
78.2 | Plastmasė plokštelių bazėms | rinki-nys | 20 | Komplekte (ne mažiau): milteliai 1000g + skystis 500ml. Karštos polimerizacijos plastmasė plokštelių gamybai. Pasižymi elastingumu ir patvarumu. Gaunamas paviršius be porų. Spalvos pagal Heraeus Kulzer spalvų raktą
78.3 | Plastmasė pataisoms, šaukštams | rinki-nys | 15 | Komplekte (ne mažiau): milteliai 1000g + skystis 500ml. Šaltos polimerizacijos plastmasė plokštelių pataisoms ir individualiems šaukštams. To paties gamintojo kaip ir karštos polimerizacijos plastmasė.
78.4 | Plastmasė minkštų protezų (plokštelių) gamybai | kapsulė | 30 | Medžiaga – nailoninis termoplastikas, kapsulė įpakuota drėgmei atsparioje pakuotėje, rausvos spalvos. Kapsulės skersmuo ne mažiau 24 mm, ilgis 65 mm
78.5 | Pater resin (arba analogiška) plastmasė | rinki-nys | 2 | Komplekte ne mažiau 100 g + 105ml
78.6 | Gipso milteliai 2 klasės | kg | 600 | II klasės odontologinis gipsas, spalva-balta, kietumas-8N/mm, išsiplėtimo koeficientas-0,14%
78.7 | Izoliuojantis lakas | ml | 10000 | Izoliuojantis lakas skirtas izoliuoti gipsą nuo plastmasės ir gipsą nuo gipso. Rausvos spalvos.
78.8 | Bazinis vaškas | kg | 10 | Pakuotėje ne daugiau 0,5kg
78.9 | Dantų poliravimo milteliai | kg | 15
78.10 | Plieno klameriai | vnt. | 500
78 pirkimo dalis iš viso :
79. | Medžiagos naudojamos keramikos darbams :
79.1 | Keramikos masės :
79.1.1 | Pastinis opakas | ml | 30 | 16 spalvų pagal klasikinį Vita raktą, 3 efektiniai opakai, kepimo temperatūra ne žemesnė kaip 980 laipsnių, galimybė išgauti spalvas pagal 3D Master spalvų raktą. But. ne daugiau 3 ml.
79.1.2 | Dentinas | g | 240 | 16 spalvų pagal kalsikinį Vita raktą, 3 efektiniai opakai, kepimo temperatūra ne žemesnė kaip 980 laipsnių, galimybė išgauti spalvas pagal 3D Master spalvų raktą. But. ne daugiau 20g
79.1.3 | Emalė | g | 100 | 16 spalvų pagal kalsikinį Vita raktą, 3 efektiniai opakai, kepimo temperatūra ne žemesnė kaip 980 laipsnių, galimybė išgauti spalvas pagal 3D Master spalvų raktą 16 spalvų pagal kalsikinį Vita raktą, 1 efektinis dentinas balintiems dantims, kepimo temperatūra ne žemesnė kaip 910 laipsnių, galimybė išgauti spalvas pagal 3D Master spalvų raktą. But. ne daugiau 20g
79.1.4 | Masė spalvos intensyvumui išgauti | g | 20 | 6 spalvos, galimybė maišant tarpusavyje išgauti 21 atspalvį. (Power Chroma arba analogiška)
79.1.5 | Opalinė emalė | g | 20 | 2 spalvos, galimybė maišyti tarpusavyje.
79.1.6 | Opaliniai efektai | g | 20 | 6 spalvos, galimybė maišant tarpusavyje 13 atspalvių.
79.1.7 | Gingivalinė masė | g | 20 | 2 spalvos, galimybė maišant su opaliniais efektais gauti 12 papildomų atspalvių.
79.1.8 | Glazūra | g | 24 | Baltos spalvos milteliai, kepimo temperatūra nuo 600 iki 980 laipsnių.
79.1.9 | Modeliavimo skystis | ml | 250
79.1.10 | Pastinio opako skystis | ml | 2
79.1.11 | Glazūros skystis | ml | 50
79.2 | Metalas keramikos karkasų liejimui | kg | 4 | Metalas keramikos karkasų liejimui. Duceralloy C, išsiplėtimo koeficientas- - 14,0, tankis 8,8,g/cm3, kietumas pahgal Vickerį - 330, liejimo temperatūra - 1270-1370. Idealiai tinka darbui su keramika Duceram Kiss. To paties gamintojo kaip ir keramikos masė.
79.3 | Liejimo masė keramikai | rinki-nys | 10 | Komplekte (ne mažiau): 5,6kg + 1 l. Grafito neturi, fosfatinė pakavimo masė skirta keramikos karkasų liejimui, skirta lėtam ir greitam kaitinimui. Su universaliu skysčiu.
79.4 | Gipso milteliai 4 klasės | kg | 30 | 4 klasės gipsas, spalva šv.ruda, kietumas-54 N/mm, išsiplėtimo koeficientas -0,09%.
79.5 | Štiftai modelių gamybai | vnt. | 1000 | Štiftai modelių gamybai, ilgis - 17mm, diametras - 3,2 mm
79.6 | Štiftavimo vaškas | g | 500 | Vaško viela štiftavimui, storis nuo 2mm iki 5 mm, įvairaus kietumo, spalva mėlyna.
79.7 | Modeliavimo vaškas keramikai | g | 450
79.8 | Kaklelinis vaškas | g | 75 | Raudonos spalvos, mažai besitraukiantis, stabilus.
79.9 | Vonelinis vaškas | g | 300 | Rudos spalvos, vidutinio kietumo.
79.10 | Lakas štampukams | rinki-nys | 3 | Komplektas (ne mažiau): 2x15ml, skiediklis 30 ml. Dviejų spalvų lakas, taikant dvigubo sluoksniavimo technologiją, spalvos: auksinė ir sidabrinė, specialus skiediklis.
79 pirkimo dalis iš viso :
80. | Medžiagos naudojamos lankų gamybai:
80.1 | Masė lankų liejimui | rinki-nys | 4 | Komplektas(ne mažiaus): 90x400g + 5 l. Maišymo santyks 100g/15ml, išsiplėtimo koeficientas 0,9-1,65%, maišymo laikas 90-120min., kietumas 15-20 N/kv. cm
80.2 | Metalas lankų liejimui | kg | 2 | CoCr lydinys lankų karkasų liejimui, kietumas pagal Vickerį-375, tankis-8,2 g/cm3, elastingumo koeficientas-220 Gpa, liejimo temperatūra -1290-1390, sudėtyje nėra nikelio.
80.3 | Gipso milteliai 3 klasės | kg | 300 | III klasės gipsas, spalva-mėlyna, kietumas-32 N/mm, išsiplėtimo koeficientas-0,09%
80.4 | Dubliavimo masė | kg | 10 | "Dubliform" arba lygiavertė
80.5 | Vaškas biugeliams | rinki-nys | 1 | Rinkinį sudaro 12 skirtingų rūšių vaškai lankų gamybai.
80.6 | Liejimo tigelis | vnt. | 10 | Bego tipo liejimo tigelis
80 pirkimo dalis iš viso :
81. | Medžiagos, naudojamos lietų protezų gamybai:
81.1 | Liejimo masė tiltams | rinki-nys | 5 | Komplektas (ne mažiau): milteliai 7,5 kg+skystis 1,35 l. Fosfatinė pakavimo masė tiltų liejimui. Atsparumas spaudimui priklausomai nuo koncentracijos 4-8 Mpa, išsiplėtimas 1,2 - 2,4%, skirta greitam ir lėtam kaitinimui.
81.2 | Metalas lietiems darbams | kg | 5 | CoCr lydinys lietiems darbams, kietumas pagal Vickerį-431, liejimo temperatūra -1396-1412 C, sudėtyje nėra nikelio, berilio, paladžio.
81.3 | Liejimo masė lietiems darbams | rinki-nys | 10 | Komplektas (ne mažiau) 5,6 kg + 1 l. Grafito neturi, fosfatinė pakavimo masė skirta lietiems darbams, skirta lėtam ir greitam kaitinimui. Su universaliu skysčiu.
81 pirkimo dalis iš viso :
82. | Cirkonio karkasai bemetalei keramikai | vnt. | 20
83. | Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai:
83.1 | Frezos karkasų apdirbimui | vnt. | 10
83.2 | Diskai deimantiniai | vnt. | 15 | Įvairių storių, dvipusiai, su laikikliu tiesiam antgaliui.
83.3 | Diskai karborundiniai | vnt. | 500 | Įvairių storių.
83.4 | Separaciniai diskeliai | vnt. | 500
83.5 | Akmenukai | vnt. | 200
83.6 | Poliravimo gumytės keramikai tiesiam antgaliui | vnt. | 100 | 22 mm diametro, su deimanto priemaišom.
83.7 | Filcai | vnt. | 100
83.8 | Šepečiai šeriniai | vnt. | 100 | 80 mm diametro.
83 pirkimo dalis iš viso :
84. | Skystis modelių fiksavimui po dubliavimo | vnt. | 3 | butel. 0,5 ltr.
85. | Universalus adhezyvas šaukštams | vnt. | 10 | Pakuotė: but. po 10 ml.
86. | Skystis atspaudiniams šaukštams valyti | vnt. | 10 | Pakuotė: but. po 10 ml.
87. | Šaukštai dentalinių atspaudų paėmimui:
87.1 | Plastmasiniai | vnt. | 100 | Įvairių dydžių.
87.2 | Metaliniai | vnt. | 50 | Įvairių dydžių.
87 pirkimo dalis iš viso :
88. | Centrinė smėliasrovė su 2 pieštukais | vnt. | 1 | Universalus įrengimas, skirtas visų tipų smėliavimo darbams. Centrinis purkštukas su krypties ir atstumo reguliavimu.Kameros tūris 23 l. +/- 1 l. 2 skaidrios talpos aliuminio oksidui, talpų tūris 1000 ml.2 purkštukai skirtingos frakcijos aliuminio oksidui, antgaliukai 0,8 mm ir 1,2 mm skersmens. Panaudoto aliuminio oksido pašalinimas pro angą įrengimo dugne.Galimybė pakabinti ant sienos. Kameros apšvietimas, lempos galingumas ne mažiau 16 W. Aliuminio oksido frakcijų perjungimo rankenėlė smėliasrovės kameros viduje. Slegio reguliavimas. Reikalingas suspaustas oro kiekis prie 6 barų. 200 l/min +/- 3 l/min. Anga traukai.Reguliuojamas darbinis slėgis nuo 1 iki 6 bar. Įtampa 230 V / 50 Hz. Būtinos gamintojo įgaliojimų, sertifikatų kopijos (pateikti su pasiūlymu) CE, Gamintojo įgaliojimas jį atstovauti. Garantijos laikotarpis ne mažiau 36 mėn.
89. | Mikrovariklis dantų technikams | vnt. | 1 | Apsisukimų skaičius nuo 1000 iki 50000 aps/min. +/- 100 aps./min. Maksimalus sukimo momentas 8,7 Ncm. +/- 0,05 Ncm. Mikro variklio svoris, be kabelio 181 g. +/-2 g. Maksimalus mikro variklio diametras 27 mm. +/- 5 mm.Mikro variklio ilgis 144 mm. +/- 2 mm Mikrovariklio greičio valdymas-pedalu.Valdymo blokas statomas ant stalo. Su reverso ir greičio palaikymo funkcija. Komplektacija: mikrovariklis su kabeliu, padėkliukas, valdymo blokas su greičio reguliatoriumi, rinkinys priežiūrai. Garantinis laikotarpis ne mažiau 12 mėn.
90. | Mufelinė krosnis | vnt. | 1 | Vienos dalies kaitinimo kamera, 4 kaistančios sienos.Skaitmeninis displėjus.Minimum 99 laisvai programuojamos programos.1 papildoma greita programa. Mufelio valdymas apačioje kaitinimo kameros.Maksimali temperatūra mufelio kameroje 1100 laipsn.C.,+/- 30 laipsn.C. 900 laipsn. C. temperatūra kameroje pasiekiama per 60 min. +/- 5min. Kameros išmatavimai 160/180/120 mm., +/- 5 mm.Kameros tūris 3,45 ltr., +/- 0,5 ltr.Galingumas 1900 W., +/- 30 W.Įtampa 230 V / 50 Hz.Būtinos gamintojo įgaliojimų, sertifikatų kopijos (pateikti su pasiūlymu). CE, Gamintojo įgaliojimas jį atstovauti. Garantijos laikotarpis ne mažiau 36 mėn.

## Lapas1
Alina G | 5639 | 17
Asta | 5639
Birutė | 5639
Daliute | 5639
Danguole | 5639
Danutė | 5639
Gita | 5639
Irena R | 5639
Irena V | 5639
Jekaterina | 5639
Laimutė | 5639
Lina | 5639
LinaS | 5639
Margarita | 5639
Rasa | 5639
ReginaS | 5639
Roma | 5639
Laimutė | 5644 | 1
Asta | 5645 | 5
Danutė | 5645
Gita | 5645
Irena R | 5645
Jekaterina | 5645
Edita | 5646 | 7
Irena V | 5646
LinaS | 5646
Margarita | 5646
Rasa | 5646
ReginaS | 5646
ReginaV | 5646
Alina G | 5652 | '11-4=7
Daliute | 5652
Danguole | 5652
Edita | 5652
Gita | 5652
Irena R | 5652
Jekaterina | 5652
Laimutė | 5652
Lina | 5652
ReginaS | 5652
ReginaV | 5652
Birutė | 5663 | '8-1=7
Daliute | 5663
Daliute | 5663
Jekaterina | 5663
Laimutė | 5663
LinaS | 5663
ReginaS | 5663
ReginaV | 5663
Birutė | 5668 | 7
Danguole | 5668
Gita | 5668
Jekaterina | 5668
Lina | 5668
ReginaS | 5668
ReginaV | 5668
Birutė | 5702 | 8
Daliute | 5702
Edita | 5702
Gita | 5702
Jekaterina | 5702
Laimutė | 5702
ReginaV | 5702
Laimutė | 5702
Birutė | 5756 | 1
Gita | 5833 | 1
Alina G | 5841 | 1
119454
26190
18390
5498
27522
10515
29366.85
104273.1
31761.9
7050
110061.6456
9528
5684
2977.65
24642.58
5627.4
3884
10175.95
31346.26
4078.3
1346.4
465
99755.54
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6475.5
571
5800
24319.86
113106.4
870
8500.88
4232.5
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6472.5
571
5800
24319.86
1261.5
127968.28