Ortho-Clinical Diagnostics
ATITIKIMO DEKLARACIJA
Ortho-Clinical Diagnostics pareiškia, kad in vitro diagnostiniai medicinos prietaisai išvardinti žemiau atitinka Direktyvos 98/79/EC in Vitro Diagnostiniai medicinos prietaisai UK Medical medicinos prietaisų sąlygas ir reikalavimus 2002, Nr.: 618. 
Gamintojas:

Ortho-Clinical Diagnostics
50-100 Holmers Farm Way
High Wycombe
    Buckinghamshire 
    HP12 4DP
    Jungtinė Karalystė
Rangovas:

TECAN Schweiz AG


Seestrasse 103 



CH-8708 Mannerdorft


Šveicarija
Produkto pavadinimas:


ORTHO VISIONTM analizatorius
Produkto kodas: 



6904579
Atitikties įvertinimo klasė:

Ne- priedas II
TAIKOMI STANDARTAI:
· EN ISO 14971: 2012 Medicinos prietaisai – rizikos valdymo taikymas medicininiams prietaisams
· EN 13612:2002 Eksploatacinių charakteristikų įvertinimas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams
· EN 62366:2008 Medicinos prietaisai - inžinerijos praktiškumo taikymas medicinos prietaisams
· EN 62304:2006 Medicinos prietaisų programinė įranga - Programinė įranga gyvavimo ciklo procesams
· EN ISO 18113-1:2011 In vitro diagnostiniai medicinos prietaisai - gamintojo pateikta informacija (etiketė) – 1 dalis: Terminai, apibrėžimai ir bendrieji reikalavimai
· EN ISO 18113-3:2011 In vitro diagnostiniai medicinos prietaisai - gamintojo pateikta informacija (etiketė) – 3 dalis: In Vitro diagnostiniai prietaisai profesionaliam naudojimui

· EN ISO 15223-1:2012 Simboliai turi būti naudojami medicinos prietaisų etiketėse, ženklinime ir informacijoje, kurią reikia pateikti
· EN ISO 13485:2012 Medicinos prietaisai – Kokybės kontrolės sistema – Pagrindiniai reikalavimai pagal (ISO 13485 : 2003). 

Ortho-Clinical Diagnostics
ATITIKIMO DEKLARACIJA (tęsinys)
Taikomi standartai (tęsinys):

· EN 61010-1:2001 saugos reikalavimai elektriniams matavimo prietaisams, jų kontroliavimui ir laboratoriniam naudojimui
· EN 61010-2-010:2003 ypatingi reikalavimai laboratoriniai įrangai medžiagų šildymui
· EN 61010-2-020:2006 ypatingi reikalavimai laboratorinėms centrifūgoms

· EN 61010-2-101:2002 ypatingi reikalavimai in vitro diagnostiniams (IVD) medicinos prietaisams

· EN 61010-2-081:2001 ypatingi reikalavimai automatiniams ir pusiau automatiniams medicinos prietaisams tyrimams ir kitiems tikslams

· EN 61326-2-6:2012. Elektriniai prietaisai matavimų, kontrolės ir laboratoriniam naudojimui – EMC reikalavimai – dalis 2-6: ypatingi reikalavimai – In vitro diagnostiniams (IVD) medicinos prietaisams
Atitikties įvertinimo būdas





Priedas III
Originalaus CE žymėjimo data:




2014 spalio 27
(______________________)


    


 2015/02/23

PARAŠAS:







(metai/mėnuo/diena)

Vardas,pavardė: Richard Saunders

Vieta: High Wycombe, Jungtinė Karalystė

Pareigos: Vyr.vadybininkas, Tarptautinių reikalų komitetas

STDDOC693727 Pakeitimas versijos 1
Versija 2
BVSC008 ORTHO VISIONTM analizatorius

Psl 2 iš 2


