Ortho-Clinical Diagnostics

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Ortho-Clinical Diagnostics pareiškia, kad in vitro diagnostiniai medicinos prietaisai išvardinti žemiau atitinka Direktyvos 98/79/EC in Vitro Diagnostiniai medicinos prietaisai UK Medical medicinos prietaisų sąlygas ir reikalavimus 2002, Nr.: 618.

Gamintojas:		Ortho-Clinical Diagnostics

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire

HP12 4DP

Jungtinė Karalystė

Rangovas:		TECAN Schweiz AG

Seestrasse 103

CH-8708 Mannerdorft

Šveicarija

Produkto pavadinimas:			ORTHO VISIONTM analizatorius

Produkto kodas: 				6904579

Atitikties įvertinimo klasė:		Ne- priedas II

TAIKOMI STANDARTAI:

- EN ISO 14971: 2012 Medicinos prietaisai – rizikos valdymo taikymas medicininiams prietaisams

- EN 13612:2002 Eksploatacinių charakteristikų įvertinimas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams

- EN 62366:2008 Medicinos prietaisai - inžinerijos praktiškumo taikymas medicinos prietaisams

- EN 62304:2006 Medicinos prietaisų programinė įranga - Programinė įranga gyvavimo ciklo procesams

- EN ISO 18113-1:2011 In vitro diagnostiniai medicinos prietaisai - gamintojo pateikta informacija (etiketė) – 1 dalis: Terminai, apibrėžimai ir bendrieji reikalavimai

- EN ISO 18113-3:2011 In vitro diagnostiniai medicinos prietaisai - gamintojo pateikta informacija (etiketė) – 3 dalis: In Vitro diagnostiniai prietaisai profesionaliam naudojimui

- EN ISO 15223-1:2012 Simboliai turi būti naudojami medicinos prietaisų etiketėse, ženklinime ir informacijoje, kurią reikia pateikti

- EN ISO 13485:2012 Medicinos prietaisai – Kokybės kontrolės sistema – Pagrindiniai reikalavimai pagal (ISO 13485 : 2003).

Ortho-Clinical Diagnostics

ATITIKIMO DEKLARACIJA (tęsinys)

Taikomi standartai (tęsinys):

- EN 61010-1:2001 saugos reikalavimai elektriniams matavimo prietaisams, jų kontroliavimui ir laboratoriniam naudojimui

- EN 61010-2-010:2003 ypatingi reikalavimai laboratoriniai įrangai medžiagų šildymui

- EN 61010-2-020:2006 ypatingi reikalavimai laboratorinėms centrifūgoms

- EN 61010-2-101:2002 ypatingi reikalavimai in vitro diagnostiniams (IVD) medicinos prietaisams

- EN 61010-2-081:2001 ypatingi reikalavimai automatiniams ir pusiau automatiniams medicinos prietaisams tyrimams ir kitiems tikslams

- EN 61326-2-6:2012. Elektriniai prietaisai matavimų, kontrolės ir laboratoriniam naudojimui – EMC reikalavimai – dalis 2-6: ypatingi reikalavimai – In vitro diagnostiniams (IVD) medicinos prietaisams

Atitikties įvertinimo būdas						Priedas III

Originalaus CE žymėjimo data:					2014 spalio 27

(______________________)			    			 2015/02/23

PARAŠAS:								(metai/mėnuo/diena)

Vardas,pavardė: Richard Saunders

Vieta: High Wycombe, Jungtinė Karalystė

Pareigos: Vyr.vadybininkas, Tarptautinių reikalų komitetas