## 1 priedas
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Reagentų ir priemonių, skirtų cheminiams tyrimams atlikti, techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Techninė specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Mato vienetas | Maksimalus orientacinis kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas (%) | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė, fasuotės (pakuotės) kaina Eur be PVM/ Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Filtras membraninis | 19500000-1 | Nailoninis (poliamidas), diametras 47 mm, porų dydis 0.45 μm |  | vnt. | 100
2 | Filtras (dedamas ant švirkšto -syringe tipo) | 19500000-1 | Regeneruotos celiuliozės pagrindu, 25 mm skersmens, porų dydis - 0,45 μm | Regeneruotos celiuliozės pagrindu, 25 mm skersmens, porų dydis - 0,45 μm | vnt. | 500 | 0.915 | 21 | 1.1072 | 457.5 | 553.575 | Macherey-Nagel, p.n. 729031, pakuotė 100 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 91,50 Eur, kaina Eur su PVM 110,72
3 | Tarpinė (ferulė) | 19500000-1 | Grafitinės, skirtos fiksuoti 0,25 mm diametro kapiliarinę kolonėlę Shimadzu 2010 dujų chromatografo injektoriuje/detektoriuje | Grafitinės, skirtos fiksuoti 0,25 mm diametro kapiliarinę kolonėlę Shimadzu 2010 dujų chromatografo injektoriuje/detektoriuje | vnt. | 10 | 3.07 | 21 | 3.7147 | 30.7 | 37.147 | Shimadzu, p.n. 221-32126-05, pakuotė 10 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 30,70 Eur, kaina Eur su PVM 37,15
4 | Lainerio tvirtinimo tarpinės (O-ring) | 19500000-1 | Skirtos fiksuoti lainerį dujų chromatografo Hewlett Packard 6890 serijos GC sistemos garintuve |  | vnt. | 30
5 | Atsarginės adatos DC švirkštui | 33141310-6 | N9302226, N1/25M-5/063, tinkančiosS Perkin Elmer švirkštui |  | vnt. | 3
6 | Švirkštas | 33141310-6 | Stiklinis, tūris 10 µl, su tefloniniu stūmoklio galu, adata 50 mm-23S, tinkamas Shimadzu AOC 5000 serijos automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui (autosampler). Adatos ilgis 51 mm | Stiklinis, tūris 10 µl, su tefloniniu stūmoklio galu, adata 50 mm-23S, tinkamas Shimadzu AOC 5000 serijos automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui (autosampler). Adatos ilgis 51 mm | vnt. | 5 | 49.98 | 21 | 60.48 | 249.9 | 302.4 | Shimadzu, p.n. 221-75175-03, pakuotė 1 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 49,98 Eur, kaina Eur su PVM 60,48
7 | Švirkštas | 33141310-6 | 2.5 ml talpa, nepralaidus dujoms, dujinių mėginių įvedimui, tinkamas Shimadzu AOC 5000 serijos automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui (autosampler). Adatos ilgis 60 mm, ID 28. | 2.5 ml talpa, nepralaidus dujoms, dujinių mėginių įvedimui, tinkamas Shimadzu AOC 5000 serijos automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui (autosampler). Adatos ilgis 60 mm, ID 28. | vnt. | 3 | 169.4 | 21 | 204.974 | 508.2 | 614.922 | Shimadzu, p.n. 221-75179-01, pakuotė 1 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 169,40 Eur, kaina Eur su PVM 204,97
8 | Švirkštas | 33141310-6 | Švirkštas PE dujinio chromatografo autosampleriui, tinkantis Perkin Elmer DC (markė AutoSystem XL). Švirkštas skirtas autosampleriui, švirkšto tūris 5 µl, adatos ilgis 7 cm. |  | vnt. | 1
9 | Mėgintuvėlis | 33192500-7 | Graduotas, 10 ml talpos, su šlifiniu galu (14/23) ir kamšteliais. |  | vnt. | 50
10 | Oksalo rūgšties dihidratas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne mažiau 100 g. |  | g | 500
11 | Standartinis geležies tirpalas | 33696300-8 | (Fe(NO3)3 koncentracija 1 g/l (2 % azoto rūgštyje). Fasuotėje ne daugiau 500 ml. |  | ml | 1500
12 | Kalio hidrofosfatas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 250 g. |  | g | 500
13 | Fuksinas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 25
14 | Kjeldalio tabletės su vario sulfatu | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 1000 vnt. |  | vnt. | 4000
15 | Natrio chloridas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 1 kg. |  | kg | 4
16 | Natrio karbonatas, bevandenis | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 250 g. |  | g | 750
17 | Natrio tiosulfatas pentahidratas | 33696300-8 | Grynumas 99,0 - 100,5 %. Fasuotėje ne daugiau 500 g. |  | g | 1500
18 | Standartinis natrio chlorido tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,02 mol/l. Fasuotėje ne daugiau 500 ml |  | ml | 1000
19 | Indikatorius bromtimolio mėlynas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 25 g. |  | g | 50
20 | Amonio karbonatas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 100 g. |  | g | 200
21 | Amonio sulfatas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 50 g. |  | g | 100
22 | Chloraminas T, trihidratas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 100 g. |  | g | 200
23 | Perchloro rūgštis | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 1 l. |  | l | 4
24 | Acetonitrilas | 33696300-8 | Skirtas HPLC |  | l | 125
25 | Kalio sulfatas | 33696300-8 | Grynumas ≥99 %. Fasuotėje ne daugiau 1 kg. |  | kg | 2
26 | Kalio chloratas | 33696300-8 | Be sulfato jonų, an.gr. Fasuotėje ne daugiau 100 g |  | g | 200
27 | 2-Propanolis | 33696300-8 | Standartinis mišinys tabako analizei |  | l | 10
28 | Bario chloridas, dihidratas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 250
29 | Hidroksilamino hidrochloridas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 100 g. |  | g | 400
30 | Izopropanolis | 33696300-8 | an.gr. |  | l | 10
31 | Jūros smėlis | 33696300-8 | Išplautas rūgštimi, išdžiovintas, an.gr. |  | kg | 10
32 | Kalio dihidrofosfatas | 33696300-8 | Grynumas ≥99 %. Fasuotėje ne daugiau 250 g. |  | g | 500
33 | Kalio heksacianoferatas (II)x3H2O (Geltonoji kraujo druska) | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 100
34 | Kalio-natrio tartratas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 250 g. |  | g | 500
35 | Krakmolas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 100
36 | Paliudyta pamatinė medžiaga - dirvožemis | 33696300-8 | Su amonio azoto, nitrato, nitrito, pH, organinių komponentų, Kjeldalio azoto, bendrojo fosforo, sausųjų medžiagų paliudytomis pamatinėmis vertėmis. Su sertifikatu. |  | g | 100
37 | Paliudyta pamatinė medžiaga - drumstumo standartinis tirpalas | 33696300-8 | 4 DVF. Su sertifikatu. |  | amp. | 2
38 | Paliudyta pamatinė medžiaga - jungtinis amonio, nitrato ir nitrito tirpalas | 33696300-8 | Koncentracijos: amonis 0,1-1 mg/l, nitratas 3-60 mg/l, nitritas 0,1-1 mg/l. Su sertifikatu. |  | ml | 15
39 | Paliudyta pamatinė medžiaga - alus | 33696300-8 | Alus su žinoma alkoholio (tūrio), pradinio ekstrakto, pH ir spalvos verte. Su sertifikatu. Alkoholio vertė turi būti ne mažesnė nei 4 % (tūrio). Fasuotė 330 ml. |  | fasuotė | 1
40 | Paliudyta pamatinė medžiaga - amonio standartinis tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,5 mg/l, pagal NH4+ arba N. Su sertifikatu. |  | amp. | 2
41 | Paliudyta pamatinė medžiaga - amonio tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 100 mg/l, pagal NH4+. Su sertifikatu. |  | ml | 250
42 | Paliudyta pamatinė medžiaga - asbestas | 33696300-8 | Tinkama nustatymui optiniu mikroskopu, asbesto koncentracija priklauso nuo gamintojo partijos. Su sertifikatu. |  | pak. | 1
43 | Paliudyta pamatinė medžiaga - Bendrojo azoto tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 100- 200 mg/l N. Su sertifikatu. |  | amp. | 1
44 | Paliudyta pamatinė medžiaga - bendros ištirpusios medžiagos arba sausa liekana po išgarinimo ir išdžiovinimo | 33696300-8 | Sausų medžiagų (angl. total solids arba total dissolved solids) koncentracija 100-2000 mg/l (išgarinus ir išdžiovinus 105 - 180°C temp.). Su neapibrėžtimi. Su sertifikatu. |  | ml | 500
45 | Paliudyta pamatinė medžiaga - chlorido tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 50 mg/l. Su sertifikatu. |  | ml | 250
46 | Paliudyta pamatinė medžiaga - Chromo (VI) tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 10-200 μg/l. Su sertifikatu. |  | amp. | 1
47 | Paliudyta pamatinė medžiaga - fenolio tirpalas | 33696300-8 | Skirta nustatyti 4-AAP metodu, koncentracija 0,06-5 mg/l. Su sertifikatu. |  | amp. | 1
48 | Paliudyta pamatinė medžiaga - Formaldehidas | 33696300-8 | 1000 μg/ml |  | ml. | 100
49 | Paliudyta pamatinė medžiaga - ištirpusio deguonies tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija priklauso nuo gamintojo partijos. Su sertifikatu. |  | ml | 500
50 | Paliudyta pamatinė medžiaga - jungtinis amonio azoto, nitrato ir ortofosfato standartinis tirpalas | 33696300-8 | Koncentracijos: amonio azotas - 1-20 mg/l, nitratas - 2-25 mg/l, ortofosfatas - 0,5-5 mg/l. Su sertifikatu. |  | ml | 500
51 | Paliudyta pamatinė medžiaga - jungtinis Kjeldalio azoto, bendrojo azoto ir bendrojo fosforo standartinis tirpalas | 33696300-8 | Koncentracijos: Kjeldalio azotas - 1-15 mg/l, bendrasis azotas - 1-20 mg/l, bendrasis fosforas - 0,5-5 mg/l. Su sertifikatu. |  | amp. | 1
52 | Paliudyta pamatinė medžiaga - laisvojo chloro tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,5-3 mg/l. Su sertifikatu. |  | amp. | 1
53 | Paliudyta pamatinė medžiaga - medus | 33696300-8 | Medus su žinoma diastazės aktyvumo ir drėgnio verte. Su sertifikatu. Diastazės aktyvumas turi būti ne mažesnis nei 8 Šadės (Gotės) vienetai. |  | g | 100
54 | Paliudyta pamatinė medžiaga - mėsa | 33696300-8 | Drėgmė, Azotas; Riebalai; Pelenai, Chloridas. Su sertifikatu. |  | vnt. | 1
55 | Paliudyta pamatinė medžiaga - mėsos produkto pagrindu | 33696300-8 | Koncentracijos: azotas 14,2±0,4; pelenai 4,51±0,19, riebalai 8,99±0,2 ir kt. Su sertifikatu (lygiavertė ERM-BB384). |  | vnt. | 1
56 | Paliudyta pamatinė medžiaga - nitrato tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 200-500 mg/l. Su sertifikatu. |  | ml | 125
57 | Paliudyta pamatinė medžiaga - nitrito tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 10-100 mg/l, pagal N. Su sertifikatu. |  | ml | 125
58 | Paliudyta pamatinė medžiaga - pH 7 buferinis tirpalas | 33696300-8 | pH 7. Su sertifikatu. |  | ml | 500
59 | Paliudyta pamatinė medžiaga - pH tirpalas | 33696300-8 | pH 5-10. Su sertifikatu. |  | ml | 250
60 | Paliudyta pamatinė medžiaga - riebalų tirpalas | 33696300-8 | Skirta gravimetrinei analizei, koncentracija 20-200 mg/l. Su sertifikatu. |  | amp. | 1
61 | Paliudyta pamatinė medžiaga - spalvos tirpalas | 33696300-8 | Spalvos koncentracija 10-100 mg/l Pt-Co. Su sertifikatu. |  | ml | 500
62 | Paliudyta pamatinė medžiaga - žuvies pasta | 33696300-8 | Drėgmė, Azotas; Riebalai; Pelenai, Chloridas. Su sertifikatu. |  | vnt. | 1
63 | Paliudyta pamatinė medžiaga -BDS tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 5-10 mg/l O2. Su sertifikatu. |  | ml | 500
64 | Paliudyta pamatinė medžiaga -Kjeldalio azoto tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 100- 200 mg/l N. Su sertifikatu. |  | amp. | 1
65 | Paliudyta pamatinė medžiaga -nitrito tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija apie 0,1 - 1 mg/l, pagal N. Su sertifikatu. |  | ml | 1000
66 | Paliudyta pamatinė medžiaga benzilparabenas | 33696300-8 | Paliudyta pamatinė medžiaga, turinti sertifikatą su neapibrėžtimi. Fasuotėje ne mažiau 1000 mg. |  | mg | 1000
67 | Plėvelė bendros migracijos nustatymui | 33696300-8 | Paliudyta pamatinė medžiaga bendros migracijos nustatymui į 95 % etanolį , apie 10 dm2. Fasuotė 8 dm2. |  | fasuotė | 2
68 | Standartinis spalvos tirpalas | 33696300-8 | Platinos koncentracija 500 mgPt/l. Fasuotėje 16 ampulių po 10 ml. |  | fasuotė | 1
69 | Boro trifluorido ir metanolio kompleksinis tirpalas | 33696300-8 | 20 % metanolio tirpale |  | ml | 2000
70 | Gintaro (sukcininė) rūgštis | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 50
71 | Vandenilio peroksidas | 33696300-8 | Koncentracija 30 %, an.gr. |  | l | 2
72 | Geležies chloridas (III) heksahidratas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 50
73 | Aliuminio sulfatas, (Al2 (SO4)3 x 18H2O) | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 250
74 | Amonio fluoridas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 100
75 | Dinatrio vandenilio fosfatas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 250
76 | Kadmio sulfatas | 33696300-8 | Grynumas ≥98,7 % |  | g | 100
77 | Kalio nitritas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 250
78 | Mikrokristalinė celiuliozė | 33696300-8 | Skirta plonasluoksnei chromatografijai |  | g | 100
79 | Standartinis amonio rodanido tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,1 mol/l , ampulė. Koncentratas reikalingas paruošti 0,5 l arba 1 l tūrio tirpalui. Arba gali būti Amonio rodanido tirpalas 100 arba 1000 mg/l koncentracijos. |  | amp. | 1
80 | Bario difenilamino sulfonatas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 50
81 | Etilendiamino tetraacto rūgštis (EDTA) | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 250 g. |  | g | 500
82 | Standartinis fluorido tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 1 g/l, paskirtis- jonų mainų (IC) standartinis tirpalas. Sertifikuota paliudyta vertė su neapibrėžtimi. |  | ml | 1000
83 | Natrio dietilditiokarbamatas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 25
84 | Diizodecil ftalatas | 33696300-8 | Grynumas ≥99 %. Skirtas dujų chromatografijai |  | ml | 50
85 | Tioacetamidas | 33696300-8 | Sunkiųjų metalų nustatymui, grynumas ≥99 % (RT) |  | g | 50
86 | Lantano (III) oksidas | 33696300-8 | Grynumas ≥99,99 % |  | ml | 100
87 | p-dimetilamino benzaldehidas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 50
88 | Metanilo geltonas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 25
89 | Lantano nitratas, La(NO3)3xH2O | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 25
90 | Indikatorius kalceinas (C30H26N2O13) | 33696300-8 | Skirtas kalcio nustatymui, an.gr. |  | g | 5
91 | Standartinis kalio permanganato tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,01 mol/l, ampulė |  | amp. | 1
92 | Vario sulfatas heksahidratas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 50
93 | Natrio dihidrofosfatas | 33696300-8 | an.gr. Fasuotėje ne daugiau 250 g. |  | g | 500
94 | 2,6-dimetilfenolis | 33696300-8 | Nesusikristalizavęs, an.gr. |  | g | 100
95 | Fenilhidrazinas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 25
96 | p-nitroanilinas | 33696300-8 | an.gr. |  | g | 25
97 | HC lempa mangano | 38433000-9 | Shimadzu firmos spektrometrui AA - 6800 | Shimadzu firmos spektrometrui AA - 6800 | vnt. | 1 | 310 | 21 | 375.1 | 310 | 375.1 | Shimadzu, p.n. 200-38422-13 CA, pakuotė 1 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 310,00 Eur, kaina Eur su PVM 375,10
98 | Antgaliai automatinėm pipetėm | 38437000-7 | TIP 10 000 µl, tinkanti Orange Scientific automatinėm pipetėm | TIP 10 000 µl, tinkanti Orange Scientific automatinėm pipetėms | vnt. | 400 | 0.27 | 21 | 0.3267 | 108 | 130.68 | Orange Scientific kat.Nr. 3556420, pak. 200vnt., kaina be PVM- 54.00Eur; Kaina su PVM - 65.34
99 | Antgaliai automatinėm pipetėm | 38437000-7 | TIP 1000-5000 µl, tinkanti Orange Scientific automatinėm pipetėm | TIP 1000-5000 µl, tinkanti Orange Scientific automatinėm pipetėms | vnt. | 500 | 0.138 | 21 | 0.167 | 69 | 83.49 | Orange Scientific kat.Nr. 3550105, pak. 250vnt. kaina be PVM- 34.50Eur; Kaina su PVM - 41.745Eur
100 | Sorbciniai vamzdeliai | 33793000-5 | Nekondicionuoti, skirti Shimadzu termodesorbcijos įrenginiui TD-20, stikliniai/metaliniai, sorbentas - Tenax TA, dalelių dydis - 35/60 mesh, matmenys - 1/4", diametras x 3 1/2" | Nekondicionuoti, skirti Shimadzu termodesorbcijos įrenginiui TD-20, stikliniai/metaliniai, sorbentas - Tenax TA, dalelių dydis - 35/60 mesh, matmenys - 1/4", diametras x 3 1/2" | vnt. | 100 | 86.8 | 21 | 105.028 | 8680 | 10502.8 | Restek, p.n. 24062, pakuotė 10 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 868,00 Eur, kaina Eur su PVM 37,15
101 | Kamšteliai sorbciniams vamzdeliams | 33793000-5 | Trumpalaikio saugojimo, su tarpinėmis, skirti Shimadzu termodesorbcijos įrenginio TD-20 sorbciniams vamzdeliams, to pačio gamintojo, tinkamos naudoti su sorbciniais vamzdeliais (esančiais 100 pozicijoje) | Trumpalaikio saugojimo, su tarpinėmis, skirti Shimadzu termodesorbcijos įrenginio TD-20 sorbciniams vamzdeliams, to pačio gamintojo, tinkamos naudoti su sorbciniais vamzdeliais (esančiais 100 pozicijoje) | vnt. | 200 | 24 | 21 | 29.04 | 4800 | 5808 | Shimadzu, p.n. 223-54617-41, pakuotė 20 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 480,00 Eur, kaina Eur su PVM 580,50