## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas: UAB Kristameda
PASIŪLYMO KAINA
| Pavadinimas, pastovios charakteristikos | Kintamos charakteristikos, kataloginis numeris, katalogo puslapis |  | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Kaina viso, Eur (be PVM) | Kaina viso, Eur (su PVM)
1. | Užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm, Ø 2,7 mm, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,8, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtams. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai turi būti pagaminti to paties gamintojo.
1.1. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio, 4,3 mm pločio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais. | Kiaurymių skaičius
1.1.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 kiaurymių, 12 kiaurymių; 29476006, 29476012, kat. 1, p. 55 |  | 5 | 34.83 | 174.15 | 182.8575
1.2. | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio, 4,3 mm pločio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.2.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 29476608, kat. 1, p. 55 b) 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje"; 29476408, kat. 1, p. 55 |  | 10 | 69.65 | 696.5 | 731.325
1.3. | Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio, 4,3 mm pločio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.3.1 |  | 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 29478308, kat. 1, p. 55 |  | 2 | 69.65 | 139.3 | 146.265
1.4. | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,6 mm storio, 6,5 mm pločio. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.4.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 24204000, kat. 1, p. 64 b) 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 24205000, kat. 1, p. 64 |  | 3 | 145.78 | 437.34 | 459.207
1.5. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio, 4,3 mm pločio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.5.1. |  | 6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 29475906, kat. 1, p. 55 |  | 2 | 69.65 | 139.3 | 146.265
1.6. | H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,3 mm storio. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.6.1. |  | 4 kiaurymių; 24244000, kat. 1, p. 57 |  | 1 | 88.03 | 88.03 | 92.4315
1.7. | Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.7.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 6 kiaurymių; 29476504, 29476506, kat. 1, p. 55 |  | 5 | 34.83 | 174.15 | 182.8575
1.8. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 1,3 mm storio. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.8.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymų; 8 kiaurymių; 29475404, 29475405, 29475406, 29475407, 29475408, kat. 1, p. 56 |  | 20 | 34.83 | 696.6 | 731.43
1.9. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 1,8 mm storio. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.9.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymų; 8 kiaurymių; 10 kiaurymių; 24201004, 24201005, 24201006, 24201007, 24201008, 24201010, kat. 1, p. 64 |  | 2 | 127.1 | 254.2 | 266.91
1.10. | Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,3 mm storio. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.10.1. |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 29476307, kat. 1, p. 56 |  | 1 | 69.65 | 69.65 | 73.1325
1.11. | X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių, pagaminta iš titano. 1,8 mm storio. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės dydis, plokštelės ilgis
1.11.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Maža, 24 mm ilgio; 24211003, kat. 1, p. 65 b) Vidutinė, 30 mm ilgio; 24211002, kat. 1, p. 65 c) Didelė, 36 mm ilgio; 24211001, kat. 1, p. 65 |  | 10 | 164.48 | 1644.8 | 1727.04
1.12. | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,3 mm storio. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.12.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 29476207, kat. 1, p. 56 b) 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 29476107, kat. 1, p. 56 c) 5 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė, plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 24242000, kat. 1, p. 56 |  | 12 | 69.65 | 835.8 | 877.59
1.13. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. 1,8 mm storio. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.13.1. |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 24207000, kat. 1, p. 64 |  | 4 | 164.48 | 657.92 | 690.816
1.14. | Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.14.1. |  | 2 kiaurymių; 24235000, kat. 1, p. 65 |  | 1 | 127.1 | 127.1 | 133.455
1.15. | T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 1,8 mm storio. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kiaurymių skaičius
1.15.1. |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 24208000, kat. 1, p. 65 |  | 15 | 145.78 | 2186.7 | 2296.035
1.16. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. 1,6 mm storio. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.16.1. |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 24202000, kat. 1, p. 64 |  | 1 | 164.48 | 164.48 | 172.704
1.17. | Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)
1.17.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, kairės pusės; 24243200, kat. 1, p. 57 b) 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės pusės; 24243100, kat. 1, p. 57 |  | 1 | 110.25 | 110.25 | 115.7625
1.18. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė. 2,5 mm storio, 24,4 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės kiaurymių sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)
1.18.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 51,9 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės; 29568402, kat. 1, p. 72 b) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 51,9 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės; 29568302, kat. 1, p. 72 c) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60,1 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės; 29568400, kat. 1, p. 72 d) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60,1 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės; 29568300, kat. 1, p. 72 e) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės; 29568401, kat. 1, p. 72 f) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės; 29568301, kat. 1, p. 72 |  | 220 | 153.8 | 33836 | 35527.8
1.19. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 2,0 mm storio, 7 mm pločio. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.19.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 24206004, 24206005, 24206006, 24206007, 24206008, 24206009, 24206010, kat. 1, p. 64 |  | 10 | 127.1 | 1271 | 1334.55
1.20. | H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.20.1. |  | 8 kiaurymių; 24241000, kat. 1, p. 55 |  | 1 | 88.03 | 88.03 | 92.4315
1.21. | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.21.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 12 kiaurymių, 60 mm ilgio; 22599060, kat. 1, p. 82 b) 12 kiaurymių, 68 mm ilgio; 22599068, kat. 1, p. 82 |  | 2 | 178.48 | 356.96 | 374.808
1.22. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.22.1. |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 29475307, kat. 1, p. 56 |  | 5 | 69.65 | 348.25 | 365.6625
1.23. | Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, 2,5 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius distalinėje dalyje, plokštelės ilgis, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius
1.23.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymių, 73 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6; 22515003, kat. 2, p. 70 b) 4 kiaurymių, 85 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7; 22515004, kat. 2, p. 70 c) 5 kiaurymių, 97 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8; 22515005, kat. 2, p. 70 d) 6 kiaurymių, 109 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8; 22515006, kat. 2, p. 70 e) 7 kiaurymių, 121 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9; 22515007, kat. 2, p. 70 f) 8 kiaurymių, 133 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9; 22515008, kat. 2, p. 70 |  | 4 | 71.33 | 285.32 | 299.586
1.24. | Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius
1.24.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 6 kiaurymių; 22563206, kat. 1, p. 79 b) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22563207, kat. 1, p. 79 c) Kairės pusės, 8 kiaurymių; 22563208, kat. 1, p. 79 d) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; 22563106, kat. 1, p. 79 e) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22563107, kat. 1, p. 79 f) Dešinės pusės, 8 kiaurymių; 22563108, kat. 1, p. 79 |  | 45 | 169 | 7605 | 7985.25
1.25. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje plokštelės dalyje
1.25.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22560203, kat. 1, p. 73 b) Kairės pusės, 4 kiaurymių; 22560204, kat. 1, p. 73 c) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22560205, kat. 1, p. 73 d) Kairės pusės, 6 kiaurymių; 22560206, kat. 1, p. 73 e) Kairės pusės, 8 kiaurymių; 22560208, kat. 1, p. 73 f) Kairės pusės, 10 kiaurymių; 22560210, kat. 1, p. 73 g) Kairės pusės, 12 kiaurymių; 22560212, kat. 1, p. 73 h) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22560103, kat. 1, p. 73 i) Dešinės pusės, 4 kiaurymių; 22560104, kat. 1, p. 73 j) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22560105, kat. 1, p. 73 k) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; 22560106, kat. 1, p. 73 l) Dešinės pusės, 8 kiaurymių; 22560108, kat. 1, p. 73 m) Dešinės pusės, 10 kiaurymių; 22560110, kat. 1, p. 73 n) Dešinės pusės, 12 kiaurymių; 22560112, kat. 1, p. 73 |  | 5 | 132.77 | 663.85 | 697.0425
1.26. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.26.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 mm; 22508003, kat. 1, p. 79 b) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 108 mm; 22508005, kat. 1, p. 79 |  | 130 | 139.62 | 18150.6 | 19058.13
1.27. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.27.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22547003, kat. 1, p. 99 b) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22547005, kat. 1, p. 99 |  | 1 | 145.67 | 145.67 | 152.9535
1.28. | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,0 mm storio, 68 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.28.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 15 kiaurymių; 22553215, kat. 1, p. 82 b) Dešinės pusės, 15 kiaurymių; 22553115, kat. 1, p. 82 |  | 50 | 178.48 | 8924 | 9370.2
1.29. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis
1.29.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių, 46,5 mm ilgio; 22559203, kat. 1, p. 73 b) Kairės pusės, 4 kiaurymių, 55,5 mm ilgio; 22559204, kat. 1, p. 73 c) Kairės pusės, 5 kiaurymių, 64,5 mm ilgio; 22559205, p 73 d) Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 46,5 mm ilgio; 22559103, kat. 1, p. 73 e) Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 55,5 mm ilgio; 22559104, kat. 1, p. 73 f) Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 64,5 mm ilgio; 22559105, kat. 1, p. 73 |  | 5 | 132.77 | 663.85 | 697.0425
1.30. | Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 1,7 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.30.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5 kiaurymių, 48 mm ilgio; 22555005, kat. 1, p. 72 b) 6 kiaurymių, 57 mm ilgio; 22555006, kat. 1, p. 72 |  | 30 | 105.11 | 3153.3 | 3310.965
1.31. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, kablio aukštis 12 mm. 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.31.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3+2 kiaurymių; 24239202, kat. 1, p. 78 b) Kairės pusės, 3+3 kiaurymių; 24239203, kat. 1, p. 78 c) Kairės pusės, 3+4 kiaurymių; 24239204, kat. 1, p. 78 d) Kairės pusės, 3+5 kiaurymių; 24239205, kat. 1, p. 78 e) Kairės pusės, 3+6 kiaurymių; 24239206, kat. 1, p. 78 f) Kairės pusės, 3+7 kiaurymių; 24239207, kat. 1, p. 78 g) Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių; 24239102, kat. 1, p. 78 h) Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių; 24239103, kat. 1, p. 78 i) Dešinės pusės, 3+4 kiaurymių; 24239104, kat. 1, p. 78 j) Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių; 24239105, kat. 1, p. 78 k) Dešinės pusės, 3+6 kiaurymių; 24239106, kat. 1, p. 78 l) Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių; 24239107, kat. 1, p. 78 |  | 5 | 161.57 | 807.85 | 848.2425
1.32. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. T formos, pagaminta iš titano. 1,6 mm storio, 3 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje
1.32.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 3 kiaurymių; 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 22557003, 22557004, 22557005, 22557006, 22557007, 22557008, kat. 1, p. 72 |  | 40 | 86.35 | 3454 | 3626.7
1.33. | Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 2 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.33.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5 kiaurymių, 48 mm ilgio; 22502005, kat. 2, p. 70 b) 6 kiaurymių, 57 mm ilgio; 22502006, kat. 2, p. 70 |  | 2 | 63.56 | 127.12 | 133.476
1.34. | Netaisyklingos T formos (“galvos” atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės “galvoje” (vienoje eilėje). Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje dalyje
1.34.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22572103, kat. 1, p. 73 b) Dešinės pusės, 4 kiaurymių; 22572104, kat. 1, p. 73 c) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22572105, kat. 1, p. 73 d) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; 22572106, kat. 1, p. 73 e) Dešinės pusės, 8 kiaurymių; 22572108, kat. 1, p. 73 f) Dešinės pusės, 10 kiaurymių; 22572110, kat. 1, p. 73 g) Dešinės pusės, 12 kiaurymių; 22572112, kat. 1, p. 73 h) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22572203, kat. 1, p. 73 i) Kairės pusės, 4 kiaurymių; 22572204, kat. 1, p. 73 j) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22572205, kat. 1, p. 73 k) Kairės pusės, 6 kiaurymių; 22572206, kat. 1, p. 73 l) Kairės pusės, 8 kiaurymių; 22572208, kat. 1, p. 73 m) Kairės pusės, 10 kiaurymių; 22572210, kat. 1, p. 73 n) Kairės pusės, 12 kiaurymių; 22572212, kat. 1, p. 73 |  | 4 | 85.48 | 341.92 | 359.016
1.35. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. L formos, 90° kampo, 1,7 mm storio, pagaminta iš titano. 2 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje
1.35.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22558203, kat. 1, p. 73 b) Kairės pusės, 4 kiaurymių; 22558204, kat. 1, p. 73 c) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22558103, kat. 1, p. 73 d) Dešinės pusės, 4 kiaurymių; 22558104, kat. 1, p. 73 |  | 2 | 86.35 | 172.7 | 181.335
1.36. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. Netaisyklingos L formos, 106° kampo, 1,6 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje
1.36.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22556203, kat. 1, p. 72 b) Kairės pusės, 4 kiaurymių; 22556204, kat. 1, p. 72 c) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22556103, kat. 1, p. 72 d) Dešinės pusės, 4 kiaurymių; 22556104, kat. 1, p. 72 |  | 40 | 86.35 | 3454 | 3626.7
1.37. | Netaisyklingos T formos (“galvos” atžvilgiu siauroji proksimalinė dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė. Tiesi, 2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.37.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 48 mm ilgio; 22511103, kat. 2, p. 69 b) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 61 mm ilgio; 22511104, kat. 2, p. 69 c) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 74 mm ilgio; 22511105, kat. 2, p. 69 d) Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 48 mm ilgio; 22511203, kat. 2, p. 69 e) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 61 mm ilgio; 22511204, kat. 2, p. 69 f) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 74 mm ilgio; 22511205, kat. 2, p. 69 |  | 4 | 45.43 | 181.72 | 190.806
1.38. | T formos užrakinama kompresinė plokštelė. Anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.38.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 42 mm ilgio; 22512003, kat. 2, p. 69 b) 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 54 mm ilgio; 22512004, kat. 2, p. 69 c) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 66 mm ilgio; 22512005, kat. 2, p. 69 d) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 78 mm ilgio; 22512006, kat. 2, p. 69 |  | 6 | 60.57 | 363.42 | 381.591
1.39. | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.39.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5+3 kiaurymių; 22550203, kat. 1, p. 82 b) Kairės pusės, 5+4 kiaurymių; 22550204, kat. 1, p. 82 c) Kairės pusės, 5+5 kiaurymių; 22550205, kat. 1, p. 82 d) Kairės pusės, 5+6 kiaurymių; 22550206, kat. 1, p. 82 e) Kairės pusės, 5+7 kiaurymių; 22550207, kat. 1, p. 82 f) Kairės pusės, 5+9 kiaurymių; 22550209, kat. 1, p. 82 g) Kairės pusės, 5+11 kiaurymių; 22550211, kat. 1, p. 82 h) Kairės pusės, 5+13 kiaurymių; 22550213, kat. 1, p. 82 i) Kairės pusės, 5+15 kiaurymių; 22550215, kat. 1, p. 82 j) Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių; 22550103, kat. 1, p. 82 k) Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių; 22550104, kat. 1, p. 82 l) Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių; 22550105, kat. 1, p. 82 m) Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių; 22550106, kat. 1, p. 82 n) Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių; 22550107, kat. 1, p. 82 o) Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių; 22550108, kat. 1, p. 82 p) Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių; 22550111, kat. 1, p. 82 r) Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių; 22550113, kat. 1, p. 82 s) Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių; 22550115, kat. 1, p. 82 |  | 10 | 83.93 | 839.3 | 881.265
1.40. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.40.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 6+3 kiaurymių; 22504203, kat. 2, p. 71 b) Kairės pusės, 6+5 kiaurymių; 22504205, kat. 2, p. 71 c) Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių; 22504103, kat. 2, p. 71 d) Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių; 22504105, kat. 2, p. 71 |  | 15 | 134.55 | 2018.25 | 2119.1625
1.41. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį, 2,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.41.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 6+3 kiaurymių; 22594203, kat. 1, p. 80 b) Kairės pusės, 6+5 kiaurymių; 22594205, kat. 1, p. 80 c) Kairės pusės, 6+7 kiaurymių; 22594207, kat. 1, p. 80 d) Kairės pusės, 6+9 kiaurymių; 22594209, kat. 1, p. 80 e) Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių; 22594103, kat. 1, p. 80 f) Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių; 22594105, kat. 1, p. 80 g) Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių; 22594107, kat. 1, p. 80 h) Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių; 22594109, kat. 1, p. 80 |  | 18 | 134.55 | 2421.9 | 2542.995
1.42. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, be papildomos atramos apgaubiančios žąstikaulį, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.42.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22548203, kat. 2, p. 73 b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22548205, kat. 2, p. 73 c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22548207, kat. 2, p. 73 d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; 22548209, kat. 2, p. 73 e) Kairės pusės, 14 kiaurymių; 22548214, kat. 2, p. 73 f) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22548103, kat. 2, p. 73 g) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22548105, kat. 2, p. 73 h) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22548107, kat. 2, p. 73 i) Dešinės pusės, 9 kiaurymių; 22548109, kat. 2, p. 73 j) Dešinės pusės, 14 kiaurymių; 22548114, kat. 2, p. 73 |  | 3 | 161.48 | 484.44 | 508.662
1.43. | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė. Anatomiškai išlenkta, 3,1 mm storio, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), bendras kiaurymių skaičius
1.43.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10; 22578210, kat. 1, p. 77 b) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11; 22578211, kat. 1, p. 77 c) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12; 22578212, kat. 1, p. 77 d) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13; 22578213, kat. 1, p. 77 e) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14; 22578214, kat. 1, p. 77 f) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15; 22578215, kat. 1, p. 77 g) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10; 22578110, kat. 1, p. 77 h) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11; 22578111, kat. 1, p. 77 i) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12; 22578112, kat. 1, p. 77 j) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13; 22578113, kat. 1, p. 77 k) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14; 22578114, kat. 1, p. 77 l) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15; 22578115, kat. 1, p. 77 |  | 10 | 169 | 1690 | 1774.5
1.44. | Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.44.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 4+3 kiaurymių, 80 mm ilgio; 22513003, kat. 1, p. 80 b) 4+5 kiaurymių, 106 mm ilgio; 22513005, kat. 1, p. 80 c) 4+7 kiaurymių, 132 mm ilgio; 22513007, kat. 1, p. 80 d) 4+9 kiaurymių, 158 mm ilgio; 22513009, kat. 1, p. 80 e) 4+11 kiaurymių, 184 mm ilgio; 22513011, kat. 1, p. 80 |  | 20 | 138.5 | 2770 | 2908.5
1.45. | Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 8 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius distalinėje dalyje, plokštelės ilgis, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius, plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės)
1.45.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 4 kiaurymių, 112 mm ilgio, dešinės pusės; 22573104, kat. 1, p. 80 b) 6 kiaurymių, 138 mm ilgio, dešinės pusės; 22573106, kat. 1, p. 80 c) 8 kiaurymių, 164 mm ilgio, dešinės pusės; 22573108, kat. 1, p. 80 d) 10 kiaurymių, 190 mm ilgio, dešinės pusės; 22573110, kat. 1, p. 80 e) 12 kiaurymių, 216 mm ilgio, dešinės pusės; 22573112, kat. 1, p. 80 f) 4 kiaurymių, 112 mm ilgio, kairės pusės; 22573204, kat. 1, p. 80 g) 6 kiaurymių, 138 mm ilgio, kairės pusės; 22573206, kat. 1, p. 80 h) 8 kiaurymių, 164 mm ilgio, kairės pusės; 22573208, kat. 1, p. 80 i) 10 kiaurymių, 190 mm ilgio, kairės pusės; 22573210, kat. 1, p. 80 j) 12 kiaurymių, 216 mm ilgio, kairės pusės; 22573212, kat. 1, p. 80 |  | 15 | 141.95 | 2129.25 | 2235.7125
1.46. | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.46.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 6 kiaurymių; 22554206, kat. 1, p. 77 b) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22554207, kat. 1, p. 77 c) Kairės pusės, 8 kiaurymių; 22554208, kat. 1, p. 77 d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; 22554209, kat. 1, p. 77 e) Kairės pusės, 10 kiaurymių; 22554210, kat. 1, p. 77 f) Kairės pusės, 12 kiaurymių; 22554212, kat. 1, p. 77 g) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; 22554106, kat. 1, p. 77 h) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22554107, kat. 1, p. 77 i) Dešinės pusės, 8 kiaurymių; 22554108, kat. 1, p. 77 j) Dešinės pusės, 9 kiaurymių; 22554109, kat. 1, p. 77 k) Dešinės pusės, 10 kiaurymių; 22554110, kat. 1, p. 77 l) Dešinės pusės, 12 kiaurymių; 22554112, kat. 1, p. 77 |  | 20 | 90.83 | 1816.6 | 1907.43
1.47. | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.47.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5+3 kiaurymių, 118 mm ilgio; 22520003, kat. 1, p. 76 b) 5+4 kiaurymių, 136 mm ilgio; 22520004, kat. 1, p. 76 c) 5+5 kiaurymių, 154 mm ilgio; 22520005, kat. 1, p. 76 d) 5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio; 22520006, kat. 1, p. 76 e) 5+7 kiaurymių, 190 mm ilgio; 22520007, kat. 1, p. 76 f) 5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio; 22520008, kat. 1, p. 76 g) 5+9 kiaurymių, 226 mm ilgio; 22520009, kat. 1, p. 76 h) 5+11 kiaurymių, 262 mm ilgio; 22520011, kat. 1, p. 76 i) 5+13 kiaurymių, 298 mm ilgio; 22520013, kat. 1, p. 76 j) 5+15 kiaurymių 334 mm ilgio; 22520015, kat. 1, p. 76 |  | 3 | 91.85 | 275.55 | 289.3275
1.48. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.48.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3+2 kiaurymių; 22510202, kat. 1, p. 78 b) Kairės pusės, 3+3 kiaurymių; 22510203, kat. 1, p. 78 c) Kairės pusės, 3+5 kiaurymių; 22510205, kat. 1, p. 78 d) Kairės pusės, 3+7 kiaurymių; 22510207, kat. 1, p. 78 e) Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių; 22510102, kat. 1, p. 78 f) Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių; 22510103, kat. 1, p. 78 g) Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių; 22510105, kat. 1, p. 78 h) Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių; 22510107, kat. 1, p. 78 |  | 2 | 161.57 | 323.14 | 339.297
1.49. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.49.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymės; 5 kiaurymės; 6 kiaurymės; 7 kiaurymės; 8 kiaurymės; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 22596004, 22596005, 22596006, 22596007, 22596008, 22596010, 22596012, kat. 1, p. 75 |  | 2 | 87.5 | 175 | 183.75
1.50. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.50.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymės; 5 kiaurymės; 6 kiaurymės; 7 kiaurymės; 8 kiaurymės; 9 kiaurymės; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 22597004, 22597005, 22597006, 22597007, 22597008, 22597009, 22597010, 22597011, 22597012, kat. 1, p. 75 |  | 3 | 83.03 | 249.09 | 261.5445
1.51. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.51.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymės; 5 kiaurymės; 6 kiaurymės; 7 kiaurymės; 8 kiaurymės; 9 kiaurymės; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 22501004, 22501005, 22501006, 22501007, 22501008, 22501009, 22501010, 22501011, 22501012, kat. 1, p. 75 |  | 70 | 53.27 | 3728.9 | 3915.345
1.52. | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė. Anterolateralinė, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.52.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 9 kiaurymių, 117 mm ilgio; 22574209, kat. 1, p. 81 b) Kairės pusės, 11 kiaurymių, 149 mm ilgio; 22574211, kat. 1, p. 81 c) Kairės pusės, 13 kiaurymių, 181 mm ilgio; 22574213, kat. 1, p. 81 d) Kairės pusės, 15 kiaurymių, 213 mm ilgio; 22574215, kat. 1, p. 81 e) Kairės pusės, 17 kiaurymių, 245 mm ilgio; 22574217, kat. 1, p. 81 f) Kairės pusės, 19 kiaurymių, 277 mm ilgio; 22574219, kat. 1, p. 81 g) Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 117 mm ilgio; 22574109, kat. 1, p. 81 h) Dešinės pusės, 11 kiaurymių, 149 mm ilgio; 22574111, kat. 1, p. 81 i) Dešinės pusės, 13 kiaurymių, 181 mm ilgio; 22574113, kat. 1, p. 81 j) Dešinės pusės, 15 kiaurymių, 213 mm ilgio; 22574115, kat. 1, p. 81 k) Dešinės pusės, 17 kiaurymių, 245 mm ilgio; 22574117, kat. 1, p. 81 l) Dešinės pusės, 19 kiaurymių, 277 mm ilgio; 22574119, kat. 1, p. 81 |  | 26 | 179.22 | 4659.72 | 4892.706
1.53. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.53.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 132 mm; 22509005, kat. 1, p. 79 b) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 150 mm; 22509006, kat. 1, p. 79 c) 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 186 mm; 22509008, kat. 1, p. 79 d) 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 222 mm; 22509010, kat. 1, p. 79 e) 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 258 mm; 22509012, kat. 1, p. 79 |  | 70 | 153.28 | 10729.6 | 11266.08
1.54. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.54.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22545005, kat. 1, p. 99 b) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22545006, kat. 1, p. 99 c) 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22545008, kat. 1, p. 99 d) 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22545010, kat. 1, p. 99 |  | 1 | 161.51 | 161.51 | 169.5855
1.55. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.55.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5 kiaurymių, 64 mm ilgio; 22551005, kat. 1, p. 76 b) 6 kiaurymių, 77 mm ilgio; 22551006, kat. 1, p. 76 c) 7 kiaurymių, 90 mm ilgio; 22551007, kat. 1, p. 76 |  | 35 | 84.33 | 2951.55 | 3099.1275
1.55.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 8 kiaurymių, 103 mm ilgio; 22551008, kat. 1, p. 76 b) 9 kiaurymių, 116 mm ilgio; 22551009, kat. 1, p. 76 c) 10 kiaurymių, 129 mm ilgio; 22551010, kat. 1, p. 76 d) 11 kiaurymių, 142 mm ilgio; 22551011, kat. 1, p. 76 e) 12 kiaurymių, 155 mm ilgio; 22551012, kat. 1, p. 76 f) 13 kiaurymių, 168 mm ilgio; 22551013, kat. 1, p. 76 g) 14 kiaurymių, 181 mm ilgio; 22551014, kat. 1, p. 76 h) 15 kiaurymių, 194 mm ilgio; 22551015, kat. 1, p. 76 i) 16 kiaurymių, 207 mm ilgio; 22551016, kat. 1, p. 76 j) 18 kiaurymių, 233 mm ilgio; 22551018, kat. 1, p. 76 |  | 50 | 101.2 | 5060 | 5313
1.56. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.56.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 116 mm; 22528104, kat. 1, p. 81 b) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 142 mm; 22528106, kat. 1, p. 81 c) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 168 mm; 22528108, kat. 1, p. 81 d) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 194 mm; 22528110, kat. 1, p. 81 e) Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm; 22528112, kat. 1, p. 81 f) Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 246 mm; 22528114, kat. 1, p. 81 g) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 116 mm; 22528204, kat. 1, p. 81 h) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 142 mm; 22528206, kat. 1, p. 81 i) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 168 mm; 22528208, kat. 1, p. 81 j) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 194 mm; 22528210, kat. 1, p. 81 k) Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm; 22528212, kat. 1, p. 81 l) Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 246 mm; 22528214, kat. 1, p. 81 |  | 65 | 175.95 | 11436.75 | 12008.5875
1.57. | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.57.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 6 kiaurymių, 86 mm ilgio; 22506006, kat. 1, p. 75 b) 7 kiaurymių, 99 mm ilgio; 22506007, kat. 1, p. 75 c) 8 kiaurymių, 112 mm ilgio; 22506008, kat. 1, p. 75 d) 9 kiaurymių, 125 mm ilgio; 22506009, kat. 1, p. 75 e) 10 kiaurymių, 138 mm ilgio; 22506010, kat. 1, p. 75 f) 11 kiaurymių, 151 mm ilgio; 22506011, kat. 1, p. 75 g) 12 kiaurymių, 164 mm ilgio; 22506012, kat. 1, p. 75 h) 14 kiaurymių, 190 mm ilgio; 22506014, kat. 1, p. 75 i) 16 kiaurymių, 216 mm ilgio; 22506016, kat. 1, p. 75 j) 18 kiaurymių, 242 mm ilgio; 22506018, kat. 1, p. 75 |  | 3 | 68.68 | 206.04 | 216.342
1.58. | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.58.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22549203, kat. 2, p. 73 b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22549205, kat. 2, p. 73 c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22549207, kat. 2, p. 73 d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; 22549209, kat. 2, p. 73 e) Kairės pusės, 14 kiaurymių; 22549214, kat. 2, p. 73 f) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22549103, kat. 2, p. 73 g) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22549105, kat. 2, p. 73 h) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22549107, kat. 2, p. 73 i) Dešinės pusės, 9 kiaurymių; 22549109, kat. 2, p. 73 j) Dešinės pusės, 14 kiaurymių; 22549114, kat. 2, p. 73 |  | 2 | 161.48 | 322.96 | 339.108
1.59. | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 2,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.59.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22579206, kat. 1, p. 80 b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22579208, kat. 1, p. 80 c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22579210, kat. 1, p. 80 d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; 22579212, kat. 1, p. 80 e) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22579106, kat. 1, p. 80 f) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22579108, kat. 1, p. 80 g) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22579110, kat. 1, p. 80 h) Dešinės pusės, 9 kiaurymių; 22579112, kat. 1, p. 80 |  | 10 | 134.55 | 1345.5 | 1412.775
1.60. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.60.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561104, kat. 1, p. 81 b) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561106, kat. 1, p. 81 c) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561108, kat. 1, p. 81 d) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22561110, kat. 1, p. 81 e) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561204, kat. 1, p. 81 f) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561206, kat. 1, p. 81 g) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561208, kat. 1, p. 81 h) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22561210, kat. 1, p. 81 |  | 2 | 175.95 | 351.9 | 369.495
1.61. | Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.61.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 8 kiaurymių; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 14 kiaurymių; 16 kiaurymių; 22595008, 22595010, 22595012, 22595014, 22595016, kat. 1, p. 83 |  | 1 | 121.8 | 121.8 | 127.89
1.62. | Y formos užrakinama plokštelė, 1,6 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius
1.62.1. |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 24203000, kat. 1, p. 64 |  | 1 | 131.2 | 131.2 | 137.76
1.63. | L formos užrakinama plokštelė, 90º, anatomiškai išlenkta, 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)
1.63.1. |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės; 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės; 24209200, 24209100, kat. 1, p. 65 |  | 20 | 145.78 | 2915.6 | 3061.38
1.64. | L formos užrakinama plokštelė, 106º, anatomiškai išlenkta, 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)
1.64.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės; 24210200, kat. 1, p. 65 b) 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės; 24210100, kat. 1, p. 65 |  | 5 | 145.78 | 728.9 | 765.345
1.65. | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, 1,7 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
1.65.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 13 kiaurymių, 60 mm ilgio; 22598013, kat. 1, p. 81 b) 14 kiaurymių, 64 mm ilgio; 22598014, kat. 1, p. 81 c) 15 kiaurymių, 70 mm ilgio; 22598015, kat. 1, p. 81 d) 16 kiaurymių, 78 mm ilgio; 22598016, kat. 1, p. 81 |  | 2 | 178.48 | 356.96 | 374.808
1.66. | Ø 1,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.66.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 39475706, 39475707, 39475708, 39475709, 39475710, 39475711, 39475712, 39475713, 39475714, kat. 1, p. 58 |  | 40 | 3.67 | 146.8 | 154.14
1.66.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 39475716, 39475718, 39475720, 39475722, 39475724, kat. 1, p. 58 |  | 40 | 4.44 | 177.6 | 186.48
1.67. | Ø 1,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.67.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 39475806, 39475807, 39475808, 39475809, 39475810, 39475811, 39475812, 39475813, 39475814, kat. 1, p. 58 |  | 70 | 14.47 | 1012.9 | 1063.545
1.67.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 39475816, 39475818, 39475820, 39475822, 39475824, kat. 1, p. 58 |  | 40 | 17.35 | 694 | 728.7
1.68. | Ø 2,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.68.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 39475606, 39475607, 39475608, 39475609, 39475610, 39475611, 39475612, 39475613, 39475614, kat. 1, p. 58 |  | 160 | 15.73 | 2516.8 | 2642.64
1.68.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 36475616, 39475618, 39475620, 39475622, 39475624, 39475626, 39475628, 39475630, kat. 1, p. 58 |  | 60 | 18.82 | 1129.2 | 1185.66
1.69. | Ø 2,0 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.69.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 39475506, 39475507, 39475508, 39475509, 39475510, 39475511, 39475512, 39475513, 39475514, 39475516, kat. 1, p. 58 |  | 60 | 4.13 | 247.8 | 260.19
1.69.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 39475518, 39475520, 39475522, 39475524, 39475526, 39475528, 39475530, 39475532, 39475534, kat. 1, p. 58 |  | 50 | 4.93 | 246.5 | 258.825
1.70. | Ø 1,8 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.70.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32581010, 32581012, 32581014, 32581016, 32581018, 32581020, 32581022, 32581024, 32581026, 32581028, 32581030, kat. 1, p. 67 |  | 30 | 14.43 | 432.9 | 454.545
1.71. | Ø 2,0 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.71.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 39568210, 39568212, 39568214, 39568216, 39568218, 39568220, 39568222, 39568224, 39568226, 39568228, 39568230, kat. 1, p. 74 |  | 200 | 14.43 | 2886 | 3030.3
1.72. | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.72.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 34217006, 34217008, 34217010, 34217012, 34217014, 34217016, 34217018, 34217020, 34217022, 34217024, 34217026, 34217028, 34217030, kat. 1, p. 67 |  | 25 | 15.89 | 397.25 | 417.1125
1.73. | Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.73.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 30374006, 30374008, 30374010, 30374012, 30374014, 30374016, 30374018, 30374020, 30374022, 30374024, 30374026, 30374028, 30374030, kat. 1, p. 67 |  | 20 | 6.22 | 124.4 | 130.62
1.74. | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis | Distalinio sriegio ilgis
1.74.1. |  | 9 mm | 4 mm, 31462009, kat. 3, p. 99 | 10 | 45.03 | 450.3 | 472.815
|  | 10 mm | 4 mm, 31462010, kat. 3, p. 99
|  | 11 mm | 4 mm, 31462011, kat. 3, p. 99
|  | 12 mm | 4 mm, 31462012, kat. 3, p. 99
|  | 13 mm | 4 mm, 31462013, kat. 3, p. 99
|  | 14 mm | 4 mm, 31462014, kat. 3, p. 99
|  | 15 mm | 4 mm, 31462015, kat. 3, p. 99
|  | 16 mm | 4 mm, 31462016, kat. 3, p. 99
|  | 17 mm | 4 mm, 31462017, kat. 3, p. 99
|  | 17 mm | 6 mm, 31463017, kat. 3, p. 100
|  | 18 mm | 4 mm, 31462018, kat. 3, p. 99
|  | 18 mm | 6 mm, 31463018, kat. 3, p. 100
|  | 19 mm | 4 mm, 31462019, kat. 3, p. 99
|  | 19 mm | 7 mm, 31463019, kat. 3, p. 100
1.74.2. |  | 20 mm | 4 mm, 31462020, kat. 3, p. 99 | 10 | 48.79 | 487.9 | 512.295
|  | 20 mm | 7 mm, 31463020, kat. 3, p. 100
|  | 21 mm | 4 mm, 31462021, kat. 3, p. 100
|  | 21 mm | 8 mm, 31463021, kat. 3, p. 100
|  | 22 mm | 4 mm, 31462022, kat. 3, p. 100
|  | 22 mm | 8 mm, 31463022, kat. 3, p. 100
|  | 23 mm | 4 mm, 31462023, kat. 3, p. 100
|  | 23 mm | 8 mm, 31463023, kat. 3, p. 100
|  | 24 mm | 5 mm, 31462024, kat. 3, p. 100
|  | 24 mm | 8 mm, 31463024, kat. 3, p. 100
|  | 25 mm | 5 mm, 31462025, kat. 3, p. 100
|  | 25 mm | 8 mm, 31463025, kat. 3, p. 100
|  | 26 mm | 5 mm, 31462026, kat. 3, p. 100
|  | 26 mm | 10 mm, 31463026, kat. 3, p. 100
|  | 27 mm | 6 mm, 31462027, kat. 3, p. 100
|  | 27 mm | 10 mm, 31463027, kat. 3, p. 100
|  | 28 mm | 6 mm, 31462028, kat. 3, p. 100
|  | 28 mm | 10 mm, 31463028, kat. 3, p. 100
|  | 29 mm | 6 mm, 31462029, kat. 3, p. 100
|  | 29 mm | 10 mm, 31463029, kat. 3, p. 100
1.74.3. |  | 30 mm | 7 mm, 31462030, kat. 3, p. 100 | 5 | 58.55 | 292.75 | 307.3875
|  | 30 mm | 12 mm, 31463030, kat. 3, p. 100
|  | 32 mm | 7 mm, 31462032, kat. 3, p. 100
|  | 32 mm | 12 mm, 31463032, kat. 3, p. 100
|  | 34 mm | 8 mm, 31462034, kat. 3, p. 100
|  | 34 mm | 14 mm, 31463034, kat. 3, p. 100
|  | 36 mm | 9 mm, 31462036, kat. 3, p. 100
|  | 36 mm | 14 mm, 31463036, kat. 3, p. 100
|  | 38 mm | 9 mm, 31462038, kat. 3, p. 100
|  | 38 mm | 16 mm, 31463038, kat. 3, p. 100
|  | 40 mm | 10 mm, 31462040, kat. 3, p. 100
|  | 40 mm | 16 mm, 31463040, kat. 3, p. 100
1.75. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.75.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32580006, 32580008, 32580010, 32580012, 32580014, 32580016, 32580018, 32580020, 32580022, 32580024, 32580026, 32580028, 32580030, kat. 1, p. 66 |  | 2100 | 17.28 | 36288 | 38102.4
1.75.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 32580032, 32580034, 32580036, 32580038, 32580040, 32580042, 32580044, 32580046, 32580048, 32580050, kat. 1, p. 66 |  | 100 | 19.97 | 1997 | 2096.85
1.76. | Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.76.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 30375010, 30375012, 303375014, 30375016, 30375018, 30375020, 30375022, 30375024, 30375026, 30375028, 30375030, kat. 1, p. 66 |  | 60 | 6.73 | 403.8 | 423.99
1.76.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 30375032, 30375034, 30375036, 30375038, 30375040, kat. 1, p. 66 |  | 20 | 8.08 | 161.6 | 169.68
1.77. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis | Distalinio sriegio ilgis
1.77.1. |  | 10 mm | 4 mm, 31464010, kat. 3, p. 101 | 200 | 45.03 | 9006 | 9456.3
|  | 11 mm | 4 mm, 31464011, kat. 3, p. 101
|  | 12 mm | 4 mm, 31464012, kat. 3, p. 101
|  | 13 mm | 4 mm, 31464013, kat. 3, p. 101
|  | 14 mm | 4 mm, 31464014, kat. 3, p. 101
|  | 15 mm | 4 mm, 31464015, kat. 3, p. 101
|  | 16 mm | 4 mm, 31464016, kat. 3, p. 101
|  | 16 mm | 5 mm, 31465016, kat. 3, p. 101
|  | 17 mm | 4 mm, 31464017, kat. 3, p. 101
|  | 17 mm | 6 mm, 31465017, kat. 3, p. 101
|  | 18 mm | 4 mm, 31464018, kat. 3, p. 101
|  | 18 mm | 6 mm, 31465018, kat. 3, p. 101
|  | 19 mm | 4 mm, 31464019, kat. 3, p. 101
|  | 19 mm | 7 mm, 31465019, kat. 3, p. 102
1.77.2. |  | 20 mm | 4 mm, 31464020, kat. 3, p. 101 | 200 | 48.79 | 9758 | 10245.9
|  | 20 mm | 7 mm, 31465020, kat. 3, p. 102
|  | 21 mm | 4 mm, 31464021, kat. 3, p. 101
|  | 21 mm | 8 mm, 31465021, kat. 3, p. 102
|  | 22 mm | 4 mm, 31464022, kat. 3, p. 101
|  | 22 mm | 8 mm, 31465022, kat. 3, p. 102
|  | 23 mm | 4 mm, 31464023, kat. 3, p. 101
|  | 23 mm | 8 mm, 31465023, kat. 3, p. 102
|  | 24 mm | 5 mm, 31464024, kat. 3, p. 101
|  | 24 mm | 8 mm, 31465024, kat. 3, p. 102
|  | 25 mm | 5 mm, 31464025, kat. 3, p. 101
|  | 25 mm | 8 mm, 31465025, kat. 3, p. 102
|  | 26 mm | 5 mm, 31464026, kat. 3, p. 101
|  | 26 mm | 10 mm, 31465026, kat. 3, p. 102
|  | 27 mm | 6 mm, 31464027, kat. 3, p. 101
|  | 27 mm | 10 mm, 31465027, kat. 3, p. 102
|  | 28 mm | 6 mm, 31464028, kat. 3, p. 101
|  | 28 mm | 10 mm, 31465028, kat. 3, p. 102
|  | 29 mm | 6 mm, 31464029, kat. 3, p. 101
|  | 29 mm | 10 mm, 31465029, kat. 3, p. 102
1.77.3. |  | 30 mm | 7 mm, 31464030, kat. 3, p. 101 | 100 | 58.55 | 5855 | 6147.75
|  | 30 mm | 12 mm, 31465030, kat. 3, p. 102
|  | 32 mm | 7 mm, 31464032, kat. 3, p. 101
|  | 32 mm | 12 mm, 31465032, kat. 3, p. 102
|  | 34 mm | 8 mm, 31464034, kat. 3, p. 101
|  | 34 mm | 14 mm, 31465034, kat. 3, p. 102
|  | 36 mm | 9 mm, 31464036, kat. 3, p. 101
|  | 36 mm | 14 mm, 31465036, kat. 3, p. 102
|  | 38 mm | 9 mm, 31464038, kat. 3, p. 101
|  | 38 mm | 16 mm, 31465038, kat. 3, p. 102
|  | 40 mm | 10 mm, 31464040, kat. 3, p. 101
|  | 40 mm | 16 mm, 31465040, kat. 3, p. 102
1.78. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.78.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 31451010, 31451012, 31451014, 31451016, 31451018, 31451020, 31451022, 31451024, 31451026, 31451028, 31451030, 31451032, 31451034, 31451036, 31451038, 31451040, kat. 1, p. 86 |  | 4000 | 14.08 | 56320 | 59136
1.78.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 42 mm; 44 mm; 45 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 31451042, 31451044, 31451045, 31451046, 31451048, 31451050, 331451055, 31451060, 31451065, 31451070, 31451075, 31451080, kat. 1, p. 86 |  | 600 | 16.93 | 10158 | 10665.9
1.79. | Ø 3,5 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.79.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 39782012, 39782014, 39782016, 39782018, 39782020, 39782022, 39782024, 39782026, 39782028, 39782030, 39782032, 39782034, 39782036, 39782038, 39782040, kat. 1, p. 86 |  | 20 | 16.92 | 338.4 | 355.32
1.79.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 45 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 39782045, 39782050, 39782055, 39782060, 39782065, 39782070, kat. 1, p. 86 |  | 10 | 20.32 | 203.2 | 213.36
1.80. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.80.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 30306110, 30306112, 30306114, 30306116, 30306118, 30306120, 30306122, 30306124, 30306126, 30306128, 30306130, kat. 1, p. 136 |  | 1310 | 2.94 | 3851.4 | 4043.97
1.80.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm; 30306132, 30306134, 30306136, 30306138, 30306140, 30306142, 30306144, 30306145, 30306146, 30306148, 30306150, kat. 1, p. 136 |  | 200 | 3.44 | 688 | 722.4
1.81. | Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.81.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 39513510, 39513512, 39513514, 39513516, 39513518, 39513520, 39513522, 39513524, 39513526, 39513528, 39513530, kat. 1, p. 136 |  | 20 | 3.68 | 73.6 | 77.28
1.81.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 45 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 39513532, 39513534, 39513536, 39513538, 39513540, 39513542, 39513544, 39513545, 39513546, 39513548, 39513550, 39513555, 39513560, 39513565, 39513570, kat. 1, p. 136 |  | 20 | 4.3 | 86 | 90.3
1.82. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis
1.82.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 30403110, 30403112, 30403114, 30403116, 30403118, 30403120, 30403122, 30403124, 30403126, 30403128, 30403130, 30403132, kat. 1, p. 139 |  | 30 | 3.23 | 96.9 | 101.745
1.82.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 30403134, 30403136, 30403138, 30403140, 30403142, 30403144, 30403146, 30403148, 30403150, 30403155, 30403160, 30403165, 30403170, kat. 1, p. 139 |  | 30 | 3.75 | 112.5 | 118.125
1.83. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. | Sraigto ilgis | Sriegio ilgis
1.83.1. |  | 25 mm | 10 mm, 31421025, kat. 1, p. 142 | 200 | 24.93 | 4986 | 5235.3
|  | 30 mm | 12 mm, 31421030, kat. 1, p. 142
|  | 35 mm | 14 mm, 31421035, kat. 1, p. 142
|  | 40 mm | 16 mm, 31421040, kat. 1, p. 142
|  | 45 mm | 18 mm, 31421045, kat. 1, p. 142
|  | 50 mm | 20 mm, 31421050, kat. 1, p. 142
|  | 55 mm | 22 mm, 31421055, kat. 1, p. 142
|  | 60 mm | 24 mm, 31421060, kat. 1, p. 142
|  | 65 mm | 26 mm, 31421065, kat. 1, p. 142
|  | 70 mm | 28 mm, 31421070, kat. 1, p. 142
1.84. | Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. | Sraigto ilgis | Sriegio ilgis
1.84.1. |  | 20 mm | 6 mm, 31405020, kat. 1, p. 142 | 150 | 26.84 | 4026 | 4227.3
|  | 25 mm | 8 mm, 31405025, kat. 1, p. 142
|  | 30 mm | 10 mm, 31405030, kat. 1, p. 142
|  | 35 mm | 12 mm, 31405035, kat. 1, p. 142
|  | 40 mm | 13 mm, 31405040, kat. 1, p. 142
|  | 45 mm | 15 mm, 31405045, kat. 1, p. 142
|  | 50 mm | 17 mm, 31405050, kat. 1, p. 142
|  | 55 mm | 18 mm, 31405055, kat. 1, p. 142
|  | 60 mm | 20 mm, 31405060, kat. 1, p. 142
|  | 65 mm | 21 mm, 31405065, kat. 1, p. 142
|  | 70 mm | 23 mm, 31405070, kat. 1, p. 142
|  | 75 mm | 25 mm, 31405075, kat. 1, p. 142
1.85. | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 3,5 mm |  | 31453005, kat. 1, p. 86 | 5 | 7.27 | 36.35 | 38.1675
1.86. | Poveržlė Ø 4,0 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. |  | 31409000, kat. 1, p. 141 | 30 | 3.23 | 96.9 | 101.745
1.87. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 ir Ø 2,0 mm sraigtais:
1.87.1. | Ø 1,5 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę |  | 98094, kat. 1, p. 62 | 2 | 18.63 | 37.26 | 45.0846
1.87.2. | Ø 1,5 mm atsuktuvas su sraigtų laikymo įvore |  | 98100, 98098, kat. 1, p. 62 | 1 | 79.58 | 79.58 | 96.2918
1.87.3. | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 1,5 mm |  | 98092, kat. 1, p. 62 | 2 | 23.45 | 46.9 | 56.749
1.87.4. | Grąžtas Ø 1,1 mm |  | 98091, kat. 1, p. 62 | 2 | 22.35 | 44.7 | 54.087
1.87.5. | Angos platintuvas kaule, Ø 1,5 mm |  | 98080, kat. 1, p. 62 | 1 | 23.75 | 23.75 | 28.7375
1.87.6. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,1 ir 1,5 mm grąžtams |  | 98083, kat. 1, p. 62 | 1 | 38.88 | 38.88 | 47.0448
1.87.7. | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 1,5 mm sraigtams |  | 98086, kat. 1, p. 61 | 1 | 37.25 | 37.25 | 45.0725
1.87.8. | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę |  | 98096, kat. 1, p. 63 | 2 | 18.63 | 37.26 | 45.0846
1.87.9. | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 2,0 mm |  | 98081, kat. 1, p. 63 | 2 | 23.45 | 46.9 | 56.749
1.87.10. | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 2,0 mm sraigtams |  | 98087, kat. 1, p. 61 | 1 | 37.25 | 37.25 | 45.0725
1.87.11. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams |  | 98095, kat. 1, p. 63 | 1 | 38.88 | 38.88 | 47.0448
1.87.12. | Grąžtas Ø 1,5 mm |  | 98085, kat. 1, p. 63 | 2 | 22.35 | 44.7 | 54.087
1.87.13. | Grąžtas Ø 2,0 mm |  | 98082, kat. 1, p. 63 | 2 | 22.35 | 44.7 | 54.087
1.87.14. | Angos platintuvas kaule, Ø 2,0 mm |  | 98093, kat. 1, p. 63 | 1 | 23.75 | 23.75 | 28.7375
1.87.15. | Ø 2,0 mm atsuktuvas su sraigtų laikymo įvore |  | 98099, 98097, kat. 1, p. 63 | 1 | 79.58 | 79.58 | 96.2918
1.87.16. | "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 mm |  | 10749150, kat. 1, p. 157 | 20 | 2.16 | 43.2 | 45.36
1.87.17. | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 mm |  | 10750150, kat. 1, p. 157 | 200 | 1.41 | 282 | 296.1
1.88. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,4 ir Ø 2,7 mm sraigtais:
1.88.1. | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui |  | 898346, kat. 1, p. 88 | 1 | 340.59 | 340.59 | 412.1139
1.88.2. | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis |  | 286120, kat. 1, p. 89 | 3 | 40.65 | 121.95 | 147.5595
1.88.3. | Grąžtas Ø 2,0 mm |  | 286130, kat. 1, p. 89 | 3 | 24.39 | 73.17 | 88.5357
1.88.4. | Ø 1,8 mm grąžto nukreipiklis |  | 286220, kat. 1, p. 89 | 2 | 36.59 | 73.18 | 88.5478
1.88.5. | Grąžtas Ø 1,8 mm |  | 286230, kat. 1, p. 89 | 2 | 20.33 | 40.66 | 49.1986
1.88.6. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą |  | 286140, kat. 1, p. 89 | 1 | 128.88 | 128.88 | 155.9448
1.88.7. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė |  | 286150, kat. 1, p. 89 | 1 | 48.58 | 48.58 | 58.7818
1.88.8. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 10÷60 mm |  | 286200, kat. 1, p. 89 | 1 | 45.74 | 45.74 | 55.3454
1.88.9. | Atsuktuvas 2,4 ir 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą |  | 286210, kat. 1, p. 89 | 1 | 39.28 | 39.28 | 47.5288
1.88.10. | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi |  | 030100, kat. 1, p. 89 | 2 | 52.88 | 105.76 | 127.9696
1.88.11. | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,4 mm ir 2,7 mm skersmens sraigtams |  | 286190, kat. 1, p. 89 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.88.12. | Grąžtas Ø 2,7 mm |  | 286260, kat. 1, p. 89 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.88.13. | Grąžtas Ø 2,4 mm |  | 286270, kat. 1, p. 89 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.88.14. | Sriegiklis Ø 2,7 mm |  | 286280, kat. 1, p. 90 | 1 | 27.1 | 27.1 | 32.791
1.88.15. | Sriegiklis Ø 2,4 mm |  | 286290, kat. 1, p. 90 | 1 | 27.1 | 27.1 | 32.791
1.88.16. | Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai) |  | 286300, kat. 1, p. 90 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.88.17. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui |  | 286310, kat. 1, p. 90 | 1 | 38.55 | 38.55 | 46.6455
1.88.18. | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. |  | 01214, kat. 1, p. 90 | 1 | 51.23 | 51.23 | 61.9883
1.88.19. | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais |  | 01123, kat. 1, p. 90 | 1 | 49.8 | 49.8 | 60.258
1.88.20. | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais |  | 01124, kat. 1, p. 90 | 1 | 49.8 | 49.8 | 60.258
1.88.21. | Periosto elevatorius, 3 mm pločio |  | 01232, kat. 1, p. 90 | 1 | 21.45 | 21.45 | 25.9545
1.88.22. | “Kiršnerio” viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,8 mm skersmens, 150 mm ilgio |  | 10735150, kat. 1, p. 90 | 20 | 1.41 | 28.2 | 29.61
1.88.23. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams |  | 286240, kat. 1, p. 90 | 1 | 54.88 | 54.88 | 66.4048
1.88.24. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,4 ir 1,8 mm grąžtams |  | 286250, kat. 1, p. 90 | 1 | 54.88 | 54.88 | 66.4048
1.88.25. | Kaniuliuotas grąžtas Ø 2,0 mm |  | 237140, kat. 1, p. 157 | 1 | 74.88 | 74.88 | 90.6048
1.88.26. | Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas |  | 237110, kat. 1, p. 157 | 1 | 65.63 | 65.63 | 79.4123
1.89. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais:
1.89.1. | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui |  | 898347, kat. 1, p. 91 | 1 | 361.54 | 361.54 | 437.4634
1.89.2. | Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle |  | 898142, kat. 1, p. 91 | 1 | 229.2 | 229.2 | 277.332
1.89.3. | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 mm grąžtams |  | 201130, kat. 1, p. 93 | 1 | 68.45 | 68.45 | 82.8245
1.89.4. | Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas Ø 2,5 mm ir 3,5 mm grąžtams |  | 201120, kat. 1, p. 93 | 1 | 68.45 | 68.45 | 82.8245
1.89.5. | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams |  | 221170, kat. 1, p. 92 | 1 | 23.1 | 23.1 | 27.951
1.89.6. | Grąžtas Ø 3,5 mm |  | 010030, kat. 1, p. 92 | 2 | 23.1 | 46.2 | 55.902
1.89.7. | Grąžtas Ø 2,5 mm |  | 010010, kat. 1, p. 93 | 10 | 23.1 | 231 | 279.51
1.89.8. | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais |  | 201180, kat. 1, p. 93 | 1 | 59.61 | 59.61 | 72.1281
1.89.9. | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais |  | 201190, kat. 1, p. 94 | 1 | 55.89 | 55.89 | 67.6269
1.89.10. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 0÷60 mm |  | 201200, kat. 1, p. 93 | 1 | 57.04 | 57.04 | 69.0184
1.89.11. | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme |  | 030100, kat. 1, p. 93 | 2 | 52.88 | 105.76 | 127.9696
1.89.12. | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm |  | 201150, kat. 1, p. 92 | 1 | 25.35 | 25.35 | 30.6735
1.89.13. | Sriegiklis Ø 4,0 mm |  | 020020, kat. 1, p. 93 | 2 | 30.78 | 61.56 | 74.4876
1.89.14. | Sriegiklis Ø 3,5 mm |  | 020010, kat. 1, p. 93 | 2 | 38.93 | 77.86 | 94.2106
1.89.15. | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. |  | 201160, kat. 1, p. 94 | 1 | 57.04 | 57.04 | 69.0184
1.89.16. | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm |  | 201140, kat. 1, p. 93 | 1 | 50.7 | 50.7 | 61.347
1.89.17. | Sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui |  | 201250, kat. 1, p. 93 | 1 | 47.59 | 47.59 | 57.5839
1.89.18. | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais |  | 201170, kat. 1, p. 93 | 1 | 68.32 | 68.32 | 82.6672
1.89.19. | Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60 mm ilgio |  | 221100, kat. 1, p. 92 | 3 | 30.78 | 92.34 | 111.7314
1.89.20. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, su gylio matavimo skale (12÷60) mm |  | 221111, kat. 1, p. 92 | 15 | 29.62 | 444.3 | 537.603
1.89.21. | Ø 1,2 mm ”Kiršnerio” vielų nukreipiklis |  | 221120, kat. 1, p. 92 | 1 | 27.7 | 27.7 | 33.517
1.89.22. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą |  | 221151, kat. 1, p. 92 | 1 | 246.28 | 246.28 | 297.9988
1.89.23. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui |  | 221140, kat. 1, p. 92 | 1 | 42.59 | 42.59 | 51.5339
1.89.24. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui |  | 221160, kat. 1, p. 92 | 1 | 46.18 | 46.18 | 55.8778
1.89.25. | Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm. |  | 221180, kat. 1, p. 92 | 1 | 5.78 | 5.78 | 6.9938
1.89.26. | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui |  | 221190, kat. 1, p. 92 | 1 | 20.75 | 20.75 | 25.1075
1.89.27. | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą |  | 221200, kat. 1, p. 93 | 1 | 30.78 | 30.78 | 37.2438
1.89.28. | “Kiršnerio” viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,2 mm skersmens, 220 mm ilgio |  | 10736220, kat. 1, p. 92 | 10 | 1.93 | 19.3 | 20.265
1.89.29. | Konteineris proksimalinio žąstikaulio užrakinamos plokštelės, naudojamos su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu, instrumentų sterilizavimui. |  | 898428, kat. 1, p. 100 | 1 | 91.05 | 91.05 | 110.1705
1.89.30. | Proksimalinio žąstikaulio plokštelės devynių proksimalinių sraigtų nukreipimo blokelis. Prisitvirtina prie plokštelės vienu sraigtu. |  | 281100, kat. 1, p. 101 | 1 | 116.71 | 116.71 | 141.2191
1.89.31. | Sraigto apsauga, naudojama su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu. |  | 281110, kat. 1, p. 101 | 1 | 12.35 | 12.35 | 14.9435
1.89.32. | Grąžto apsauga, naudojama su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu. |  | 281120, kat. 1, p. 101 | 1 | 18.64 | 18.64 | 22.5544
1.89.33. | Ø 1,2 mm ”Kiršnerio” vielų nukreipiklis, naudojamas su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu. |  | 281130, kat. 1, p. 101 | 1 | 9.75 | 9.75 | 11.7975
1.89.34. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skale (0÷60) mm, naudojamas su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu. |  | 281140, kat. 1, p. 101 | 1 | 19.11 | 19.11 | 23.1231
1.89.35. | Atsuktuvas, naudojamas su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu. |  | 281150, kat. 1, p. 101 | 1 | 25.94 | 25.94 | 31.3874
Bendra preliminari kaina Eur be PVM | [6 empty] | 314771.35
PVM suma | [6 empty] | 16573.87
Bendra preliminari kaina Eur su PVM | [6 empty] | 331345.2231