3M™ CLINPRO™ SILANTO  VARTOJIMO INSTRUKCIJA
BENDRIEJI DUOMENYS
3M( ESPE( Clinpro( yra šviesa kietinamas, fluoridus išskiriantis duobelių ir vagelių  silantas, turintis unikalią spalvos keitimo savybę 3M ESPE  Clinpro silantas  yra rausvos spalvos tik uždėjus ant danties paviršiaus ir pavirsta nepermatomu šviesiai gelsvu po apšvitinimo.   Dirbant su silantu, rausva spalva padeda stomatologui  tiksliai įvertinti medžiagos kokybę ir  kiekį. Po apšvitinimo rausvas silantas įgauna nepermatomą šviesiai gelsvą atspalvį.

Pastaba:  Spalvos pasikeitimas iš rausvos į šviesiai geltoną nereiškia silanto visiško sukietėjimo.  Silantą reikia apšvitinti polimerizavimo lempa rekomenduojamą laiko tarpą.   Užpildas, turintis rausvą atspalvį, yra nepilnai sukietėjęs
TECHNINIAI DUOMENYS
· Atitinka ISO-6874 standartui (Derviniai duobelių ir vagelių silantai 
· Tenkina ANSI/ADA  39 Reikalavimus (Duobelių ir vagelių silantai)
· BIS-GMA / TEGDMA dervos
· Neužpildytas
· Kietinimo šviesa turi būti mažiausiai 400 mW/cm2 intensyvumo.
· Naudojama kambario temperatūroje
SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS STOMATOLOGAMS IR PACIENTAMS:
· Ėsdintojo naudojimas:  Scotchbond ėsdintojo sudetyje yra 35% fosforo rugšties pagal svorį. Naudojant ėsdintoją, stomatologams ir pacientams patartina dėvėti apsauginius akinius.  Vengti ėsdintojo kontakto su burnos minkštaisiais audiniais, akimis ir oda. Įvykus atsitiktiniam kontaktui, nedelsiant praplauti dideliu vandens kiekiu.  Kontakto su akimis atveju nedelsiant praplauti dideliu vandens kiekiu ir suteikti medicininę pagalbą.
· Silanto naudojimas:  3M ESPE Clinpro silanto sudėtyje yra akrilinių dervų.  Nenaudokite šio produkto pacientams alergiškiems akrilatams.  Norint sumažinti alerginės reakcijos tikimybę, venkite sąveikos su šiomis medžiagomis.  Ypač venkite kontakto su nesukietintomis dervomis.  Naudokite apsaugines pirštines ir bekontaktę darbo techniką.  Po kontakto su oda nuplaukite ją vandeniu su muilu.  Akrilatai gali prasiskverbti pro paprastas pirštines. Po užpildo kontakto su pirštine, ją nusimaukite ir išmeskite, nedelsiant nusiplaukite rankas vandeniu su muilu, po to užsimaukite naują pirštinę.  Po atsitiktinio kontakto su akimis ar  minkštaisias burnos audiniais, praplaukite juos didesniu vandens kiekiu. Jei dirginimas išlieka, kreipkitės pas gydytoją.
NAUDOJIMO INDIKACIJOS:
3M ESPE Clinpro silantas skirtas dantų emalės duobelių ir vagelių hermetizavimui  karieso profilaktikos tikslais.
SILANTO ĮVEDIMAS
Laikykitės instrukcijų konkrečiam ipakavimui.   Silantas yra jautrus šviesai.  Apšvietus plombų polimerizavimo lempa, prasideda spalvos kitimas ir kietėjimas. 

Svirkštas  
1. Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius įvedant silantą švirkšto pavidalo įrankiu.
2. Paruoškite darbo įrankius:  Nuimkite švirkšto dangtelį ir pasidėkite netoliese.  Tvirtai užsukite ant švirkšto vienkartinį antgalį.  Laikydami švirkšto galą toliau nuo paciento ir savęs, išspauskite nedidelį kiekį medžiagos ant maišymo plokštelės, kad įsitikintumėte, jog švirkštas neužsikimšęs.  Jei švirkštas užsikimšęs, nuimkite antgalį ir išspauskite nedidelį kiekį medžiagos iš švirkšto.  Pašalinkite, jei yra, matomą kamštį iš švirkšto galo.  Užmaukite švirkšto antgalį ir vėl patikrinkite antgalio praeinamumą.  Jei kamštis išlieka, išmeskite antgalį ir uždėkite naują.
3.  remove used syringe-tip and discard.Baigus procedūrą, nuimkite švirkšto antgalį ir išmeskite.  Užsukite kamštelį, skirtą sandėliavimui.  Sandėliuojant švirkštą su panaudotu darbiniu antgaliu ar be specialaus antgalio skirto sandėliavimui, medžiaga išdžius ir sukietės, o sistema užsikimš.  Pakeiskite sandeliavimo antgalį nauju darbiniu antgaliu prieš kitą panaudojimą.
4. Dezinfekcija:  Discard used syringe tip  replace syringe storage cap.Išmeskite panaudotą antgalį ir užsukite švirkšto antgalį, skirtą sandėliavimui.  Dezinfekuokite užkimštą švirkštą kaip rekomenduojama ADA (Amerikos Stomatologų Asociacija) ir CDC (JAV Užkrečiamų ligų kontrolės centras),  Stomatologinių medžiagų, įrankių ir įrangos taryba bei stomatologines pagalbos taryba, Priešinfekcinės rekomendacijos stomatologiniams kabinetams ir laboratorijoms,  Amerikos Dantistų draugijos žurnalas (JADA) 116(2):241-248, 1988).
Buteliukas
1. Įlašinkite 1-2 lašus užpildo į maišymo dubenėlį.  Tuoj pat uždengkite jį nuo šviesos.
2. Užkimškite silanto buteliuką. 

3. Pašalinus medžiagą iš dubenėlio, visada pakeiskite dubenėlio dangtelį. 

4. Dezinfekcija:  Dezinfekuokite buteliuką kaip pasakyta skyriuje "Švirkštas” Nr.4.
Dezinfekuokite maišymo dubenėlį ir įrankius pagal gamintojo instrukciją. 

SANDĖLIAVIMAS IR VARTOJIMAS:
· Pakeiskite švirkštų ir buteliukų dangtelius tuoj pat po naudojimo.
· Nelaikykite medžiagų padidintoje temperaturoje.
· Nelaikykite medžiagų netoli gaminių, turinčių eugenolio.
· Ėsdintojas ir silantas skirti naudojimui maždaug 21-24 oC arba 70-75 oF  temperatūros patalpose.
· Sandėliavimo laikas kambario temperatūroje - 24 mėnesiai. 

VARTOJIMO INSTRUKCIJA: 

Ėsdinimo rūgštimi metodas reikalauja kruopštumo, ypač vengiant  galimo užteršimo.  after etching procedureDantų emalė turi būti švariai išplauta ir išdžiovinta, be užteršimo po ėsdinimo ir prieš dedant silantą.
DARBO METODIKA:
1. Patikrinkite oro/vandens švirkštą.  Papūskite oro į pirštinę ar veidrodėlį.  Jeigu matosi smulkių vandens lašelių, švirkštą reikia sureguliuoti taip, kad eitų tik oras.  Drėgmės patekimas tam tikruose procedūros etapuose sugadins silanto vientisumą
2. Parinkite dantis. Dantys turi būti pakankamai išdygę, kad išliktų sausi darbo metu. Duobelės ir vagelės turi būti gilios. 
3. Nuvalykite emalę. Kruopščiai nuvalykite dantį, pašalinkite apnašą nuo emalės paviršiaus ir vagelių. Gerai nuplaukite vandeniu. 

Pastaba:  Nevartokite valiklių, turinčių riebalų.  Jei valoma pneumatiniu poliravimu su natrio bikarbonatu, patartina pakartoti 5 ir 6 etapus arba uždėti vandenilio peroksido 10-čiai sekundžių, kad neutralizuoti natrio bikarbonatą, po to gerai praskalaujant vandeniu.
4. Izoliuokite ir išdžiovinkite dantis.  Nors geriausia dantų izoliavimo priemonė yra koferdamas, galima naudoti vatos tamponus.  Jeigu įmanoma, naudokite seilių atsiurbimo priemones. 

5. Paėsdinkite emalę.  Užtepkite pakankamą kiekį ėsdintojo ant ruošiamo hermetizavimui  emalės paviršiaus, taip pat ant besiribojančių paviršių.  Ėsdinkite mažiausiai 15 sekundžių, bet ne ilgiau kaip 60 sekundžių.
6. Praskalaukite ėsdintą emalę.  Kruopščiai praskalaukite dantis oro/vandens srove, kad pašalinti ėsdintoją.  Išsiurbkite praplovimo vandenį. Neleiskite pacientui nuryti ar skalauti burnos. Jei seilės kontaktuoja su ėsdintu paviršiumi, paėsdinkite iš naujo 5 sekundes bei praskalaukite. 

7. Išdžiovinkite ėsdintą emalę.  Kruopščiai išdžiovinkite ėsdintus emalės paviršius.  Pučiamas oras turi būti sausas ir be tepalų  pėdsakų.  Sausi ėsdinti paviršiai turi būti baltai matinės spalvos.  Jei ne, pakartokite 5 ir 6 etapus.  NELEISKITE SAUSIEMS ĖSDINTIEMS PAVIRŠIAMS UŽSITERŠTI.  Klinikiniai tyrimai aiškiai parodė, kad šių paviršių sudrėkimas yra pagrindinė nekokybiško hermetizavimo priežastis.  Nedelsiant uždėkite silantą.
8. Uždėkite silantą.  Naudodami švirkšto galiuką arba teptuką, lėtai užtepkite silantą ant duobelių ir vagelių.  Neleiskite silantui nutekėti ant neėsdintų paviršių.  Silanto maišymas švirkšto galiuku tepant ar po užtepimo neleis susidaryti burbuliukams bei pagreitins medžiagos įtekėjimą į duobeles ir vageles. Taip pat galima panaudoti zondą.
Sukietinkite silantą apšviesdami 3M ESPE plombų polimerizavimo  lempa arba kita panašaus intensyvumo lempa.   20-sekundžių ekspozicija reikalinga kiekvienam paviršiui. Lempą reikia laikyti kiek galima arčiau danties paviršiaus, jo neliečiant. Po sukietėjimo silantas sudaro kietą,, neskaidrią šviesiai gelsvos spalvos plėvelę.
9. Įvertinkite hermetizavimo kokybę.  Patikrinkite ar paviršiai pilnai, be tarpų, padengti. Jei paviršius neužterštas, galima papildomai užtepti silanto.  Užteršus paviršių, iš naujo nuėsdinkite, praskalaukite ir išdžiovinkite prieš vėl uždėdami daugiau silanto. 

10. Užbaigimas.  Nuvalykite lipnų sluoksnį nuo užpildo paviršiaus vatos tamponu. Patikrinkite sąkandį ir pritaikykite jį, jei reikia. 

GARANTIJA:
3M ESPE įsipareigoja pakeisti tokį kiekį produkto, kiek įrodyta buvus nekokybišku.  3M ESPE neprisiima atsakomybės dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, kilusių naudojant ar negalint panaudoti šį produktą.  Prieš naudojant vartotojas turi įsitikinti produkto tinkamumu ir prisiimti visą atsakomybę bei riziką, susijusią su šio produkto panaudojimu.
