
[image: image10.wmf]Phone +49 (47 21) 719-0

Fax +49 (47 21) 719-140

e-mail: info@voco.com

www.voco.com

P.O. Box 767

27457 Cuxhaven

Germany


Twinky Star

                 pagal EN 24049/ISO 4049

	
	            Naudojimo instrukcija


	
[image: image2.wmf]


Twinky Star yra spalvotas, kietinamas šviesa, rentgenokontrastiškas, blizgesio efektu pasižymintis kompomeras, skirtas pieninių dantų plombavimui. 

Twinky Star kietinamas halogenine šviesa, jis naudojamas kartu su emalio/dentino surišikliu.
Indikacijos:

- pieninių dantų plomboms

Naudojimas:

Gydomą dantį nuvalykite pasta be fluoro.  Pasirinkite vieną iš 8 spalvų, kurios parodytos spalvų rakte.Užtikrinkite sausą darbinį lauką.

Ertmės preparavimas:

Iš principo preparuokite minimaliai (adhezinė plombavimo technika), kad išsaugotumėte kuo daugiau sveikos danties struktūros. Vadovaukitės specialiais pieninių dantų ertmių preparavimo principais(
Valymas:

· Visus likučius iš ertmės išplaukite vandens srove.

· Po išvalymo venkite ertmės užteršimo krauju ar seilėmis.

· Vandens perteklių nupūskite oro srove. Dentino neperdžiovinkite(

Dentino paviršius turi būti drėgnas, bet ne per šlapias (drėgnas 

surišimas).

Pulpos apsauga:

Rekomenduojama artimas pulpai vietas padengti kalcio hidroksido pamušalu.
Surišikliai:

Optimaliam surišimui rekomenduojama naudoti įprastinius emalio/dentino surišiklius pagal gamintojų nurodymus.
Plombavimas su Twinky Star:

Plombos storesnės nei 2 mm turėtų būti dedamos ir kietinamos sluoksniais. Kiekvieną sluoksnį  reikia kietinti maždaug 40 sek įprastiniais polimerizatoriais. Minimalus šviesos intensyvumas esant halogeniniam šviestuvui yra 500 mW/cm2, o diodiniam  300 mW/cm2. Naudokite skaidrias juosteles ir vainikėlius ar skaidrius pleištukus. Užtikrinkite gerą kraštinę adaptaciją. Helio lempos galiukas turėtų būti laikomas kuo arčiau plombos paviršiaus. Jei atstumas ilgesnis nei 5 mm gali sutrumpėti kietėjimo gylis arba kietėjimas vyks tik šviesos konuso srityje.

Nepakankamas sukietėjimas gali lemti plombos spalvos pokyčius ar panašius į pulpitą simptomus. Plombą dailinti ir poliruoti aušinant galima iš karto išėmus pagalbines formavimo priemones (pvz.: labai švelniais deimantais, poliravimo diskeliais). Galiausiai plombos kraštus arba geriausiai visą dantį padenkite fluoro laku.
Nuorodos ir atsargumo priemonės:

· Twinky Star sudėtyje yra BIS-GMA, diuretano dimetakrilatų, 

TEGDMA, BHT.

· Twinky Star nenaudokite jei negalite užtikrinti sauso darbo lauko 

ar yra alergija sudėtinėms dalims.

-
Twinky Star nenaudotinas tiesioginiam ar netiesioginiam pulpos 

padengimui, taip pat  pastovioms nuolatinių dantų plomboms, 

plomboms, kurias veikia kramtymo jėgos.

· Preparatai, kurių sudėtyje yra eugenolio ar gvazdikėlių aliejaus 

sutrikdys sintetinių plombų kietėjimą. Todėl venkite sintetinių 

plombų ir cinko eugenolinių cementų ar kitų medžiagų, turinčių 

eugenolio santykio.

· Twinky Star spalvų ir blizgesio pigmentai yra kruopščiai ištirti ir 

nustatyta, kad jie nekenksmingi.Jie yra pagaminti iš netirpaus mineralo ir  jų yra labai maža konsentracija. Po polimerizacijos šie pigmentai tvirtai sukimba su sintetiniu matriksu. Twinky Star  savo sudėtyje neturi metalų. Twinky Star yra saugus naudoti.
Laikymas:

Laikykite kambario temperatūroje (15 - 25°C). Leiskite Twinky Star pasiekti kambario temperatūra prieš naudojimą. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.


[image: image3.wmf]
VC 60 001680 LT 072 / 042

© by VOCO

[image: image1.wmf]Mūsų preparatai sukurti naudojimui stomatologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

[image: image4.wmf]
Twinky Star

                 pagal EN 24049/ISO 4049

	
	            Naudojimo instrukcija


	
[image: image5.wmf]


Twinky Star yra spalvotas, kietinamas šviesa, rentgenokontrastiškas, blizgesio efektu pasižymintis kompomeras, skirtas pieninių dantų plombavimui. 

Twinky Star kietinamas halogenine šviesa, jis naudojamas kartu su emalio/dentino surišikliu.
Indikacijos:

- pieninių dantų plomboms

Naudojimas:

Gydomą dantį nuvalykite pasta be fluoro.  Pasirinkite vieną iš 8 spalvų, kurios parodytos spalvų rakte.Užtikrinkite sausą darbinį lauką.

Ertmės preparavimas:

Iš principo preparuokite minimaliai (adhezinė plombavimo technika), kad išsaugotumėte kuo daugiau sveikos danties struktūros. Vadovaukitės specialiais pieninių dantų ertmių preparavimo principais(
Valymas:

· Visus likučius iš ertmės išplaukite vandens srove.

· Po išvalymo venkite ertmės užteršimo krauju ar seilėmis.

· Vandens perteklių nupūskite oro srove. Dentino neperdžiovinkite(

Dentino paviršius turi būti drėgnas, bet ne per šlapias (drėgnas 

surišimas).

Pulpos apsauga:

Rekomenduojama artimas pulpai vietas padengti kalcio hidroksido pamušalu.
Surišikliai:

Optimaliam surišimui rekomenduojama naudoti įprastinius emalio/dentino surišiklius pagal gamintojų nurodymus.
Plombavimas su Twinky Star:

Plombos storesnės nei 2 mm turėtų būti dedamos ir kietinamos sluoksniais. Kiekvieną sluoksnį  reikia kietinti maždaug 40 sek įprastiniais polimerizatoriais. Minimalus šviesos intensyvumas esant halogeniniam šviestuvui yra 500 mW/cm2, o diodiniam  300 mW/cm2. Naudokite skaidrias juosteles ir vainikėlius ar skaidrius pleištukus. Užtikrinkite gerą kraštinę adaptaciją. Helio lempos galiukas turėtų būti laikomas kuo arčiau plombos paviršiaus. Jei atstumas ilgesnis nei 5 mm gali sutrumpėti kietėjimo gylis arba kietėjimas vyks tik šviesos konuso srityje.

Nepakankamas sukietėjimas gali lemti plombos spalvos pokyčius ar panašius į pulpitą simptomus. Plombą dailinti ir poliruoti aušinant galima iš karto išėmus pagalbines formavimo priemones (pvz.: labai švelniais deimantais, poliravimo diskeliais). Galiausiai plombos kraštus arba geriausiai visą dantį padenkite fluoro laku.
Nuorodos ir atsargumo priemonės:

· Twinky Star sudėtyje yra BIS-GMA, diuretano dimetakrilatų, 

TEGDMA, BHT.

· Twinky Star nenaudokite jei negalite užtikrinti sauso darbo lauko 

ar yra alergija sudėtinėms dalims.

-
Twinky Star nenaudotinas tiesioginiam ar netiesioginiam pulpos 

padengimui, taip pat  pastovioms nuolatinių dantų plomboms, 

plomboms, kurias veikia kramtymo jėgos.

· Preparatai, kurių sudėtyje yra eugenolio ar gvazdikėlių aliejaus 

sutrikdys sintetinių plombų kietėjimą. Todėl venkite sintetinių 

plombų ir cinko eugenolinių cementų ar kitų medžiagų, turinčių 

eugenolio santykio.

· Twinky Star spalvų ir blizgesio pigmentai yra kruopščiai ištirti ir 

nustatyta, kad jie nekenksmingi.Jie yra pagaminti iš netirpaus mineralo ir  jų yra labai maža konsentracija. Po polimerizacijos šie pigmentai tvirtai sukimba su sintetiniu matriksu. Twinky Star  savo sudėtyje neturi metalų. Twinky Star yra saugus naudoti.
Laikymas:

Laikykite kambario temperatūroje (15 - 25°C). Leiskite Twinky Star pasiekti kambario temperatūra prieš naudojimą. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.


[image: image6.wmf]
VC 60 001680 LT 072 / 042

© by VOCO


[image: image7.wmf]
VC 60 001680 LT 072 / 042

© by VOCO

[image: image8.wmf]Phone +49 (47 21) 719-0

Fax +49 (47 21) 719-140

e-mail: info@voco.com

www.voco.com

P.O. Box 767

27457 Cuxhaven

Germany

Mūsų preparatai sukurti naudojimui stomatologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���








[image: image9.wmf]Phone +49 (47 21) 719-0

Fax +49 (47 21) 719-140

e-mail: info@voco.com

www.voco.com

P.O. Box 767

27457 Cuxhaven

Germany

_1038733399.unknown

_1064382168.doc
[image: image1.png]






_1064382215.unknown

_1038168158.unknown

