## Medžiagos
Medžiagų įkainių lentelė
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 50 procentų mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Medžiagų ir įrengimų grupė | Medžiagų ir įrengimų pavadinimas | Tipas/Parametrai | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis koeficientas | Pasiūlymo vertė (įvertinant lyginamąjį koeficientą):
1 | Galios transformatoriai 10/(0,4-0,42) kV 25-2500kVA (Alyvinis) | Galios transformatorius | 25kVA Yzn11 | vnt. | 2000 | 2000 | 0.2 | 400
2 | Galios transformatoriai 10/(0,4-0,42) kV 25-2500kVA (Alyvinis) | Galios transformatorius | 40kVA Yzn11 | vnt. | 2200 | 2200 | 0.2 | 440
3 | Galios transformatoriai 10/(0,4-0,42) kV 25-2500kVA (Alyvinis) | Galios transformatorius | 63kVA Yzn11 | vnt. | 2700 | 2700 | 0.2 | 540
4 | Galios transformatoriai 10/(0,4-0,42) kV 25-2500kVA (Alyvinis) | Galios transformatorius | 100kVA Yzn11 | vnt. | 3700 | 3700 | 0.2 | 740
5 | Galios transformatoriai 10/(0,4-0,42) kV 25-2500kVA (Alyvinis) | Galios transformatorius | 160kVA Yyn0 | vnt. | 4300 | 4300 | 0.2 | 860
6 | Galios transformatoriai 10/(0,4-0,42) kV 25-2500kVA (Alyvinis) | Galios transformatorius | 250kVA Yyn0 | vnt. | 5200 | 5200 | 0.2 | 1040
7 | Galios transformatoriai 10/(0,4-0,42) kV 25-2500kVA (Alyvinis) | Galios transformatorius | 400kVA Yyn0 | vnt. | 6700 | 6700 | 0.2 | 1340
8 | Galios transformatoriai 10/(0,4-0,42) kV 25-2500kVA (Alyvinis) | Galios transformatorius | 630kVA Yyn0 | vnt. | 8400 | 8400 | 0.2 | 1680
9 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 5 -15 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
10 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 15 -25 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
11 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 22 -42 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
12 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 35 -45 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
13 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 45 -55 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
14 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 55 -65 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
15 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 20x5 - 40x15 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
16 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 40x4 - 65x12 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
17 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 40x4 - 80x12 mm 200A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
18 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 5 -15 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
19 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 15 -25 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
20 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 22 -42 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
21 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 35 -45 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
22 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 45 -55 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
23 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 55 -65 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
24 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 20x5 - 40x15 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
25 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 40x4 - 65x12 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
26 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 40x4 - 80x12 mm 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
27 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 5 -15 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
28 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 15 -25 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
29 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 22 -42 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
30 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 35 -45 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
31 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 45 -55 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
32 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 55 -65 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
33 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 20x5 - 40x15 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
34 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 40x4 - 65x12 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
35 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 40x4 - 80x12 mm 600A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
36 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 5 -15 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
37 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 15 -25 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
38 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 22 -42 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
39 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 35 -45 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
40 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 45 -55 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
41 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 55 -65 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
42 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 20x5 - 40x15 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
43 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 40x4 - 65x12 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
44 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 40x4 - 80x12 mm 800A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
45 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 KV TRUMPOJO JUNGIMO INDIKATORIAI KABELIŲ TINKLUI SU PRIJUNGIMO PRIE TSPĮ GALIMYBE (Įmontuojamas ≥IP40) |  | vnt. | 250 | 250 | 0.2 | 50
46 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 KV TRUMPOJO JUNGIMO INDIKATORIAI KABELIŲ TINKLUI SU PRIJUNGIMO PRIE TSPĮ GALIMYBE (Sumontuojamas (neįleidžiamas) ≥IP54) |  | vnt. | 250 | 250 | 0.2 | 50
47 | 110 kV galios transformatorių įzoliacinė alyva | Transformatorių izoliacinė alyva, t | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | t. | 1500 | 1500 | 0.2 | 300
48 | Žymenys | Atramų numeracijos žymuo | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | vnt. | 1.5 | 1.5 | 60 | 90
49 | Žymenys | Galiniai kabelių operatyviniai žymenys | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | vnt. | 1.5 | 1.5 | 40 | 60
50 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 6.0A-1P; 10kA | vnt. | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6
51 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 10A-1P; 10kA | vnt. | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6
52 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 13A-1P; 10 kA | vnt. | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8
53 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 16A-1P; 10kA | vnt. | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8
54 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 20A-1P; 10kA | vnt. | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6
55 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 25A-1P; 10kA | vnt. | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.7
56 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 32A-1P; 10kA | vnt. | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
57 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 40A-1P; 10 kA | vnt. | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
58 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 50A-1P; 10 kA | vnt. | 4.1 | 4.1 | 1 | 4.1
59 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 63A-1P; 10kA | vnt. | 4.8 | 4.8 | 1 | 4.8
60 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 4.0A-3P; 10kA | vnt. | 9 | 9 | 1 | 9
61 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 6.0A-3P; 10kA | vnt. | 9 | 9 | 1 | 9
62 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 10A-3P; 10kA | vnt. | 9 | 9 | 1 | 9
63 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 13A-3P; 10kA | vnt. | 9 | 9 | 1 | 9
64 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 16A-3P; 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
65 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 20A-3P; 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
66 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 25A-3P; 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
67 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 32A-3P; 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
68 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 40A-3P; 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
69 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 50A-3P; 10kA | vnt. | 10.5 | 10.5 | 1 | 10.5
70 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 63A-3P; 10kA | vnt. | 23.7 | 23.7 | 1 | 23.7
71 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 80A-3P; 15A | vnt. | 63 | 63 | 1 | 63
72 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 100A-3P; 15kA | vnt. | 66 | 66 | 1 | 66
73 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai C atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 125A-3P 15kA | vnt. | 74 | 74 | 1 | 74
74 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 6.0A-1P; 10kA | vnt. | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.4
75 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 10A-1P; 10kA | vnt. | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
76 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 13A-1P; 10 kA | vnt. | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.7
77 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 16A-1P; 10kA | vnt. | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
78 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 20A-1P; 10kA | vnt. | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2
79 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 25A-1P; 10kA | vnt. | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.4
80 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 32A-1P; 10kA | vnt. | 3.7 | 3.7 | 1 | 3.7
81 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 40A-1P; 10 kA | vnt. | 4.7 | 4.7 | 1 | 4.7
82 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 50A-1P; 10 kA | vnt. | 5.8 | 5.8 | 1 | 5.8
83 | 0,4 kV vienpoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 63A-1P; 10kA | vnt. | 6.7 | 6.7 | 1 | 6.7
84 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 6.0A-3P; 10kA | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12
85 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 10A-3P; 10kA | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12
86 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 13A-3P; 10kA | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12
87 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 16A-3P; 10kA | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12
88 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 20A-3P; 10kA | vnt. | 15 | 15 | 1 | 15
89 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 25A-3P; 10kA | vnt. | 15.5 | 15.5 | 1 | 15.5
90 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 32A-3P; 10kA | vnt. | 16.5 | 16.5 | 1 | 16.5
91 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 40A-3P; 10kA | vnt. | 19 | 19 | 1 | 19
92 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 50A-3P; 10kA | vnt. | 25.5 | 25.5 | 1 | 25.5
93 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 63A-3P; 10kA | vnt. | 34 | 34 | 1 | 34
94 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 80A-3P; 10kA | vnt. | 93 | 93 | 1 | 93
95 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 100A-3P; 10kA | vnt. | 93 | 93 | 1 | 93
96 | 0,4 kV tripoliai automatiniai jungikliai D atjungimo charakteristika | Jungiklis automatinis | 125A-3P 10kA | vnt. | 93 | 93 | 1 | 93
97 | Pramoniniai automatiniai jungikliai | Jungiklis automatinis | 160A;3P, 25 kA | vnt. | 97 | 97 | 1 | 97
98 | Pramoniniai automatiniai jungikliai | Jungiklis automatinis | 200A; 3P, 25 kA | vnt. | 282 | 282 | 1 | 282
99 | Pramoniniai automatiniai jungikliai | Jungiklis automatinis | 250A; 3P, 25 kA | vnt. | 288 | 288 | 1 | 288
100 | Pramoniniai automatiniai jungikliai | Jungiklis automatinis | 400A; 3P, 25 kA | vnt. | 608 | 608 | 1 | 608
101 | Pramoniniai automatiniai jungikliai | Jungiklis automatinis | 630A; 3P, 25 kA | vnt. | 812 | 812 | 1 | 812
102 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 25A-2P; 30 mA | vnt. | 13 | 13 | 0.8 | 10.4
103 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 40A-2P; 30 mA | vnt. | 17 | 17 | 0.8 | 13.6
104 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 63A-2P; 30 mA | vnt. | 21 | 21 | 0.8 | 16.8
105 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 25A-4P; 30 mA | vnt. | 16 | 16 | 0.8 | 12.8
106 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 40A-4P; 30 mA | vnt. | 22 | 22 | 0.8 | 17.6
107 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 63A-4P; 30 mA | vnt. | 28 | 28 | 0.8 | 22.4
108 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | Tka-2 | kompl. | 9.96 | 9.96 | 14 | 139.44
109 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | Ika-1 | kompl. | 8.27 | 8.27 | 14 | 115.78
110 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | Ika-2 | kompl. | 10.15 | 10.15 | 14 | 142.1
111 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | Tk-1 | kompl. | 8.32 | 8.32 | 14 | 116.48
112 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | Ik-4 | kompl. | 15.29 | 15.29 | 14 | 214.06
113 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | T1-1 (AP12-1-1) | kompl. | 8.2 | 8.2 | 14 | 114.8
114 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | K1-1 (AP16-1-1) | kompl. | 13.9 | 13.9 | 14 | 194.6
115 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | I1-1 (AP16-1-1) | kompl. | 15.6 | 15.6 | 14 | 218.4
116 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | IL1-1 (AP16-1) | kompl. | 22 | 22 | 14 | 308
117 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | IL1-2 | kompl. | 45 | 45 | 14 | 630
118 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | G1-1 (AP16-1) | kompl. | 15.4 | 15.4 | 14 | 215.6
119 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | G1-2 (AP16-1) | kompl. | 17.5 | 17.5 | 14 | 245
120 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | T-2 | vnt. | 7 | 7 | 14 | 98
121 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | I-2 | vnt. | 13.4 | 13.4 | 14 | 187.6
122 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | K-1 | vnt. | 12 | 12 | 14 | 168
123 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Traversa | K-2 | vnt. | 12.7 | 12.7 | 14 | 177.8
124 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Paramsčio tvirtinimo mazgas | PTM-1,1 | vnt. | 12 | 12 | 0.2 | 2.4
125 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Atotampa | A20-1,1 | kompl. | 70 | 70 | 6 | 420
126 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Atotampa | A20-2.7 | kompl. | 80 | 80 | 6 | 480
127 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Atotampa | A-6-2,7 | kompl. | 85 | 85 | 7 | 595
128 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Apkaba | A-1 | vnt. | 4.9 | 4.9 | 2 | 9.8
129 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Apkaba | A-1A | vnt. | 3.4 | 3.4 | 2 | 6.8
130 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Apkaba | A-2A | vnt. | 3.4 | 3.4 | 2 | 6.8
131 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Apkaba | A-3A | vnt. | 3.8 | 3.8 | 2 | 7.6
132 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Apkaba | A-4A | vnt. | 4.5 | 4.5 | 2 | 9
133 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Apkaba | A-5A | vnt. | 4.7 | 4.7 | 2 | 9.4
134 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Apkaba | A-6A | vnt. | 5 | 5 | 2 | 10
135 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Įžeminimo laidas | L-1 | vnt. | 0.6 | 0.6 | 4 | 2.4
136 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Įžeminimo laidas | L-2 | vnt. | 0.6 | 0.6 | 4 | 2.4
137 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Įžeminimo laidas | L-3 | vnt. | 0.6 | 0.6 | 4 | 2.4
138 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Kabelio atitr. konstr. prie 9m G/b atramos |  | kompl. | 26 | 26 | 4 | 104
139 | 0,4 kV metalinės konstrukcijos | Kabelio atitr. konstr. prie 11m G/b atramos |  | kompl. | 26 | 26 | 4 | 104
140 | 10 kV metalinės konstrukcijos | Laikiklis izoliatoriaus IS | (apk. A-6A) | vnt. | 11 | 11 | 6 | 66
141 | 10 kV metalinės konstrukcijos | Laikiklis skyriklio IS | (apk. A-5) | vnt. | 95 | 95 | 6 | 570
142 | 10 kV metalinės konstrukcijos | Laikiklis iškroviklių | (apk. A-6A) | vnt. | 16 | 16 | 6 | 96
143 | Viršūnės | Viršūnė | T | kompl. | 10 | 10 | 6 | 60
144 | Viršūnės | Viršūnė | TP | kompl. | 200 | 200 | 6 | 1200
145 | Viršūnės | Viršūnė | TK-9 | kompl. | 17 | 17 | 6 | 102
146 | Viršūnės | Viršūnė | TK-9A | kompl. | 22 | 22 | 6 | 132
147 | Viršūnės | Viršūnė | T 10-1 | kompl. | 11 | 11 | 6 | 66
148 | Viršūnės | Viršūnė | TA | kompl. | 18 | 18 | 6 | 108
149 | Viršūnės | Viršūnė | TA 10-1 | kompl. | 17 | 17 | 6 | 102
150 | Viršūnės | Viršūnė | I 10-1 | kompl. | 9.8 | 9.8 | 6 | 58.8
151 | Viršūnės | Viršūnė | I 10-1-1 | vnt. | 6.6 | 6.6 | 6 | 39.6
152 | Viršūnės | Viršūnė | I 10-1-2 | vnt. | 7 | 7 | 6 | 42
153 | Viršūnės | Viršūnė | IA | kompl. | 60 | 60 | 6 | 360
154 | Viršūnės | Viršūnė | IA 10-1 | kompl. | 19 | 19 | 6 | 114
155 | Viršūnės | Viršūnė | IA 10-1-1 | vnt. | 15 | 15 | 6 | 90
156 | Viršūnės | Viršūnė | IA 10-1-2 | vnt. | 15 | 15 | 6 | 90
157 | Traversa | Traversa | TJ-1 | kompl. | 285 | 285 | 4 | 1140
158 | Traversa | Traversa | TJ-2 | kompl. | 215 | 215 | 4 | 860
159 | Traversa | Traversa | Ta-1 | kompl. | 50 | 50 | 4 | 200
160 | Traversa | Traversa | Ta-2 | kompl. | 47 | 47 | 4 | 188
161 | Traversa | Traversa | KTa-1 | kompl. | 73 | 73 | 4 | 292
162 | Traversa | Traversa | Ia-1 | kompl. | 61 | 61 | 4 | 244
163 | Traversa | Traversa | Ia-2 | kompl. | 51 | 51 | 4 | 204
164 | Traversa | Traversa | T | kompl. | 23 | 23 | 4 | 92
165 | Traversa | Traversa | TA | kompl. | 28 | 28 | 4 | 112
166 | Traversa | Traversa | TK-9 | kompl. | 41 | 41 | 4 | 164
167 | Traversa | Traversa | TK-9A | kompl. | 44 | 44 | 4 | 176
168 | Traversa | Traversa | I | kompl. | 48 | 48 | 4 | 192
169 | Traversa | Traversa | I 10-2-1 | vnt. | 40 | 40 | 4 | 160
170 | Traversa | Traversa | PTA | kompl. | 42 | 42 | 4 | 168
171 | Traversa | Traversa | T 10-2 | kompl. | 28 | 28 | 4 | 112
172 | Traversa | Traversa | TA 10-2 | kompl. | 32 | 32 | 4 | 128
173 | Traversa | Traversa | TLA 10-2 | vnt. | 90 | 90 | 4 | 360
174 | Traversa | Traversa | I 10-2 | kompl. | 32 | 32 | 4 | 128
175 | Traversa | Traversa | IA 10-2 | kompl. | 50 | 50 | 4 | 200
176 | Traversa | Traversa | IA 10-2-1 | vnt. | 53 | 53 | 4 | 212
177 | Traversa | Traversa | IA (apk. A-2) | vnt. | 70 | 70 | 4 | 280
178 | Papild. izoliatoriaus laikiklis | IL |  | kompl. | 7.5 | 7.5 | 6 | 45
179 | Papild. izoliatoriaus laikiklis | Viršįt. ribot .laikiklis | Rla | kompl. | 14 | 14 | 6 | 84
180 | Papild. izoliatoriaus laikiklis | Gaubtas kabeliui | Gka | vnt. | 43 | 43 | 6 | 258
181 | Papild. izoliatoriaus laikiklis | Met. konstrukcija – aikštelė transformat. | ST-6 3/10 | kompl. | 900 | 900 | 6 | 5400
182 | Papild. izoliatoriaus laikiklis | Met. konstrukcija – aikštelė transformat. | ST-400/10 | kompl. | 1100 | 1100 | 3 | 3300
183 | Papild. izoliatoriaus laikiklis | Paramsčio tvirtinimo mazgas | PTM-2,7 | kompl. | 21 | 21 | 6 | 126
184 | Apkaba | Apkaba | A-2 (prailginta) | vnt. | 13 | 13 | 6 | 78
185 | Apkaba | Apkaba | A-8(pavarų tvirtinimui) | vnt. | 8.4 | 8.4 | 6 | 50.4
186 | Apkaba | Apkaba | AP12-2,7 | kompl. | 4.2 | 4.2 | 6 | 25.2
187 | Apkaba | Apkaba | AP16-2,7 | kompl. | 7.6 | 7.6 | 6 | 45.6
188 | Apkaba | Apkaba | AP12ka | kompl. | 4.83 | 4.83 | 6 | 28.98
189 | Apkaba | Apkaba | AP16ka | kompl. | 5.6 | 5.6 | 6 | 33.6
190 | Apkaba | Apkaba | AP 16a-1 | kompl. | 7.32 | 7.32 | 6 | 43.92
191 | Apkaba | Apkaba | AT | kompl. | 9.34 | 9.34 | 6 | 56.04
192 | Apkaba | Apkaba gaubto tvirt. | AP12a-K | kompl. | 6.55 | 6.55 | 6 | 39.3
193 | Apkaba | Apkaba gaubto tvirt. | AP12a-G | kompl. | 6.8 | 6.8 | 6 | 40.8
194 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 465 | vnt. | 1.2 | 1.2 | 6 | 7.2
195 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 560 | vnt. | 1.4 | 1.4 | 6 | 8.4
196 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 630 | vnt. | 1.8 | 1.8 | 6 | 10.8
197 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 700 | vnt. | 2 | 2 | 6 | 12
198 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 930 | vnt. | 2 | 2 | 6 | 12
199 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 1000 | vnt. | 2.3 | 2.3 | 6 | 13.8
200 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 1400 | vnt. | 3 | 3 | 6 | 18
201 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 1800 | vnt. | 3.6 | 3.6 | 6 | 21.6
202 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | L - 3600 | vnt. | 7 | 7 | 6 | 42
203 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-1 | vnt. | 3.6 | 3.6 | 10 | 36
204 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-2 | vnt. | 3 | 3 | 10 | 30
205 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-3 | vnt. | 4.5 | 4.5 | 10 | 45
206 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-4 | vnt. | 4 | 4 | 10 | 40
207 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-5 | vnt. | 8.2 | 8.2 | 10 | 82
208 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys stiebinis | SOT 15.9 | vnt. | 3.9 | 3.9 | 10 | 39
209 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys sieninis | P-1 | vnt. | 7 | 7 | 10 | 70
210 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys sieninis | SOT 29 | vnt. | 4.3 | 4.3 | 10 | 43
211 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Laikiklis kabelio prie atramos tvirt. (skard) |  | vnt. | 5.2 | 5.2 | 10 | 52
212 | Traversa | Traversa | TK-2 | kompl. | 8.4 | 8.4 | 6 | 50.4
213 | Traversa | Traversa | IK-1 | kompl. | 7.7 | 7.7 | 6 | 46.2
214 | Traversa | Traversa | IK-2 | kompl. | 9.6 | 9.6 | 6 | 57.6
215 | Traversa | Kablys | SK-1 | vnt. | 4 | 4 | 6 | 24
216 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽL-1 | vnt. | 0.45 | 0.45 | 4 | 1.8
217 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽL-8 | vnt. | 0.9 | 0.9 | 4 | 3.6
218 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽL-9 | vnt. | 1.2 | 1.2 | 4 | 4.8
219 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-1 | vnt. | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.6
220 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-2 | vnt. | 0.6 | 0.6 | 4 | 2.4
221 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-3 | vnt. | 0.6 | 0.6 | 4 | 2.4
222 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-4 | vnt. | 0.75 | 0.75 | 4 | 3
223 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-5 | vnt. | 0.8 | 0.8 | 4 | 3.2
224 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-6 | vnt. | 1 | 1 | 4 | 4
225 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-7 | vnt. | 1 | 1 | 4 | 4
226 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-8 | vnt. | 1.1 | 1.1 | 4 | 4.4
227 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-9 | vnt. | 1.4 | 1.4 | 4 | 5.6
228 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-10 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 4 | 6
229 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-11 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 4 | 6
230 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-12 | vnt. | 1.7 | 1.7 | 4 | 6.8
231 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLn-13 | vnt. | 1.9 | 1.9 | 4 | 7.6
232 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLa-1 | vnt. | 0.6 | 0.6 | 4 | 2.4
233 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLo-1 | vnt. | 0.6 | 0.6 | 4 | 2.4
234 | Įžeminimo laidininkas | Įžeminimo laidininkas | ŽLo-2 | vnt. | 0.7 | 0.7 | 4 | 2.8
235 | Įžeminimo laidininkas | Rėmelis laido tvirtinimui | RŠF-20 | vnt. | 1.4 | 1.4 | 4 | 5.6
236 | Įžeminimo laidininkas | Rėmelis laido tvirtinimui | RŠF-10 | vnt. | 2.3 | 2.3 | 4 | 9.2
237 | Įžeminimo laidininkas | Laikiklis kabelio | KL-1A (su apkaba) | vnt. | 8.1 | 8.1 | 4 | 32.4
238 | Įžeminimo laidininkas | Laikiklis kabelio | KL-1B (su apkaba) | vnt. | 8 | 8 | 4 | 32
239 | Įžeminimo laidininkas | Laikiklis kabelio | KL-2 (su apkaba) | vnt. | 9.6 | 9.6 | 4 | 38.4
240 | Įžeminimo laidininkas | Apkaba įv. dėžės tvirt. prie 9 m atramų |  | vnt. | 5.1 | 5.1 | 4 | 20.4
241 | Įžeminimo laidininkas | Apkaba įv. dėžės tvirt. prie 11 m atramų |  | vnt. | 6 | 6 | 4 | 24
242 | Įžeminimo laidininkas | Laikiklis skirstomosios spintos | 0.4 kV; SL-2 | vnt. | 9.6 | 9.6 | 4 | 38.4
243 | Įžeminimo laidininkas | Laikiklis skirstomosios spintos | 0.4 kV; SL-3 | vnt. | 10.4 | 10.4 | 4 | 41.6
244 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Horizontalus 10 kV skyriklis su 1 įžeminimo peiliu |  | vnt. | 410 | 410 | 1.2 | 492
245 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Horizontalus 10 kV skyriklis su 2 įžeminimo peiliu |  | vnt. | 450 | 450 | 1.2 | 540
246 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Vertikalus 10 kV skyriklis su 1 įžeminimo peiliu |  | vnt. | 600 | 600 | 1.2 | 720
247 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Vertikalus 10 kV skyriklis su 2 įžeminimo peiliu |  | vnt. | 620 | 620 | 1.2 | 744
248 | Oro linijų skyrikliai | OL skyriklio pavara |  | vnt. | 100 | 100 | 0.8 | 80
249 | Metalolo konstrukcijos | Gandralizdis | GL-2 | vnt. | 80 | 80 | 0.8 | 64
250 | Apsaugos nuo paukščių | Apsauga nuo paukščių izoliatoriams (Transformatoriaus) |  | kompl. | 30 | 30 | 4 | 120
251 | Apsaugos nuo paukščių | Apsaugos nuo paukščių, skirtos 0,4 kV ir 10 kV (OLI) gelžbetoniniams stiebams |  | vnt. | 22.2 | 22.2 | 10 | 222
252 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 16 A | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
253 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 20 A | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
254 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 25 A | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
255 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 32 A | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
256 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 40 A | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
257 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 50 A | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
258 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 63 A | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
259 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 80 A | vnt. | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 8.96
260 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 100 A | vnt. | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 8.96
261 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 125 A | vnt. | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 10.64
262 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 00 arba 000 | 160 A | vnt. | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 10.64
263 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 25 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
264 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 32 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
265 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 35 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
266 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 40 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
267 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 50 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
268 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 63 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
269 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 80 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
270 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 100 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
271 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 125 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
272 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 160 A | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
273 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 200 A | vnt. | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 17.92
274 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 224 A | vnt. | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 17.92
275 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 1 | 250 A | vnt. | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 17.92
276 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 63 A | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
277 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 80 A | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
278 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 100 A | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
279 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 125 A | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
280 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 160 A | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
281 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 200 A | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
282 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 224 A | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
283 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 250 A | vnt. | 4 | 4 | 5.6 | 22.4
284 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 315 A | vnt. | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 23.52
285 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 350 A arba 355 A | vnt. | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 23.52
286 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 2 | 400 A | vnt. | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 25.76
287 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 63 A | vnt. | 7 | 7 | 5.6 | 39.2
288 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 100 A | vnt. | 7 | 7 | 5.6 | 39.2
289 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 160 A | vnt. | 8 | 8 | 5.6 | 44.8
290 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 200 A | vnt. | 8 | 8 | 5.6 | 44.8
291 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 250 A | vnt. | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 36.4
292 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 315 A | vnt. | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 36.4
293 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 350 A arba 355 A | vnt. | 7 | 7 | 5.6 | 39.2
294 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 400 A | vnt. | 7 | 7 | 5.6 | 39.2
295 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 500 A | vnt. | 10 | 10 | 5.6 | 56
296 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 3 | 630 A | vnt. | 11 | 11 | 5.6 | 61.6
297 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 4a | 630 A | vnt. | 30 | 30 | 5.6 | 168
298 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 4a | 800 A | vnt. | 30 | 30 | 5.6 | 168
299 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 4a | 1000 A | vnt. | 35 | 35 | 5.6 | 196
300 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 4a | 1250 A | vnt. | 35 | 35 | 5.6 | 196
301 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 4a | 1500 A | vnt. | 52 | 52 | 5.6 | 291.2
302 | 0.4 kV saugiklio lydusis įdėklas | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis 4a | 1600 A | vnt. | 52 | 52 | 5.6 | 291.2
303 | 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis NH3 | 250 kVA | vnt. | 12 | 12 | 4 | 48
304 | 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis NH3 | 400 kVA | vnt. | 12 | 12 | 4 | 48
305 | 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai | Saugiklio lydusis įdėklas, dydis NH3 | 630 kVA | vnt. | 13 | 13 | 4 | 52
306 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 50/5A | vnt. | 40.7 | 40.7 | 3.8 | 154.66
307 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 75/5A | vnt. | 40.7 | 40.7 | 3.8 | 154.66
308 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 100/5A | vnt. | 40.7 | 40.7 | 3.8 | 154.66
309 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 150/5A | vnt. | 40.7 | 40.7 | 3.8 | 154.66
310 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 200/5A | vnt. | 40.7 | 40.7 | 3.8 | 154.66
311 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 300/5A | vnt. | 39.8 | 39.8 | 3.8 | 151.24
312 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 400/5A | vnt. | 39.8 | 39.8 | 3.8 | 151.24
313 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 600/5A | vnt. | 41.5 | 41.5 | 3.8 | 157.7
314 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 1000/5A | vnt. | 56.9 | 56.9 | 3.8 | 216.22
315 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius TAL-0.72 | 1500/5A | vnt. | 61 | 61 | 3.8 | 231.8
316 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 6 A arba 6,3 A | vnt. | 30 | 30 | 3.8 | 114
317 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 10 A | vnt. | 30 | 30 | 3.8 | 114
318 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 16 A | vnt. | 30 | 30 | 3.8 | 114
319 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 20 A | vnt. | 30 | 30 | 3.8 | 114
320 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 25 A | vnt. | 31 | 31 | 3.8 | 117.8
321 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 31,5 A arba 32 A | vnt. | 32 | 32 | 3.8 | 121.6
322 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 40 A | vnt. | 35 | 35 | 3.8 | 133
323 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 50 A | vnt. | 40 | 40 | 3.8 | 152
324 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 63 A | vnt. | 42 | 42 | 3.8 | 159.6
325 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 80 A | vnt. | 48 | 48 | 3.8 | 182.4
326 | 10 kV saugikliai pagal IEC standartą | Saugiklis, Ø45mm; I=292mm | 100 A | vnt. | 52 | 52 | 3.8 | 197.6
327 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, Ø55mm; I=424mm | 2 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
328 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, Ø55mm; I=424mm | 3.2 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
329 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, Ø55mm; I=424mm | 5 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
330 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, Ø55mm; I=424mm | 8 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
331 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, Ø55mm; I=424mm | 10 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
332 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, Ø55mm; I=424mm | 16 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
333 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, Ø55mm; I=424mm | 20 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
334 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, Ø55mm; I=424mm | 31.5 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
335 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, Ø72mm; I=464mm | 31.5 A | vnt. | 14 | 14 | 3.8 | 53.2
336 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, Ø72mm; I=464mm | 40 A | vnt. | 14 | 14 | 3.8 | 53.2
337 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, Ø72mm; I=464mm | 50 A | vnt. | 14 | 14 | 3.8 | 53.2
338 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, Ø72mm; I=464mm | 80 A | vnt. | 21 | 21 | 3.8 | 79.8
339 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, Ø72mm; I=464mm | 100 A | vnt. | 21 | 21 | 3.8 | 79.8
340 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, Ø72mm; I=464mm | 160 A | vnt. | 35 | 35 | 3.8 | 133
341 | 10 kV saugikliai pagal GOST standartą įtampos transformatoriams | Saugiklis PN0.1 tipo, Ø55mm; I=212mm |  | vnt. | 15 | 15 | 3.8 | 57
342 | 10 kV Viršįtampių ribotuvai | 10kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvas |  | vnt. | 30 | 30 | 6 | 180
343 | 10 kV Viršįtampių ribotuvai | 10kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvas |  | vnt. | 67 | 67 | 6 | 402
344 | 10 kV Viršįtampių ribotuvai | 10kV lauko tipo kibirkštiniai iškrovikliai |  | vnt. | 25 | 25 | 6 | 150
345 | 0.4 kV Viršįtampių ribotuvai | 0.4kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvas |  | vnt. | 12 | 12 | 6 | 72
346 | 10 kV galinės movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su alyv. popier. Izoliacija | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 800 mm | vnt. | 121 | 121 | 10.6 | 1282.6
347 | 10 kV galinės movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su alyv. popier. Izoliacija | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 136 | 136 | 10.6 | 1441.6
348 | 10 kV galinės movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su alyv. popier. Izoliacija | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 800 mm | vnt. | 130 | 130 | 10.6 | 1378
349 | 10 kV galinės movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su alyv. popier. Izoliacija | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 145 | 145 | 10.6 | 1537
350 | 10 kV galinės movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su alyv. popier. Izoliacija | 150-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 800 mm | vnt. | 149 | 149 | 10.6 | 1579.4
351 | 10 kV galinės movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su alyv. popier. Izoliacija | 150-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 167 | 167 | 10.6 | 1770.2
352 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su alyv. popier. Izoliacija | 35-50 mm², 3 gyslų | vnt. | 200 | 200 | 6.2 | 1240
353 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su alyv. popier.Izoliacija | 70-120 mm², 3 gyslų | vnt. | 220 | 220 | 6.2 | 1364
354 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su alyv. popier.Izoliacija | 150-240 mm², 3 gyslų | vnt. | 250 | 250 | 6.2 | 1550
355 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 35-50 mm² | vnt. | 400 | 400 | 6.2 | 2480
356 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-120 mm² | vnt. | 410 | 410 | 6.2 | 2542
357 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 150-240 mm² | vnt. | 440 | 440 | 6.2 | 2728
358 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 35-50 mm² | vnt. | 380 | 380 | 6.2 | 2356
359 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 70-120 mm² | vnt. | 390 | 390 | 6.2 | 2418
360 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 150-240 mm² | vnt. | 420 | 420 | 6.2 | 2604
361 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 430 | 430 | 6.2 | 2666
362 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 450 | 450 | 6.2 | 2790
363 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 440 | 440 | 6.2 | 2728
364 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 460 | 460 | 6.2 | 2852
365 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 1 gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 450 | 450 | 6.2 | 2790
366 | 10 kV pereinamosios movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 1 gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 480 | 480 | 6.2 | 2976
367 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, Ø 11-21 mm kabeliams | vnt. | 24.6 | 24.6 | 0.4 | 9.84
368 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, Ø 17-32 mm kabeliams | vnt. | 25.7 | 25.7 | 0.4 | 10.28
369 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, Ø 24-50 mm kabeliams | vnt. | 28.2 | 28.2 | 0.4 | 11.28
370 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, Ø 31-65 mm kabeliams | vnt. | 31 | 31 | 0.4 | 12.4
371 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, Ø 33-86 mm kabeliams | vnt. | 35 | 35 | 0.4 | 14
372 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, Ø 56-120 mm kabeliams | vnt. | 55 | 55 | 0.4 | 22
373 | Padidinto mechaninio atsparumo remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 0,5 m ilgio, Ø 15-45 mm kabeliams | vnt. | 39 | 39 | 0.4 | 15.6
374 | Padidinto mechaninio atsparumo remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, Ø 20-65 mm kabeliams | vnt. | 73 | 73 | 0.4 | 29.2
375 | Padidinto mechaninio atsparumo remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, Ø 30-95 mm kabeliams | vnt. | 78 | 78 | 0.4 | 31.2
376 | Padidinto mechaninio atsparumo remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1,5 m ilgio, Ø 65-205 mm kabeliams | vnt. | 155 | 155 | 0.4 | 62
377 | Nepalaikantys degimo remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, Ø 25-40 mm kabeliams | vnt. | 44 | 44 | 0.4 | 17.6
378 | Nepalaikantys degimo remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, Ø 40-58 mm kabeliams | vnt. | 49 | 49 | 0.4 | 19.6
379 | Nepalaikantys degimo remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, Ø 58-89 mm kabeliams | vnt. | 61 | 61 | 0.4 | 24.4
380 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės (kapos) | Kepurėlė su klijais | Ø 4-8 mm kabeliams | vnt. | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.32
381 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės (kapos) | Kepurėlė su klijais | Ø 8-17 mm kabeliams | vnt. | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.52
382 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės (kapos) | Kepurėlė su klijais | Ø 17-30 mm kabeliams | vnt. | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.56
383 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės (kapos) | Kepurėlė su klijais | Ø 30-45 mm kabeliams | vnt. | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.96
384 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės (kapos) | Kepurėlė su klijais | Ø 45-65 mm kabeliams | vnt. | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 1.8
385 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės (kapos) | Kepurėlė su klijais | Ø 65-95 mm kabeliams | vnt. | 6 | 6 | 0.4 | 2.4
386 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės (kapos) | Kepurėlė su klijais | Ø 95-115 mm kabeliams | vnt. | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3
387 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 25-70 mm², 1 gyslos | vnt. | 70 | 70 | 3 | 210
388 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 25-70 mm², 1 gyslos | vnt. | 100 | 100 | 3 | 300
389 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 70-150 mm², 1 gyslos | vnt. | 80 | 80 | 3 | 240
390 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 70-150 mm², 1 gyslos | vnt. | 115 | 115 | 3 | 345
391 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 120-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 85 | 85 | 3 | 255
392 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 120-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 120 | 120 | 3 | 360
393 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 400-630 mm², 1 gyslos | vnt. | 180 | 180 | 3 | 540
394 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 400-630 mm², 1 gyslos | vnt. | 290 | 290 | 3 | 870
395 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 125 | 125 | 3 | 375
396 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 150 | 150 | 3 | 450
397 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 155 | 155 | 3 | 465
398 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 190 | 190 | 3 | 570
399 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 180 | 180 | 3 | 540
400 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 210 | 210 | 3 | 630
401 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 120-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 178 | 178 | 3 | 534
402 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 120-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 210 | 210 | 4 | 840
403 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 95-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 200 | 200 | 4 | 800
404 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 95-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 255 | 255 | 4 | 1020
405 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 95-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 125 | 125 | 4 | 500
406 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 95-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 150 | 150 | 4 | 600
407 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 25-95 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 170 | 170 | 4 | 680
408 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo, | 70-150 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 185 | 185 | 4 | 740
409 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 25-95 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 220 | 220 | 4 | 880
410 | 10 kV galinės movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, | 70-150 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 220 | 220 | 4 | 880
411 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-70 mm², 1 gyslos | vnt. | 100 | 100 | 10.8 | 1080
412 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-150 mm², 1 gyslos | vnt. | 102 | 102 | 10.8 | 1101.6
413 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 120-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 105 | 105 | 10.8 | 1134
414 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-70 mm², 3 gyslų | vnt. | 255 | 255 | 10.8 | 2754
415 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-150 mm², 3 gyslų | vnt. | 270 | 270 | 10.8 | 2916
416 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 120-240 mm², 3 gyslų | vnt. | 290 | 290 | 10.8 | 3132
417 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 95-240 mm², 3 gyslos | vnt. | 330 | 330 | 10 | 3300
418 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-95 mm², 3 gyslos | vnt. | 290 | 290 | 10 | 2900
419 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 95-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 400 | 400 | 10 | 4000
420 | 10 kV jungiamosios movos kabeliams su plastiko izoliacija | Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 400-630 mm², 1 gyslos | vnt. | 750 | 750 | 6 | 4500
421 | 10 kV C tipo ekranuota kištukinė mova (1 fazė) | T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe. | 50 mm² | vnt. | 356 | 356 | 8 | 2848
422 | 10 kV C tipo ekranuota kištukinė mova (1 fazė) | T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe. | 120 mm² | vnt. | 360 | 360 | 8 | 2880
423 | 10 kV C tipo ekranuota kištukinė mova (1 fazė) | T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe. | 240 mm² | vnt. | 360 | 360 | 8 | 2880
424 | 10 kV C tipo ekranuota kištukinė mova (1 fazė) | T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe. | 500 mm² | vnt. | 829 | 829 | 8 | 6632
425 | Hermetizavimo komplektas 3 gyslų kabeliui | Hermetizavimo komplektas naudojamas kartu su 10 kV C tipo kištukine mova. Komplektas skirtas, kai C tipo adapteris montuojamas ant 3 gyslų kabelio su bendru išoriniu apvalkalu. Į komplektą įeina gyslų izoliavimo vamzdeliai, izoliavimo pirštinė ir kiti priedai, reikalingi teisingai pagal gamintojo instrukciją sumontuoti C tipo adapterį. |  | kompl. | 41 | 41 | 8 | 328
426 | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos (1 fazė) | Prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris | 35 mm² | vnt. | 85 | 85 | 8 | 680
427 | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos (1 fazė) | Prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris | 70 mm² | vnt. | 85 | 85 | 8 | 680
428 | 10 kV pirmos klasės kištukinis ekranuotas viršįtampių ribotuvas (1 fazė) | Tinkamas C tipo T formos ekranuotam kištukiniam adapteriui |  | vnt. | 354 | 354 | 8 | 2832
429 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių pereinamosios movos. | 16-70 mm² | vnt. | 104 | 104 | 3 | 312
430 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių pereinamosios movos. | 50-150 mm² | vnt. | 137 | 137 | 3 | 411
431 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių pereinamosios movos. | 120-240 mm² | vnt. | 154 | 154 | 3 | 462
432 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos. | 16 mm² | vnt. | 30 | 30 | 3 | 90
433 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos. | 35 mm² | vnt. | 34 | 34 | 3 | 102
434 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos. | 70 mm² | vnt. | 40 | 40 | 3 | 120
435 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos. | 120 mm² | vnt. | 50 | 50 | 3 | 150
436 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos. | 240 mm² | vnt. | 68 | 68 | 3 | 204
437 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos. | 16 mm² | vnt. | 34 | 34 | 3 | 102
438 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos. | 35 mm² | vnt. | 49 | 49 | 3 | 147
439 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos. | 70 mm² | vnt. | 61 | 61 | 3 | 183
440 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos. | 120 mm² | vnt. | 30 | 30 | 3 | 90
441 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos. | 240 mm² | vnt. | 45 | 45 | 3 | 135
442 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 16 mm² | vnt. | 44 | 44 | 9.6 | 422.4
443 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 35 mm² | vnt. | 44 | 44 | 9.6 | 422.4
444 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 70 mm² | vnt. | 56 | 56 | 9.6 | 537.6
445 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 120 mm² | vnt. | 56 | 56 | 9.6 | 537.6
446 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės movos (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 240 mm² | vnt. | 89 | 89 | 9.6 | 854.4
447 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių popierine izoliacija jungiamosios movos. | 16-70 mm² | vnt. | 106 | 106 | 12.2 | 1293.2
448 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių popierine izoliacija jungiamosios movos. | 50-120 mm² | vnt. | 128 | 128 | 12.2 | 1561.6
449 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių popierine izoliacija jungiamosios movos. | 120-240 mm² | vnt. | 157 | 157 | 12.2 | 1915.4
450 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių popierine izoliacija galinės movos. | 25-70 mm² | vnt. | 70 | 70 | 15.4 | 1078
451 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių popierine izoliacija galinės movos. | 70-120 mm² | vnt. | 90 | 90 | 15.4 | 1386
452 | 0,4 kV Kabelių movos | iki 1 kv kabelių popierine izoliacija galinės movos. | 120-240 mm² | vnt. | 113 | 113 | 15.4 | 1740.2
453 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 1 apskaita |  | vnt. | 95 | 95 | 0.4 | 38
454 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 2 apskaitos |  | vnt. | 113 | 113 | 0.4 | 45.2
455 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 4 apskaitos |  | vnt. | 140 | 140 | 0.4 | 56
456 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 6 apskaitos |  | vnt. | 175 | 175 | 0.4 | 70
457 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 9 apskaitos |  | vnt. | 260 | 260 | 0.4 | 104
458 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 1 apskaita |  | vnt. | 50 | 50 | 0.4 | 20
459 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 2 apskaitos |  | vnt. | 64 | 64 | 0.4 | 25.6
460 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 4 apskaitos |  | vnt. | 82 | 82 | 0.4 | 32.8
461 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 6 apskaitos |  | vnt. | 115 | 115 | 0.4 | 46
462 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 9 apskaitų |  | vnt. | 186 | 186 | 0.4 | 74.4
463 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 1 apskaita |  | vnt. | 116 | 116 | 0.2 | 23.2
464 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 2 apskaitos |  | vnt. | 151 | 151 | 0.2 | 30.2
465 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 4 apskaitos |  | vnt. | 197 | 197 | 0.2 | 39.4
466 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 6 apskaitos |  | vnt. | 252 | 252 | 0.2 | 50.4
467 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 9 apskaitų |  | vnt. | 432 | 432 | 0.2 | 86.4
468 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 1 apskaita |  | vnt. | 67 | 67 | 0.2 | 13.4
469 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 2 apskaitos |  | vnt. | 93 | 93 | 0.2 | 18.6
470 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 4 apskaitos |  | vnt. | 140 | 140 | 0.2 | 28
471 | Įvadinė apskaitos spinta | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A |  | vnt. | 543 | 543 | 0.2 | 108.6
472 | Įvadinė apskaitos spinta | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A |  | vnt. | 543 | 543 | 0.2 | 108.6
473 | Įvadinė apskaitos spinta | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A |  | vnt. | 704 | 704 | 0.2 | 140.8
474 | Įvadinė apskaitos spinta | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A |  | vnt. | 704 | 704 | 0.2 | 140.8
475 | Įvadinė apskaitos spinta | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A |  | vnt. | 930 | 930 | 0.2 | 186
476 | Įvadinė apskaitos spinta | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A |  | vnt. | 930 | 930 | 0.2 | 186
477 | Vidutinės 10kV įtampos kabelių spinta su komutaciniais įrenginiais | Vidutinės 10kV įtampos kabelių spinta su komutaciniais įrenginiais |  | vnt. | 3600 | 3600 | 0.2 | 720
478 | Kabelių spintos | KS su 2 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 385 | 385 | 0.2 | 77
479 | Kabelių spintos | KS su 4 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 565 | 565 | 0.2 | 113
480 | Kabelių spintos | KS su 6 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 800 | 800 | 0.2 | 160
481 | Kabelių spintos | KS su 8 kirtiklių saugiklių blokais |  | vnt. | 1050 | 1050 | 0.2 | 210
482 | Kabelių spintos | KS su 10 kirtiklių-saugiklių blokų |  | vnt. | 1340 | 1340 | 0.2 | 268
483 | Kabelių spintos | KS su srovės transf. iki 200 A ir bandymų gnybtynais, automatas 100 - 160 A ir 3 linijinių saugiklių – kirtiklių blokų vietų |  | vnt. | 1115 | 1115 | 0.2 | 223
484 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 200 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas 200 A,bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1277 | 1277 | 0.2 | 255.4
485 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 160 A iki 250 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1277 | 1277 | 0.2 | 255.4
486 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 250 A iki 400 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1509 | 1509 | 0.2 | 301.8
487 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 483 | 483 | 0.2 | 96.6
488 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 539 | 539 | 0.2 | 107.8
489 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 629 | 629 | 0.2 | 125.8
490 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 911 | 911 | 0.2 | 182.2
491 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 1023 | 1023 | 0.2 | 204.6
492 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 603 | 603 | 0.2 | 120.6
493 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 623 | 623 | 0.2 | 124.6
494 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 714 | 714 | 0.2 | 142.8
495 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 984 | 984 | 0.2 | 196.8
496 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 1104 | 1104 | 0.2 | 220.8
497 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 757 | 757 | 0.2 | 151.4
498 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 778 | 778 | 0.2 | 155.6
499 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 798 | 798 | 0.2 | 159.6
500 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 1057 | 1057 | 0.2 | 211.4
501 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 1185 | 1185 | 0.2 | 237
502 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH0 tipo horizontalus |  | vnt. | 19 | 19 | 1.6 | 30.4
503 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH1 tipo horizontalus |  | vnt. | 48 | 48 | 1.6 | 76.8
504 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH2 tipo horizontalus |  | vnt. | 63 | 63 | 1.6 | 100.8
505 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH3 tipo horizontalus |  | vnt. | 100 | 100 | 1.6 | 160
506 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH4a tipo horizontalus |  | vnt. | 480 | 480 | 1.6 | 768
507 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH0 tipo vertikalus |  | vnt. | 30 | 30 | 1.6 | 48
508 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH1 tipo vertikalus |  | vnt. | 80 | 80 | 1.6 | 128
509 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH2 tipo vertikalus |  | vnt. | 86 | 86 | 1.6 | 137.6
510 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH3 tipo vertikalus |  | vnt. | 96 | 96 | 1.6 | 153.6
511 | Saugiklių - kirtiklių blokai | NH4a tipo vertikalus |  | vnt. | 550 | 550 | 1.6 | 880
512 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių kirtiklių blokas | SZ-41 | vnt. | 295 | 295 | 1.6 | 472
513 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių kirtiklių blokas | SZ-152 | vnt. | 145 | 145 | 1.6 | 232
514 | Kirtikliai | RPC-1, 100 A |  | vnt. | 107 | 107 | 2.4 | 256.8
515 | Kirtikliai | RPC-2, 250 A |  | vnt. | 142 | 142 | 2.4 | 340.8
516 | Kirtikliai | RPC-4, 400 A |  | vnt. | 147 | 147 | 2.4 | 352.8
517 | Kirtikliai | RPC-6, 630 A |  | vnt. | 205 | 205 | 2.4 | 492
518 | Kirtikliai | RPB-1, 100 A |  | vnt. | 107 | 107 | 2.4 | 256.8
519 | Kirtikliai | RPB-2, 250 A |  | vnt. | 142 | 142 | 2.4 | 340.8
520 | Kirtikliai | RPB-4, 400 A |  | vnt. | 147 | 147 | 2.4 | 352.8
521 | Kirtikliai | RPB-6, 630 A |  | vnt. | 205 | 205 | 2.4 | 492
522 | Kirtikliai | VR-32-31, 100 A |  | vnt. | 72 | 72 | 2.4 | 172.8
523 | Kirtikliai | VR-32-35, 250 A |  | vnt. | 103 | 103 | 2.4 | 247.2
524 | Kirtikliai | VR-32-37, 400 A |  | vnt. | 129 | 129 | 2.4 | 309.6
525 | Kirtikliai | VR-32-39, 630 A |  | vnt. | 254 | 254 | 2.4 | 609.6
526 | Kirtikliai | RP-5, 1000 A |  | vnt. | 504 | 504 | 2.4 | 1209.6
527 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-10,8 | vnt. | 80 | 80 | 29.4 | 2352
528 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-21,6 | vnt. | 106 | 106 | 29.4 | 3116.4
529 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-30,3 | vnt. | 124 | 124 | 29.4 | 3645.6
530 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-30,3-2S | vnt. | 113 | 113 | 29.4 | 3322.2
531 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S96-30,3 | vnt. | 117 | 117 | 29.4 | 3439.8
532 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S110-34,3 | vnt. | 146 | 146 | 29.4 | 4292.4
533 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S130-68,6 | vnt. | 310 | 310 | 29.4 | 9114
534 | Dažai | Lauko ir vidaus tipo elektros įrenginių ir konstrukcijų dažai | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | l. | 10.5 | 10.5 | 80 | 840
535 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 1x16+25 mm2 | m | 0.61 | 0.61 | 60 | 36.6
536 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x16+25 mm2 | m | 1.05 | 1.05 | 60 | 63
537 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x25+35 mm2 | m | 1.62 | 1.62 | 172 | 278.64
538 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x35+50 mm2 | m | 2.12 | 2.12 | 172 | 364.64
539 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x50+70 mm2 | m | 2.7 | 2.7 | 172 | 464.4
540 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x70+95 mm2 | m | 3.73 | 3.73 | 172 | 641.56
541 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x120+95 mm2 | m | 5.72 | 5.72 | 172 | 983.84
542 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 35 mm2 | kg | 3.17 | 3.17 | 37.4 | 118.558
543 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 50 mm2 | kg | 3.17 | 3.17 | 37.4 | 118.558
544 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 70 mm2 | kg | 3.17 | 3.17 | 37.4 | 118.558
545 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 95 mm2 | kg | 3.17 | 3.17 | 37.4 | 118.558
546 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai | 35 mm2 | kg | 2.79 | 2.79 | 37.4 | 104.346
547 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai | 50 mm2 | kg | 2.79 | 2.79 | 37.4 | 104.346
548 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai | 70 mm2 | kg | 2.79 | 2.79 | 37.4 | 104.346
549 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai | 95 mm2 | kg | 2.79 | 2.79 | 37.4 | 104.346
550 | Izoliuotas 10 kV oro linijų kabelis | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 35 mm2 | m | 0.99 | 0.99 | 1400 | 1386
551 | Izoliuotas 10 kV oro linijų kabelis | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 50 mm2 | m | 1.2 | 1.2 | 1400 | 1680
552 | Izoliuotas 10 kV oro linijų kabelis | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 70 mm2 | m | 1.51 | 1.51 | 1400 | 2114
553 | Izoliuotas 10 kV oro linijų kabelis | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 95 mm2 | m | 1.72 | 1.72 | 1400 | 2408
554 | Izoliuotas 10 kV oro linijų kabelis | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 120 mm2 | m | 2.49 | 2.49 | 1400 | 3486
555 | 10 kV Kabeliai | 10 kv kabeliai popierine izoliacija | 3x120 | m. | 14 | 14 | 16 | 224
556 | 10 kV Kabeliai | 10 kv kabeliai popierine izoliacija | 3x240 | m. | 23 | 23 | 16 | 368
557 | 10 kV Kabeliai | 10 kv suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore. | 3x120al+35cu | m. | 13 | 13 | 20 | 260
558 | 10 kV Kabeliai | 10 kv suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore. | 3x240al+35cu | m. | 19 | 19 | 20 | 380
559 | 10 kV Kabeliai | 10 kv trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x50 | m. | 9 | 9 | 20 | 180
560 | 10 kV Kabeliai | 10 kv trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120 | m. | 12 | 12 | 20 | 240
561 | 10 kV Kabeliai | 10 kv trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x240 | m. | 21 | 21 | 20 | 420
562 | 10 kV Kabeliai | 10 kv viengysliai kabeliai plastikine izoliacija ,skirti kloti žemėje ir atvirame ore. | 1x120 | m. | 7 | 7 | 20 | 140
563 | 10 kV Kabeliai | 10 kv viengysliai kabeliai plastikine izoliacija ,skirti kloti žemėje ir atvirame ore. | 1x240 | m. | 9 | 9 | 20 | 180
564 | 10 kV Kabeliai | 10 kv viengysliai kabeliai plastikine izoliacija ,skirti tiesti patalpose. | 1x120 | m. | 7 | 7 | 20 | 140
565 | 10 kV Kabeliai | 10 kv viengysliai kabeliai plastikine izoliacija ,skirti tiesti patalpose. | 1x240 | m. | 9 | 9 | 20 | 180
566 | 10 kV Kabeliai | 10 kv viengysliai kabeliai plastikine izoliacija ,skirti kloti žemėje ir atvirame ore. | 1x500 | m. | 12 | 12 | 20 | 240
567 | 10 kV Kabeliai | 10 kv viengysliai kabeliai plastikine izoliacija ,skirti tiesti patalpose. | 1x500 | m. | 12 | 12 | 20 | 240
568 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 3x16 | m. | 1.2 | 1.2 | 20 | 24
569 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 3x35 | m. | 2.5 | 2.5 | 20 | 50
570 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 4x16 | m. | 1.2 | 1.2 | 20 | 24
571 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 4x35 | m. | 2.5 | 2.5 | 20 | 50
572 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 4x70 | m. | 3.8 | 3.8 | 20 | 76
573 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 4x120 | m. | 6 | 6 | 20 | 120
574 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 4x240 | m. | 11.5 | 11.5 | 20 | 230
575 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 5x16 | m. | 1.5 | 1.5 | 20 | 30
576 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Al 5x35 | m. | 4.2 | 4.2 | 20 | 84
577 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 3x16 | m. | 4.5 | 4.5 | 20 | 90
578 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 3x35 | m. | 12 | 12 | 20 | 240
579 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 4x16 | m. | 5.5 | 5.5 | 20 | 110
580 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 4x35 | m. | 12 | 12 | 20 | 240
581 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 4x70 | m. | 25 | 25 | 20 | 500
582 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 4x120 | m. | 42 | 42 | 20 | 840
583 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 4x240 | m. | 80 | 80 | 20 | 1600
584 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 5x16 | m. | 8 | 8 | 20 | 160
585 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. | Cu 5x35 | m. | 15 | 15 | 20 | 300
586 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 50 mm≥ 450 N (lankstus) | m. | 0.52 | 0.52 | 20 | 10.4
587 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 75 mm ≥ 450 N (lankstus) | m. | 0.85 | 0.85 | 20 | 17
588 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 110 mm ≥ 450 N (lankstus) | m. | 1.25 | 1.25 | 20 | 25
589 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 160 mm ≥ 450 N (lankstus) | m. | 2.45 | 2.45 | 20 | 49
590 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 50 mm ≥ 750 N (tiesus) | m. | 0.75 | 0.75 | 60 | 45
591 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 75 mm ≥ 750 N (tiesus) | m. | 0.95 | 0.95 | 100 | 95
592 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 110 mm ≥ 750 N (tiesus) | m. | 1.4 | 1.4 | 200 | 280
593 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 125 mm ≥ 750 N (tiesus) | m. | 2.25 | 2.25 | 100 | 225
594 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzis gofruotas elektr. | 160 mm ≥ 750 N (tiesus) | m. | 2.5 | 2.5 | 100 | 250
595 | Micro TSPĮ | Micro TSPĮ įranga |  | kompl. | 4500 | 4500 | 0.2 | 900
596 | Automatizuotos elektros energijjos apsakitos sistemos (AEEAS) įranga | AEEAS įranga |  | vnt. | 350 | 350 | 0.2 | 70
597 | Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidinis kabelis iki 24 skaidulų |  | m. | 0.9 | 0.9 | 20 | 18
598 | Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidinis kabelis nuo 24 iki 48 skaidulų |  | m. | 1.1 | 1.1 | 20 | 22
599 | Modulinės transformatorinės | 10/0.4 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriui galinė modulinė transformatorinė (MGT) |  | vnt. | 7500 | 7500 | 0.2 | 1500
600 | Modulinės transformatorinės | 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinė transformatorinė su iki 2X630 kVA galios transformatoriais (MGMTT) |  | vnt. | 85000 | 85000 | 0.2 | 17000
601 | Modulinės transformatorinės | 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito tranzitinė modulinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (MGMTT) |  | vnt. | 20000 | 20000 | 0.2 | 4000
602 | Modulinės transformatorinės | 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (MGMTT) |  | vnt. | 45000 | 45000 | 0.2 | 9000
[7 empty] | Perkamų medžiagų kaina, Eur be PVM: | 267439.156
Pastabos:
1. Visų lentelėje nurodytų tipų Modulines transformatorines įsivertinti pagal Užsakovo techninius reikalavimus patalpintus www.eso.lt, maksimalios komplektacijos.
2. Medžiagos, kurios yra nurodytos Sutartyje, tačiau nėra įtrauktos į Bendrovės techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą privalo būti montuojamos vadovaujantis Bendrovės patvirtintais techniniais reikalavimais, 0,4 -10 kV tipinių projektų albumais, technologinėmis kortomis ir įrenginių įrengimo priėmimo atmintinėmis patalpintomis puslapyje www.eso.lt .