SPORTEKA

MEDICINOS IR MOKSLO ĮRANGA

SPORTEKA UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Dalios g. 8, 08402 Vilnius, Tel,: +37068721155, info@sporteka.lt,

Duomenys kaupiami VĮ Registrų centras, j.a.k.: 300094700, PVM m.k.: LT100001627311

__________________________________________________________________________________________________

LSMUL Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ LAVINIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS

SU VAIZDUOKLIU SU ĮMONTUOTU KOMPIUTERIU PIRKIMO

2021-05-06 Nr. 210501

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Sporteka |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Dalios g. 8, 08402 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 300094700, LT100001627311 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT794010051005388682, Luminor Bank AB, b.k. 21400 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Telefono numeris | +37068721155 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | info@sporteka.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Kaina viso Eur be PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pažintinių funkcijų lavinimo programinė įranga su vaizduokliu su įmontuotu kompiuteriu | PSSCogRehab2012 Psychological Software Inc. JAV | kompl. | 1 | 4132,23 | 4132,23 | 5000,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |

Penki tūkstančiai eurų, 00 centų

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Sistema skirta gydyti pacientus, turinčius mąstymo, suvokimo, atminties (kognityvinius) sutrikimus | Sistema skirta gydyti pacientus, turinčius mąstymo, suvokimo, atminties (kognityvinius) sutrikimus Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 1 psl. |
| 2. | Sistemos sudėtis: | - Monitoriuje (vaizduoklyje) integruotas kompiuteris; - Programinė įranga. | - Monitoriuje (vaizduoklyje) integruotas kompiuteris; Kompiuterio-duomenys.pdf - Programinė įranga. Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf |
| 3. | Sistemos programinė įranga | Programa, turinti ne mažiau kaip aštuonis pažinimo reabilitacijos terapijos modulius | Programa, turi aštuonis pažinimo reabilitacijos terapijos modulius Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 1, 2 psl |
| 4. | Programa kiekviename modulyje valdoma iš tos pačios operacinės sistemos | Būtina | Programa kiekviename modulyje valdoma iš tos pačios operacinės sistemos Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 2 psl |
| 5. | Kiekvienam pacientui yra sukurtas asmeninis paciento aplankas, kuriame laikomi paciento užduočių ir jų vykdymo duomenys | Būtina | Kiekvienam pacientui yra sukurtas asmeninis paciento aplankas, kuriame laikomi paciento užduočių ir jų vykdymo duomenys Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 2 psl |
| 6. | Programa turi turėti ne mažiau kaip 65 kompiuterizuotas terapines kognityvines užduotis | Būtina | Programa turi 67 kompiuterizuotas terapines kognityvines užduotis Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 1 psl |
| 7. | Programa turi turėti galimybę nustatyti atitinkamas užduotis pacientui ir užduočių koregavimus darbo metu | Būtina | Programa turi galimybę nustatyti atitinkamas užduotis pacientui ir užduočių koregavimus darbo metu Ištrauka iš internetinės svetainės 2 psl |
| 8. | Dėmesio ir vykdymo įgūdžių lavinimo modulis – 1 vnt. | Modulyje ne mažiau 11 užduočių | 11 Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 3 psl |
| 9. | Dėmesio ir koncentracijos įgūdžių lavinimo modulis – 1 vnt. | Modulyje ne mažiau 11 užduočių | 11 Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 4 psl |
| 10. | Atminties lavinimo moduliai - 2 vnt | Modulyje ne mažiau 18 užduočių | 18 Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 5 ir 6 psl |
| 11. | Problemų sprendimo įgūdžių lavinimo moduliai - 2 vnt | Modulyje ne mažiau 11 užduočių | 13 Ištrauka iš internetinės svetainės.pdf 7 ir 8 psl |
| 12. | Vizualinio suvokimo įgūdžių lavinimo moduliai - 2 vnt | Modulyje ne mažiau 14 užduočių | 14 Ištrauka iš internetinės svetainės 9 ir 10 psl |
| 13. | Reikalavimai kompiuteriui, integruotam monitoriuje | - Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 21"; - Ekrano raiška ne mažiau kaip 1920x1080 vaizdo elementų (full HD arba lygiavertė); - Procesoriaus taktinis dažnis ne mažiau 2 GHz; - Operatyvioji atmintis ne mažiau 4 GB; - Diskinio kaupiklio (HDD) talpa ne mažiau 500 GB; - Operacinė sistema Microsoft Windows 7 arba lygiavertė. | - 23“ - 1920x1080 vaizdo elementų - 3,0 GHz - 4 GB - 512 GB - Windows 10 Kompiuterio-duomenys.pdf |
| 14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Sūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas ir techninė specifikacija | 4 | Pasiulymas.docx |
| 2. | EBPVD dokumentas | 13 | Espd-response.pdf |
| 3. | Ištrauka iš gamintojo interneto svetainės techniniams parametram pagrįsti. | 10 | Ištrauka iš internetinės svetaines.pdf |
| 4. | Ištraukos iš internetinio puslapio aktualių vietų vertimas | 1 | TRAID_vertimas.pdf |
| 5. | Kompiuterio duomenų lapas | 1 | Kompiuterio-duomenys.pdf |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Direktorius Algirdas Jasiulionis (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |