# manometrų pirkimo TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

## 1.1. Manometrai (toliau - Prekės).

- Pirkimo objekto apimtys

## 2.1. Manometrai bus skirti traukinių oro magistralių, kabinų slėgiui matuoti.

- Sutarties vykdymo vieta(-os)

3.1. Prekės pristatomos šiuo adresu: Pramonės g.78, Vilnius.

- Reikalavimai Pirkimo objektui

# 4.1. Standartas, techninis reglamentas ar normatyvas

4.1.1. Techninis reglamentas „Mašinų sauga” (Direktyva 2006/42/EEB).

4.2. Pirkimo objekto reikalavimai, komplektacija, funkcinės savybės

4.2.1. Perkamo pirkimo objekto  techninės savybės:

4.2.2. Paskirtis: Manometras - prietaisas slėgiui matuoti.

# 4.2.3. Matavimo ribos: nuo 0 Mpa iki 0,6 Mpa;

# 4.2.4. Tikslumo klasė: 1 kl.;

# 4.2.5.  Pajungimų kiekis : 1;

# 4.2.6.  Skersmuo : 80 mm ;

# 4.2.7. Apšvietimo lizdas : 1;

4.3.1. Perkamo pirkimo objekto techhninės savybės:

4.3.2. Paskirtis:  Manometras - prietaisas slėgiui matuoti.

# 4.3.3. Matavimo ribos: nuo 0 Mpa iki 1,2 Mpa;

# 4.3.3. Tikslumo klasė: 1 kl.;

# 4.3.4. Pajungimų kiekis : 2;

# 4.3.5. Skersmuo : 80 mm ;

# 4.3.6. Apšvietimo lizdas : 1;

- Sutarties vykdymo tvarka ir terminai

5.1. Prekės turi būti patiektos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių savaičių nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštuTiekėjui dienos.

5.2. Pristatomos Prekės turi atitikti 4 punkte nurodytus reikalavimus.

- Sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai

## 6.1. Prekių priėmimo–perdavimo aktas (-ai).

## 6.2. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti prekių atitikties sertifikatų kopijas arba atitikties deklaracijas, arba pasus (originalus) su vertimu į lietuvių kalbą (iš anglų, rusų ir vokiečių versti nereikia).

## 6.3. Gamintojo įrangos naudojimo, patikros instrukcijos. Metrologinės patikros arba kalibravimo liudijimas (sertifikatas) su matavimo rezultatais, kurio galiojimo laikas ne mažiau nei 10 kalendorinių mėnesių.

- Priedai

## 7.1. Priedas Nr. 1 Prekių kiekiai ir savybės.