## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
REAGENTAI MIKOBAKTERIJOMS KULTIVUOTI, IDENTIFIKUOTI IR JAUTRUMUI ANTIMIKOBAKTERINIAMS VAISTAMS NUSTATYTI ACTEC MGIT 960 AUTOMATIZUOTA SISTEMA NR. 5420
1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų kalba). Reikalavimas taikomas 32.6 pirkimo daliai.
3. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalba (jei gamintojo dokumentai parengti ne anglų kalba, tuomet su vertimu į lietuvių kalbą). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą, kuriuose būtų gamintojo suteikiami įgaliojimai tiekti siūlomas prekes (reagentus ir pagalbines priemones), (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Numatytas PVM % | Vnt. įkainis be PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Reagentai mėginiams dekontaminuoti, mikobakterijoms kultivuoti, identifikuoti
1 | Imersinis aliejus | Sintetinis, neorganinės kilmės, bespalvis, bekvapis, tankis - 1,0245 - 1,0265. Pakuotėje ne daugiau nei 1 litras. | l | 12 | 21 | 45.34 | 544.08 | 658.34 | Carlo Erba, Kat. Nr. 466783, pakuotė 1 l
2 | Glicerolis (C3H8O3) | ≥99,5 %, pakuotėje ne daugiau kaip 1 litras. CAS numeris: 56-81-5; Bevandenis 1, 2, 3 - propanetriolis; ≥99,5 %. Pakuotėje ne daugiau nei 1 litras. | l | 20 | 21 | 14.69 | 293.8 | 355.5 | CHEMPUR, Kat. Nr. 114433204, pakuotė 1 l
3 | Natrio šarmas (NaOH) | ≥98 %, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg. CAS numeris: 1310-73-2. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 30 | 21 | 12.13 | 363.9 | 440.32 | CHEMPUR, Kat. Nr. 118109252, pakuotė 1 kg
4 | Magnio sulfatas (MgSO4·7H2O) | ≥99 %. CAS numeris: 10034-99-8. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 2 | 21 | 13.7 | 27.4 | 33.15 | CHEMPUR, Kat. Nr. 116137800, pakuotė 1 kg
5 | Geležies-amonio alūnas (NH4)Fe(SO4)2·12 H2O | ≥98 %. CAS numeris: 7783-83-7. | kg | 1 | 21 | 60.36 | 60.36 | 73.04 | CHEMPUR, Kat. Nr. 111367401, pakuotė 1 kg
6 | Amonio citratas (C6H14N2O7) | ≥98 %. CAS numeris: 3012-65-5. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 2 | 21 | 34.49 | 68.98 | 83.47 | CHEMPUR, Kat. Nr. 111352008, pakuotė 1 kg
8 | Dinatrio hidrofosfatas (Na2HPO4) bevandenis | ≥98 %. CAS numeris: 7558-79-4. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 3 | 21 | 41.09 | 123.27 | 149.16 | CHEMPUR, Kat. Nr. 117992300, pakuotė 1 kg
10 | Kalio dihidrofosfatas (KH2PO4) | ≥98 %. CAS numeris: 7778-77-0. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 3 | 21 | 35.34 | 106.02 | 128.28 | CHEMPUR, Kat. Nr. 117420202, pakuotė 1 kg
11 | Malachitinės žalumos milteliai - malachitinės žalumos oksalatas(C50H52N4O8·C2H2O) | CAS numeris: 2437-29-8. Pakuotėje ne daugiau nei 25 g. | g | 500 | 21 | 0.56 | 280 | 338.8 | CHEMPUR, Kat. Nr. 128994700, pakuotė 25 g
12 | L-Asparagino monohidratas | ≥99 %. CAS numeris: 5794-13-8. Pakuotėje ne daugiau nei 100 g | g | 1500 | 21 | 0.25 | 375 | 453.75 | Carlo Erba, Kat. Nr. 424544, pakuotė 100 g
13 | N-Dimetilformamidas | ≥99,5 %. FW 73,1; Tankis 0,94 g/ml. CAS numeris: 68-12-2 | l | 1 | 21 | 30.11 | 30.11 | 36.43 | CHEMPUR, Kat. Nr. 113551200, pakuotė 1 l
14 | Dimetilsulfoksidas (DMSO), (CH3)2SO) | ≥99,5 %, M=78,13 g/mol; Tankis 1,1 g/ml. CAS numeris: 67-68-5. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 litras. | l | 10 | 21 | 33.36 | 333.6 | 403.66 | CHEMPUR, Kat. Nr. 113635509, pakuotė 1 l
15 | Trinatrio citrato dihidratas | ≥99 %, M=294,10 g/mol. CAS numeris: 6132-04-3. Pakuotė ne didesnė nei 25 kg. | kg | 25 | 21 | 23.4 | 585 | 707.85 | CHEMPUR, Kat. Nr. 117957800, pakuotė 25 kg
16 | N-Acetil- L-cisteinas | ≥98 %, milteliai. CAS numeris: 616-91-1. Pakuotėje ne daugiau nei 500 g. | g | 10000 | 21 | 0.65 | 6500 | 7865 | Carlo Erba, Kat. Nr. 400522, pakuotė 100 g
17 | Tvinas 80 | Tankis: 1,060 - 1,090. CAS numeris: 9005-65-6. Pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml. | ml | 500 | 21 | 0.18 | 90 | 108.9 | CHEMPUR, Kat. Nr. 598625800, pakuotė 250 ml, http://chempur.pl/pliki/karty_charakterystyk/tween_80.pdf
18 | Formaldehido vandeninis tirpalas | 36-38 %. CAS numeris: 50-00-0. | l | 3 | 21 | 9.1 | 27.3 | 33.03 | CHEMPUR, Kat. Nr. 114321734, pakuotė 1 l
19 | Natrio chloridas (NaCl) | ≥99 %. CAS numeris: 7647-14-5. Pakuotėje ne daugiau nei 500 g. | kg | 1 | 21 | 6.99 | 6.99 | 8.46 | CHEMPUR, Kat. Nr. 117941206, pakuotė 1 kg
20 | 12 % Natrio hipochlorito tirpalas (NaClO + H2O) | 12 % Natrio hipochlorito tipalas, tankis 1,22. CAS numeris: 7681-52-9. | l | 20 | 21 | 9.2 | 184 | 222.64 | Carlo Erba, Kat. Nr. P9350015, pakuotė 1 l
21 | Etilenglikolis | ≥99 %, CAS numeris: 107-21-1. Pakuotėje ne daugiau nei 1 l. | l | 1 | 21 | 10.78 | 10.78 | 13.04 | CHEMPUR, Kat. Nr. 114466303, pakuotė 1 l
22 | Izopropanolis | Izopropanolis, ≥99,9 %. | l | 2 | 21 | 18 | 36 | 43.56 | Carlo Erba, Kat. Nr. 415154, pakuotė 1 l
23 | CTAB | N-cetyl-N,N,N,-trimethyl ammonium bromide (CTAB), C19H42BrN, Cas numeris: 57-09-0, ≥99 %. | g | 100 | 21 | 0.46 | 46 | 55.66 | Carlo Erba, Kat. Nr. 489833, pakuotė 50 g
25 | TRIS | TRIS, C4H11NO3, Cas numeris: 77-86-1, ≥99,9 %, skirtas TE buferiui gaminti. Pakuotėje ne daugiau nei 500 g. | kg | 1 | 21 | 127.99 | 127.99 | 154.87 | Carlo Erba, Kat. Nr. 489984, pakuotė 500 g
26 | EDTA | EDTA milteliai, ≥99 % , C10H14N2Na2O8 · 2 H2O, Cas numeris : 6381-92-6, 10 mM, TE buferiui gaminti. Pakuotėje ne daugiau nei 250 g. | g | 500 | 21 | 0.05 | 25 | 30.25 | CHEMPUR, Kat. Nr. 118798103, pakuotė 250 g