## 95 pirkimo dalis
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
SIA FLEBOMEDIKA CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PASIŪLYMAS
1-129 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
95. | Lazerinės hemaroidoplastikos (LHP) šviesolaidis su biopsinė adata | kompl. | 30 | 250 | 0.05 | 7500 | 7875 | 787.5 | 8662.5 | 1. Reikalavimai šviesolaidžiui: 1.1. Suderinamas su 980 nm lazerinėmis sistemomis su SMA 905 jungtimi; 1.2. Suderinamas su 1470 nm lazerinėmis sistemomis su SMA 905 jungtimi; 1.3. Suaštrintas šviesolaidžio galas; 1.4. Šviesolaidžio ilgis ne mažiau 230 cm, aktyvios dalies ilgis ne mažiau 18 mm; 1.5. Išorinis diametras 1,8 mm; 1.6. Jungtis šviesolaidžio laikikliui; 1.7. Sterilus vienkartinis. 2. Reikalavimai biopsinei adatai: 2.1. Jungtis su šviesolaidžio laikikliu; 2.2. Adatos ilgis ne daugiau 60 mm; 2.3.Vidinis diametras 14G.; 2.4.Vienkartinė, sterili. 3. Paženklinti CE ženklu. 4. Šviesolaidis, laikiklis šviesolaidžiui ir biopsinė adata turi būti vieno gamintojo. | Ceram Optec GmbH, Vokietija. | Kat. Nr. 501 100 220.
Pastabos:
1. Visuose pasiūlymuose yra nurodytos galutinės vieno vieneto kainos, t.y su įskaičiuotais visų rūšių mokesčiais, transporto ir draudimo kaštais;
2. Šie pasiūlymai galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose arba iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento.
| SIA “Flebomedika” direktorius |  |  |  |  | Ģirts Mauriņš