Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių atitikimo lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“/ ,,Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus* | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, B 2A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Vienfazis, B 2A ; Atitinkantis standartus – 6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V 6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V | https://www.legrand.com/ecatalogue/403350-mcb-tx-6000-1p-230-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, B 6A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419133-mcb-rx-6000-1p-230-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, B 16A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419136-mcb-rx-6000-1p-230-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, B 25A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419138-mcb-rx-6000-1p-230-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, C 16A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419202-mcb-rx-6000-1p-230-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, C 25A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419204-mcb-rx-6000-1p-230-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, C 32A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419205-mcb-rx-6000-1p-230-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Trifazis, C 25A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419237-mcb-rx-6000-3p-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Trifazis, C 32A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419238-mcb-rx-6000-3p-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Trifazis, C 40A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/419239-mcb-rx-6000-3p-400.html |
|  | Automatinis išjungėjas | Trifazis, C 100A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/406469-isolating-switch-3p-400-v.html |
|  | Automatinis jungiklis su šilumine rėle | Skirti šiluminei ir magnetinei AC ir DC variklių apsaugai. Atitinka IEC 947-2, IEC 947-4-1 ir VDE 0660 standartus arba lygiavertis. SFKO-J 6,3-10A arba lygiavertis | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=182&id=004648010 |
|  | Automatinis jungiklis su šilumine rėle | Skirti šiluminei ir magnetinei AC ir DC variklių apsaugai. Atitinka IEC 947-2, IEC 947-4-1 ir VDE 0660 standartus SFKO-arba lygiavertis. Šiluminės apsaugos reguliavimo ribos: "apatinė" 9÷10 A, "viršutinė"14÷16 A. | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=105&id=004648011 |
|  | Kondensatorių baterija | 9,5-10,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=112&id=004656750 |
|  | Kondensatorių baterija | 11,5-12,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=112&id=004656751 |
|  | Kondensatorių baterija | 19,5-20,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=222&id=004656753 |
|  | Kondensatorių baterija | 24,5-25,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=222&id=004656754 |
|  | Kontaktoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui | 9,5-10,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=223&id=004643801 |
|  | Kontaktoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui | 11,5-12,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=128&id=004644130 |
|  | Kontaktoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui | 19,5-20,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=223&id=004645130 |
|  | Kontaktoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui | 24,5-25,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=128&id=004646130 |
|  | Laiko relė | 230 V, laiko skaičiavimo diapazonas 0,1s-120h,1C/O | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=172&id=002471557 |
|  | Laiko relė | 24-230VAC/24-48VDC, laiko skaičiavimo diapazonas 0,1s-120h, 1C/O, multifunkcinė, ne mažiau 5A | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=172&id=002471557 |
|  | Magnetinis paleidėjas | 400V 9-11 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/416099-3-pole-contactors-ctx-22.html |
|  | Magnetinis paleidėjas | 400V 24-26 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/416119-3-pole-contactors-ctx-22.html |
|  | Magnetinis paleidėjas | 400V 39-41 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/416139-3-pole-contactors-ctx-40.html |
|  | Magnetinis paleidėjas | 400V 62-64 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V | Atitinka | https://www.legrand.com/ecatalogue/416169-3-pole-contactors-ctx-65.html |
|  | Paviršinė hermetinė dėžutė | Plastikinė, 198x148x96mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais | Atitinka | https://elektro-plast.pl/oferta/puszki-instalacyjne/natynkowe-hermetyczne-PH%20/?prodId=357&full=1 |
|  | Paviršinė hermetinė dėžutė | Plastikinė, 248x198x106mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais | Atitinka | https://elektro-plast.pl/oferta/puszki-instalacyjne/natynkowe-hermetyczne-PH/?prodId=368 |
|  | Paviršinė hermetinė dėžutė | Plastikinė, 348x228x142mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais | Atitinka | https://elektro-plast.pl/oferta/puszki-instalacyjne/natynkowe-hermetyczne-PH/?prodId=374 |
|  | Ilgintuvas | 4 lizdų kištukų, įtampa 230 V, 20 m, HO5VVF 3x1,5 mm², CU, šiluminė apsauga nuo perkrovimo | Atitinka | https://pbplus.ee/public/pdf/products/Product-B-1116-300I-50-S.pdf?v=383 |
|  | Ilgintuvas | 4 lizdų kištukų, įtampa 230 V, 40 m, HO7RNF 3x1,5 mm², CU, šiluminė apsauga nuo perkrovimo, IP44 | Atitinka | https://www.brennenstuhl.com/en-DE/professionalline/products/cable-reels/professionalline-steelcore-cable-reel-ip44-40m-h07rn-f-3g1-5 |
|  | Ilgintuvas | Lizdų skaičius 3 (2 x 230V 2PE 16A, 1 x 400V CEE 3PNE 16A), 20m, 5x2,5 mm² CU | Atitinka | https://pbplus.eu/public/pdf/products/Product-B-1110-25S.pdf?v=30 |
|  | Raktas el. valdymo grandinėms, 3 padėčių | Sukamas jungiklis kontaktų blokui. Padėtys I-0-II, Panelės kiaurymė Ø22mm, jungiklio padėtys: „0“- 1 ir 2 kontaktai atviri, „I“ -sujungtas pirmas kontaktas „II“- sujungtas antras kontaktas | Atitinka | https://new.abb.com/products/1SFA619210R1026/c3ss1-10b-20 |
|  | Saugiklis | NH/PN00, 100A,korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=354&id=004181214 |
|  | Saugiklis | NH/PN00, 125A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Atitinka | etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=354&id=004181215 |
|  | Saugiklis | NH/PN1, 100A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=0&id=004184214 |
|  | Saugiklis | NH/PH2, 400 A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=248&id=004185224 |
|  | Saugiklis | NH/PN4, 630A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=354&id=004116108 |
|  | Saugiklis cilindrinis | gG10x38, 6A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=353&id=002620005 |
|  | Skydelis | virštinkiniai 12 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=228&id=001101062 |
|  | Skydelis | virštinkiniai 36 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=26&id=001101064 |
|  | Skydelis | virštinkiniai 24 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=26&id=001101063 |
|  | Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu | Vienfazis automatinis jungiklis 25 A, 30mA, atitinkantis standartą IEC 61008-1 arba lygiavertį, montuojamos ant DIN bėgelio | Atitinka | https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=166&id=002173126 |
|  | Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu | Trifazis automatinis jungiklis 25 A, 30mA, atitinkantis standartą IEC 61008-1 arba lygiavertį, montuojamos ant DIN bėgelio | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=166&id=002174026 |
|  | Sujungimo kaladėlės | Įzoliuoti poliamidų gnybtai 2.5 mm² | Atitinka | https://morek.eu/media/morek-it/catalogues/FTG_LEAFLET_20201021_LIT.PDF ; 10 psl. 1 poz. |
|  | Tarpinė rėlė | 230 V , 4NO, 4NC, 5A, tvirtinama ant DIN bėgelio | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=174&id=002473010 ; http://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=392&id=002473014 |
|  | Tarpinė rėlė | 24VDC 1CO relė su lizdu 6A, 6mm pločio | Atitinka | https://www.tme.eu/Document/dd6756c0b90f2588277aaca9ecc4f608/S38EN.pdf |
|  | Tarpinė rėlė | 24 V, 4NO, 4NC ,10A, tvirtinama ant DIN bėgelio | Atitinka | http://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=391&id=002473006 ; http://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=392&id=002473014 |
|  | Tinklo įtampos kontrolės relė | 3 fazių sekos ir įtampos dingimo kontrolei, asimetrijos nustatymas, įtampos sumažėjimo nustatymas 160-690V, histerizė 1-20V, reguliuojamas uždelsimo laikas 0,1-2s, atminties funkcija, LCD displėjus IEC/EN 60947-5-1 arba lygiavetis. | Atitinka | https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/Product/?mlfb=3UG4617-1CR20 |
|  | Tinklo įtampos kontrolės relė | 3 fazių sekos ir įtampos dingimo kontrolei, reguliuojamas uždelsimo laikas IEC/EN 60947-5-1 arba lygiavertis. | Atitinka | etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=172&id=002471416 |
|  | Telferio valdymo pultas | 4 mygtukų su avariniu stabdymu, 4 mygtukai, kurių kiekvienas turi du kontaktus : vieną NO ir vieną NC, ir avarinio stabdymo mygtųką, kuris turi vieną NC kontaktą, ≥IP65, LST EN 60947-5-1, naudojimo temperatūra ≤-20...≥+40 °C, atsparumas smūgiams ne mažiau kaip IK08 | Atitinka | https://www.emaselectric.com/products/o--crane-products/pv--series/pv7e30b444--pv-series-7-hole-double-speed-1nc-emergency-stop-crane-pendant-station |
|  | Telferio valdymo pultas | 6 mygtukų su avariniu stabdymu, 6 mygtukai kurių kiekvienas turi du kontaktus : vieną NO ir vieną NC, ir avarinio stabdymo mygtųką, kuris turi vieną NC kontaktą, ≥IP65, LST EN 60947-5-1, naudojimo temperatūra ≤-20...≥+40 °C, atsparumas smūgiams ne mažiau kaip IK08 | Atitinka | https://www.emaselectric.com/products/o--crane-products/pv--series/pv5e30b44--pv-series-5-hole-double-speed-1nc-emergency-stop-crane-pendant-station |
|  | Viršįtampių ribotuvai | Vardinė įtampa, Un: 230 Vac, Maksimali darbinė įtampa, Uc: 280 Vac, Statinio žaibosaugos klasė: I + II (B+C klasė), Polių skaičius: 3+NPE, Žaibo impulsinė srovė (10/350), Iimp: 12,5 kA, Vardinė viršįtampių išlydžio srovė (8/20), In: 30 kA, Imax: 50 kA, Suveikimo įtampa, Up: <900 V, Suveikimo laikas: <25 ns, >IP20, Prietaiso korpusas: keičiamos kasetės, Standartai: STN EN 61643-11/A11, IEC 61643-1, VDE 0675-06 | Apsaugos klasė :1 + 2 tipas Polių skaičius :4 Laidininko skerspjūvis (vieno / kelių laidų) :35 mm2 Lankstaus vamzdžio skerspjūvis : 25 mm2 Didžiausia nuolatinė darbinė įtampa (AC) :300 V. Apsaugos lygis : 1,5 kV Viršįtampio srovė (10/350 µs) : 12,5 kA Dydis : 4 moduliai Montavimo būdas :DIN TH-35 mm tvirtinimo bėgis Tinklo išdėstymas :TN tinklas Nominali kintama įtampa :400V | https://www.etibaltus.lt/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Broszury_ulotki_karty_katalogowe/etibaltus/ETITEC%20M%20vir%C5%A1%C4%AFtampi%C5%B3%20ribotuvas.pdf |
|  | Viršįtampių ribotuvai | Vardinė įtampa, Un: 230 Vac, Maksimali darbinė įtampa, Uc: 280 Vac, Statinio žaibosaugos klasė: I + II (B+C klasė),Polių skaičius: 1 Žaibo impulsinė srovė (10/350), Iimp: 12,5 kA, Vardinė viršįtampių išlydžio srovė (8/20), In: 30 kA, Imax: 50 kA, Suveikimo įtampa, Up: <900 V, Suveikimo laikas: <25 ns, >IP20,Prietaiso korpusas: keičiamos kasetės, Standartai: STN EN 61643-11/A11, IEC 61643-1, VDE 0675-06 | Apsaugos klasė :1 + 2 tipas Polių skaičius :1 Laidininko skerspjūvis (vieno / kelių laidų) :35 mm2 Lankstaus vamzdžio skerspjūvis :25 mm2 Didžiausia nuolatinė darbinė įtampa (AC) :300 V. Apsaugos lygis :1,5 kV Viršįtampio srovė (10/350 µs) :12,5 kA Dydis :1 modulis Montavimo būdas :DIN TH-35 mm tvirtinimo bėgis Tinklo išdėstymas :TN tinklas Nominali kintama įtampa :230 voltų | https://www.etibaltus.lt/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Broszury_ulotki_karty_katalogowe/etibaltus/ETITEC%20M%20vir%C5%A1%C4%AFtampi%C5%B3%20ribotuvas.pdf |
|  | A/Į Indikatorius | Darbinės įtampos diapazonas: H.V. : 3kV ~ 24kV AC ... L.V. : 80V ~ 600V AC .... SPECIFIKACIJOS : Veiklos temperatūra ir drėgmės 0 ° C ~ 40 ° C Maks .: 80% Saugumas standartus : EN 61010-1 EN 50081-1 EN 50082-1 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 | Atitinka | http://www.sew.com.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=1-02-08-03&Category=431805 |
|  | Trifazis elektros energijos skaitiklis | Matuojami parametrai : Įtampa: 3 x 230/400 Vac, Srovė : skirtas tiesiogiai matuoti iki 5 A. Elektrinių parametrų (V, A, kW, kW · h, PF ir kt.) Rodymas kiekvienoje fazėje ir trifazėje. LCD ekranas, RS-458 ModBus RTU, 1 programuojamas impulsinis išėjimas. Montavimas ant DIN bėgelio. | Atitinka | https://ineprometering.com/wp-content/uploads/2019/04/PRO380-user-manual-V2.18v6.pdf Žiurėti pagal modelį PRO380-MOD-CT |
|  | Trifazis elektros energijos skaitiklis | Matuojami parametrai : Įtampa: 3 x 230/400 Vac, Srovė : skirtas tiesiogiai matuoti iki 65 A. Elektrinių parametrų (V, A, kW, kW · h, PF ir kt.) Rodymas kiekvienoje fazėje ir trifazėje. LCD ekranas, RS-458 ModBus RTU, 1 programuojamas impulsinis išėjimas. Montavimas ant DIN bėgelio. | Atitinka | https://ineprometering.com/wp-content/uploads/2019/04/PRO380-user-manual-V2.18v6.pdf Žiurėti pagal modelį PRO380-MOD |
|  | Srovės transformatorius | 100/5A, skirtas montuoti ant kabelio gyslų, tikslumo klasė 0.5S. Didžiausia nominali įtampa 720 V | Atitinka | http://www.bvelektronik.eu/products/measuring-transformers/lv-current-measurement/kas-1-kas-7 |
|  | Srovės transformatorius | 150/5A, skirtas montuoti ant kabelio gyslų, tikslumo klasė 0.5S. Didžiausia nominali įtampa 720 V | Atitinka | http://www.bvelektronik.eu/products/measuring-transformers/lv-current-measurement/kas-1-kas-7 |
|  | Įtampos testeris | Dvipolis, su ekranu AC/DC iki 1 kV (V,Om,Phseq, Hz), IP65, CAT III 1.000V / CAT IV 600V, darbinė nuo -15 °C iki +55 °C, atitinka IEC 61243-3:2014 standartą | Atitinka | https://www.haupa.com/products/product-details/page/1042/product/103826/ |
|  | Valdiklis | Su LCD displėjumi. Maitinimo įtampa 100...240 V AC; 12 diskretinių įėjimų, 8 reliniai išėjimai. Įėjimų įtampa 100...240 V AC, Išėjimų įtampa 5...30 V DC , 24...250 V AC. Relinių išėjimų kontakto tipas :NO | Atitinka | https://www.etigroup.eu//images/product_db/levels/uk-UA/3112_TD.pdf |

*Privalomi užpildyti laukai.