Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių atitikimo lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“/ ,,Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus* | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, B 2A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, B 6A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, B 16A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, B 25A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, C 16A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, C 25A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Vienfazis, C 32A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Trifazis, C 25A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Trifazis, C 32A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Trifazis, C 40A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis išjungėjas | Trifazis, C 100A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Deklaracje_CE_n/asti/PL010421V5.pdf |
|  | Automatinis jungiklis su šilumine rėle | Skirti šiluminei ir magnetinei AC ir DC variklių apsaugai. Atitinka IEC 947-2, IEC 947-4-1 ir VDE 0660 standartus arba lygiavertis. SFKO-J 6,3-10A arba lygiavertis | Taip | https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=072739&locale=en_GB&_lt |
|  | Automatinis jungiklis su šilumine rėle | Skirti šiluminei ir magnetinei AC ir DC variklių apsaugai. Atitinka IEC 947-2, IEC 947-4-1 ir VDE 0660 standartus SFKO-arba lygiavertis. Šiluminės apsaugos reguliavimo ribos: "apatinė" 9÷10 A, "viršutinė"14÷16 A. | Taip | https://datasheet.eaton.com/Eaton-046938-PKZM0-16-en_GB.pdf?model=046938 |
|  | Kondensatorių baterija | 9,5-10,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/3824_TD.pdf |
|  | Kondensatorių baterija | 11,5-12,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/3824_TD.pdf |
|  | Kondensatorių baterija | 19,5-20,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/3824_TD.pdf |
|  | Kondensatorių baterija | 24,5-25,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/3824_TD.pdf |
|  | Kontaktoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui | 9,5-10,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/5678_TD.pdf |
|  | Kontaktoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui | 11,5-12,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/5678_TD.pdf |
|  | Kontaktoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui | 19,5-20,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/5678_TD.pdf |
|  | Kontaktoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui | 24,5-25,5 kvar, 400 V, 50 Hz | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/5678_TD.pdf |
|  | Laiko relė | 230 V, laiko skaičiavimo diapazonas 0,1s-120h,1C/O | Taip | https://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=0&id=002471557 |
|  | Laiko relė | 24-230VAC/24-48VDC, laiko skaičiavimo diapazonas 0,1s-120h, 1C/O, multifunkcinė, ne mažiau 5A | Taip | IK7817N_200_en.pdf |
|  | Magnetinis paleidėjas | 400V 9-11 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/741_TD.pdf |
|  | Magnetinis paleidėjas | 400V 24-26 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/741_TD.pdf |
|  | Magnetinis paleidėjas | 400V 39-41 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/741_TD.pdf |
|  | Magnetinis paleidėjas | 400V 62-64 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/741_TD.pdf |
|  | Paviršinė hermetinė dėžutė | Plastikinė, 198x148x96mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais | Taip | https://obo.lt/article/display/lt-lt/kabeli-paskirstymo-dzut-t-250-praduriamas-sandariklis.html |
|  | Paviršinė hermetinė dėžutė | Plastikinė, 248x198x106mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais | Taip | https://obo.lt/article/display/lt-lt/kabeli-paskirstymo-dzut-t-350-praduriamas-sandariklis.html |
|  | Paviršinė hermetinė dėžutė | Plastikinė, 348x228x142mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais | Taip | https://www.spelsberg.com/industrial-housing/combinable-with-knock-outs/74290301/ |
|  | Ilgintuvas | 4 lizdų kištukų, įtampa 230 V, 20 m, HO5VVF 3x1,5 mm², CU, šiluminė apsauga nuo perkrovimo | Taip | https://www.brennenstuhl.com/lt-LT/prekes/cable-reels/garant-e-cable-reel-25m-h05vv-f-3g1-5 |
|  | Ilgintuvas | 4 lizdų kištukų, įtampa 230 V, 40 m, HO7RNF 3x1,5 mm², CU, šiluminė apsauga nuo perkrovimo, IP44 | Taip | https://www.se.com/lt/lt/product/IMT33158/thorsman---cable-reel-40m-ho7rnf-3g1.5-ip44-schuko/ |
|  | Ilgintuvas | Lizdų skaičius 3 (2 x 230V 2PE 16A, 1 x 400V CEE 3PNE 16A), 20m, 5x2,5 mm² CU | Taip | XREEL__-_The_better_cable_reel_DE_EN_9 |
|  | Raktas el. valdymo grandinėms, 3 padėčių | Sukamas jungiklis kontaktų blokui. Padėtys I-0-II, Panelės kiaurymė Ø22mm, jungiklio padėtys: „0“- 1 ir 2 kontaktai atviri, „I“ -sujungtas pirmas kontaktas „II“- sujungtas antras kontaktas | Taip | https://eref.se.com/lt/en/product/XB7ND33 |
|  | Saugiklis | NH/PN00, 100A,korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/1534_declaration.pdf |
|  | Saugiklis | NH/PN00, 125A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/1534_declaration.pdf |
|  | Saugiklis | NH/PN1, 100A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/1534_declaration.pdf |
|  | Saugiklis | NH/PH2, 400 A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/1534_declaration.pdf |
|  | Saugiklis | NH/PN4, 630A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/1534_declaration.pdf |
|  | Saugiklis cilindrinis | gG10x38, 6A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/1421_declaration.pdf |
|  | Skydelis | virštinkiniai 12 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis | Taip | https://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=0&id=001101062 |
|  | Skydelis | virštinkiniai 36 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/male-obudowy-dystrybucyjne-dido/natynkowe-ip65-tworzywowe/001101080-rozdzielnica-ech36pt-surface-mounted-ip-65-36-12w-sumie-w-rzedzie-plastic-transparentmaterial-kolor |
|  | Skydelis | virštinkiniai 24 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis | Taip | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/001101067-rozdzielnica-ech-surface-mounted-ip-65-24-12w-sumie-w-rzedzie-plastic-transparentmaterial-kolor |
|  | Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu | Vienfazis automatinis jungiklis 25 A, 30mA, atitinkantis standartą IEC 61008-1 arba lygiavertį, montuojamos ant DIN bėgelio | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/159_declaration.pdf |
|  | Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu | Trifazis automatinis jungiklis 25 A, 30mA, atitinkantis standartą IEC 61008-1 arba lygiavertį, montuojamos ant DIN bėgelio | Taip | https://www.etibaltus.lt//images/product_db/levels/en-GB/159_declaration.pdf |
|  | Sujungimo kaladėlės | Įzoliuoti poliamidų gnybtai 2.5 mm² | Taip | https://morek.eu/media/morek-it/catalogues/FTG_LEAFLET_20201021_LIT.PDF 10 psl. |
|  | Tarpinė rėlė | 230 V , 4NO, 4NC, 5A, tvirtinama ant DIN bėgelio | Taip | https://new.abb.com/products/1SBH137001R1344/nf44e-13-100-250v50-60hz-dc-contactor-relay |
|  | Tarpinė rėlė | 24VDC 1CO relė su lizdu 6A, 6mm pločio | Taip | https://www.se.com/ww/en/product/RSL1PVBU/harmony%2C-slim-interface-relay-pre-assembled%2C-6-a%2C-1-co%2C-with-led%2C-with-protection-circuit%2C-screw-connectors%2C-24-v-dc/ |
|  | Tarpinė rėlė | 24 V, 4NO, 4NC ,10A, tvirtinama ant DIN bėgelio | Taip | Eaton-051759-DILER-40(230V50HZ,240V60HZ)-en_GB; Eaton-010256-04DILE-en_GB |
|  | Tinklo įtampos kontrolės relė | 3 fazių sekos ir įtampos dingimo kontrolei, asimetrijos nustatymas, įtampos sumažėjimo nustatymas 160-690V, histerizė 1-20V, reguliuojamas uždelsimo laikas 0,1-2s, atminties funkcija, LCD displėjus IEC/EN 60947-5-1 arba lygiavetis. | Taip | MK9064N_en.pdf |
|  | Tinklo įtampos kontrolės relė | 3 fazių sekos ir įtampos dingimo kontrolei, reguliuojamas uždelsimo laikas IEC/EN 60947-5-1 arba lygiavertis. | Taip | Eve.pdf |
|  | Telferio valdymo pultas | 4 mygtukų su avariniu stabdymu, 4 mygtukai, kurių kiekvienas turi du kontaktus : vieną NO ir vieną NC, ir avarinio stabdymo mygtųką, kuris turi vieną NC kontaktą, ≥IP65, LST EN 60947-5-1, naudojimo temperatūra ≤-20...≥+40 °C, atsparumas smūgiams ne mažiau kaip IK08 | Taip | https://www.se.com/ww/en/product/XACA4713/harmony-xac%2C-pendant-control-station%2C-plastic%2C-yellow%2C-4-push-buttons%2C-1-emergency-stop/ |
|  | Telferio valdymo pultas | 6 mygtukų su avariniu stabdymu, 6 mygtukai kurių kiekvienas turi du kontaktus : vieną NO ir vieną NC, ir avarinio stabdymo mygtųką, kuris turi vieną NC kontaktą, ≥IP65, LST EN 60947-5-1, naudojimo temperatūra ≤-20...≥+40 °C, atsparumas smūgiams ne mažiau kaip IK08 | Taip | https://www.se.com/ww/en/product/XACA6713/harmony-xac%2C-pendant-control-station%2C-plastic%2C-yellow%2C-6-push-buttons%2C-1-emergency-stop/ |
|  | Viršįtampių ribotuvai | Vardinė įtampa, Un: 230 Vac, Maksimali darbinė įtampa, Uc: 280 Vac, Statinio žaibosaugos klasė: I + II (B+C klasė), Polių skaičius: 3+NPE, Žaibo impulsinė srovė (10/350), Iimp: 12,5 kA, Vardinė viršįtampių išlydžio srovė (8/20), In: 30 kA, Imax: 50 kA, Suveikimo įtampa, Up: <900 V, Suveikimo laikas: <25 ns, >IP20, Prietaiso korpusas: keičiamos kasetės, Standartai: STN EN 61643-11/A11, IEC 61643-1, VDE 0675-06 | Taip | ETITEC M LT.pdf; 4 psl. |
|  | Viršįtampių ribotuvai | Vardinė įtampa, Un: 230 Vac, Maksimali darbinė įtampa, Uc: 280 Vac, Statinio žaibosaugos klasė: I + II (B+C klasė),Polių skaičius: 1 Žaibo impulsinė srovė (10/350), Iimp: 12,5 kA, Vardinė viršįtampių išlydžio srovė (8/20), In: 30 kA, Imax: 50 kA, Suveikimo įtampa, Up: <900 V, Suveikimo laikas: <25 ns, >IP20,Prietaiso korpusas: keičiamos kasetės, Standartai: STN EN 61643-11/A11, IEC 61643-1, VDE 0675-06 | Taip | ETITEC M LT.pdf; 4 psl. |
|  | A/Į Indikatorius | Darbinės įtampos diapazonas: H.V. : 3kV ~ 24kV AC ... L.V. : 80V ~ 600V AC .... SPECIFIKACIJOS : Veiklos temperatūra ir drėgmės 0 ° C ~ 40 ° C Maks .: 80% Saugumas standartus : EN 61010-1 EN 50081-1 EN 50082-1 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 | Taip | SEW 276 HD 276S HD.pdf |
|  | Trifazis elektros energijos skaitiklis | Matuojami parametrai : Įtampa: 3 x 230/400 Vac, Srovė : skirtas tiesiogiai matuoti iki 5 A. Elektrinių parametrų (V, A, kW, kW · h, PF ir kt.) Rodymas kiekvienoje fazėje ir trifazėje. LCD ekranas, RS-458 ModBus RTU, 1 programuojamas impulsinis išėjimas. Montavimas ant DIN bėgelio. | Taip | https://eref.se.com/lt/en/product/A9MEM3255 |
|  | Trifazis elektros energijos skaitiklis | Matuojami parametrai : Įtampa: 3 x 230/400 Vac, Srovė : skirtas tiesiogiai matuoti iki 65 A. Elektrinių parametrų (V, A, kW, kW · h, PF ir kt.) Rodymas kiekvienoje fazėje ir trifazėje. LCD ekranas, RS-458 ModBus RTU, 1 programuojamas impulsinis išėjimas. Montavimas ant DIN bėgelio. | Taip | https://eref.se.com/lt/en/product/A9MEM3155 |
|  | Srovės transformatorius | 100/5A, skirtas montuoti ant kabelio gyslų, tikslumo klasė 0.5S. Didžiausia nominali įtampa 720 V | Taip | https://eref.se.com/lt/en/product/METSECT5CC010 |
|  | Srovės transformatorius | 150/5A, skirtas montuoti ant kabelio gyslų, tikslumo klasė 0.5S. Didžiausia nominali įtampa 720 V | Taip | https://eref.se.com/lt/en/product/METSECT5CC015 |
|  | Įtampos testeris | Dvipolis, su ekranu AC/DC iki 1 kV (V,Om,Phseq, Hz), IP65, CAT III 1.000V / CAT IV 600V, darbinė nuo -15 °C iki +55 °C, atitinka IEC 61243-3:2014 standartą | Taip | Duspol_digital.pdf |
|  | Valdiklis | Su LCD displėjumi. Maitinimo įtampa 100...240 V AC; 12 diskretinių įėjimų, 8 reliniai išėjimai. Įėjimų įtampa 100...240 V AC, Išėjimų įtampa 5...30 V DC , 24...250 V AC. Relinių išėjimų kontakto tipas :NO | Taip | https://eref.se.com/lt/en/product/SR2A201FU |

*Privalomi užpildyti laukai.