1 priedas
Techninė specifikacija
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama  siūlomų prekių gamintojo katalogai (prekių aprašymai ar kiti gamintojo dokumentai), kuriuose būtų nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Originaliame gamintojo dokumente ir jo vertime į lietuvių kalbą privalo būti pažymėta, kurį pateiktos užpildytos techninės specifikacijos lentelės parametrą (nurodant parametro eilės numerį) patvirtina gamintojo dokumente nurodytas parametras (dokumentai pateikiami originalo ir lietuvių kalba).
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas


	Techniniai reikalavimai
	Kiekis
	Mato vnt.
	Gamintojas Kodas
	Vnt. kaina be PVM
	PVM%
	Vnt. kaina su PVM
	Viso suma, Eur su PVM

	16
	Peties sąnario sausgyslių  siūlai
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Viename įpakavime vienas siūlas su adata, #2 storio 2.Nesirezorbuojantis,labai tvirtas, skirtas peties sąnario sausgyslių fiksavimui.

3.Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas.

4.Supakuota sterilioje pakuotėje;


	90-100 cm ilgio 
	24
	vnt.
	H5120

Conmed Linvatec, JAV (Brošiūra 1 psl.)
	30,00
	5
	31,50
	756,00

	Viso:
	756,00

	21
	Elektrinio jėgos instrumento kabelis
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Elektrinio jėgos instrumento pajungimo kabelis, tinkantis, Linvatec kompanijos elektrinei jėgos instrumentų konsolei PRO6100

	1.Netrumpesnis kaip 3.5 m

2. Autoklavuojama 134º
	2
	Vnt.
	 MC5057 Conmed Linvatec JAV (Powered system katalogas 10 psl.)
	1000,00
	21
	1210,00
	2420,00
	

	 
	Viso: 
	2420,00
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	

	24
	Vienkartiniai, artroskopinio šeiverio peiliukai (antgaliai)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 1.Turi tikti Linvatec kompanijos  REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su pjovimo antgalių automatiniu atpažinimu)

2.Pilno spindulio rezektorius su tiesia pjovimo briauna.

3. Galimybė palenkti peiliuką iki 30 kampo

4. Darbinis peiliuko ilgis ne mažesnis 13 cm,

5. Maksimalus pjovimo greitis ne mažiau 6000 aps./min.
	Šeiverio peiliuko dydis

3.6mm +/- 0.1mm

	24
	vnt.
	P9375 Conmed Linvatec, JAV

(Šeiverio antgalio brošiūra 3 psl.)
	75,00
	5
	78,75
	1890,00
	

	
	1.Turi tikti Linvatec kompanijos REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su pjovimo antgalių automatiniu atpažinimu)

2.Pilno spindulio rezektorius su tiesia pjovimo briauna.

3. Galimybė palenkti peiliuką iki 30 kampo

4. Darbinis peiliuko ilgis ne mažesnis 13 cm,

5. Maksimalus pjovimo greitis ne mažiau 6000 aps./min.
	Šeiverio peiliuko dydis

4.2mm +/- 0.1mm
	24
	vnt.
	P9376

Conmed Linvatec, JAV

(Šeiverio antgalio brošiūra 3 psl.)
	75,00
	5
	78,75
	1890,00
	

	
	1. Turi tikti Linvatec kompanijos  REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su pjovimo antgalių automatiniu atpažinimu)

2. Rezektorius ekstensyvių audinių šalinimui su dantyta pjovimo briauna.

3. Darbinis peiliuko ilgis ne mažesnis 13 cm,

4. Maksimalus pjovimo greitis ne mažiau 6000 aps./min.
	Šeiverio peiliuko dydis

4.2 mm +/- 0.1mm
	24
	Vnt.
	C9264

Conmed Linvatec, JAV

(Šeiverio antgalio brošiūra 2 psl.)
	60,00
	5
	63,00
	1512,00
	

	
	1. Turi tikti Linvatec kompanijos  REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su pjovimo antgalių automatiniu atpažinimu)

2. Rezektorius ekstensyvių audinių šalinimui su dantyta pjovimo briauna.

3. Darbinis peiliuko ilgis ne mažesnis 13 cm,

4. Maksimalus pjovimo greitis ne mažiau 6000 aps./min.
	Šeiverio peiliuko dydis

4.8 mm +/- 0.1mm
	24
	vnt.
	C9262

Conmed Linvatec, JAV

(Šeiverio antgalio brošiūra 2 psl.)
	60,00
	5
	63,00
	1512,00
	

	
	1. Turi tikti Linvatec kompanijos  REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su  antgalių automatiniu atpažinimu).

2. Boro antgalis kūgio formos.

3. Darbinis peiliuko ilgis ne mažesnis 13 cm,

4. Maksimalus pjovimo greitis ne mažiau 10 000 aps./min.
	Boro dydis

6.0 mm+/- 0.1mm
	24
	Vnt.
	H9122

Conmed Linvatec, JAV

(Šeiverio antgalio brošiūra 3 psl.)
	75,00
	5
	78,75
	1890,00
	

	
	
	Viso:
	8694,00
	

	27
	Jėgos instrumento pjūkleliai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Turi tikti kompanijos Linvatec sagitalinio pjovimo  rankenai Micro 100 ir priedui PRO2043

2.Smulkūs pjovimo dantukai
	Ilgis –plotis-storis 10x25x0,4 mm. Paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0.1mm
	10
	Vnt.
	5023-138

Conmed Linvatec JAV (Powered system katalogas 50 psl.)
	18,00
	5
	18,90
	189,00
	

	
	1.Turi tikti kompanijos Linvatec sagitalinio pjovimo  rankenai Micro 100 ir priedui PRO2043

2.Vidutinio stambumo pjovimo dantukai
	Ilgis –plotis-storis 10x25x0,4 mm. Paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0.1mm
	10
	Vnt.
	5023-143

Conmed Linvatec JAV (Powered system katalogas 50 psl.)
	18,00
	5
	18,90
	189,00
	

	
	1.Turi tikti kompanijos Linvatec sagitalinio pjovimo  rankenai Micro 100 ir priedui PRO2043

2.Smulkūs pjovimo dantukai
	Ilgis –plotis-storis 5x35x0.4mm.Paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0.1mm
	10
	Vnt.
	5023-141

Conmed Linvatec JAV (Powered system katalogas 50 psl.)
	18,00
	5
	18,90
	189,00
	

	
	1.Turi tikti kompanijos Linvatec  pjovimo  rankenai PRO6125


	plotis-ilgis -storis 25,4x95x1.27mm.Paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0.1mm
	20
	Vnt.
	5071-124

Conmed Linvatec JAV (Powered system katalogas 33 psl.)
	28,00
	5
	29,40
	588,00
	

	
	1.Turi tikti kompanijos Linvatec  pjovimo  rankenai PRO6125


	plotis-ilgis-storis 10.0x85.0x1.27mm.Paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0.1mm
	10
	Vnt.
	5071-180

Conmed Linvatec JAV (Powered system katalogas 33 psl.)
	45,00
	5
	47,25
	472,50
	

	
	1.Turi tikti kompanijos Linvatec  pjovimo  rankenai PRO6125


	plotis-ilgis-storis 25.4x90.0x1.2mm.Paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0.1mm
	20
	Vnt.
	5071-161

Conmed Linvatec JAV (Powered system katalogas 33 psl.)
	28,00
	5
	29,40
	588,00
	

	Viso:
	2215,50
	

	31
	Artroskopinių vamzdelių rinkinys
	
	
	
	

	
	1.Artroskopinių vamzdelių rinkinys turi tikti kompanijos Linvatec artroskopinei pompai modelis 10K

2.Vamzdeliai sterilūs.


	Rinkinį sudaro: siurbimo vamzdelis, irigacijos vamzdelis su specialia kasete irigacijos slėgio monitoringui, spaustukas sistemai uždaryti
	400
	vnt.
	10K150

Conmed Linvatec, JAV

(Artroskopijos katalogas 124.psl)
	22,00
	5
	23,10
	9240,00
	

	
	Viso:
	9240,00
	

	36
	Peties sąnario artroskopiniai instrumentai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Artroskopinis kabliukas, „Cleverhook“ tipo.

Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius.  
	  Su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas  siūlo pravedimas ir ištraukimas  per audinius be specialių instrumentų.  Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje(siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms.  Instrumentas lenktas į dešinę.

Turi turėti CE žymėjimą.
	2
	Vnt.
	GU2003

ConMed Linvatec, JAV, (Brošiūra 2 psl.)
	1050,00
	21
	1270,50
	2541,00
	

	
	Artroskopinis kabliukas, „Cleverhook“ tipo. 

Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius.
	  Su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas  siūlo pravedimas ir ištraukimas  per audinius be specialių instrumentų.  Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje(siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms.  Instrumentas lenktas į kairę.

 Turi turėti CE žymėjimą.
	2
	Vnt.
	GU2002

ConMed Linvatec, JAV,

(Brošiūros 6 psl.)
	1050,00
	21
	1270,50
	2541,00
	

	Viso:
	5082,00
	

	39
	Vielos adapteris
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vielos adapteris 
	Tinkantis PRO6100Power Pro Electric II rankenai. Fiksuojantis vielą Ø 0.7 -1.6 mm. Sterilizuojamas
	1
	Vnt.
	PRO6128

Conmed Linvatev, JAV

(Powered system katalogas 12 psl.)
	1150,00
	21
	1391,50
	1391,50
	

	Viso:
	1391,50
	


Pastabos:  Geltona spalva pažymėtos pozicijos, kurioms privaloma pateikti prekių pavyzdžius.
                 Melsva spalva pažymėtos pozicijos, kurioms privaloma pateikti prietaisus, instrumentus pagal panaudos sutartį

Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

