## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJAI (2472)
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis ir jų kainas (reagentus ir pagalbines priemones) tyrimui atlikti.
2 | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį per 36 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
3 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės, išskyrus 9 ir 11 pirkimo dalis, turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
7 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1. | Vienkartiniai indeliai organizmo skysčių pasėliams | Vienkartiniai indeliai organizmo skysčių (šlapimo, skreplių, aspiratų) pasėliams, sterilūs, individualiai supakuoti, talpa ne didesnė kaip 60 ml. Sandariai užsukami. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti ne mažiau kaip 5 vnt. pavyzdžių išbandymui. | vnt. | 18000
2. | Antibakterinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu MSK nustatymui agare. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
2.1. | Antibakterinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu vaisto MSK nustatyti agare (100 vnt.) | Rinkinyje ne mažiau kaip 100 juostelių, supakuotų po 10 vnt. atskiruose įpakavimuose.Turi būti tinkami naudoti 90 mm skersmens Petri lėkštelėse. Sąraše ne mažiau kaip 80 antibakterinių vaistų pasirinkimas, įtraukiant naujuosius antibiotikus tokius kaip ceftazidimas/avibaktamas, ceftolozanas/tazobaktamas. Pateikti pavyzdžius išbandymui: 1. Amoksicilinas/ klavulaninė r. – 5 vnt.; 2. Ampicilinas – 5 vnt.; 3. Penicilinas – 5 vnt.; 4. Piperacilinas/ tazobaktamas – 5 vnt. | vnt | 47200
2.2. | Antibakterinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu vaisto MSK nustatyti agare (30 vnt.) | Rinkinyje ne mažiau kaip 30 juostelių, supakuotų po 10 vnt, atskiruose įpakavimuose. Turi būti tinkami naudoti 90 mm skersmens Petri lėkštelėse. | vnt | 10000
Viso 2-ai pirkimo daliai: | [7 empty] | 0 | 0
3. | Priešgrybinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu vaisto MSK nustatymui agare. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
3.1. | Priešgrybinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu vaisto MSK nustatyti agare (100 vnt.) | Rinkinyje ne mažiau kaip 100 juostelių, supakuotų po 10 vnt, atskiruose įpakavimuose. Turi būti tinkami naudoti 90 mm skersmens Petri lėkštelėse. Sąraše ne mažiau kaip 11 priešgrybinių vaistų pasirinkimas. Pateikti pavyzdžius išbandymui: 1. Flukonazolis – 5 vnt.; 2. Anidulafunginas – 5 vnt.; 3. Amfotericinas – 5 vnt. | vnt | 18000
3.2. | Priešgrybinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu vaisto MSK nustatyti agare (30 vnt.) | Rinkinyje ne mažiau kaip 30 juostelių, supakuotų po 10 vnt, atskiruose įpakavimuose. Turi būti tinkami naudoti 90 mm skersmens Petri lėkštelėse. | vnt | 10000
Viso 3-ai pirkimo daliai: | [7 empty] | 0 | 0
4. | Atrankinė chromogeninė terpė VRE aptikimui | Paruošta išpilstyta terpė Petri lėkštelėse, skirta vankomicinui atsparių enterokokų (VRE) atrankiniams tyrimams, papildyta antibiotikais, slopinančiais kitų mikroorganizmų augimą (turi neaugti Weissella confusa, Lactobacillus spp., vankomicinui jautrūs enterokokai, Proteus spp. bakterijos turi būti pilnai inhibuojamos). VRE enterokokai turi būti aiškiai atskiriami spalviškai, chromogeninė terpė turi būti neskaidri, palengvinanti VRE atranką. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti ne mažiau 10 vnt. pavyzdžių išbandymui. | lėkštelė | 30000
5. | Kontaktinės lėkštelės aplinkos tyrimams su triptikazės sojos terpe | Kontaktinės lėkštelės aplinkos tyrimams su triptikazės sojos terpe ir neutralizuojančiais agentais mikrobiologijos laboratorijos patalpose aptinkamų mikroorganizmų augimui ir skaičiavimui. Skirtos atlikti higienos stebėsenos tiesioginį paviršių (sienų, grindų, stalų ir pan.) tyrimą. Terpės sudėtyje turi būti neutralizuojantys agentai, kurie inaktyvuoja bet kokius dezinfekcinių medžiagų likučius, esančius ant tiriamojo paviršiaus. Vidinis lėkštelių diametras turi būti ne mažesnis kaip 55 mm, su išgaubtu agaro menisku. Ant lėkštelės pagrindo turi būti nubraižytas tinklelis. Lėkštelių laikymo temperatūra 2-25°C. Lėkštelės turi būti įpakuotos pakuotėje ne daugiau kaip po 10 lėkštelių. | lėkštelė | 4000
6. | Chromagaras mieliagrybiams diferencijuoti | Terpė paruošta naudoti ir išpilstyta Petri lėkštelėse, tinkama diferencijuoti C.albicans, C.tropicalis, C.krusei ir C.glabrata rūšis. Terpė turi būti skaidri. Candida mieliagrybių spalvinis diferencijavimas turi būti galimas po 18-24 val. inkubacijos. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti ne mažiau kaip 10 vnt. pavyzdžių išbandyti. | lėkštelė | 8000
7. | Legionella antigeno nustatymas šlapime | Greitas imunochromatografinis metodas. Testai turi būti kasetiniai, individualiai supakuoti. Rinkinyje turi būti teigiama ir neigiama kontrolės, pipetės, mėgintuvėliai (jei reikalingi). Analitinis jautrumas ne prastesnis kaip 12 ng/ml. Galiojimo laikas ne trumpesnis, nei 1 metai. | testas | 800
8. | Transportiniai mėgintuvėliai šlapimo pasėliams su paėmimo priemone | Mėgintuvėliuose turi būti kempinėlė su konservantu pritaikyta paimti ir transportuoti šlapimo ėminius pasėliams kambario temperatūroje ne trumpiau kaip 24 val. | vnt. | 8000
9. | Mėginių purtyklė-karuselinė centrifuga | Mėginių purtyklė su vorteksavimo ir centrifugavimo funkcijomis biologinių ir cheminių skysčių centrifugavimui 0.2 ml ir 1.5/2.0 ml mėgintuvėliuose. Centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 500 ×g; Centrifugavimo greitis ne mažesnis 2800 aps/min (RPM). Atskiras mygtukas greitai tirpalo nusukimo nuo dangtelių funkcijai. Atviro korpuso tipas (be dangčio). Komplektacijoje ne mažiau kaip 2 keičiami rotoriai: 1) rotorius, talpinantis ne mažiau kaip 12 vnt. 2 ml mėgintuvėlių; 2) rotorius, talpinantis ne mažiau kaip 12 vnt. 0,5 ml mėgintuvėlių ir 12 vnt. 0,2 ml mėgintuvėlių. Karuselinės purtyklės išoriniai matmenys ne didesni kaip 150x170x150 mm. | vnt. | 3
10. | Hepatito E RNR kiekybinio nustatymo reagentai | Atvirkštinės transkripcijos hepatito E RNR nustatymo kiekybinis rinkinys turi nustatyti hepatito E keturis tipus: 1, 2, 3 ir 4. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 3 kiekybiniai standartai ir vidinė kontrolė (IC). Reagentai turi tikti hepatito E RNR kiekybiniam nustatymui iš kraujo plazmos, serumo ir išmatų. | testas | 150
11. | Reagentai laboratorijoje parengtiems realaus laiko PGR metodams atlikti. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Visoms pozicijoms turi būti taikomas unifikuotas PGR protokolas. Reagentų sudėtyje turi būti medžiagos, kontroliuojančios DNR išskyrimą ir PGR inhibiciją. Reagentų kiekybiniams tyrimams sudėtyje turi būti kiekybiniai standartai 104 kopijų/µl, 105 kopijų/µl, 106 kopijų/µl ir 107 kopijų/µl koncentracijomis. Reagentai pritaikyti laboratorijoje parengtiems PGR protokolams. Infekcijų sukėlėjų aptikimo riba turi būti ne prastesnė kaip ≤ 200 kopijų/ml kai DNR išskiriama iš 200 µl biologinės medžiagos.
11.1. | Reagentai kiekybiniam Polyoma virusų JC ir BK DNR nustatymui PGR metodu | Turi būti galimybė diferencijuoti BK ir JC virusus. | testas | 6300
11.2. | Reagentai kiekybiniam Herpes viruso 6 (HHV-6) A ir B DNR nustatymui PGR metodu | Turi būti galimybė diferencijuoti HHV-6 A ir HHV-6 B virusus. | testas | 3000
11.3. | Reagentai kiekybiniam Adenoviruso DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 6300
11.4. | Reagentai kokybiniam Herpes 7 viruso (HHV-7) DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 3000
11.5. | Reagentai kiekybiniam Herpes 8 viruso (HHV-8) DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 1200
11.6. | Reagentai kokybiniam VZV DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 1200
11.7. | Reagentai kokybiniam Pneumocystis jirovecii DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 1200
11.8. | Reagentai kokybiniam ParvoB19 DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 1200
Viso 11-ai pirkimo daliai: | [7 empty] | 0 | 0
12. | Reagentai kokybiniam karbapenemazių nustatymui imunochromatografiniu metodu | Reagentai turi iš grynos bakterijų kultūros imunochoromatogafiniu metodu aptikti ir diferencijuoti ne mažiau kaip 5 dažniausias karbapenemazes: KPC, OXA-48, VIM, NDM ir IMP. Rinkinyje turi būti vidinė kontrolė. Vizualinis rezultatų vertinimas, testo atlikimo greitis ne ilgesnis kaip 15 min. | testas | 2500
13. | Lateksinės pirštinės be talko | Lateksinės pirštinės be talko, molekuliniams tyrimams. Galimas dydžių pasirinkimas: S, M, L. | vnt. | 150000 | 0.05 | 0.064 | 0.0672 | 9600 | 10080 | MedaSEPT Sp. Z o o. MedaSEPT latex PF gloves; MSLPF100M
14. | Vinilinės pirštinės be talko | Vinilinės pirštinės be talko, molekuliniams tyrimams. Galimas dydžių pasirinkimas: S, M, L. | vnt. | 83000 | 0.05 | 0.04 | 0.042 | 3320 | 3486 | TZMO SA; AMBULEX vinilinės pirštinės be talko nester S, M, L, XL N100; MA-144-M000-010
15. | Nitrilinės pirštinės be talko | Nitrilinės pirštinės be talko, apsaugai nuo chemikalų, pirštinių storis ne mažesnis kaip 0,07 mm delno zonoje ir 0,10 mm pirštų zonoje | vnt. | 10000 | 0.05 | 0.077 | 0.08085 | 770 | 808.5 | TZMO SA; AMBULEX NYTRYL nitrilinės pirštinės be talko nester S, M, L N100; MA-144-L000-018
16. | Organinės rūgštys cheminėms reakcijoms. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. HPLC švarumo organinės rūgštys, supakuotos bedeguoninėmis sąlygomis.
16.1. | α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid | Pakuotėje ne daugiau nei 2,5 mg | mg | 400
16.2. | 4-Chloro-α-cyanocinnamic acid | Pakuotėje ne daugiau nei 2,5 mg | mg | 100
Viso 16-ai pirkimo daliai: | [7 empty] | 0 | 0
17. | Dehidratuota chromogeninė terpė Candida rūšių diferenciacijai | Dehidratuota selektyvi chromogeninė terpė su chloramfenikoliu ne mažiau kaip 5 Candida rūšims diferencijuoti: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata ir Candida auris.Kolonijų diferenciavimo trukmė 36-48 val. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Paruoštos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Vienos dehidratuotos terpės pakuotės turi pakakti išvirti ne mažiau kaip 25 litrus paruoštos naudoti terpės. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti terpės pavyzdį išbandymui. Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | pak. | 18
18. | Dehidratuota chromogeninė terpė Campylobacter rūšių diferenciacijai | Dehidratuota selektyvi chromogeninė terpė Campylobacter aptikti ir diferencijuoti. Terpės papildas turi būti pateikiamas kartu su terpe, o jo kaina įskaičiuota į terpės kainą. Paruošta iš miltelių chromogeninė terpė turi būti skaidri (permatoma). Chromogeninė diferenciacija turi būti galima ne mažiau kaip dviem Campylobacter rūšims: C.jejuni ir C.coli. Kitų mikroorganizmų (E. faecalis, E.coli ir Candida albicans) augimas turi būti inhibuojamas. Kolonijų diferenciavimo trukmė 36-48 val. auginant 42°C temperatūroje. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Paruoštos terpės produkto galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Vienos dehidratuotos terpės pakuotės turi pakakti išvirti ne mažiau kaip 25 litrus paruoštos naudoti terpės. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti terpės pavyzdį išbandymui. Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | pak. | 10
19. | Dehidratuota chromogeninė terpė selektyviam Salmonella spp. izoliavimui | Dehidratuota selektyvi chromogeninė terpė Salmonella spp. rūšims izoliuoti. Salmonella kolonijos turi būti spalviškai atskiriamos nuo kitų kolonijų (pvz. Proteus, Citrobacter ir kitų bakterijų, gaminančių H2S). Kolonijų diferenciavimo trukmė ne daugiau kaip 24 val., auginant 37°C temperatūroje. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Paruoštos terpės produkto galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 2 sav., laikant 2-8°C temperatūroje. Vienos dehidratuotos terpės pakuotės turi pakakti išvirti ne mažiau kaip 25 litrus paruoštos naudoti terpės. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti terpės pavyzdį išbandymui. Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | pak. | 10
20. | STIKLINIAI BUTELIAI TERPIŲ STERILIZAVIMUI. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
20.1. | Stikliniai užsukami buteliai 500 ml | Borosilikato stiklo, graduoti, užsukami buteliai 500ml, plačiu kaklu. Buteliai su tarpinėmis ir autoklavuojamais PP kamščiais. Buteliai skirti terpių sterilizavimui. | vnt. | 100
20.2. | Stikliniai užsukami buteliai 250 ml | Borosilikato stiklo, graduoti, užsukami buteliai 250ml, plačiu kaklu. Buteliai su tarpinėmis ir autoklavuojamais PP kamščiais. Buteliai skirti terpių sterilizavimui. | vnt. | 100
20.3. | Atsarginės tarpinės | Tinkamos 250 ir 500 ml butelių kakleliams. | vnt. | 1000
Viso 20-ai pirkimo daliai: | [7 empty] | 0 | 0