## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PRIEMONIŲ OFTALMOLOGIJAI PIRKIMAS, VUL SK Nr. 2401
PRIVALOMA *Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ir/ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami lietuvių kalba, taip pat gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus vertimo, patvirtintas vertimas (žr. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7p.) turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus."
Pirkimo dalis Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas ir modelis, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge, jei jis yra | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Siūlomi parametrai* | Pirkimo vertė Eur su PVM
18 | Kaniulė (12 valandos) Micro J shape cannula | Micro J shape (arba lygiavertė) kaniulė 25 g x 22 mm, kabliukas 1,75 mm pločio, sterili | 2000 | Vnt. | M3906A, Sterimedix Ltd. | 2 | 5 | 4000 | 4200 | J shape kaniulė 25 g x 22 mm, kabliukas 1,75 mm pločio, sterili | 4620
19 | Kaniulė viskoelastinei medžiagai | 23 g x 7/8", ( 0,4 mm x 22 mm), 9 mm nuo galo lenkta 45° kampu, buka, sterili | 6000 | Vnt. | M3909, Sterimedix Ltd | 0.77 | 5 | 4620 | 4851 | 23 g x 7/8", (0,4 mm x 22 mm), 9 mm nuo galo lenkta 45° kampu, buka, sterili | 12600
20 | Kaniulė subtenonalinei injekcijai | Kaniulė subtenonalinei injekcijai, lenkta su plokščiu galu 20 G 0,9x25 mm, sterili, buka | 4000 | Vnt. | M0279, Sterimedix Ltd | 0.95 | 5 | 3800 | 3990 | Kaniulė subtenonalinei injekcijai, lenkta su plokščiu galu 20 G 0,9x25 mm, sterili, buka | 5460
21 | Kaniulė priekinei kamerai | 27 g x 7/8" ( 0,4 mm x 22 mm), sterili, buka, 4,5 mm nuo galo lenkta 35° kampu | 8000 | Vnt. | M2273A, Sterimedix Ltd | 0.85 | 5 | 6800 | 7140 | 27 g x 7/8" (0,4 mm x 22 mm), sterili, buka, 4,5 mm nuo galo lenkta 35° kampu | 10080
22 | Hidrodisekcinė kaniulė | Akahoshi modelio arba lygiavertė, 27G x7/8 (0,4x22 mm), 1,5 mm-2 mm nuo galo palenkta 45° kampu, sterili | 3000 | Vnt. | M3919, Sterimedix Ltd | 3 | 5 | 9000 | 9450 | Akahoshi modelio, 27G x7/8 (0,4x22 mm), 2 mm nuo galo palenkta 45° kampu, sterili | 15750
23 | Kaniulė- cistotomas | Kaniulė-cistotomas kapsulotomijai, išlenkta, 40x16 mm (27Gx5/8 in) | 3500 | Vnt. | M3000F, Sterimedix Ltd | 1.5 | 5 | 5250 | 5512.5 | Kaniulė-cistotomas kapsulotomijai, išlenkta, 0.4x16 mm (27Gx5/8 in) | 11025
34 | Silikono aliejus 1000 | Silikono aliejus, klampumas 950-1300 mPas.10 ml sterilus švirkštas. Aliejus turi pasižymėti gera emulsifikacija. | 150 | Vnt. | Oxane 1300 VRL500, Bausch&Lomb | 33.5 | 5 | 5025 | 5276.25 | Silikono aliejus, klampumas 1000 mPas.10 ml sterilus švirkštas. Pasižymi gera emulsifikacija. | 5355
35 | Silikono aliejus 5000 | Ypač grynas silikono aliejus 100% PDMS (polidimetilsiloksanas) 10 ml sterilus švirkštas. Klampumas 4800-5500 mPas. Aliejus turi pasižymėti gera emulsifikacija. | 200 | Vnt. | Oxane 5700 VRL600, Bausch&Lomb | 41 | 5 | 8200 | 8610 | Ypač grynas silikono aliejus 100% PDMS (polidimetilsiloksanas) 10 ml sterilus švirkštas. Klampumas 5000 mPas. Pasižymi gera emulsifikacija. | 8820
36 | Sunkusis skystis F-Decalin 7ml (arba lygiavertis) | Perfluorodecalin, 7ml sterilus flakonas | 400 | Vnt. | Dk-line VRL110, Bausch&Lomb | 34 | 5 | 13600 | 14280 | Perfluorodecalin, 7ml sterilus flakonas | 17640
43 | Aspiracijos/irigacijos rankenų bimanualinei irigacijai komplektas | Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas.Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | 3000 | Vnt. | SBS110A, Medicel AG | 22 | 5 | 66000 | 69300 | Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas.Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | 78750
45 | Rainelės retraktoriai | Rainelės retraktoriai, įpakuoti po 4-6 vnt. sterilizavimo dėkle, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, lankstūs, elastingi. | 1000 | Vnt. | E0750 NS, Bausch&Lomb | 128 | 5 | 128000 | 134400 | Rainelės retraktoriai, įpakuoti po 4-6 vnt. sterilizavimo dėkle, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, pagaminti labai elestingo nitinolo lydinio, lankstūs, elastingi. | 136500
65 | Silikono suleidimo-ištraukimo rinkinys prie Constellation Vision aparato | Constellation arba lygiavertis, sterilus | 350 | Vnt. | ECT 003-00, Alchimia srl | 50 | 5 | 17500 | 18375 | Alchimia ECT 003-00 suleidimo rinkinys naudojamas su Constellation, sterilus | 20212.5
89 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 23g arba lygiavertė | 100 | Vnt. | 3423 DualBore SideFlō® Cannula 25g, MedOne Surgical Inc. | 34 | 5 | 3400 | 3570 | DualBore SideFlō® kaniulė, 23g | 3675
90 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 25g arba lygiavertė | 500 | Vnt. | 3425 DualBore SideFlō® Cannula 25g, MedOne Surgical Inc. | 34 | 5 | 17000 | 17850 | DualBore SideFlō® kaniulė, 25g | 18375
91 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 27g arba lygiavertė | 96 | Vnt. | 3427 DualBore SideFlō® Cannula 27g, MedOne Surgical Inc. | 35 | 5 | 3360 | 3528 | DualBore SideFlō® kaniulė, 27g | 3628.8
92 | Aspiracijos kaniulės 25G | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 25G arba lygiavertė. | 800 | Vnt. | 30.08.25 Soft Tip 25G, Synergetics Inc. | 33 | 5 | 26400 | 27720 | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 25G, pakuotėje po 6 vnt. | 33600
93 | Aspiracijos kaniulės 27G | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 27G arba lygiavertė. | 150 | Vnt. | 30.08.27 Soft Tip 27G, Synergetics Inc. | 39 | 5 | 5850 | 6142.5 | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 27G, pakuotėje po 6 vnt. | 6300
97 | Ištraukiama, derimantų dulkėmis dengta šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | 25G/0,5 mm, ištraukiama, tinkama vožtuviniams trokarams | 150 | Vnt. | 20.16.25 Retractable Tano 25G, Synergetics Inc. | 125 | 5 | 18750 | 19687.5 | 25G/0,5 mm, ištraukiama, tinkama vožtuviniams trokarams | 22050
98 | Ištraukiama, derimantų dulkėmis dengta šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | 23G/0,6 mm, ištraukiama, tinkama vožtuviniams trokarams | 60 | Vnt. | 20.16.23 Retractable Tano 23G, Synergetics Inc. | 125 | 5 | 7500 | 7875 | 23G/0,6 mm, ištraukiama, tinkama vožtuviniams trokarams | 8820
99 | Deimantų dulkėmis padengta silikoninė šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | 25G/0,5 mm | 50 | Vnt. | 20.04.25S Tano, Synergetics Inc. | 95 | 5 | 4750 | 4987.5 | 25G/0,5 mm | 5250
100 | Deimantų dulkėmis padengta silikoninė šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | 23G/0,6 mm | 20 | Vnt. | 20.04.23 Tano, Synergetics Inc. | 85 | 5 | 1700 | 1785 | 23G/0,6 mm | 2100
104 | Simbleforono žiedas | Skirtas junginės bei skliautų palaikymui, randų prevencijai po cheminių nudegimų, po enukleacijos ir kt. operacijų. Medžiaga- polimetilmetakrilatas ( arba lygiavertė ), 22mm. | 24 | Vnt. | AJL SYMBLEPHARON RING, SF-S-AJL; AJL Ophthalmic SA | 54 | 5 | 1296 | 1360.8 | Skirtas junginės bei skliautų palaikymui, randų prevencijai po cheminių nudegimų, po enukleacijos ir kt. operacijų. Medžiaga- akrilas, 22mm. | 1915.2
105 | Simbleforono žiedas | Skirtas junginės bei skliautų palaikymui, randų prevencijai po cheminių nudegimų, po enukleacijos ir kt. operacijų. Medžiaga- polimetilmetakrilatas ( arba lygiavertė ), 25mm. | 24 | Vnt. | AJL SYMBLEPHARON RING, SF-L-AJL; AJL Ophthalmic SA | 54 | 5 | 1296 | 1360.8 | Skirtas junginės bei skliautų palaikymui, randų prevencijai po cheminių nudegimų, po enukleacijos ir kt. operacijų. Medžiaga- akrilas, 25mm. | 1915.2
122 | Ahmed implantas, modelis FP7 | Paviršiaus plotas 184 mm², silikoninės plokštelės storis 2.1 mm, ilgis 16 mm, plotis 13 mm; vamzdelio ilgis 25.4 mm, vamzdelio diametras: išorinis skersmuo - 0.305mm, vidinis skersmuo - 0,635 mm | 10 | Vnt. | Ahmed FP7, New World Medical Inc | 550 | 5 | 5500 | 5775 | Paviršiaus plotas 184 mm², silikoninės plokštelės storis 2.1 mm, ilgis 16 mm, plotis 13 mm; vamzdelio ilgis 25.4 mm, vamzdelio diametras: išorinis skersmuo - 0.305mm, vidinis skersmuo - 0,635 mm | 6877.5
125 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono (tamsus, pvz. tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 50 | Vnt. | 99441Y1 | 35 | 21 | 1750 | 2117.5 | Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 2152.5
126 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 50 | Vnt. | 99441Y2 | 36 | 21 | 1800 | 2178 | Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 2152.5
127 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos ir skleros apsauga (“dangtelis”), naudojant near kontakto su ragena, apsauga liečiasi su sklera. Dydis 23,5 mm x 25,8 mm. Įpakuota po vieną, steriliai. Pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos. | 100 | Vnt. | E5699 | 45 | 5 | 4500 | 4725 | Ragenos ir skleros apsauga (“dangtelis”), naudojant nera kontakto su ragena, apsauga liečiasi su sklera. Dydis 23,5 mm x 25,8 mm. Įpakuota po vieną, steriliai. Pagaminta iš silikono | 5351.8