## ABLTS 2022
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės VNT PMAL plėtrai (5203)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
6. Žalieji reikalavimai (taikoma visoms pirkimo dalims).
Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų bent vieną minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) bei Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Pirkimo dalies Nr. | Perkamos prekės pavadinimas, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas % | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
Reagentai naujagimių patikrai dėl cistinės fibrozės
1 | Reagentų rinkinys IRT-1 koncentracijos nustatymui sausame kraujyje | rinkinys | 120 | 5
Reagentų rinkinys IRT-1 koncentracijai nustatyti. Reagentų rinkinys naujagimių dėl cistinės fibrozės patikrai: imunofluorescentinis metodas, imunoreaktyvaus tripsinogeno-1 (IRT-1) koncentracijos sausame kraujyje (ant Whatman 903 filtrinio popieriaus) nustatymas, fluorescencijos matavimai bangų ilgyje: ex. 320 /em. 405 nm fluoroskanu Ascent. Į rinkinį įeina: kalibratoriai (12 lygių), kontrolės mėginiai: 2 lygių, antikūnais dengtos 96 šulinėlių mikroplokštelės, konjugato tirpalas, plovimo tirpalas, fluorogeninio substrato tirpalas, reakciją stabdantis tirpalas. IVD ženklinimas. 1 rinkinys 960 tyrimų (ne mažiau 800 tiriamųjų, atmetus kontroles ir kalibratorius). Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą.
2 | Vienkartiniai antgaliai su filtru
2.1 | Vienkartiniai antgaliai 0,1-10 µl | pakuotė | 1000 | 21 | 18.3 | 18300 | 22143
| Tūris 0.1 – 10 µl, ilgis - 40 mm ± 1mm. Antgaliai polipropileniniai, sterilūs, su dvigubu, skirtingų spalvų, filtru. Be DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Atsparūs cheminiams reagentams. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad antgaliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, latekso, silikono, biocidų ir ftalatų, o Hg ir Zn koncentracija mažesnė nei 0,001 ng/μl. Spalvinis rėmelių kodavimas lengvesniam antgalių ir pipetės identifikavimui. Antgaliukai supakuoti stoveliuose po 96 vnt. Sterili pakuotė turi atitikti DIN EN ISO 11607 ir DIN EN 868-2-10 standartus. Ant pakuotės turi būti nurodyti: GTIN kodas, Lot numeris, galiojimo data, kataloginis numeris. Antgaliai turi tikti Eppendorf tipo dozatoriams. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. | [6 empty] | Eppendorf 0030078519 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tips/epDualfilterTIPS-p-0030078519 Pakuotė 10x96 vnt.
2.2 | Vienkartiniai antgaliai iki 100 µl | pakuotė | 300 | 21 | 17.6 | 5280 | 6388.8
| Tūris 2 – 100 µl, ilgis - 53 mm ± 1mm. Antgaliai polipropileniniai, sterilūs, su dvigubu, skirtingų spalvų, filtru. Be DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Atsparūs cheminiams reagentams. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad antgaliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, latekso, silikono, biocidų ir ftalatų, o Hg ir Zn koncentracija mažesnė nei 0,001 ng/μl. Spalvinis rėmelių kodavimas lengvesniam antgalių ir pipetės identifikavimui. Antgaliukai supakuoti stoveliuose po 96 vnt. Sterili pakuotė turi atitikti DIN EN ISO 11607 ir DIN EN 868-2-10 standartus. Ant pakuotės turi būti nurodyti: GTIN kodas, Lot numeris, galiojimo data, kataloginis numeris. Antgaliai turi tikti Eppendorf tipo dozatoriams. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. | [6 empty] | Eppendorf 0030078543 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tips/epDualfilterTIPS-p-0030078543 Pakuotė 10x96 vnt.
2.3 | Vienkartiniai antgaliai iki 300 µl | pakuotė | 300 | 21 | 17.6 | 5280 | 6388.8
| Tūris 20 – 300 µl, ilgis - 55 mm ± 1mm. Antgaliai polipropileniniai, sterilūs, su dvigubu, skirtingų spalvų, filtru. Be DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Atsparūs cheminiams reagentams. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad antgaliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, latekso, silikono, biocidų ir ftalatų, o Hg ir Zn koncentracija mažesnė nei 0,001 ng/μl. Spalvinis rėmelių kodavimas lengvesniam antgalių ir pipetės identifikavimui. Antgaliukai supakuoti stoveliuose po 96 vnt. Sterili pakuotė turi atitikti DIN EN ISO 11607 ir DIN EN 868-2-10 standartus. Ant pakuotės turi būti nurodyti: GTIN kodas, Lot numeris, galiojimo data, kataloginis numeris. Antgaliai turi tikti Eppendorf tipo dozatoriams. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. | [6 empty] | Eppendorf 0030078560 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tips/epDualfilterTIPS-p-0030078560 Pakuotė 10x96 vnt.
[5 empty] | Suma: | 28860 | 34920.6
3 | Aštuonkanalės pipetės
3.1 | Aštuonkanalė pipetė 0,5 -10 µl tūrio | vnt. | 2 | 21 | 815 | 1630 | 1972.3
| Keičiamo tūrio, 8 kanalų mikropipetė. Tūris - ne siauresnio diapazono kaip nuo 0.5 iki 10 µl; Nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 0,01 µl. Galimos paklaidos ties nustatytu tūriu ne daugiau kaip: 1 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±8,0%; išsibarstymas ne daugiau kaip ±5,0%. 10 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±2,0%; išsibarstymas ne daugiau kaip ±1,0%. Kodavimas: Spalvinis pipetės kodavimas lengvesniam pipetės identifikavimui; ant pipetės korpuso nurodytas jos nominalus tūris. Būtina pipetės veikimo koregavimo (angl. adjustment) anga. Būtinas atskiras antgalio numetimo mygtukas. Nustatyto tūrio mechanizmo anga pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos (būtina pateikti įrodantį dokumentą). Pilnai autoklavuojama, su galimybe autoklavuoti atskirai tik apatinę pipetės dalį. Galimybe sterilizuoti 254 ± 1 nm UV šviesoje. Atsparumas ne mažiau kaip: 25% amonio tirpalui, 96% ir 12% acto rūgštims, 40% natrio šarmui, 10% perchlorato rūgščiai, 85% fosforo rūgščiai, 16% sieros rūgščiai, 100% DMSO, 96% ir 70% etanoliui, 37% formaldehidui, metanoliui, 1% SDS, 1% Triton X-100, 1% Tween 20, 35% vandenilio peroksidui, RNaze AWAY. Pipetės pateikiamos kartu su daugkartinio naudojimo to paties gamintojo autoklavuojama dėžute pripildyta atitinkamo tūrio antgaliais, 1 vnt. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Pateikti gamintojo įgaliojimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi gamintojo įgaliojimą. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės pristatymo. | [6 empty] | Eppendorf 3125000010 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Manual-Pipetting-Dispensing/Eppendorf-Research-plus-p-3125000010
3.2 | Aštuonkanalė pipetė 10 - 100 µl tūrio | vnt. | 1 | 21 | 815 | 815 | 986.15
| Keičiamo tūrio, 8 kanalų mikropipetė. Tūris ne siauresnio diapazono kaip nuo 10 iki 100 µl; Nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 0,1 µl. Galimos paklaidos ties nustatytu tūriu ne daugiau kaip: 10 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±3,0%; išsibarstymas ne daugiau kaip ±2,0%. 100 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±0,8%; išsibarstymas ne daugiau kaip ±0,3%. Kodavimas: Spalvinis pipetės kodavimas lengvesniam pipetės identifikavimui; Ant pipetės korpuso nurodytas jos nominalus tūris. Būtina pipetės veikimo koregavimo (angl. adjustment) anga. Būtinas atskiras antgalio numetimo mygtukas. Nustatyto tūrio mechanizmo anga pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos (būtina pateikti įrodantį dokumentą). Pilnai autoklavuojama, su galimybe autoklavuoti atskirai tik apatinę pipetės dalį. Galimybe sterilizuoti po 254 ± 1 nm UV šviesa. Atsparumas ne mažiau kaip: 25% amonio tirpalui, 96% ir 12% acto rūgštims, 40% natrio šarmui, 10% perchlorato rūgščiai, 85% fosforo rūgščiai, 16% sieros rūgščiai, 100% DMSO, 96% ir 70% etanoliui, 37% formaldehidui, metanoliui, 1% SDS, 1% Triton X-100, 1% Tween 20, 35% vandenilio peroksidui, RNaze AWAY. Pipetė pateikiama kartu su daugkartinio naudojimo to paties gamintojo autoklavuojama dėžute pripildyta atitinkamo tūrio antgaliais, 1 vnt. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Pateikti gamintojo įgaliojimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi gamintojo įgaliojimą. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės pristatymo. | [6 empty] | Eppendorf 3125000036 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Manual-Pipetting-Dispensing/Eppendorf-Research-plus-p-3125000036
3.3 | Aštuonkanalė pipetė 30 - 300 µl tūrio | vnt. | 1 | 21 | 815 | 815 | 986.15
| Keičiamo tūrio, 8 kanalų mikropipetė. Tūris ne siauresnio diapazono kaip nuo 30 iki 300 µl; Nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 0,1 µl. Galimos paklaidos ties nustatytu tūriu ne daugiau kaip 30 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±3,0%; išsibarstymas ne daugiau kaip ±1,0%. 300 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±0,6%; išsibarstymas ne daugiau kaip ±0,3%. Kodavimas - spalvinis pipetės kodavimas lengvesniam pipetės identifikavimui; ant pipetės korpuso nurodytas jos nominalus tūris. Būtina pipetės veikimo koregavimo (angl. adjustment) anga. Būtinas atskiras antgalio numetimo mygtukas. Nustatyto tūrio mechanizmo anga: pagaminta iš polikarbonato arba analogiškos medžiagos (būtina pateikti analogiškumą įrodantį dokumentą). Pilnai autoklavuojama, su galimybe autoklavuoti atskirai tik apatinę pipetės dalį. Galimybe sterilizuoti 254 ± 1 nm UV šviesoje. Atsparumas cheminėms medžiagoms: ne mažiau kaip: 25% amonio tirpalui, 96% ir 12% acto rūgštims, 40% natrio šarmui, 10% perchlorato rūgščiai, 85% fosforo rūgščiai, 16% sieros rūgščiai, 100% DMSO, 96% ir 70% etanoliui, 37% formaldehidui, metanoliui, 1% SDS, 1% Triton X-100, 1% Tween 20, 35% vandenilio peroksidui, RNaze AWAY. Pipetė pateikiama kartu su daugkartinio naudojimo to paties gamintojo autoklavuojama dėžute pripildyta atitinkamo tūrio antgaliais, 1 vnt. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Pateikti gamintojo įgaliojimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi gamintojo įgaliojimą. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės pristatymo. | [6 empty] | Eppendorf 3125000052 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Manual-Pipetting-Dispensing/Eppendorf-Research-plus-p-3125000052
[5 empty] | Suma: | 3260 | 3944.6
4 | Elektroninis dozatorius
4.1 | Elektroninis dozatorius 1-50 µl tūrio | vnt. | 1 | 21 | 693 | 693 | 838.53
| Tiksliam skysčių išpilstymui 96 – ių šulinėlių plokšteles. Dozavimo tūrių intervalas nuo 1 µl iki 50 ml. Galimybė naudoti antgalius, kurių tūris 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1,0/ 2,5/ 5,0/10/25/50 ml. Nustatant tūrius galimybė rinktis ne mažiau kaip iš 20 skirtingų tūrių vienam dozavimo švirkštui. Automatinė dozavimo švirkšto atpažinimo funkcija, skaitmeninis ekranas dozavimo tūriui nustatyti. Iki 100 nustatyto tūrio dozavimų po švirkšto užpildymo; sulašintų dozių skaitiklis. Būtini pipetavimo rėžimai: dozavimas (rankinis ir automatinis); išpylimas. Visi pipetavimo režimai programuojami pagal vartotojo poreikius. Antgaliai numetami vieno mygtuko paspaudimu. Automatinis išsijungimas ilgesnį laiką nenaudojant pipetės. Galimybė prijungti/numesti dozavimo švirkštą viena ranka. Dozatoriuje integruotas akumuliatorius, leidžiantis dozatorių, kurį laiką, naudoti neprijungus prie el. tinklo, taip užtikrinant įrangos mobilumą. Netikslumas (angl. inaccuracy) arba sisteminės paklaidos, naudojant gamintojo numatytus antgalius: dozuojant po 20 µl ne didesnis nei ±1,3%; dozuojant po 1 ml ne didesnis nei ±0,6 %; dozuojant po 10 ml ne didesnis nei ±0,40%. Neglaudumas (angl. imprecision) arba atsitiktinės paklaidos, naudojant gamintojo numatytus antgalius: dozuojant po 20 µl ne didesnis nei ±1,5%; dozuojant po 1 ml ne didesnis nei ±0,55%; dozuojant po 10 ml ne didesnis nei ±0,15%. Gamintojo patikros sertifikatas. Garantinis laikotartpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. | [6 empty] | Eppendorf 4987000010 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Manual-Pipetting-Dispensing/MultipetteE3-MultipetteE3x-p-4987000010
4.2 | Antgaliai elektroniniam 1-50 µl tūrio dozatoriui | pakuotė | 3 | 21 | 181 | 543 | 657.03
| 5 ml talpos dozavimo švirkštai pipetėms serijiniam dozavimui, sterilūs. Mažiausias dozavimo tūris 50 µl, žingsnis ne daugiau negu per 5 µl. Sterilūs, individualiai supakuoti, be DNR, Dnazių, Rnazių, PGR inhibitorių. Antgalių atitikimas minėtiems molekulinės švaros reikalavimams sertifikuotas. Pateikti sertifikatą. Didžiausio dozavimo tūrio tikslumas ne prastesnis kaip ±0,5%, glaudumas ne prastesnis kaip ±0,15%. Pakuotėje ne mažiau nei 100 vnt. Suderinami su perkamu vienkanaliu elektroniniu dozatoriumi 1 µl - 50 ml ir to pačio gamintojo. Pateikti gamintojo parengtą suderinamumą įrodantį dokumentą. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. | [6 empty] | Eppendorf 0030089669 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tips/Combitips-advanced-p-0030089669
[5 empty] | Suma: | 1236 | 1495.56
5 | Mėgintuvėlių purtyklė
5.1 | Mėgintuvėlių purtyklė | vnt. | 2 | 21
| Vienos pozicijos purtyklė. Tinkama darbui su įvairaus tūrio (nuo 0,2 ml iki 50 ml) ir diametro mėgintuvėliais. Maišymo mechanizmas-ekscentrinis (arba lygiavertis). Maišymo greitis reguliuojamas ribose nuo ne mažiau nei 500 iki 3000 aps/min. Maksimalus maišomas tūris ne mažiau kaip 30 ml. Maišymo orbita ne mažiau kaip 4 mm. Greitėjimo trukmė ne ilgiau kaip 1 sekundė. Purtyklės išoriniai matmenys: 90(+-10)x 150(+-10) x 80(+-10) mm. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento kopiją. Pristatant purtyklę, pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnėsiai. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti ir teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Pateikti gamintojo įgaliojimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi gamintojo įgaliojimą. | vnt. | 2 | 21 | 189 | 378 | 457.38 | V-1 plus, BS-010203-AAG, Biosan, https://biosan.lv/products/-v-1-plus-personal-vortex-for-tubes/
5.2 | Mėgintuvėlių purtyklės adapteris | vnt. | 2 | 21 | 10 | 20 | 24.2 | BS-010203-S0, Biosan.
[5 empty] | Suma: | 398 | 481.58
6 | Mikroplokštelių purtyklė
6.1 | 2 (4) Mikroplokštelių purtyklė | vnt. | 1 | 21
| Kompaktiška, užimanti nedaug vietos maišyklė tinkama darbui su 2 (arba 4-iomis) 96 mikroplokštelėmis. Maišymo greitis reguliuojamas ribose ne mažiau nei nuo 150 iki 1200 aps/min. Reguliuojamas maišymo laikas: nuo 1 min–24 val arba be sustojimo ne mažiau 5 parų. Maišymo orbita ne daugiau kaip 2 mm (reikalinga darbinė orbita 1,5 – 2 mm). Maksimali galima maišyklės apkrova ne mažiau nei 0,3 kg. Maišyklė gali būti naudojama aplinkos temperatūroje nuo 4 iki 40°C. Maišyklės išoriniai matmenys ne didesni kaip 255 x 255 x 100 mm (+-50 mm). Komplektuojama su platforma 2-iems mikroplokštelėms. Galimybė pakeisti purtymo platformą į 4 vietų. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento kopiją. Kartu su maišykle pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Pateikti gamintojo įgaliojimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi gamintojo įgaliojimą. | vnt. | 2 | 21 | 405 | 810 | 980.1 | PSU-2T, BS-010155-AAG, Biosan,https://biosan.lv/products/psu-2t-mini-shaker-for-immunology/
6.2 | 2(4) Mikroplokštelių purtyklės priedas - platforma tinkama 4 plokštelėms | vnt. | 1 | 21 | 41 | 41 | 49.61 | BS-010102-AK, Biosan, https://biosan.lv/products/general-lab-equipment/platforms/ipp-4/
[5 empty] | Suma: | 851 | 1029.71
7 | Mikroplokštelių purtyklė su kaitinimu | vnt. | 1 | 21
| Prietaisas skirtas 2-jų standartinių 96 šulinėlių lėkštelių purtymui bei kaitinimui. Temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnio diapazono kaip nuo +25°C iki +100°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (rezoliucija) ne daugiau kaip 0,1°C. Temperatūros stabilumas ne daugiau kaip ±0,1°C. Temperatūros vienodumas prie 37°C ne didesnis kaip ±0,2°C. Maišymo orbita ne didesnė kaip 2 mm (reikalinga darbinė orbita 1,5 – 2 mm). Maišymo greičio reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 250 iki 1200 RPM. Maišymo greičio nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 10 RPM. Laiko reguliavimas ne siauresniame intervale kaip nuo 1 min iki 96 val. Ekranas ne prasčiau kaip LCD, ne mažiau kaip 16 x 2 ženklų. Platformos išmatavimai (PxG) ne mažiau kaip 250 x 150 mm. Prietaiso išmatavimai (PxGxA) 275 x 275 x 135 mm (+-5mm). Energijos sąnaudos ne daugiau kaip 75 W. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti ir teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Pateikti gamintojo įgaliojimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi gamintojo įgaliojimą. Būtina pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | vnt. | 1 | 21 | 1204 | 1204 | 1456.84 | PST-100HL, BS-010142-AAI, Biosan https://biosan.lv/products/pst-100hl-plate-shaker-thermostat/