## IHC 2022.12.14Patikrinta_Pakuot
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. (85) 247 7365, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA
REAGENTAI IR PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTOMS IMUNOHISTOCHEMINIŲ, IN SITU HIBRIDIZACIJOS IR MOLEKULINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO SISTEMOMS
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EC reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, suderintos su IHC reakcijų atlikimo sistemomis Ventana BenchMark ULTRA ir/arba DAKO Link, ir/arba DAKO OMNIS;
3. Diagnostikos reagentai turi būti skirti in vitro diagnostiniam naudojimui.
4. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 5 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai gamintojas nustato trumpesnį prekių galiojimo terminą.
5. Vienos IHC reakcijos pilnas atlikimo laikas neturi viršyti keturių valandų;
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą tech. specifikacijos reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 14 darbo dienų pateikti prekių pavyzdžius. Prekių pavyzdžius, tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo sąskaita, taip pat testavimo darbams tiekėjas turi pateikti visus bazinius reagentus reakcijoms atlikti. Nepateikus prekių pavyzdžių ir bazinių reagentų, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjo siūlomi lygiaverčiai reagentai pagal antikūnų charakteristikas turi atitikti gamintojo rekomendacijas, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos in vitro diagnostiniai reagentai taikomiems reikalavimams. Atitikti diagnostinių reagentų reikalavimus patikimomis priemonėmis turi įrodyti tiekėjai, pateikiant reagentų gamintojo atitikties deklaraciją siūlomiems reagentams ar kitus dokumentus.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis, 36 mėn. | 1 mato vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM (xx %) | 1 mato vnt. įkainis, Eur su PVM (6×7) | Tiekėjo siūloma pakuotė, mato vienetais | Siūlomas pakuočių skaičius nurodytam preliminariam perkamam kiekiui (5/9) | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM (11×7) | Suma Eur, be PVM | Suma Eur, su PVM (13×7) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas ar nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PVM % | Tyrimo PVM
4 | Abcam (www.abcam.com) arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų ir priemonių kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
4.1. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus MDM2, klonas IF2 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 50 µl pakuotėje. | µl | 100 | 10.4 | 21 | 12.584 | 50 µl | 2 | 520 | 629.2 | 1040 | 1258.4 | MDM2 Monoclonal Antibody (IF2) Kodas: 337100 https://www.thermofisher.com/antibody/product/MDM2-Antibody-clone-IF2-Monoclonal/33-7100
4.2. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus SOX10, klonas BC34 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 100 µl pakuotėje. | µl | 800 | 4.49 | 21 | 5.4329 | 100 µl | 8 | 449 | 543.29 | 3592 | 4346.32 | Anti-SOX10 antibody [BC34] Kodas: (ab195364) 100 µl abcam.com
4.3. | Triušio polikloninis antikūnas prieš Žmogaus Uroplakin III, klonas poliklonas | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 500 µl pakuotėje. | µl | 500 | 1.252 | 21 | 1.5149 | 500 µl | 1 | 626 | 757.46 | 626 | 757.46 | Anti-Uroplakin III antibody Kodas: (ab82173) (500 µl) abcam.com
4.4. | Triušio monokloninis antikūnas prieš CD103, klonas EPR4166 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 100 µl pakuotėje. | µl | 100 | 5.89 | 21 | 7.1269 | 100 µl | 1 | 589 | 712.69 | 589 | 712.69 | Recombinant Anti-CD103 antibody [EPR4166(2)] Kodas: (ab129202) 100 µl abcam.com
4.5. | Triušio monokloninis antikūnas prieš Žmogaus Glypican 3, klonas SP86 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 100 µl pakuotėje. | µl | 800 | 5.24 | 21 | 6.3404 | 100 µl | 8 | 524 | 634.04 | 4192 | 5072.32 | Anti-Glypican 3 antibody [SP86] Kodas: (ab95363) 100 µl abcam.com
4.6. | Triušio monokloninis antikūnas prieš Žmogaus Steroidogenic Factor 1/SF-1, klonas EPR19744 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 100 µl pakuotėje. | µl | 100 | 5.51 | 21 | 6.6671 | 100 µl | 1 | 551 | 666.71 | 551 | 666.71 | Recombinant Anti-Steroidogenic Factor 1/SF-1 antibody [EPR19744] Kodas: (ab217317) (100 µl) abcam.com
4.7. | Triušio monokloninis antikūnas prieš Žmogaus SDHA, klonas EPR9043 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 100 µl pakuotėje. | µl | 200 | 5.27 | 21 | 6.3767 | 100 µl | 2 | 527 | 637.67 | 1054 | 1275.34 | Anti-SDHA antibody [EPR9043(B)] (ab137040) 100 µl
4.8. | Triušio monokloninis antikūnas prieš Žmogaus Somatostatin Receptor 2, klonas UMB1 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 100 µl pakuotėje. | µl | 200 | 6.58 | 21 | 7.9618 | 100 µl | 2 | 658 | 796.18 | 1316 | 1592.36 | Anti-Somatostatin Receptor 2 antibody [UMB1] Kodas: (ab134152) 100 µl abcam.com
4,9 | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus IDH1 (R132H), klonas H09 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 500 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 1.36 | 21 | 1.6456 | 500 µl | 2 | 680 | 822.8 | 1360 | 1645.6 | anti-IDH1 R132H [H09] 0,5 ml Kodas: DIA-H09 https://www.dianova.com/en/
[8 empty] | Pasiūlymų vertinimas: suma Eur be PVM + tiekėjo siūlomas PVM |  |  | Suma, Eur be PVM |  | 14320
[12 empty] | PVM suma | 3007.2
[11 empty] | Suma, Eur su PVM |  | 17327.2
5 | CellMarque (www.cellmarque.com) arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų ir priemonių kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas. | [14 empty] | -3999.277
5.1. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus IgG4, klonas MRQ-44 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 4000 | 0.689 | 5 | 0.72345 | 1000 µl | 4 | 689 | 723.45 | 2756 | 2893.8 | IgG4 [MRQ-44] 1,0 ml concentrate Kodas: 367M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php |  | -4999.231
5.2. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus CK19, klonas A53-B/A2.26 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 0.688 | 5 | 0.7224 | 1000 µl | 1 | 688 | 722.4 | 688 | 722.4 | Cytokeratin 19 [A53-B/A2.26] 1,0 ml concentrate Kodas: 319M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php |  | -999.288
5.3. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus CD25, klonas 4C9 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 5000 | 0.732 | 5 | 0.7686 | 1000 µl | 5 | 732 | 768.6 | 3660 | 3843 | CD25 [4C9] 1,0 ml concentrate Kodas: 125M-16 |  | -1998.873
5.4. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus GCDFP-15, klonas 23A3 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 0.678 | 5 | 0.7119 | 1000 µl | 1 | 678 | 711.9 | 678 | 711.9 | GCDFP-15 [23A3] 1,0 ml concentrate Kodas: 257M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php |  | -1998.667
5.5. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus Oct-2, klonas MRQ-2 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 2000 | 1.073 | 5 | 1.1266 | 1000 µl | 2 | 1073 | 1126.65 | 2146 | 2253.3 | OCT-2 [MRQ-2] 1,0 ml concentrate Kodas: 308M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php |  | -2999.122
5.6. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus Oct-4, klonas MRQ-10 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 2000 | 1.27 | 5 | 1.3335 | 1000 µl | 2 | 1270 | 1333.5 | 2540 | 2667 | OCT-4 [MRQ-10] 1,0 ml concentrate Kodas: 309M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php |  | -999.18
5.7. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus CD163, klonas MRQ-26 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 3000 | 0.836 | 5 | 0.8778 | 1000 µl | 3 | 836 | 877.8 | 2508 | 2633.4 | CD163 [MRQ-26] 1,0 ml concentrate Kodas: 163M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php |  | -999.262
5.8. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus MUC4, klonas 8G7 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 0.781 | 5 | 0.82005 | 1000 µl | 1 | 781 | 820.05 | 781 | 820.05 | MUC4 (8G7), concentrate 1 ml Kodas: 406M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php |  | -2998.783
5.9. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus p27 Kip1, klonas SX53G8 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 0.703 | 5 | 0.73815 | 1000 µl | 1 | 703 | 738.15 | 703 | 738.15 | p27 [SX53G8] 1,0 ml concentrate Kodas: 427M-96 https://www.cellmarque.com/cms/index.php |  | -998.361
5.10. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus SOX-11, klonas MRQ-58 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 3000 | 1.159 | 5 | 1.2169 | 1000 µl | 3 | 1159 | 1216.95 | 3477 | 3650.85 | SOX-11 [MRQ-58] 1,0 ml concentrate Kodas: 382M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
5.11. | Triušio monokloninis antikūnas prieš Žmogaus LMO2, klonas SP51 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 1.561 | 5 | 1.6391 | 1000 µl | 1 | 1561 | 1639.05 | 1561 | 1639.05 | LMO2 [SP51] 1,0 ml concentrate Kodas: 370R-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
5.12 | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus MSH6, klonas 44 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 0.869 | 5 | 0.91245 | 1000 µl | 1 | 869 | 912.45 | 869 | 912.45 | MSH6 [44] 1,0 ml concentrate Kodas: 287M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
5.13. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus Annexin A1, klonas MRQ-3 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 0.474 | 5 | 0.4977 | 1000 µl | 1 | 474 | 497.7 | 474 | 497.7 | Annexin A1 [MRQ-3] 1,0 ml concentrate Kodas: 221M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
5.14. | Triušio monokloninis antikūnas prieš Žmogaus FoxP1, klonas SP133 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 2000 | 1.407 | 5 | 1.4774 | 1000 µl | 2 | 1407 | 1477.35 | 2814 | 2954.7 | FoxP1 [SP133] 1,0 ml concentrate Kodas: 350R-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
5.15. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus MUC5AC, klonas MRQ-19 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 3000 | 0.539 | 5 | 0.56595 | 1000 µl | 3 | 539 | 565.95 | 1617 | 1697.85 | MUC 5AC [MRQ-19] 1,0 ml concentrate Kodas: 292M-96 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
5.16. | Dengimo terpė "PermaFluor Aqueous Maunting Medium" | Paskirtis: Imunofluorescencinėms reakcijoms; Taikymas: vandens pagrindo fiksavimo terpė, skirta dengiamojo stiklelio tvirtinimui prie objektinio stiklelio. Dengiamoji terpė turi padidinti gaunamo IF signalo intensyvumą bei sumažinti blukimą. Pageidaujama pakuotėne, ne mažiau nei 30 ml | ml | 240 | 5.1667 | 21 | 6.2517 | 30 ml | 8 | 155 | 187.55 | 1240 | 1500.4 | PermaFluor Aqueous Mounting Medium Kodas: TA-030-FM https://www.fishersci.com/shop/products/lab-vision-permafluor-aqueous-mounting-medium/TA030FM cellmarque
5.17. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus PD-1, klonas NAT105 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 2000 | 0.638 | 5 | 0.6699 | 1000 µl | 2 | 638 | 669.9 | 1276 | 1339.8 | PD1 [NAT105] 1,0 ml concentrate Kodas: 315M-96 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
5.18. | Triušio monokloninis antikūnas prieš Žmogaus TLE1, klonas EPR9386 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 100µl pakuotėje. | µl | 200 | 5.92 | 21 | 7.1632 | 100 µl | 2 | 592 | 716.32 | 1184 | 1432.64 | Anti-TLE 1 antibody [EPR9386(2)] (ab183742) 100 µl Kodas: ab183742 (100 µl) cellmarque.com
5.19. | Triušio monokloninis antikūnas prieš Žmogaus IgD, klonas EP173 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 3000 | 0.506 | 5 | 0.5313 | 1000 µl | 3 | 506 | 531.3 | 1518 | 1593.9 | IgD (EP173), 1 ml Kodas: 268R-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
5.20. | Pelės monokloninis antikūnas prieš Žmogaus Perforin, klonas MRQ-23 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas tirpalas, ne mažiau kaip 1000 µl pakuotėje. | µl | 1000 | 0.849 | 5 | 0.89145 | 1000 µl | 1 | 849 | 891.45 | 849 | 891.45 | Perforin [MRQ-23] 1,0 ml concentrate Kodas: 316M-16 https://www.cellmarque.com/cms/index.php
[8 empty] | Pasiūlymų vertinimas: suma Eur be PVM + tiekėjo siūlomas PVM |  |  | Suma, Eur be PVM |  | 33339
[12 empty] | PVM suma | 2054.79
[11 empty] | Suma, Eur su PVM |  | 35393.79