Pirkimo dokumentų     2 priedas

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba – pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas – ištrinti

| II pirkimo dalis: Kitos medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas ir numatomas poreikis 24 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės gamintojas, komercinis pavadinimas, dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr., nuoroda į gamintojo interneto puslapį (Pildo Tiekėjas) |
| - 2.1. | Hemostatinės kempinėlės | Želatinos ir smulkiai dispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje visiškai rezorbuojasi. Rudos spalvos. Dėžutėje ne mažiau 50 vnt. | 15 dėž. | 27,83 | 29,29 | 417,45 | 439,35 | Gelatamp, gamintojas Coltene, pakuotėje po 50 vnt. Naudojimo instrukcija 2.1 pirkimo dalis |
| 2.2. | Hemostatinis skystis | Kraujavimui stabdyti. Sudėtyje 25 % aliuminio chlorido, 50 % etanolio. | 10 but. | 33,13 | 40,09 | 331,30 | 400,90 | Raccestyne soliution, gamintojas Septodont, pakuotėje 13 ml. Katalogo nuotrauka 2.2 pirkimo dalis |
| - 2.3. | Jodoformo milteliai | Geltoni, birūs milteliai, supakuoti saugioje pakuotėje, apsaugančioje nuo drėgmės. | 5 pak. | 16,80 | 20,33 | 84,00 | 101,65 | Idoform, gamintojas Cerkamed, pakuotėje 30g. Naudojimo instrukcija 2.3 pirkimo dalis |
| - 2.4. | Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis vaistas, dedamas į alveolę | Skaidulinės konsistencijos preparatas alveolito gydymui, skirtas įdėti į alveolę po sudėtingo danties šalinimo. Sudėtis: paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis, natrio laurilsulfatas, kalcio karbonatas, mėtų skonio medžiagos, ekscipientai. Vaistui nėra būdingas toksinis veikimas ir tuo pačiu jis neprisideda prie opelės susiformavimo. | 6 ind. | 39,69 | 48,03 | 238,14 | 288,18 | Alveogil, gamintojas Septodont, pakuotėje 12g. Naudojimo instrukcija 2.4 pirkimo dalis. |
| - 2.5 | Kraujavimą stabdanti medžiaga geležies sulfato (15,5 %) pagrindu | 15,5 %, sukelia koaguliaciją ir hemostazę, naudojama pieninių d. pulpotomijai. | 4 vnt. | 59,86 | 72,43 | 239,44 | 289,72 | Astringedent 15,5 %, gamintojas Ultradent, pakuotėje 30 ml, naudojimo instrukcija 2.5 pirkimo dalis |
| - 2.6 | Karieso markeris | Infekuoto dentino identifikavimui, obliteruotų šaknų kanalų suradimui, mikro įtrūkimų plombos ir ertmės kraštuose suradimui. Raudonos ar mėlynos spalvos. | 2 vnt. | 8,55 | 10,35 | 17,10 | 20,70 | Red Detector, gamintojas Cerkamed, pakuotėje 2 ml, naudojimo instrukcija 2.6 pirkimo dalis |
| - 2.7. | Aerozolinis testas danties gyvybingumui nustatyti | Purškiamos suspaustos dujos balionėliuose danties gyvybingumui nustatyti. Temperatūra ne mažiau -40 °C. | 10 flak. | 5,02 | 6,08 | 50,20 | 60,80 | Pulp spray, gamintojas Cerkamed, pakuotėje 200 ml. Katalogo nuotrauka 2.7 pirkimo dalis |
| - 2.8. | Burnos skalavimo skystis | Gaivaus, neaštraus skonio, su fluoru, ne mažiau 500 ml butelyje. Sudėtyje yra 0,12 % chlorheksidino digliukonato ir 0,05 % cetylpyridiniumo chlorido (CPC). | 20 but. | 5,82 | 7,04 | 116,40 | 140,80 | Perio Aid, gamintojas Dentaid, pakuotėje 500 ml. Katalogo nuotrauka 2.8 pirkimo dalis. |
| - 2.9 | Fluoro lakas (5 % Na fluorido + 5 % Ca fluorido) | 5 % (22600 ppm) natrio fluorido + 5 % kalcio fluorido. Skaidrus lakas dantų jautrumui gydyti, galima tepti ir emalį, ir dentiną. Lakas turi būti atsparus drėgmei ir seilėms, turi ilgai išsilaikyti ant danties paviršiaus. Skirtas pieninių ir nuolatinių dantų padengimui, apsinuoginusių kaklelių padengimui, jautrumui sumažinti. | 8 but. | 61,64 | 74,58 | 493,12 | 596,64 | Bifluorid 10, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 2.9 pirkimo dalis |
| - 2.10 | - Poliravimo pasta su fluoru | Stabilios, homogeniškos konsistencijos, vieno žingsnio valymo ir poliravimo pasta, nepažeidžia emalio ir dentino, turi natūralaus perlito dalelių, RDA: 27 – REA: 3.4, mėtų, obuolių, uogų skonio, su fluoru. Tūbelėje ne mažiau 100 g. | 20 tūb. | 15,35 | 18,57 | 307,00 | 371,40 | Cleanix pasta , gamintojas KEER, pakuotėje 100g. Naudojimo instrukcija 2.10 pirkimo dalis |
| - 2.11 | - Poliravimo pasta su fluoru | Stabilios, homogeniškos konsistencijos, galimi 3 grubumai: grubus (raudonos spalvos) – 195 RDA, vidutinis (geltonos spalvos) – 127 RDA, švelnus (žalios spalvos) – 16 RDA, turi fluoridų (700 ppm) ir ksilitolio, be parabenų, mėtų skonio. Tūbelėse ne mažiau 100 g. | 20 tūb. | 17,60 | 21,29 | 352,00 | 425,80 | Cleanjoy, gamintojas Voco, pakuotėje 100g. Katalogo nuotrauka 2.11 pirkimo dalis |
| - 2.12 | - Poliravimo pasta be fluoro | Homogeniškos konsistencijos befluorė dantų pasta valymui ir poliravimui. Sudėtyje yra kalcio karbonato ir aliuminio oksido. 43,8 RDA. Tūbelėse ne mažiau 60 g. | 10 tūb. | 11,02 | 13,33 | 110,20 | 133,30 | Clean polish žalia, gamintojas Keer, naudojimo instrukcija 2.12 pirkimo dalis |
| - 2.13. | - Natrio bikarbonato milteliai | Dalelių dydis 65-70 um. Neutralaus skonio. Pigmentams ir biofilmui išvalyti. | 40 vnt. (po ne mažiau 300 g) | 23,29 | 28,18 | 931,60 | 1127,20 | Air Flow, gamintojas EMS, pakuotėje po 300g |
| - 2.14 | Nuolatinis dantų vagelių dengimo kompozitas (silantas) | Silantas su išmania spalvos keitimo technologija – iš pradžių rausvos spalvos, o sukietėjęs įgyja natūraliai baltą spalvą. Žemas klampumas, kad lengvai įtekėtų į plyšius, geras sukibimas su emaliu. Švirkšte bent 1 ml + antgaliukai. | 25 šv. | 13,68 | 16,55 | 342,00 | 413,75 | Clinpro seal, gamintojas 3M, pakotėje po 1,2 ml. Naudojimo instrukcija 2.14 pirkimo dalis |
| Bendra II pirkimo dalies kaina Eur be PVM: 4029,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II pirkimo dalies PVM 780,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra II pirkimo dalies kaina Eur su PVM: 4810,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |