TSD-564, VPP-3015

Menisko susiuvimo inkarinės sistemos su lenkiama adata techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 600 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įpakavimas | Įpakuota sterilioje pakuotėje | Įpakuota sterilioje pakuotėje |
| 2. | Sudėtis | Sistema susideda iš dviejų „T“ formos inkarų su #2-0 storio ultra aukštos molekulinės masės (UHMW - ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo, pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu (arba pagaminto iš lygiaverčių medžiagų), vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento. | Sistema susideda iš dviejų „T“ formos inkarų su #2-0 storio ultra aukštos molekulinės masės (UHMW - ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo, pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento. |
| 3. | Inkarų medžiaga | Polimeras PEEK optima arba lygiavertis | Polimeras PEEK optima. |
| 4. | Konstrukcija ir funkcionalumas | 1. Su dviguba „U“ formos fiksacija; 2. Su iš anksto paruoštu slystančiu mazgu; 3. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; 4. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą ≤ 35, o stiebą ≤ 80. | 1. Su dviguba „U“ formos fiksacija; 2. Su iš anksto paruoštu slystančiu mazgu; 3. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; 4. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą 35, o stiebą 80. |
| 5. | Pravedimo adatos pasirinkimas | Galimybė pasirinkti pravedimo adatą: lenkta arba lenkta reversinė (adata pasirenkama prekės užsakymo metu) | Galimybė pasirinkti pravedimo adatą: lenkta ir lenkta reversinė (adata pasirenkama prekės užsakymo metu) |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma patiekti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymo dokumentais pateikta CE galiojantis sertifikatas. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti gamintojo katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis ir siūlomų prekių aprašais.

2. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.