AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| AB Litgrid | _________ | Nr. _______ |
| --- | --- | --- |
| info@litgrid.eu | Į 2025-03-28 | Nr. _______ |

DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva” (toliau – Via Lietuva) išnagrinėjo Jūsų 2024 m. balandžio 16 d. gautą prašymą, registracijos Nr. 1-25-9519, dėl elektros tinklų ir įrenginių rekonstravimo techninių sąlygų išdavimo „330 kV OL Jelgava-Šiauliai (ruože Šiauliai-Mūša) rekonstravimas“ (toliau - Projektas).

Via Lietuva nustato šias sąlygas, susijusias su valstybinės reikšmės keliais:

- projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais;

- reikalavimai susisiekimui:

- nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių neplanuoti ir neįrenginėti;

- reikalavimai inžineriniams tinklams:

- rengiant inžinerinių tinklų projekto dalį vadovautis sąlygomis, pateiktomis Bendrovės tinklalapyje (žiūrėti nuorodą https://vialietuva.lt/aktuali-informacija);

- oro linijų atramas projektuoti vadovaujantis 2011-12-20 d. Energetikos ministro patvirtinto dokumento Nr.1-309 „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“ XIV skirsnio 426 punkto reikalavimais;

- vadovautis Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, XV skirsnio 222 punkto reikalavimais;

- kiti reikalavimai:

- projekte pažymėti valstybinės reikšmės kelių juostos ir apsaugos zonos ribas;

- projekte pažymėti atstumus nuo valstybinės reikšmės kelių briaunos iki planuojamų statinių žemės sklypuose;

- rengiant projektą numatyti visas būtinas priemones (atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus), jog būtų netrukdoma kelio plėtrai;

- projektą rengti nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų;

- parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (PDF ir DWG formatais) kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti AB „Via Lietuva“ el. p. info@vialietuva.lt;

- esant poreikiui, vadovaujantis BT ITK 09 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju ir kelio savininku) inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį.

| Klientų aptarnavimo centro vadovė |  |
| --- | --- |