	Informacija apie produktą

Skystas chloras –Chlor liguid S





	Savybės:
	Skysta (taki) neorganinė vandens dezinfekavimo priemonė, į kurios sudėtį įeina apie 12–15% aktyvaus chloro. Dėl specialios stabilizacijos (termofiksacijos) ypač tinka naudoti automatinėse dozavimo įrangose. Pagal DIN 19643.



	Naudojimo sritys ir koncentracija:
	Plaukimo baseino vandens dezinfekcijai (chloro vertei padidinti) skystą chlorą – Chlor liquid S pilkite dozuodami pagal duomenis ir priklausomai nuo pH vertės. Reikia reguliariai kontroliuoti chloro ir pH vertę. Optimalus chloro kiekis privataus plaukimo baseino vandenyje yra 0,3–1 mg/l. Optimali plaukimo baseino vandens pH vertė yra apie 7,0–7,4.

Dozavimo kiekis, norint padidinti chloro vertę 0,1 mg/l dydžiu:
Norint padidinti chloro vertę 0,1 mg/l dydžiu, prireiks 80 g arba 67 ml skysto chloro 100 m³ plaukimo baseino vandens.

Skystą chlorą  dozuoti bei pilti galima ir rankiniu būdu. Reikiamą kiekį paprasčiausiai paskirstykite ant vandens paviršiaus. Idealus variantas – dozavimas naudojantis dozavimo siurbliu.

Įpylę būtinai patikrinkite chloro ir pH vertes!



	Techniniai duomenys:
	

	Išvaizda:

Tankis:

pH vertė:
	geltonas chloru atsiduodantis skystis

apie 1,24–1,25 g/cm³

> 11 1 %-iniamer tirpale



	Svarbios sudėtinės medžiagos ir žymėjimas:
	Į sudėtį įeina natrio hipochlorito tirpalas, > 0,2 % stabilizatorius

Žymėjimas pagal ADR: UN 1791, HIPOCHLORITO TIRPALAS, 8, III, ADR

Pavojaus simbolis: C – deginantis (ėsdinantis)

WGK: 2

Biocido autorizacijos liudijimas Nr.A0202VNO60151-151

Atsargiai! Nenaudokite kartu su kitais produktais (pvz. rūgštimis), nes gali išsiskirti pavojingų dujų (chloro).



	Pastaba:
	Dėl didelės (aukštos) pH vertės ir didelių dozavimo kiekių yra smarkiai veikiama vandens pH vertė.

Dėl šio produkto vandens sudėtyje padaugėja chlorido. Todėl reikia saugoti, kad chlorido kiekis neviršytų 150 ml/l, nes šiai vertei kylant didėja gryno plieno montavimo dalių korozijos pavojus. Chlorido kiekį galima sumažinti papildžius baseiną šviežiu vandeniu.





	
	Dėl įvairaus purvo apnašų, temperatūros ir saulės spindulių poveikio atitinkamo baseino sąlygos yra skirtingos. Todėl vandens paruošimui skirtų produktų poreikis gali labai svyruoti. 



	Saugojimas ir laikymas:
	· Laikyti vėsiai ir sausai

· Nelaikyti kartu su rūgštimis

· Atkreipti dėmesį į saugumo sertifikato nuorodas


Gamintojas: BHM Chemikalienhandel  GmbH &Co (Vokietija)

                      Torfweg 4, Ostrach

a


q


u


a


t


o


p











a


q


u


a


t


o


p














