Techninė specifikacija pirkti cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones

	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientac. perkamas kiekis
	PVM tarifas %
	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur
	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur
	Fasuotės įkainis su PVM, Eur
	Orientac. suma su PVM, Eur
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį

	
	Baseinų priežiūros priemonės
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Cheminės dezinfekcijos ir PH reguliavimo priemonės. Siūlyti derančias tarpusavyje, vieno gamintojo priemones
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Skystas chloras baseino vandeniui:

Baseinų vandens dezinfektantas – vandeninis natrio hipoclorido tirpalas NaOCl, gelsvas skystis.

pH reikšmė (20°C) 11,5-12,5.

2 tipo 02 potipio biocidas.
4. Veiklioji sudėtinė medžiaga: natrio hipochloritas  

  ≥ 12% aktyvaus chloro.

5. 0,2% stabilizatorius.

6. Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose.

7. Išfasavimas 35 – 40 kg talpose.

8. Biocido autorizacijos liudijimas.

9. Saugos duomenų lapas, 

10. Sertifikatas.

11. Lietuviška instrukcija.

12. Katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams.
	kg
	420
	21
	1,20
	1,452
	50,82
	609,84
	Chlorin S flussig, BHM, skystas chloras aprašymas, www.bilgram.de

	
	Skystas baseino vandens reguliatorius pH – „Minus“:

Vandeninis sieros rūgšties tirpalas, bespalvis skystis.

Koncentracija ≥ 37 %.

3. Tinkama naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose.

4. Išfasavimas 35 – 40 kg talpose.

5. Saugos duomenų lapas.

6. Sertifikatas.

7. Lietuviška instrukcija.

8. Katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams.
	kg
	140
	21
	1,30
	1,573
	50,055
	200,22
	Skystas Ph-minus S, BHM, skystas ph-minus aprašymas, www.bilgram.de



14

