## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINIAI APKLOTŲ RINKINIAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025.06.16
Nr.: | ACS-20250616
Vieta: | Klaipėdos raj.
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | AmberCell Solutions, UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302591590
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Sendvario g. 12, Sudmantai, LT-96327 Klaipėdos raj.
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100006146717
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s. LT907044060007684079 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
11. DALIS | CEZARIO RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
11. | Cezario rinkinys
11.1. | Cezario rinkinys | 600 | vnt. | 49.76 | 29856 | Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France, Cezario rinkinys, ref. Nr. ST01-EGIMA030, quote nr. 1520727
11.1.1. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko arba lygiavertis įpakavime. | [5 empty] | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime.
11.1.2. | Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. | [5 empty] | Įpakavimo viduje įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės.
11.1.3. | Etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į kitą vietą) | [5 empty] | Etiketėje yra: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai atsiklijuoja su galimybe juos įklijuoti į kitą vietą)
11.1.4. | Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas | [5 empty] | Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas
11.1.5. | Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį | [5 empty] | Ant rinkinio yra lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį
11.1.6. | Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu | [5 empty] | Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu
11.1.7. | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi | [5 empty] | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi
11.1.8. | Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos | [5 empty] | Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos
11.1.9. | Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto | [5 empty] | Lipnios apkloto dalys išlieka prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto
11.1.10. | Sudėtyje neturi būti latekso | [5 empty] | Sudėtyje nėra latekso
11.1.11. | Pakuotė trijų lygių | [5 empty] | Pakuotė trijų lygių
11.1.12. | Rinkinio sudėtis: | [5 empty] | Rinkinio sudėtis:
11.1.13. | 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. | [5 empty] | 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm, sustiprintos zonos dydis 74x190 cm – 1 vnt.
11.1.14. | 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio– 1 vnt.: | [5 empty] | 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio– 1 vnt.:
11.1.15. | ilgis 130 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm | [5 empty] | ilgis 130 cm, krūtinės plotis 72 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm
11.1.16. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį | [5 empty] | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį
11.1.17. | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele | [5 empty] | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele
11.1.18. | Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų | [5 empty] | Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų
11.1.19. | Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą | [5 empty] | Nugarinė chalato dalis pilnai dengia nugarą
11.1.20. | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio | [5 empty] | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio
11.1.21. | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m² | [5 empty] | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 35 g/m²
11.1.22. | rankogaliai iš poliesterio | [5 empty] | rankogaliai iš poliesterio
11.1.23. | Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O | [5 empty] | Kietųjų dalelių sklaida 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui 47 cm H₂O
11.1.24. | Pastaba: Standartinės apsaugos chalatas supakuotas į krepinį arba lygiavertis popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje. | [5 empty] | Pastaba: Standartinės apsaugos chalatas supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje.
11.1.25. | 3. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio – 2 vnt. | [5 empty] | 3. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio – 2 vnt.
11.1.26. | ilgis 150 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 65 cm ±3 cm | [5 empty] | ilgis 150 cm, krūtinės plotis 72 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 62,5 cm
11.1.27. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį | [5 empty] | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį
11.1.28. | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele | [5 empty] | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele
11.1.29. | Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų | [5 empty] | Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų
11.1.30. | Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą | [5 empty] | Nugarinė chalato dalis pilnai dengia nugarą
11.1.31. | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio | [5 empty] | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio
11.1.32. | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m² | [5 empty] | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 35 g/m²
11.1.33. | rankogaliai iš poliesterio | [5 empty] | rankogaliai iš poliesterio
11.1.34. | Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O | [5 empty] | Kietųjų dalelių sklaida 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui 110 cm H₂O
11.1.35. | 4. Paciento apklotas – 1 vnt.: | [5 empty] | 4. Paciento apklotas – 1 vnt.:
11.1.36. | 250 x 310 cm ±10 cm su lipnia abdominaline 30 x 45 cm ± 2cm anga, dengta incizine plėvele | [5 empty] | 250 x 314 cm su lipnia abdominaline 32 x 47 cm anga, dengta incizine plėvele
11.1.37. | Apie angą integruotas skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišas, su skysčių išleidimo angomis šonuose ir ne mažiau 3 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliai, žemiau angos absorbuojanti zona | [5 empty] | Apie angą integruotas skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišas, su skysčių išleidimo angomis šonuose ir 3 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliais, žemiau angos absorbuojanti zona
11.1.38. | Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 55 g/m² ir polietileno plėvelės | [5 empty] | Pagamintas iš dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris 58 g/m² ir polietileno plėvelės
11.1.39. | Absorbcija ne mažesnė kaip 250% | [5 empty] | Absorbcija 250%
11.1.40. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,7 Log₁₀ (pūkų sk.)
11.1.41. | 5. Apklotas kūdikiui – 2 vnt. | [5 empty] | 5. Apklotas kūdikiui – 2 vnt.
11.1.42. | 100x100 cm ±5 cm | [5 empty] | 100x105 cm
11.1.43. | Apklotas pagamintas iš neaustinės poliesterio ir viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 70 g/m2 | [5 empty] | Apklotas pagamintas iš neaustinės poliesterio ir viskozės medžiagos, kurios svoris 70 g/m2
11.1.44. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 25 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3,5 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 30 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 3,1 Log₁₀ (pūkų sk.)
11.1.45. | 6. Skalpelis Nr. 10, su koteliu – 1 vnt. | [5 empty] | 6. Skalpelis Nr. 10, su koteliu – 1 vnt.
11.1.46. | 7. Tvarstukas su pleistru 10x35 cm ±1 cm – 1 vnt. | [5 empty] | 7. Tvarstukas su pleistru 10x35 cm – 1 vnt.
11.1.47. | 8. Marlinė skara 45x45 cm ±1 cm, 4 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. | [5 empty] | 8. Marlinė skara 45x45 cm, 4 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt.
11.1.48. | 9. Marlinės skarelės 7,5x7,5 cm ±0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. | [5 empty] | 9. Marlinės skarelės 7,5x7,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt.
11.1.49. | 10. Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 2 vnt. | [5 empty] | 10. Popieriniai rankšluosčiai 30x39 cm – 2 vnt.
11.1.50. | 11. Siurbimo rinkinys su "Yankauer" tipo tiesiu antgaliu, CH30 dydžio, ne mažiau 300 cm ilgio – 1 vnt. | [5 empty] | 11. Siurbimo rinkinys su "Yankauer" tipo tiesiu antgaliu, CH30 dydžio, 300 cm ilgio – 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 29856
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1492.8
|  |  |  | Suma su PVM | 31348.8 | Dalies biudžetas su PVM: 31348,8 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | 1.1_priedas_Pasiūlymas ir techninė specifikacija |  |  |  | Ne
6 | Įgaliojimas |  |  |  | Ne
7 | Pasiūlymas |  |  |  | Ne
8 | Failai kataloge "Katalogai ir CE" |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Įgaliotas asmuo
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Agnė Melenė
14582-3 2025-06-04 16:20:38