	Konkurso sąlygų 2.2 priedas
Endoskopinių vienkartinių instrumentų ir automatinių siuvimo sistemų techninė specifikacija


	Pirk. dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kokybės ir techninė specifikacija
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. Nr)*

	1.1
	1/2 apskritimo lenktas žarnų siuvimo aparatas su lenktu peiliu
	· pagrindo linijos ilgis 51 mm;

· siūlės ilgis 40 mm;
· maksimalus vienos procedūros iššovimų skaičius 6.
	· pagrindo linijos ilgis 51 mm;

· siūlės ilgis 40 mm;

· maksimalus vienos procedūros iššovimų skaičius 6
· Kodas kataloge CS40G, katalogo puslapis 35, „Endo katalogas“

	1.2.
	Kasetės prie linijinio mechaninio siuvimo aparato su lenktu peiliu
	· atviros kabutės aukštis 4,7 mm;

· uždaros kabutės aukštis 2,0 mm;
· vielos dimetras 0,23 mm.
	· atviros kabutės aukštis 4,7 mm;

· uždaros kabutės aukštis 2,0 mm;

· vielos dimetras 0,23 mm.
· Kodas kataloge CR40G, katalogo puslapis 35, „Endo katalogas“

	2.
	Inkarai tinkleliui prišaudyti 
	· vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, kurio diametras 5 mm, ilgis ne mažiau 36 cm; 

· 25 ± 2 iššaunamos kabutės viename instrumente;

· kabutė - inkaro formos, ištirpstanti, pagaminta iš polidioksanono ir L-laktido/glikolido kopolimero.
	· vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, kurio diametras 5 mm, ilgis 36 cm; 

· 25 iššaunamos kabutės viename instrumente;

· kabutė - inkaro formos, ištirpstanti, pagaminta iš polidioksanono ir L-laktido/glikolido kopolimero;
· Kodas kataloge STRAP25, brošiūra „STRAP25 _ Ethicon“

	3
	Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas 25 mm
	· sterilus;

· vienkartinis;

· išorinis aparato galvos skersmuo 25 mm;

· vidinis diametras 16,4-16,6 mm ribose;

· anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis ne trumpesnis nei 18 cm;

· atviros kabutės aukštis 4,8-5,5 mm ribose;

· uždaros kabutės aukštis 1,0-2,5 mm ribose:
· uždaryta kabutė suformuoja „B“ formą;

· turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
	· sterilus;

· vienkartinis;

· išorinis aparato galvos skersmuo 25 mm;

· vidinis diametras 16,4 mm;

· anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis 18 cm;

· atviros kabutės aukštis 5,5 mm;

· uždaros kabutės aukštis 1,0-2,5 mm ribose:
· uždaryta kabutė suformuoja „B“ formą;
· turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
· Kodas kataloge CDH25A, katalogo puslapis 28, „Endo katalogas“

	4
	Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas 28 -29 mm
	· sterilus;

· vienkartinis;

· išorinis aparato skersmuo 28 arba 29 mm;

· vidinis diametras 19,5-20,4 mm ribose;

· anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis ne trumpesnis nei 18 cm;

· atviros kabutės aukštis 4,8-5,5 mm ribose;

· uždaros kabutės aukštis 1,0-2,5 mm ribose;

· uždaryta kabutė suformuoja „B“ formą;

· turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
	·  sterilus;

· vienkartinis;

· išorinis aparato skersmuo 29 mm;

· vidinis diametras 20,4 mm;

· anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis 18 cm;

· atviros kabutės aukštis 5,5 mm;

· uždaros kabutės aukštis 1,0-2,5 mm ribose;

· uždaryta kabutė suformuoja „B“ formą
· turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.

· Kodas kataloge CDH29A, katalogo puslapis 28, „Endo katalogas“

	5
	Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas 31 mm
	· sterilus;

· vienkartinis;

· išorinis aparato skersmuo 31 mm;

· vidinis diametras 22,4-22,5 mm ribose;

· anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis ne trumpesnis nei 18 cm;

· atviros kabutės aukštis 4,8-5,5 mm ribose;

· uždaros kabutės aukštis 1,0-2,5 mm ribose;

· uždaryta kabutė suformuoja „B“ raidės formą;

· turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
	· sterilus;

· vienkartinis;

· išorinis aparato skersmuo 31 mm;

· vidinis diametras 22,5 mm;

· anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis 24 cm;

· atviros kabutės aukštis 5,2 mm;

· uždaros kabutės aukštis 1,5-2,2 mm ribose;

· uždaryta kabutė suformuoja „B“ raidės formą;

· turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
· CDH31P, brošiūra „CDH31P_ Ethicon“

	6
	Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas 33 mm
	· sterilus;

· vienkartinis;

· išorinis aparato skersmuo 33 mm;

· vidinis diametras 24,4-24,6 mm ribose;

· anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis ne trumpesnis nei 18 cm;

· atviros kabutės aukštis 4,8-5,5 mm ribose;

· uždaros kabutės aukštis 1,0-2,5 mm ribose;

· uždaryta kabutė suformuoja „B“ raidės formą;

· turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
	· sterilus;

· vienkartinis;

· išorinis aparato skersmuo 33 mm;

· vidinis diametras 24,4 mm;

· anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis 18 cm;

· atviros kabutės aukštis 5,5 mm ribose;

· uždaros kabutės aukštis 1,0-2,5 mm ribose;

· uždaryta kabutė suformuoja „B“ raidės formą;

· turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
· Kodas kataloge CDH33A, katalogo puslapis 28, „Endo katalogas“

	7.1
	Linijinis pjovėjas, dydis 75 -80 mm
	· susiuva ir nupjauna audinius vienu metu;

· galima iššauti instrumentą iš abiejų pusių.
	· susiuva ir nupjauna audinius vienu metu;

· galima iššauti instrumentą iš abiejų pusių.
· NTLC75, katalogo puslapis 27, „Endo katalogas“

	7.2
	Kasetės pjovėjams, dydis 75-80 mm
	· uždarytų kabučių aukštis atitinkamai -1,5 mm, ir 2,0 mm; 
· kabutės pagamintos iš titano;
· kasetės turi tikti 7.1 p.d. pjovėjams.
	· uždarytų kabučių aukštis atitinkamai -1,5 mm, ir 2,0 mm; 
· kabutės pagamintos iš titano;
· kasetės tinka 7.1 p.d. pjovėjams.
· SR75, katalogo puslapis 27, „Endo katalogas“

	8.
	Endoskopiniai instrumentai
	· siūlomi endoskopiniai aparatai turi atitikti siūlomus trokarus ir jų movas 
	·  siūlomi endoskopiniai aparatai atitinka siūlomus trokarus ir jų movas

	8.1
	Endoskopinis lankstus linijinis pjovėjas, siūlės ilgis 45 mm
	· lankstus (natūrali artikuliacija) 45° į abi puses; 

· turi turėti mažiausiai dvi padėtis į abi puses; 

· lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba;

· turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu;  

· siūlės ilgis 44 ±2 mm, sterilus; 

· vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; 

· darbinių žnyplių suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas; 

· aparatas yra 340 ± 10mm ilgio; 

· rotuojamas 360°; 

· peilis nupjauna visą atstumą trimis  rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymu peilis grąžinamas į pradinę padėtį;

· automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės; 

· leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 

· turi tikti 12 mm skersmens trokarui.
	·  lankstus (natūrali artikuliacija) 45° į abi puses; 

· turi mažiausiai dvi padėtis į abi puses; 

· lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba;

· turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu;  

· siūlės ilgis 43 mm, sterilus; 

· vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; 

· darbinių žnyplių suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas; 

· aparatas yra 340mm ilgio; 

· rotuojamas 360°; 

· peilis nupjauna visą atstumą trimis  rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymu peilis grąžinamas į pradinę padėtį;

· automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės; 

· leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 

· tinka 12 mm skersmens trokarui.
· Kodas kataloge EC45A, katalogo puslapis 21, „Endo katalogas“

	8.2.
	Kasetės lanksčiam linijiniam pjovėjui 45 mm
	· siūlės ilgis 45 mm; 

· kabutės pagamintos iš titano.
	·  siūlės ilgis 43 mm; 

· kabutės pagamintos iš titano
· katalogo puslapis 21, „Endo katalogas“

	8.2.1
	baltos
	· kraujagyslinė kasetė: kabutės kojelės ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1 mm.
	· kraujagyslinė kasetė: kabutės kojelės ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1 mm.
· Kodas kataloge ECR45W, katalogo puslapis 21, „Endo katalogas“

	 8.2.2
	mėlynos
	· minkštųjų audinių kasetė: kabutės kojelės ilgis 3,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm.
	· minkštųjų audinių kasetė: kabutės kojelės ilgis 3,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm.
· Kodas kataloge ECR45B, katalogo puslapis 21, „Endo katalogas“

	 8.2.3
	žalios
	· stambių minkštųjų audinių kasetė, skirta skrandžio stiebeliui formuoti ir broncho audinio rezekcijai: kabutės kojelės ilgis 4,4 ±0,4 mm, uždarytos kabutės aukštis 2 mm.
	· stambių minkštųjų audinių kasetė, skirta skrandžio stiebeliui formuoti ir broncho audinio rezekcijai: kabutės kojelės ilgis 4,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 2 mm.
· Kodas kataloge ECR45G, katalogo puslapis 21, „Endo katalogas“

	8.3
	Trokarai skaidrūs su stabilumo sriegiu ir skaidriu atrauminiu pravedėju
	· vožtuvas suteptas silikonu;  

· skersmuo 12 mm, ilgis 100 ± 10 mm.
	· vožtuvas suteptas silikonu;  

· skersmuo 12 mm, ilgis 100 mm.
· Kodas kataloge B12LT, puslapis kataloge 10, „Endo katalogas“

	8.4
	Trokaro mova skaidri su stabilumo sriegiu
	· vožtuvas suteptas silikonu; 

· skersmuo 12 mm, ilgis 100 ± 10 mm.
	· vožtuvas suteptas silikonu; 

· skersmuo 12 mm, ilgis 100 mm.
· Kodas kataloge CB12LT, puslapis kataloge 14, „Endo katalogas“


*Pastaba: grafoje “Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją“  nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama).
