## Pasiūlymas
1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija" priedas
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS STANDARTIZUOTAM ŠLAPIMO NUOSĖDŲ TYRIMUI ATLIKTI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesius | 1 tyrimo įkainis, Eur be PVM | Bendra tyrimų kaina Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas tyrimams) (%) | Bendra tyrimų kaina Eur su PVM | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Reagentų ir / ar papildomų priemonių kiekis (ml / vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo Nr.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (12+14) | 16
1. | Šlapimo nuosėdų tyrimas | Centrifūginiai mėgintuvėliai nedūžtantys, graduoti po 1 ml, ne mažesni kaip 12 ml; vienkartinės pipetės, užsandarinančios centrifuginius mėgintuvėlius, paliekant juose 1 ml šlapimo. Vienoje plokštelėje turi būti ne mažiau kaip 10 graduotų kamerų. Vienoje kameroje - ne mažiau kaip 9 kvadratėliai po 9 sektorius. Mažo sektoriaus dydis - 0,33mm x 0,33mm; o tūris 0,01111 µl; Sternhaimerio standartiniai dažai. Šlapimo nuosėdų kontrolė dviejų lygių. | 6000 | 0.801 | 4806 | 7: 5%; 8: 5046.3
1.1. | Stikliukai | [6 empty] | Stikliukai 10-ies kamerų su tinkliuku | 6 | 100 vnt. | 126 | 5% | 6.3 | 132.3 | Stikliukai 10-ies kamerų su tinkliuku, kat. Nr. 87144E. KOVA International, B.V
1.2 | Mėgintuvėliai | [6 empty] | Centrifūginiai mėgintuvėliai | 12 | 1x500 vnt. | 85 | 5% | 4.25 | 89.25 | Centrifūginiai plastikiniai mėgintuvėliai KOVA, kat. Nr. 87137E. KOVA International, B.V
1.3 | Pipetės | [6 empty] | Vienkartinės pipetės | 12 | 1x500 vnt. | 115 | 5% | 5.75 | 120.75 | Pipetės PETTERS, kat. Nr. 87135E. KOVA International, B.V
1.4 | Dažai | [6 empty] | Šlapimo nuosėdų dažai | 3 | 3x25 ml | 100 | 5% | 5 | 105 | Šlapimo nuosėdų dažai (Sternheimer-Malbin), kat. Nr. 87116E. KOVA International, B.V
1.5 | Kontrolė I | [6 empty] | Šlapimo kontrolė, patologija | 3 | 2x120ml | 225 | 5% | 11.25 | 236.25 | Liqua-Trol kontrolė L-I, kat. Nr. 87176E. KOVA International, B.V
1.6 | Kontrolė II | [6 empty] | Šlapimo kontrolė, norma | 3 | 2x120ml | 225 | 5% | 11.25 | 236.25 | Liqua-Trol kontrolė L-II, kat. Nr. 87122E. KOVA International, B.V
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  | 4806
Bendras PVM Eur: | [5 empty] | 7: 240.3
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [5 empty] | 8: 5046.3
PASTABOS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. Pateikiamas reikalingas reagentų ir / ar papildomų priemonių ir / ar kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau nei 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekis, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui (preliminariam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėnesius). 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų / papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo pirkimo dokumentuose apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios. 4. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 nuo pagaminimo datos. 5. Tiekėjai, apskaičiuodami tyrimų įkainius, turi įvertinti tiekėjų siūlomų reagentų / papildomų priemonių tyrimams atlikti įkainius ir kiekius. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. 7. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojų katalogus.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.