2023-06-19 Aktuali redakcija

TS priedas

RŪSIO PATALPŲ PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APDAILOS LENTELĖ

| Patalpos Nr. | Grindys | Grindjuostės | Lubos | Sienos | Durys | Švieslangiai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | Betono remontas be išlyginamojo sluoksnio su dažymu epoksidiniais (arba analogiškais) | Akmens masės plytelės | Glaistymas, dažymas | Glaistymas , dažymas | - | - |  |
| R4 | Betono remontas be išlyginamojo sluoksnio su dažymu epoksidiniais (arba analogiškais) | Akmens masės plytelės | Pakabinamos | Glaistmas, dažymas | - | - |  |
| R7 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Dažymas | Glaistmas, dažymas | - | - |  |
| R8 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Glaistymas, dažymas | Glaistmas, dažymas | - | - |  |
| R9 | Betono remontas be išlyginamojo sluoksnio su dažymu epoksidiniais (arba analogiškais) | - | Remontas, dažymas | Glaistymas, dažymas | Metalinės durys |  |  |
| R10 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Glaistymas, dažymas | - | - |  |
| R11 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Glaistymas, dažymas | Metalinės durys | - | Praustuvas |
| R12 | Atnaujinama esamo teraco danga (šlifuojama, poliruojama impregnuojama) | Akmens masės | Pakabinamos | Tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalines lauko šarvinės ir koridoriaus metalinės durys | - | - |
| R13 | Atnaujinama esamo teraco danga (šlifuojama, poliruojama impregnuojama) | Akmens masės | Pakabinamos | Tinkavimas, glaistymas, dažymas | - | - | - |
| R14 | Atnaujinama esamo teraco danga (šlifuojama, poliruojama impregnuojama) | Akmens masės | Pakabinamos | - | - | - | - |
| R16 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Remontas, dažymas | Remontas, dažymas | - | - | - |
| R17 R18 | Betono remontas | - | - | - | - | - | - |
| R20 | - | - | - | Glaistymas, dažymas | Metalinės durys | - | - |
| R21 | Betono remontas be išlyginamojo sluoksnio su dažymu epoksidiniais (arba analogiškais) | Akmens masės | Dažymas | Tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys | - | - |
| R22 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Dažymas | Tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys | Švieslangis 2 vnt. | Betoninių paaukštinimų ir ortakio demontavimas |
| R23 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Glaistymas, dažymas | Tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys | Švieslangis 1 vnt. | Betoninių paaukštinimų demontavimas |
| R24 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Glaistymas , dažymas | - | - | - |
| R27 | Atnaujinama esamo teraco danga (šlifuojama, poliruojama impregnuojama) | Akmens masės | Pakabinamos | Tinko remontas, glaistymas, dažymas | - | - | Darbų zona viskas iki 44 patalpos. Apdengti R27 koridoriuje, ties R51, R17 patalpa esantį elektros skydą. R46-R47. 152,32 m2 |
| R28 |  |  | Pakabinamos |  |  |  | Esamo el. skydo demontavimas, įrengiant papildomą mažą skydelį veikiančiai magistralei |
| R29 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Glaistymas, dažymas | Metalinės durys | - | - |
| R30 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Esamos pertvaros ir sienų termoiziacijos demontavimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys | - | - |
| R31 | PVC danga ant esamų medinių grindų | PVC | Pakabinamos | Medžio apkalimo demontavimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys | Švieslangiai, 2 vnt. | - |
| R32 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Glaistymas, dažymas | - | - | - |
| R33 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Remontas , dažymas | Glaistymas, dažymas | Metalinės durys |  |  |
| R34 |  |  |  |  | Metalinės durys |  | Perkelti el. jungiklį |
| R36? | Akmens masės plytelės | Akmens masės |  |  |  |  | Sienos ir lubos padarytos |
| R37 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys |  | Patalpos po laiptais durelės |
| R38 | Akmens masės plytelės | Akmens masės |  |  | Metalinės durys |  | Sienos ir lubos padarytos |
| R39 | Akmens masės plytelės | Akmens masės |  |  | Metalinės durys |  |  |
| R40 | Akmens masės plytelės (keičiamos senos esamas) | Akmens masės | Glaistymas, dažymas | Pakabinamos | Metalinės durys |  | Unitazas, praustuvas |
| R41 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Glaistymas, dažymas | Tinko remontas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys |  |  |
| R42 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Glaistymas, dažymas |  | Durų staktos tarp 41 ir 42 demontavimas |  | Sienų dažymas yra. |
| R44 | Akmens masės plytelės žemutinėje laiptų aikštelėje | Akmens masės |  | Po laiptais tinkavimas, glaistymas, dažymas |  |  |  |
| R46 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Plastikinės apkalos demontavimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys | Švieslangiai 2vnt. |  |
| R47 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Pakabinamos | Plastikinės apkalos demontavimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys į 46 patalpą ir į 49 | Švieslangiai 3 vnt |  |
| R50 | Akmens masės plytelės | Akmens masės | Glaistymas, dažymas | Tinko remontas, glaistymas, dažymas | Metalinės durys |  |  |
| R51 |  |  |  |  |  | Švieslangiai 3 vnt |  |
| R54 |  |  |  |  |  | Švieslangiai 2 vnt |  |

Bendra pastaba: visos senos neveikiančios elektros instaliacijos – laidų, jungiklių, rozečių demontavimas