## Pasiūlymas
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI AUTOMATINIAMS ANALIZATORIAMS PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 4 mėnesius | 1 tyrimo įkainis, Eur be PVM | Bendra tyrimų kaina Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas tyrimams) (%) | Bendra tyrimų kaina Eur su PVM | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui) | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo Nr.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (12+14) | 16
1. | Reagentų rinkinys TnI nustatymui | 2000 | 8.0442 | 16088.3582 | 6: 5% ir 21%; 7: 16896.2149
1.1. | 942-903 AQT90 FLEX TnI reagentų pakuotė | [5 empty] | AQT90 FLEX TnI reagentų pakuotė | pakuotė | 12.5 | 16 x 10 testų | 960 | 5% | 48 | 1008 | Radiometer Medical ApS, 942-903 AQT90 FLEX TnI reagentų pakuotė
1.2. | 903-006 AQT90 FLEX reagentų pakuotė | [5 empty] | AQT90 FLEX reagentų pakuotė | pakuotė | 10 | 1 paketas | 240 | 5% | 12 | 252 | Radiometer Medical ApS, 903-006 AQT90 FLEX reagentų pakuotė
1.3. | AQT90 FLEX Multi CHECK Cardiac komplektas | [5 empty] | AQT90 FLEX Multi CHECK Cardiac 3-ų lygių komplektas | rinkinys | 8 | Rinkinys (6 mėgint. po 0.65 ml) | 180 | 5% | 9 | 189 | Radiometer Medical ApS, AQT90 FLEX Multi CHECK Cardiac 3-ų lygių komplektas
2. | Reagentų rinkinys PCT nustatymui | 1200 | 16.6992 | 20039.0149 | 6: 5% ir 21%; 7: 21043.029
2.1. | 942-970 AQT90 FLEX PCT reagentų pakuotė | [5 empty] | AQT90 FLEX PCT reagentų pakuotė | pakuotė | 15 | 8 x 10 testų | 990 | 5% | 49.5 | 1039.5 | Radiometer Medical ApS,942-970 AQT90 FLEX PCT reagentų pakuotė
2.2. | 903-006 AQT90 FLEX reagentų pakuotė | [5 empty] | AQT90 FLEX reagentų pakuotė | pakuotė | 6 | 1 paketas | 240 | 5% | 12 | 252 | Radiometer Medical ApS,903-006 AQT90 FLEX reagentų pakuotė
2.3. | AQT90 FLEX Multi CHECK Combi 1 lygio komplektas | [5 empty] | AQT90 FLEX PCT CHECK 1 lygis | rinkinys | 10 | Rinkinys (6 mėgint. po 0.55 ml) | 180 | 5% | 9 | 189 | Radiometer Medical ApS, 944-198 AQT90 FLEX PCT CHECK 1 lygis (1 lygis)
2.4. | AQT90 FLEX Multi CHECK Combi 2 lygio komplektas | [5 empty] | AQT90 FLEX PCT CHECK 2 lygis | rinkinys | 10 | Rinkinys (6 mėgint. po 0.55 ml) | 180 | 5% | 9 | 189 | Radiometer Medical ApS,944-199 AQT90 FLEX PCT CHECK 2 lygis
3. | Reagentų rinkinys NT-proBNP nustatymui | 3500 | 16.8556 | 58994.6269 | 6: 5% ir 21%; 7: 61950.3761
3.1. | 942-930 AQT90 FLEX NT-proBNP | [5 empty] | AQT90 FLEX NT-proBNP | pakuotė | 22 | 16 x 10 testų | 2400 | 5% | 120 | 2520 | Radiometer Medical ApS,942-930 AQT90 FLEX NT-proBNP
3.2. | 903-006 AQT90 FLEX reagentų pakuotė | [5 empty] | AQT90 FLEX reagentų pakuotė | pakuotė | 18 | 1 paketas | 240 | 5% | 12 | 252 | Radiometer Medical ApS,903-006 AQT90 FLEX reagentų pakuotė
3.3. | AQT90 FLEX Multi CHECK Cardiac komplektas | [5 empty] | AQT90 FLEX Multi CHECK Cardiac 3-ų lygių komplektas | rinkinys | 8 | Rinkinys (6 mėgint. po 0.65 ml) | 180 | 5% | 9 | 189 | Radiometer Medical ApS, AQT90 FLEX Multi CHECK Cardiac 3-ų lygių komplektas
4. | Kitos papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
4.1. | Terminis spausdintuvo popierius (112 mm) | [5 empty] | Terminis spausdintuvo popierius | rul. | 24 | 1 rul. | 3 | 21% | 0.63 | 3.63 | Radiometer Medical ApS, Terminis spausdintuvo popierius (112 mm)
4.2. | 905-843 AQT90 FLEX valymo tirpalas | [5 empty] | AQT90 FLEX valymo tirpalas | pakuotė | 4 | 1 pakuotė (6 but.) | 110 | 5% | 5.5 | 115.5 | Radiometer Medical ApS, 905-843 AQT90 FLEX valymo tirpalas
4.3. | 942-962 AQT90 FLEX tuščia tyrimų kasetė | [5 empty] | AQT90 FLEX tuščia tyrimų kasetė | vnt. | 4 | 1 kasetė | 80 | 5% | 4 | 84 | Radiometer Medical ApS, 942-962 AQT90 FLEX tuščia tyrimų kasetė
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  | 95122
Bendras 5 ir 21 % PVM Eur: |  |  |  |  | 6: 4767.62
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  | 7: 99889.62
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kontrolinės medžiagos (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę 24/7 režimu) ir kitos papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 4 mėnesius. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamaus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 4 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 2/3 galiojimo laiko nuo pristatymo dienos. 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus). 5. Tiekėjai, apskaičiuodami tyrimų įkainius, turi įvertinti tiekėjų siūlomų reagentų / papildomų priemonių tyrimams atlikti įkainius ir kiekius. Šiame Excel dokumente, 1.1 punkto įkainių lentelės stulpelyje Nr. 4, tiekėjai turi įvesti tyrimų įkainių apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. 7. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų reagentų gamintojų katalogus (prekių aprašymus). Reagentų katalogai (prekių aprašymai) pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  | 8: Reikalavimų atitikimas (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
1. | Automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams - 2 vnt. panaudai. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai*: Radiometer Medical ApS, AQT90 Flex, Danija, pagaminimo metai 2021*. *Analizatoriai turi būti ne senesni kaip 5 metai nuo pagaminimo datos.
1.1. | Reikalavimai TnI matuojamam parametrui | TnI rezultato (EDTA kraujas) analizės variacijos koeficientas (CV) ties 99-ąja sveikos populiacijos procentile ≤ 10%, sveikų asmenų populiacijoje turi išmatuoti koncentraciją >50% individų. Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 29 ng/L. |  |  | 8: TnI rezultato (EDTA kraujas) analizės variacijos koeficientas (CV) ties 99-ąja sveikos populiacijos procentile ≤ 10%, sveikų asmenų populiacijoje išmatuotos koncentracijos >50% individų rezultatas atitinka 99-ą procentilę 23 ng/L. Failas: 942-903 TnI test kit – 88 psl. Failas: point-of-care-cardiac-troponin-i-and-t-assay-analytical-characteristics
1.2. | Mėginio tipas: pilnas kraujas iš EDTA mėgintuvėlių | Būtina. |  |  | 8: Mėginio tipas: pilnas kraujas iš EDTA mėgintuvėlių Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT – 113, 159 psl Failas: AQT90 Brosiura_2019 – 5 psl.
1.3. | 1 tyrimo (TnI, PCT, NT-proBNP) matavimo laikas | Ne ilgiau nei 30 min. |  |  | 8: 1 tyrimo (TnI, PCT, NT-proBNP) matavimo laikas: TNI 18:19 min.; NTproBNP 10 min. 10 sek. ir PCT 20 min. 18 sek. Failas: AQT90 Brosiura_2019 – 11 psl.
1.4. | Našumas | Ne mažiau 20 mėginių/valandą. |  |  | 8: Našumas – 30 mėginių per valandą. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl.
1.5. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba | Būtina. |  |  | 8: Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl.
1.6. | Rezultatai perduodami laboratorijoje naudojamai informacinei programai, esant reikalui, atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina. |  |  | 8: Rezultatai perduodami laboratorijoje naudojamai informacinei programai ir atspausdinami integruotu spausdintuvu Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT – 14 psl. Failas: AQT-brochure LT– 2 psl.
1.7. | Nuotolinis prisijungimas | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. |  |  | 8: Yra nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl.
1.8. | Turi būti galimybė analizatorių jungti prie laboratorijoje naudojamos informacinės programos | Būtina. |  |  | 8: Yra galimybė analizatorių jungti prie laboratorijoje naudojamos informacinės programos Failas: AQT-brochure LT– 2 psl. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl.
*Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.