## Pasiūlymas
SUTARTIES 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-09-05
Nr.: | 0925-01
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | Viva Medical, UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | įm.k: 302820861; PVM. mk. K.LT100007018811;
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ABDOMINALINĖS AORTOS KETURIŲ DALIŲ STENTGRAFTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
1. | Abdominalinės aortos keturių dalių stentgraftas
1.1. | Abdominalinės aortos keturių dalių stentgraftas | 2 | vnt. | 10880 | 21760 | Lombard Endovastec, Altura; REF: 01-AA-24-090; 01-AA-27-090; 01-AA-30-090; 01-AI-13-065; 01-AI-17-065; 01-AI-21-065;
1.1.1. | Repozicijonuojamas keturių atskirų dalių stentgraftas, D - tipo; suprarenalinė fiksacija; pagamintas iš nitinolio ar fizikinėmis savybėmis lygiaverčio metalų lydinio; turi rentgeno kontrastinius žymenis tiksliam pozicijonavimui; įvedimo sistema ypatingai žemo profilio, išorinis skersmuo ne daugiau kaip 14F; įvedimo sistemoje yra kontrasto suleidimui skirta sistema, tiksliam įvedimui; dvi atskiros endoprotezo dalys yra įvedamos atskirai, galima vieną endoprotezą įvesti aukščiau kito, iki 1 cm skirtumu, taip maksimaliai padidinant infrarenalinio kaklo sandarumą; klubinis endograftas įvedamas retrogradiškai; endoprotezo sistemos proksimalinis skersmuo - 24±1 mm, 27±1 mm, 30±1 mm; ilgis 90±1 mm, distalinis skersmuo 13±1 mm; kartu su stentgraftu komplektuojama klubinės aortos dalis su įvedimo sistema; klubinės aortos dalies skersmuo proksimaliai 13±1 mm, distaliai - 13±1 mm, 17±1 mm, 21±1 mm, ilgis - 65±1 mm. | [5 empty] | Altura psl 2-3; Altura 1, psl.2; Lombard psl. 28-31;
|  |  |  | Suma be PVM | 21760
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1088
|  |  |  | Suma su PVM | 22848
3. DALIS | ABDOMINALINĖS AORTOS, DVIEJŲ KLUBINIŲ ATŠAKŲ, STENTGRAFTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
3. | Abdominalinės aortos, dviejų klubinių atšakų, stentgraftas
3.1. | Abdominalinės aortos, dviejų klubinių atšakų, stentgraftas | 8 | vnt. | 8980 | 71840 | Lombard Endovastec, Minos; REF: CM22-100; CM24-100; CM26-100; CM28-100; CM30-100; CM32-100; CM34-100; CL10-80; CL10-100; CL10-120; CL10-140; CL13-80; CL13-100; CL13-120; CL13-140; CL16-80; CL16-100; CL16-120; CL16-140; CL18-80; CL18-100; CL18-120; CL18-140; CL20-80; CL20-100; CL20-120; CL20-140; CL22-80; CL22-100; CL22-120; CL22-140;
3.1.1. | Yra galimybė prijungti distalinį prailgintoją (kontralateralinę koją); turi tris trumpus ir vieną ilgesnį linijinio tipo proksimalinės dalies rentgeno kontrastinius žymenis, tiksliam pozicijonavimui, ilgesnis žymuo skirtas proksimalinės endografto kūno dalies sulygiavimui su kontralateraline endografto dalimi; turi rentgeno kontrastinius žymenis minimalaus persidegimo vietas abejose klubinėse atšakose stebėti, šios vietos ženklinamos skirtingų formų žymenimis; papildomas rentgeno kontrastinis žymuo turi žymėti bifurkacijos vietą endoprotezo kamiene; rentgeno kontrastiniai žymenys distalinėse klubinėse dalyse; suprarenalinė fiksacija, su ne mažiau kaip 8 kabliukais; endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką nuo 80 mm iki 100 mm, proksimalinis skersmuo nuo 22 mm iki 34 mm, distalinis skersmuo klubinėse atšakose 12±1 mm; įvedimo sistemos išorinis skersmuo ne didesnis kaip 18F, kai endografto proksimalinis skersmuo nuo 22 mm iki 26 mm ir ne didesnis nei 20F, kai endografto proksimalini skersmuo nuo 28 mm iki 34 mm; kartu su stentgraftu komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema, kurios išorinis diametras ne daugiau kaip 16F; klubinės dalies skersmuo proksimalioje dalyje 14±1 mm, distalinėje dalyje - nuo 10 mm iki 24 mm, klubinės dalies dengtas ilgis nuo 80 mm iki 140 mm. | [5 empty] | Lombard psl. 46,49; Minos psl. 2-3;
|  |  |  | Suma be PVM | 71840
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3592
|  |  |  | Suma su PVM | 75432
4. DALIS | ABDOMINALINIŲ STENTGRAFTŲ KLUBINIS PRAILGINTOJAS (KONTRALATERALINĖ KOJA)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
4. | Abdominalinių stentgraftų klubinis prailgintojas (kontralateralinė koja)
4.1. | Abdominalinių stentgraftų klubinis prailgintojas (kontralateralinė koja) | 10 | vnt. | 3490 | 34900 | Lombard Endovastec, Minos; REF: CL10-80; CL10-100; CL10-120; CL10-140; CL13-80; CL13-100; CL13-120; CL13-140; CL16-80; CL16-100; CL16-120; CL16-140; CL18-80; CL18-100; CL18-120; CL18-140; CL20-80; CL20-100; CL20-120; CL20-140; CL22-80; CL22-100; CL22-120; CL22-140;
4.1.1. | Klubinės proksimalinės dalies skersmuo 14±1 mm, distalinės dalies - nuo 10 mm iki 24 mm; klubinės dalies dengtas ilgis nuo 80 mm iki 140 mm; įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau kaip 16F. | [5 empty] | Minos psl. 3; Lombard psl. 49;
|  |  |  | Suma be PVM | 34900
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1745
|  |  |  | Suma su PVM | 36645
5. DALIS | ABDOMINALINĖS AORTOS DALIES, DVIEJŲ KLUBINIŲ ATŠAKŲ, STENTGRAFTAI, SKIRTI GYDYTI SUDĖTINGAS ANATOMIJAS SU KAKLO KAMPU IKI 90 (IR ŠIĄ REIKŠMĘ ĮSKAITANT) LAIPSNIŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
5. | Abdominalinės aortos dalies, dviejų klubinių atšakų, stentgraftai, skirti gydyti sudėtingas anatomijas su kaklo kampu iki 90 (ir šią reikšmę įskaitant) laipsnių
5.1. | Abdominalinės aortos dalies, dviejų klubinių atšakų, stentgraftai, skirti gydyti sudėtingas anatomijas su kaklo kampu iki 90 (ir šią reikšmę įskaitant) laipsnių | 2 | vnt. | 9880 | 19760 | Lombard Endovastec, Aorfix
5.1.1. | Apskrito korpuso ir sraigtinės galūnės konstrukcija atspari lenkimui ir užsikimšimui, išlaiko forma esant labai vingiuotoms anatominėms struktūroms; infrarenalinė fiksacija; turi ne mažesnes nei 8 mm pirmines sandarinimo zonas proksimaliniame ir distaliniame gale, kurios užtikrina didesnę radialinę jėgą sandarinimo zonose; korpusas pagamintas iš nitinolio ar savo fizikinėmis savybėmis lygiaverčio metalų lydinio bei poliesterio ar savo fizikinėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; rentgeno kontrastiniai žymenys proksimalinėje ir distalinėje endografto dalyje, skirti tiksliai fiksacijai; stentgrafto proksimalinis galas išsiplečia sudarydamas ''žuvies burnos" formą, kuri leidžia pozicijonuoti infrarenalinį endoprotezą tarp inkstų arterijų; stentgrafto kūno ilgis nuo 81 mm iki 126 mm, proksimalinis skersmuo 24 mm, 27 mm arba 31 mm; įvedimo sistemos skersmuo nuo 16F iki 18F; kartu su stentgraftu komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; klubinės arterijos dalies ilgis nuo 56 mm iki 121 mm, distalinės dalies skermuo nuo 10 mm iki 20 mm; turi būti galimybė prijungti proksimaliai endoprotezą ir kontralateralios klubinės dalies prailginančius komponentus distaliai. | [5 empty] | Aorfix 1, psl 6-8; Aorfix psl. 2-3;
|  |  |  | Suma be PVM | 19760
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 988
|  |  |  | Suma su PVM | 20748
7. DALIS | PROKSIMALUS ENDOPROTEZO PRAILGINTOJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
7. | Proksimalus endoprotezo prailgintojas
7.1. | Proksimalus endoprotezo prailgintojas | 4 | vnt. | 3690 | 14760 | Lombard Endovastec, Aorfix
7.1.1. | Proksimaliai prailginančio endoprotezo kūno skersmuo nuo 24 mm iki 31 mm; ilgis 38±1 mm; pagamintas iš nitinolio ar fizikinėmis sąvybėmis lygiaverčio metalų lydinio bei poliesterio ar fizikinėmis savybėmis lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Aorfix psl. 3; Aorfix 1, psl. 8;
|  |  |  | Suma be PVM | 14760
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 738
|  |  |  | Suma su PVM | 15498
8. DALIS | DISTALINIS KLUBINĖS ARTERIJOS PRAILGINTOJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
8. | Distalinis klubinės arterijos prailgintojas
8.1. | Distalinis klubinės arterijos prailgintojas | 5 | vnt. | 3690 | 18450 | Lombard Endovastec, Aorfix
8.1.1. | Kontralateralios klubinės arterijos kūno distaliai prailginančio statgrafto skersmuo proksimalinėje ir distalinėje dalyje nuo 12 mm iki 20 mm; ilgis 51±1 mm; kai stentgrafto skersmuo 12±0,1mm, stentgrafto ilgis 81±1mm; pagamintas iš nitinolio ar fizikinėmis savybėmis lygiaverčio metalų lydinio bei poliesterio ar fizikinėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Aorfix psl. 3; Aorfix 1, psl. 8;
|  |  |  | Suma be PVM | 18450
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 922.5
|  |  |  | Suma su PVM | 19372.5
9. DALIS | ABDOMINALINĖS AORTOS DALIES KETURIŲ DALIŲ FENESTRUOTAS STENTGRAFTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
9. | Abdominalinės aortos dalies keturių dalių fenestruotas stentgraftas
9.1. | Abdominalinės aortos dalies keturių dalių fenestruotas stentgraftas | 1 | vnt. | 22970 | 22970 | Lombard Endovastec, Fenestrated Altura, REF: 01-AI-13-065; 01-AI-17-065; 01-AI-21-065;
9.1.1. | Repozicijonuojamas dviejų atskirų dalių stentgraftas, D-tipo; suprarenalinė fiksacija; pagamintas iš nitinolio ar fizikinėmis savybėmis lygiaverčio metalų lydinio, pintos formos lankstumui išgauti; turi rentgeno kontrastinius žymenis, tinksliam stento įvedimui; įvedimo sistema ypač žemo profilio, išorinis skersmuo ne daugiau kaip 14F; įvedimo sistemoje yra kontrastinės medžiagos injekavimo sistema; dvi atskiros endoprotezo dalys yra įvedamos atskirai; dvi atskiros endoprotezo dalys yra įvedamos atskirai, galima vieną endoprotezą įvesti aukščiau kito, iki 1 cm skirtumu, taip maksimaliai padidinant infrarenalinio kaklo sandarumą; klubinis endograftas įvedamas retrogradiškai; endoprotezo sistemos proksimalinis skersmuo - 24±0,1 mm, 27±0,1 mm, 30±0,1 mm; ilgis 90±1 mm, distalinis skersmuo 13±0,1 mm; kartu su stentgraftu komplektuojama klubinės aortos dalis su įvedimo sistema; klubinės aortos dalies skersmuo proksimaliai 13±0,1 mm, distaliai - 13±0,1 mm, 17±0,1 mm, 21±0,1 mm, ilgis - 65±1 mm. | [5 empty] | Altura psl 2-3; Altura 1, psl.2; Lombard psl. 28-31; Lombard psl 41-44; Fenestrated Altura psl. 2;
|  |  |  | Suma be PVM | 22970
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1148.5
|  |  |  | Suma su PVM | 24118.5

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-3820-2 2025-08-21 14:42:56